南宁市地税局培训中心综合楼工程

施

工

组

织

设

计

编写：

校核：

审核：

审批：

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

一九九八年十一月

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

目   录

一、总说明  1

（一）编制依据1

（二）编制原则  1

（三）本工程采用的技术规范  2

二、工程概况  2

三、施工部署  3

（一）工程目标  3

（二）施工部署  4

四、施工准备  6

（一）物资准备6

（二）施工过程检验和试验活动安排7

（三）劳动组织准备7

（四）施工现场准备  10

（五）施工场外准备  10

（六）施工临时用电方案  10

（七）施工临时用水方案  12

五、主要分部分项工程施工方案13

（一）测量工程  13

（二）静压桩工程22

（三）土方工程28

（四）砌砖工程29

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

1

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（五）外脚手架工程34

（六）模板工程50

（七）钢筋工程81

（八）混凝土工程83

（九）屋面工程85

（十）楼地面工程94

（十一）外墙面砖工程100

（十二）内墙装修工程  114

（十三）璃幕墙施工  118

（十四）电气、给排水统安装工程  123

（十五）消防报警联动控制系统工程  128

（十六）暖通空调工程（略）138

六、施工进度计划及保证措施138

七、新技术  、新材料  、新工艺的应用  140

八、工程质量管理  140

九、工程安全管理  155

十、其他施工技术保证措施  162

十一、施工现场平面布置图  162

十二、文件资料及记录管理  162

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

2

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

一、总说明

本施工组织设计在施工中用来指导施工生产。在编制本施工组织设计时

充分利用我公司的优势和技术特长，以体现科学性、先进性、合理性、可行

性的特点为原则来编制指导本工程的施工全过程，以达到快速、优质、高效

的管理目标。

（一）编制依据

1．国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程，广西建筑工程预算定

额及建筑施工手册。

2．本工程施工合同和建设单位提供的设计施工图。

3．各级政府颁发的有关文明、安全施工以及环境保护的条例、规定。

4．我公司的施工技术水平、机械设备、管理水平及成功经验。

（二）  编制原则

（1）严格执行基建程序、发挥本公司技术优势，精心施工，科学管理，

加强施工进度。

（2）科学地安排施工顺序，采用工种流水作业法组织施工，保证施工的

连续性和均衡性，充分发挥人力、物力作业。

（3）充分利用先进的机械设备，减轻劳动强度，提高劳动生产率，加快

工程施工进度。

（4）加强工程进度的科学性、计划性的管理，合理安排机械、材料、劳

动力的进退场，确保整个工程施工过程在保证质量和职业健康安全前提下达

到现场文明，环境保护整洁及工程的顺利完成的目的。

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

1

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（三）本工程采用的技术规范

贯彻现行建筑施工规范要求，对分项、分部及单位工程的质量评定严格

按《工程质量检验评定标准》进行，确保工程创优。

表 1-1   本工程采用的技术规范

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

标准规范名称

土方与爆破工程施工及验收规范

建筑桩基技术规范

地基与基础工程施工及验收规范

砖石工程施工及验收规范

混凝土结构工程施工及验收规范

地下防水工程施工及验收规范

建筑地面工程施工及验收规范

建筑装饰工程施工及验收规范

建筑地基处理技术规范

建筑基坑支护技术规范

工程测量规范

采暖与卫生施工及验收规范

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

钢筋焊接及验收规程

屋面工程技术规范

建筑工程质量检验评定标准

混凝土强度检验评定标准

建筑施工安全检查标准

安全用电技术规程

建筑施工高处作业安全技术规程

标准规范编号

GBJ  201—1983

JGJ  94—1994

GBJ  202—1983

GBJ  203—1983

GB  50204—1992

GBJ  208—1983

GB  50209—1995

JGJ  73—1991

JGJ  79—1991

JGJ  120—1999

GB  50026—1993

GB  242—1997

GB  50259—1996

JGJ  18—1996

GB  50207—1994

GBJ  301—1988

GBJ  107—1987

JGJ  59—1999

JGJ  46—1988

JGJ  39—1986

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

2

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

二、工程概况

本工程位于南宁市民族大道金湖广场南侧，占地面积  1742  ㎡，地下  1

层，地面以上 15 层，总建筑面积 21154.9 ㎡，是集办公、会议、教育培训为

一体的综合性现代化办公大楼。该项目由广西南宁市地方税务局投资兴建，

广西建筑综合设计研究院设计，广西南宁建科工程建设联合有限责任公司监

理，合同工期 548d，质量目标为"建设用户满意工程，确保区（省）级优质

工程，争创鲁班奖"。

本工程建筑平面以金湖广场为中心布置成扇形平面，立面成对称布置，

以富有韵律的横线条为主，形成与周围建筑与环境的和谐，建筑造型新颖，

庄重典雅。地下室为机房，停车场和人防设施（内设自动喷淋和自动报警装

置），12 层为大堂和职工餐厅，3～12 层为办公用，13 层为计算机中心，14

层教学培训用房，15 层为多功能厅，建筑总高度 63.50m，结构为框架—剪力

墙体系。抗震按 6 度设防。

基础为静压钢筋混凝土预制桩，共 372 根。地下室埋深-4.8m,地下一层

至地上三层框架柱采用 C50 高强混凝土。框架填充墙采用新型轻质陶粒混凝

土空心砌块。屋面采用细石混凝土刚性防水和 SBS 改性沥青防水卷材防水，

上铺防滑地砖。工程以高档装修为主，主楼外墙饰面砖为肉色方块面砖，主

楼立面中心为镀膜钢化玻璃幕墙，两侧为铝合金通窗（按玻璃幕墙施工）。裙

楼外墙大面为仿石面砖，局部为风抱石饰面、窗为欧式大窗，另有少量玻璃

幕墙。室内墙面主要采用环保乳胶漆，餐厅顶棚采用轻钢龙骨 PVC 装饰板吊

顶，其余顶棚采用铝合金龙骨埃特板吊顶。1 层与 15 层多功能厅地面采用大

理石拼花铺设，其余楼地面采用玻化砖铺设。实木板门、门窗套采用高级榉

木装饰。大楼内 13 层设主楼梯 1 部，消防楼梯 2 部，电梯 3 部。

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

3

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

三、施工部署

（一）工程目标

1．质量目标

（1）工程一次交验合格率 100%；

（2）分部分项工程满足《建筑安装工程质量检验评定标准》；

（3）工程质量目标："建设用户满意工程，确保区级优质工程，争创鲁

班奖"

2．安全目标：安全达优，杜绝工程施工死亡事故。

3．环境目标

（1）土方施工噪声控制：昼间＜75dB，夜间＜55dB；

（2）结构施工噪声控制：昼间＜70dB，夜间＜55dB；

（3）装修施工噪声控制：昼间＜65dB，夜间＜55dB；

（4）现场目测无尘，主要运输道路 100%硬化；

（5）污水 COD 排放达标。

4．工期目标：自开工之日计起，施工工期  548d，满足施工合同条款中

对工期的目标要求。

（二）施工部署

本工程分为主楼和裙楼两大部分，建筑面积 21154.9 ㎡，属中型建设项

目，因此，施工部署考虑作以下安排：

1．施工组织机构

为贯彻"恪守用户至上；奉献建筑精品"的质量方针，加强管理体系和

落实技术措施，严格按照 ISO9000 国际质量体系模式和公司《质量体系组织

机构质量岗位责任制》进行分工，协调组织管理。为此，组织成立《项目管

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

4

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

理机构》（见下表）对本工程进行科学化，标准化管理。

项目经理：

项目技术负责人：

项目副经理：

总  工  长：

质

检

员

测

量

员

资

料

员

钢

筋

工

长

木

工

工

长

泥

工

工

长

电

气

工

长

水

暖

工

长

防

水

负

责

架

子

负

责

电

焊

负

责

安

全

员

材

料

员

设

备

员

核

算

员

混

凝

土

工

长

图3-1   项  目  管  理  机  构

项目经理、施工员、质检员、安全员等有关人员职责详见公司《各级岗

位职责》

2．主体、装修工程进行穿插立体作业。

（1）总体施工顺序

施工测量基础工程（±0.000 以下地下室及基础工程）主体工程砌

体装修工程室内防水工程水电收尾竣工。

（2）基础工程施工顺序

桩位放线及高程引测静压桩施工机械土方大开挖桩基检测地下

室底板混凝土地下室剪力墙地下室顶板地下室验收地下室防水回

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

5

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

填土。

（3）主体工程施工顺序

标高及轴线引测绑扎柱、剪力墙钢筋及铁件及水电管线预埋柱、剪

力模板安装浇筑柱、剪力墙混凝土安装梁、楼板模预埋件及穿线管

梁、板钢筋绑扎浇捣梁、楼板混凝土循环上述过程进行上一层框架施工。

（4）其他

水暖电卫管线预埋与土建施工密切配合，交叉施工。

室内装修、防火门安装同时进行；

室外装修及玻璃幕墙进行交叉施工。

3．主楼 1～5 层采用双排落地式钢管脚手架，5 层以上采用悬挑式钢管

脚手架。架体均采用密目网全封闭。

4．施工机械/机具选择

垂直运输采用一台QT80塔吊，用于主体工程和装修工程施工时材料等的垂

直运输，其他施工机械设备详见《主要机具使用计划表》。

5．各项主要技术经济指标控制

表 3-1 各项主要技术经济指标控制

序号

1

2

3

4

项

目

指

标

工  期

劳动生产率

降低成本率

主要工种

机械化程度

三大材料

节约

土    方

混凝土施工

桩    基

水    泥

钢    材

砂    石

5

合同工期 810d

低于 6.4 工日/㎡

成本降低 1.2%

68.5%

4.65%

19.5%

2%

0.5%

3%

四、施工准备

（一）  物资准备

1.主要材料需用量计划。见《主要材料需用量计划表》。

2.主要施工设备/机具需用量计划。见《主要施工设备/机具需用量计划

表》。

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

6

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（二）  施工过程检验和试验活动安排

1.施工试验计划表，见《施工试验计划表》。

2.材料试验计划表，见《主要材料试验计划表》。

3.施工过程检验和试验计划

施工过程中每道工序完成后，要进行工序交接检查，并做好工序交接检

查资料。未进行工序交接检查的工序不得进入下道工序作业，以确保每道工

序都能按质完成。各项计划的实行均由专人负责，由项目技术负责人监督，

以确保试验的顺利进行。

（三）  劳动组织准备

1.施工队组：按施工进度提前做计划准备。

2.特种作业人员准备，见表 4-1。

表 4-1   主要材料需用量计划

序号

1

2

3

4

5

单位

3

m

3

m

3

m

3

m

3

m

数量

12000

1050

330

1010

1210

序号

13

14

15

16

17

名称

外墙风抱石

玻璃幕墙

铝合金窗

铝合金门连窗

铝合金弹簧门

单位

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

数量

490

3200

510

145

135

6

7

8

9

10

11

名称

土方量

静压桩

基础垫层

承台

地下室混凝土

底板

地下室混凝土

墙

地下室混凝土

顶板

柱、墙剪力墙

梁板

陶粒小砌块

外墙仿石面砖

3

m

450

18

室内抹灰

㎡

31000

3

m

670

19

楼地面找平

㎡

17400

3

m

m

M

㎡

3

3

2100

3180

2200

3800

20

21

22

23

双飞粉腻子

架子

胶合板门

防火门

㎡

㎡

㎡

㎡

28500

14000

500

225

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

7

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

外墙仿风抱石        ㎡         1500        24          木门油漆          ㎡        730

表 4-2   主要施工设备/机具需用量计划

机械设备

名       称

反铲挖土机

塔吊

人货电梯

混凝土搅拌

机

砂浆搅拌机

钢筋切断机

钢筋弯曲机

钢筋调直机

钢筋套丝机

插入式振动

器

平板振动器

闪光对焊

电焊机

氧割设备

蛙式打夯机

空气压缩机

多用木工电

锯

清水泵

潜水泵

静压桩机

手动葫芦

镐

锹

自卸汽车

激光经纬仪

光学经纬仪

水准仪

水准仪

电子测温仪

磅称

型号

规格

W1-100

QT80

15 人

500L

200L

JG6-40

GW40-1

6-40

数量

额定

功率(kW)

生产能力

12

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

HZ-50

ZX-50

UN 2-150

BX2-135

HW-35

IM4

MB5068

D46-50

扬程 20m

YZ600

2

1

3

2

2

1

1

1

1

6

4

1

2

1

2

2

2

2

2

国别

产地

洛阳

广东

广东

广西

广西

江苏

江苏

江苏

广西

湖南

南昌

四川

四川

福建

广西

安徽

广西

广东

广东

制造

年份

1997

1997

1996

1997

1997

1997

1997

1996

1997

1997

1997

1996

1997

1997

46.9

7.5

7.5

2.8

5.5

2.8

5.5

1.1

1.5

150

21kvA

2.2

7.5

5.5

4

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

5t

J 2-JD

J6

S1．

S3

JDZ-2

6

30

30

6

1

1

1

1

1

1

广西

广西

广西

郑州

上海

上海

北京

北京

北京

广西

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

8

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

全站仪            DTM-352         1

31

序号

1

2

3

4

5

表 4-3   施  工  试  验  计  划  表

试验项目

砂、石含水率的确定

混凝土塌落度的控制

混凝土外加剂的掺入控制

混凝土、砂浆试块的试验

钢筋规格及摆放位置的检测

模板面标高的检测

玻璃幕墙安装质量的检验

预埋管件的预埋位置

6

7

8

试验方法

混凝土拌制前用干炒法进行

混凝土浇捣时用塌落筒进行

严格按配合比掺入

及时送公司试验室检验

在混凝土浇筑前拿图纸在现场逐一

检查

用水准仪在现场检测

混凝土浇筑前逐一检查，由专人负责

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

材料名称

水泥

砂

碎石

烧结普通砖

烧结多孔砖

混凝土砌块

钢筋

沥青

SBS 防水卷材

保温珍珠岩

外墙涂料

花岗石、风包石

防滑地砖、釉面砖

油漆

双飞粉

玻璃幕墙

表 4-4   主要材料试验计划表

计划送检及检验的时间及方式

不同批号分别送检（400t 以内）每隔三个月送检一次

3

按同一产地，同一规格每 400m 送检一次

3

按同一产地，同一规格每 400m 送检一次

同规格，同产地每 15 万块送检一次

同规格，同产地每 15 万块送检一次

同规格，同产地每 15 万块送检一次

同规格、同批号（50t 以内）送检一次

按同一产地，同一规格每 20t 送检一次

按同一厂家，同一品种每 1000 卷送检一次

现场检验并保留材料合格证

现场检验并保留材料合格证

现场检验并保留材料合格证

现场检验并保留材料合格证

现场检验并保留材料合格证

现场检验并保留材料合格证

现场检验并保留材料合格证

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

9

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

表 4-5   特种作业人员准备人数表

设备名称

反铲挖土机

塔吊

上货、上人电梯

混凝土搅拌机

砂浆搅拌机

电焊机

人数

2

2

1

3

2

1

序号

7

8

9

10

11

12

设备名称

氧割设备

空压机

清水、潜水泵

卷扬机

塔吊指挥

电工

序号

1

2

3

4

5

6

人数

1

1

1

1

2

2

（四）施工现场准备

（1）按施工现场平面布置图布置临时设施，运输道路，供水、供电管网，

排水设施；机械设备进场安装就位。

（2）测设轴线控制网，设置轴线、标高等永久性测量标志。

（五）施工场外准备

确定各种材料的合格供应商；将各强度等级混凝土及砂浆的设计配合比送

实验室试配；做好各种材料的分析试验；办齐开工前的各种手续和资料。

（六）  施工临时用电方案：

1.根据建筑工地临时供电需要，可分为动力用电与照明用电，一般情况

下，照明用电量可估算为动力用电的 10%。

根据施工总进度计划，该工程施工的高峰阶段为主体结构阶段，此时机

械设备的使用数量达到最高值，因此用该阶段的用电量来计算总用电量。(施

工机械功率见施工机械计划用量表)。

总用电量

P1

P＝1.1×（K 1───＋K 2P 2＋K 3P  3+K 4P  4）

COS

式中   P—供电设备总需要容量；

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

10

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

P 1—电动机额定功率；

P 2—电焊机额定容量；

P 3—室内照明容量；

P 4—室外照明容量；

COS—电动机的平均功率因数  ，取 0.75。

K   K   K   K 为需要系数，其中 K 1、K 取值 0.6  。

P 1＝46.9+7.5×5＋2.8×3+5.5×4+1.1×6+1.5×4+

2.2×2+4×6=181.3kW

P 2＝21×2+150=192kVA

181.3

P 电＝1.1×（0.6×───＋0.6×192）＝286.264kVA

0.75

P 总=1.1P 电=1.1×286.264=314.89kVA

故选用 SL7-310/10 型变压器一台即可满足要求。

2.主要供搅拌机、卷扬机、钢筋加工设备用电、生活用电等线导路线截

面选择：

KP          0.6×128.3×1000

I＝─────＝─────────＝155.945A

3U×COS     3×380×0.75

选总线 BLX-70mm 型的橡皮绝缘铝线导线，中线选 25mm 橡皮绝缘铝线。

2

按以上计算方法，电焊机线路选用  50mm BLX  型橡皮绝缘铝线导线，中线选

2

25mm 橡皮绝缘铝线。

3.  施工现场用电保护系统选择

施工现场用电基本保护系统的接线方式，采用具有专用保护零线的三相

五线制 TN－S 接零保护系统，并且在专用保护零线上应做不少于三处的重复

接地。

（七）  施工临时用水方案

1、   2、   3、   4

2

2

2

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

11

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

根据该工程施工现场具体需要，无特殊施工机械，因而工地用水量包括

施工用水量、施工现场生活用水量、消防用水量，现分别计算如下：

1.施工用水

Q 1N1              K2

q 1＝K  1────×────

T 1t            8×3600

以主体施工时为施工用水量的高峰期，因而以此时的用水量来计算。

（1）浇筑混凝土

3                                                  3

Q 1＝60m        N  1＝1700L/m         T  1＝1          t＝1

Q 1N  1 ＝1700×60=102000L

（2）砌砖：

N 1＝150L/m

3

3

Q 1＝60m

T 1＝1

t＝1

Q 1N  1=60×150=9000L

因此，当 K 1取 1.1，K 2取 1.5 时，

1.5

q 1＝1.1×（102000＋9000）×────   ＝6.36L/s

8×3600

2.施工现场生活用水

Q  2 N 2K2

q 2＝─────

其中 Q 2＝200 人

故

t×8×3600

N 2＝30L/人

K  2＝1.5

t＝2

200×30×1.5

q 2＝───────＝0.16L/s

2×8×3600

3.消防用水

4.查表得

q  3＝10（L/s）

q 1＋q  2＝6.52.＜q  3＝10

故 Q＝q 3再加上 10%水龙头损失

则 Q＝1.1q 3＝1.1×10＝11（L/S）

施工用水管管径：

D＝4Q/1000V＝4×11/3.14×2×1000＝79.8mm

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

12

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

因而总用水管用热镀锌钢管 DN80 作为现场用水网络干管，而支管则选用

DN25 分别接至搅拌站以及建筑物的中部及四个角落。

五、施工方案

（一）测量工程施工方案

本工程平面外形设计为同心圆环形，圆心半径分别为  118.658m  和

137.959m，采用常规方法测量定位误差较大且不易操作，因此决定采用电子

经纬仪进行测角和测距，S1．S3 型水准仪进行高程测量，轴线竖向传递采用

激光铅垂仪进行。钢尺采用 50m 和 5m 钢尺进行丈量。

弧形测量定位施工方案如下

1.  测量仪器的选择

由于本工程平面外形设计为同心圆环形，圆心半径分别为 118.658（  C

○

轴）和 137.959（  ○G  轴），采用常规方法测量定位误差较大且不易操作，因此

决定采用电子经纬仪进行测角和测距，S1 型水准仪进行高程测量，轴线竖向

传递采用激光铅垂仪进行，轴线定位用全站仪。钢尺采用 50m 和 5m 钢尺进

行丈量。以上测量仪器均在本工程开工前由法定测量检定机构进行检验和校

正，合格后方进行使用。

2.  平面测量控制

由于采用了电子经纬仪进行测量，可按极坐标法进行轴线测量。因此先

对轴线点的坐标进行推算，然后进行设置测量控制点，以控制点为测站点，

控制点连线为基准线，按极坐标法计算出待测点与测站点的方位角和水平距

离，最后用电子经纬仪在现场投测出各轴点，连线后即可完成轴线的测设。

（  1）圆心点坐标的推算

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

13

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

为简化推算过程的难度，先推算出圆心点坐标值，再以圆心点坐标值和

半径、弧长推算出相应轴线交叉点的坐标值。

按总平面图上设计单位提供的  1  ×  A  轴点坐标（X=2524106.000，

○  ○

Y=537036.000）和  1  ×  G 轴点坐标（X=2524065.200，Y=537666.870）及圆

○  ○

心 点 至   1   ×   A  轴 点 半 径 为   112.758m   推 算 出 圆 心 点 坐 标 值 为 ：

○   ○

X=2524149.967，Y=537558.026。以该圆心点坐标及半径、弧长推算 14 ×  G 轴

○ ○

点的坐标为  X=2524016.972，Y=537594.700，与设计院提供该点的坐标值

（X=2524016.970，Y=537594.700）相差很小，精度达  1/44150，可满足施工

要求。因此可按该圆心点坐标推算各轴线交叉点坐标值。具体数据见附表。

（  2）平面轴线的测量

1）基础阶段

由于基础需进行土方开挖，因此控制点必须设置在开挖线以外土方稳定

且不易被破坏的地方。根据本工程的特点，控制点共设四个，如下页图一所

示：

分别推算出其坐标值为：

1 号

3 号

X=2524086.829，Y=537639.098

X=2524007.332，Y=537597.358

2 号   X=2524059.056，Y=537674.760

4 号    X=2524050.906，Y=537585.342

以建设单位提供的坐标点Ⅰ（X=25223992.000，Y=537558.000）和Ⅱ点

（X=2524071.000，Y=537694.000）连线为基准线，以Ⅱ点为测站点，用电子

经纬仪投测出各轴线交叉点和上述  1 号～4 号四个控制点，复核无误后将  1

号～4 号四个控制点用 C20 混凝土进行固定，并用钢筋做成的保护罩进行保

护，钢筋罩上涂上醒目的红色油漆，并悬挂写有"测量控制点，请勿碰撞"

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

14

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

字样的警示牌。

Ⅰ

○

1

Ⅱ

○

14

2 号

3 号

○

G

○

G

○

A

1 号

○

1

4 号

○

14

○

A

图 5-1

（

基础轴线控制点平面布置图

为施工用或建设单位提供的控制点）

进行静压桩测量定位时，以 2 号控制点为测站点，2 号与 3 号点连线为

基准线，用电子经纬仪以极坐标法投测出地下室各承台四个大角点并加以固

定，再根据静压桩桩位与承台边的相对尺寸关系，用钢尺丈量的方法进行桩

位定点，即可完成静压桩桩位的测量定位工作。

地下室土方开挖时，可用同样的方法在实地投测出各轴线交叉点以及承

台四大角点的位置，然后根据放坡宽度可撒出土方开挖灰线以控制土方开挖。

如果在测量过程中视线受阻，可通过变换测站点的位置到 3 号、1 号或 4 号

控制点上加以解决。地下室土方开挖完成，素混凝土垫层浇筑后，再将轴线

交叉点投测到素混凝土面上，弹上墨线即可完成地下室轴线的测量工作。

2）主体阶段

主体阶段需将轴线逐层竖向往上传递，为保证其垂直度，决定采用激光

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

15

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

铅垂仪作为竖向传递的工具。为此需在一层楼板上预埋四块刻有十字的钢板

（平面位置见图二）作为基准点，主体二层以上在相应楼板位置预留

15cm×15cm 的孔洞以便激光通过。

B

C

○

G

A

D

G

○

○

图 5-2

D

○

D

○

2

○

13

楼层轴线控制点钢板埋设平面图

（     为钢板埋设点）

推算出四块钢板中心的座标值为：

A  ：  X=2524064.335    Y=537646.542

B  ：  X=2524055.088    Y=537656.101

C  ：  X=2524021.497    Y=537604.030

D  ：  X=2524034.019    Y=537599.546

基准点钢板严格按上述尺寸位置进行埋设，复核无误后用电焊固定，确

保其坐标与计算值相符。在一层混凝土浇筑完成后，再用电子经纬仪实测上

述 A～D 四块钢板十字中心点的坐标值，以实测值做为以后楼层测量的依据。

楼层轴线测量时，先将激光铅垂仪置于 A 控制点上方，精确对中整平后，

向上发射红色激光，在相应楼层的预留洞上方用刻有十字的玻璃板作接收器，

调整接收板的位置并旋转激光铅垂仪，使激光光束始终位于接收板的十字中

心，则接收板的十字中心即为本层的 A 控制点，如此依次将剩余 3 个控制点

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

16

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

引测到相应楼层。控制点竖向传递完成后，将电子经纬仪置于任意一控制点，

以 AC 或 BD 为基准线，按极坐标法投测出各轴线交叉点后，弹出墨线即可

完成本层轴线的测量工作。

3.  高程测量控制

首先用  S1  型水准仪以三等水准测量的方法，将建设单位方提供的场外

水准点引入场内，并在基坑开挖和沉降影响范围外的场地内设置施工用临时

水准点（共埋设 3 个，以便相互校核），埋设大样图如下图。同时该水准点也

做为沉降观测的基准点。

C20   混凝土盖板，厚

40mm

R=16,半球形

240mm 砖墙

0

4

00

1

0

30

0

4

16 圆钢,长 900mm

C20 混凝土

00

10

图 5-3

施工用临时水准点埋设大样图

静压桩施工时，用  S3  型水准仪进行高程跟踪控制，以防超压和反弹。

地下室土方开挖过程中，用 S3 型水准仪不间断地进行开挖基底高程的测量，

避免超挖土方，同时利用开挖过程中形成的运输道路将水准点引测到基坑底，

建立基坑底临时水准点并加以固定和保护，以此水准点控制地下室混凝土垫

层、底板及剪力墙的标高。当地下室水平施工缝以下模板拆除后，测出+50cm

点并弹出墨线，以此控制地下室顶板模板底的标高。地下室顶板模板安装好

绑扎钢筋前，用 S3 型水准仪进行底模标高测量，如标高有误，即行改正。

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

17

14 ×  G 和  1  ×  G 轴柱外侧设置+1.000m 标高线（绝对高程 77.700m），并用

红色油漆作标记，以此标记用 50m 钢尺往上传递高程。每次楼层进行高程测

量时，均从此两标记用钢尺往上丈量以避免累积误差的产生，然后在楼层用

水准仪检查复核无误后，最后才开始正式测量。在 13 层相同部位（绝对高程

46.000m）再设置高程转点，以此转点控制 13 层以上楼层标高。

主体每层楼的竖向钢筋绑扎好后，均按一定距离在钢筋上测好  H+50cm

的标记并画上红色油漆，以便控制混凝土竖向浇筑的高度。楼层梁板底模安

装完成后钢筋绑扎前及楼面混凝土浇筑时，必须再用  S3  型水准仪进行跟踪

测量，确保楼面标高和平整度符合设计及规范的要求。混凝土拆模后，均在

其表面弹出 H+50cm 墨线，作为日后装饰工序的基准线。

4.  沉降观测

按设计要求，在一层柱子和剪力墙上共埋设 10 沉降观测点，其平面布置

和埋设大样如下页图四所示。

沉降观测按四定原则进行，即：①固定人员观测和整理成果；②固定使

用的水准仪及水准尺；③使用固定的水准点；④按规定的日期、方法及路线

进。

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

地下室施工完成后，用  S1  型水准仪按三等水准测量的方法分别在一层

○ ○   ○ ○

○ ○

4

5

○

7

○

10

○

1

2

○

○

13

○

14

○

G

○

E

○

C

○

A

○

2

图 5-4

（

○ ○ ○ 14○

沉降点平面布置图

为沉降点）

8    10

13

○

1

E○

○

C

○

A

○

G

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

18

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

0.300

85

图 5-5

280

沉降观测点埋设大样

28  圆钢，外露部

分采用热镀锌处理

95

行观测。采用  S1  型精密水准仪按三等水准测量的方法，按环形闭合线路进

行沉降观测，其测量精度必须符合 1n（n 为测站数）的要求，否则要求重

新测量。

每次测量均要由同样的观测仪器和人员，按同样的测站位置，同样的路

线进行，避免出现误差。每个沉降点的初始高程，以同期进行的两次测量结

果比较后决定，如两次结果相差过大，应找出原因或进行补测。每次观测结

束后，要检查记录计算是否正确，精度是否符合要求，并进行误差分配，然

后将观测高程列入沉降观测成果表中，计算相邻两次观测之间的沉降量，并

注明观测日期和荷重情况，画出每一观测点的时间与沉降量的关系曲线及时

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

19

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

间与荷重的关系曲线。工程竣工后向建设单位提供沉降曲线图。

沉降观测点的观测次数为：在第 2 层楼盖施工完毕后进行第一次观测，

以后每隔 2 层楼盖结构施工完毕后进行一次观测，主体结构施工完毕后进行

一次观测。工程竣工后由建设单位委托有资质的第三方单位进行沉降点的继

续观测。

表 5-1  轴线交叉点坐标值一览表

轴线

座标值

轴线

1

2

3

4

5

7

A

C

D

G

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

2524080.684

537646.988

2524075.593

537653.063

2524065.200

537666.870

2524075.143

537642.380

2524070.033

537648.141

2524069.237

537649.039

2524058.420

537661.233

2524072.452

537639.915

2524067.159

537645.507

2524067.379

537634.796

2524061.740

537640.038

2524062.644

537629.363

2524056.681

537634.235

2524058.265

537623.639

2524052.003

537628.120

2524055.128

537658.216

2524048.922

537651.953

2524043.128

537645.306

2524037.770

537638.303

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

20

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

轴线

座 标

8

10

11

12

13

14

值

轴线

A

C

D

X

Y

X

Y

X

Y

X

2524054.261

537617.647

2524047.725

537621.719

2524050.648

537611.411

2524043.865

537615.057

2524047.440

537604.958

2524040.439

537608.163

2524044.651

537598.312

2524037.460

537601.063

2524032.872

2524028.451

2524024.526

2524021.115

2524043.402

537594.882

2524036.125

537597.398

2524034.991

537597.791

2524019.587

2524041.266

537587.999

2524033.843

537590.046

2524016.972

G

Y

537630.972

537623.342

537615.446

537607.316

537603.118

537594.698

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

21

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

表 5-2   基础阶段轴线测量数据表（一）

测站置于   2  号控制点（ X=2524059.056， Y=537674.760），后视   3  号控制点

（X=2524007.332，Y=537597.358），则基准线方位角为   236°14′50″，水平距离

93.094m

轴线

交点

A×1

A×2

A×3

A×4

A×5

A×7

A×8

A×10

A×11

A×12

A×13

A×14

方    位    角

°   ′  ″

307    54    37

296    25    09

291    01    44

281    45    52

274    31    09

269    06    49

265    12    03

262    26    23

260    33    06

259    19    44

258    54    43

258    24    44

水平距

离 m

35.200

36.156

37.331

40.821

45.539

51.127

57.314

63.905

70.762

77.793

81.397

88.566

轴线

交点

G×1

G×2

G×3

G×4

G×5

G×7

G×8

G×10

G×11

G×12

G×13

G×14

方    位    角

°   ′  ″

307    54    29

267    18    29

256    38    37

246    02    34

241    35    48

239    43    15

239    07    18

239    14    17

239    47    38

240    38    23

241    08    56

242    16    18

水平

距离

m

10.000

13.542

17.004

24.957

33.485

42.216

51.020

59.837

68.633

77.384

81.795

90.449

表 5-3   基础阶段轴线测量数据表（二）

测 站 置 于   4  号 控 制 点 （ X=2524050.906 ， Y=537585.342 ）， 后 视   2  号 控 制 点

（X=2524059.056，Y=537674.760），则基准线方位角为 84°47′32″，水平距离 89.789m

轴线

交点

A×1

A×2

A×3

A×4

A×5

A×7

A×8

A×10

A×11

A×12

A×13

方    位    角

水平距

°   ′  ″     离 m

64    13    02

66    58    41

68    27    19

71    34    38

75    04    11

79    07    22

84    04    15

90    34    01

100    01    13

115    44    47

128    11    17

68.461

61.974

58.672

52.125

45.559

38.998

32.479

26.070

19.920

14.400

12.138

轴线

交点

G×1

G×2

G×3

G×4

G×5

G×7

G×8

G×10

G×11

G×12

G×13

方    位    角

°   ′  ″

80    03    20

84    20    44

86    41    03

91    42    22

97    23    26

103    55    48

111    33    54

120    34    47

131    13    41

143    35    14

150    25    18

水平距离

m

82.772

76.262

72.996

66.641

60.466

54.566

49.064

44.139

40.027

37.018

36.012

20

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

164    35    26          10.000

G×14

164    35    09

35.200

表 5-4   主体阶段轴线测量数据表（一）

测站置于   A  号控制点（X=2524064.335，Y=537646.542），后视   C  号控制点

（X=2524021.497，Y=537604.030），则基准线方位角为  224°46′52″，水平距离

60.352m

轴线

交点

C×1

C×2

D×2

C×3

C×4

C×5

C×7

C×8

C×10

C×11

C×12

C×13

D×13

方    位    角

°   ′  ″

30    04    51

15    40    32

26    59    37

339    52    19

248    14    55

238    07    18

236    12    04

236    12    43

236    58    12

238    05    32

239    25    11

240    08    35

238    57    20

水平距离

m

13.010

5.918

5.501

3.008

7.003

14.493

22.169

29.868

37.554

45.210

52.826

56.665

56.901

轴线

交点

C×14

G×1

G×2

G×3

G×4

G×5

G×7

G×8

G×10

G×11

G×12

G×13

G×14

方    位    角

°   ′  ″

241    38    36

87    33    48

111    55    52

128    15    43

160    39    20

183    20    08

197    13    52

206    19    45

212    53    02

217    59    40

222    13    36

224    08    23

227    35    10

水平距离

m

64.199

20.346

15.837

14.868

16.335

21.243

27.813

35.105

42.731

50.515

58.366

62.354

70.221

A×14

表 5-5  主体阶段轴线测量数据表（二）

测站置于   D  号控制点（ X=2524034.019， Y=537599.546），后视   B  号控制点

（X=2524055.088，Y=537656.101），则基准线方位角为 69°34′03″，水平距离 60.352m

轴线

交点

C×1

C×2

D×2

C×3

C×4

C×5

C×7

C×8

C×10

C×11

C×12

C×13

D×13

方    位    角

°    ′  ″

52    09    31

53    27    28

54    33    55

54    12    24

55    36    15

56    50    38

57    48    52

58    16    41

57    35    37

53    18    45

23    47    27

314    26    04

298    58    47

水平距离 m

67.768

60.485

60.744

56.663

49.072

41.435

33.762

26.067

18.372

10.746

3.761

3.008

2.006

轴线

交点

C×14

G×1

G×2

G×3

G×4

G×5

G×7

G×8

G×10

G×11

G×12

G×13

G×14

方    位    角

°    ′  ″

268    56    19

65    08    56

68    25    05

70    12    42

74    07    33

78    44    31

84    28    19

92    05    25

103    10    11

120    50    21

148    56    46

166    05    54

195    52    31

水平距

离

m

9.502

74.194

66.338

62.352

54.485

46.658

38.938

31.447

24.439

18.518

15.063

14.867

17.723

21

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（二）静压桩工程施工方案

本工程施工场地位于南宁盆地邕江Ⅰ级阶地上，原地势较低，为耕地及鱼

塘，后回填土方形成现场凹凸不平的地面。设计采用 450mm×450mm 静压预制

方桩，单根桩长 7～18m。共 372 根桩。单桩承载力设计值 1500kN。

1.  施工准备

（1）机械

YZ600型静力压桩机、DT—02电子经纬仪、DS3水准仪、J350搅拌机、电焊

机、钢筋弯曲机、钢筋切断机等。

（2）场地平整，熟悉施工图纸。

2．操作工艺

（1）制桩工艺流程及质量控制：

场地平整弹线、支模、涂刷脱模剂钢筋入模、安设吊环浇筑混凝土

养护至30%强度拆模、清理、间隔、刷脱模剂钢筋入模浇混凝土养护至

80%强度重叠生产二层桩重叠生产三层桩最上层桩混凝土强度达到70%后

方可起吊混凝土强度达到100%后方可运输、沉桩。

1）材料：所用的钢材、水泥必须有出厂合格证，并经見证取样复检合格；

砂石按规定抽样检验，合格后方可使用。

2）模板工程：要求几何尺寸准确，底面平整，支撑牢固。桩顶处模板必

须与桩身纵向中心轴线垂直；桩尖四个斜面模板平整、对称，角度一致，装模

时用锥度套控制桩尖锥度，使锥尖顶点在桩纵向中心线上。

3）钢筋工程：桩身纵向受力通长钢筋接长采用闪光对焊，同一截面处主

筋接头不得超过钢筋总面积的50%，相邻钢筋接头截面错开35d以上并不小于

500mm。

4）混凝土工程：混凝土强度等级C40。钢筋隐蔽验收合格后方可浇筑混

22

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

凝土。隔离剂由肥皂水和滑石份拌合而成，禁止使用废机油作隔离剂。为防止

混凝土浇筑时残油混入桩身，混凝土强度降低，桩身在受施压时桩顶被击碎。

混凝土由桩顶向桩身连续浇筑，避免桩顶浮浆过多。采用插入式振动器振捣，

随浇随抹平。

5）桩的吊运与堆放

混凝土方桩强度达到70%后方可起吊，达到100%后方可运输、沉桩。

桩在吊运过程中应轻吊轻放，保持平稳，避免碰撞，保证桩身无裂、断、

碎等缺陷。（吊点位于距桩端0.31倍桩长处）。

桩的运输宜采用平板车。装运时把桩扎牢塞紧，防止滑动。

堆放场地平整坚实；按桩的规格、施工顺序分别堆放。

叠层堆放时，堆放层数不得超过4层；在底层桩下设二道垫木，垫木距离

桩端（或桩尖）0.207倍桩长，且应上下对准。

（2）沉桩工艺流程及质量控制

测量定位桩机就位吊桩、插桩桩身对中调整压桩吊送桩器送桩

压至设计标高（或压至设计要求的终压力）持荷 5s反复施压三次压桩

终止吊出送桩器进入下一桩位继续沉桩。

1）定位放线：根据建筑红线测设主轴线（主轴线上的定位点不得少于 3

点）。以主轴线及桩位平面布置图测出所有的桩位轴线（误差≯轴线长度的

1/2000）。

2）静力压桩

压桩前对桩的外观进行检查:静压桩外观质量、尺寸检验标准为表面平整、

密实；桩顶、桩尖不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角（掉角深度≯10mm，且局部

蜂窝、掉角缺损总面积≯桩表面积的0.5%）。

23

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

几何尺寸允许偏差见表5-1。

表5-6     几何尺寸允许偏差

桩顶对角线之差

10

保护层厚度

±5

横截面边长

±5

桩尖中心线

10

(单  位：mm)

桩顶平面对

桩中心线的倾斜

3

压桩顺序：按先深后浅，先密后疏、先长后短的原则自中间向外沿依次进

行。

静力压桩施工：压桩机应按终压力配足重量，以满足最大压桩力的要求，

额定重量≮单桩承载力设计值（1500kN）的两倍。

第一节桩插入地面500时，检测、调整桩身垂直度（偏差≯0.5%）。

每根桩的施压、送桩应连续进行，中间不得停歇。

当桩身施压接近地面需要送桩时，检查桩的垂直度、桩头质量，合格后立

即送桩，压、送作业连续进行，要从接合料质量及温度、上下两桩轴线吻合、

两桩四个角分别在一直线上控制接桩质量。

入土深度以最后贯入度为主进行控制，以标高作为参考。

当沉桩达压重要求后必须持荷5s，如5s内仍不稳定，再持荷5s，直至稳定

为止（稳定标准：5s内沉降≯0.1mm）,然后马上复压三次以上，以确保单桩承

载力达到设计要求。

当桩距不满足规范规定时，须错位跳压，以防挤土效应将先前已压之桩挤

断。

施压将临后期之桩时采用钻孔去土防隆消浮法，以避免先期施压完毕之桩

受挤土效应桩周土上隆托浮变位。

施压临近公用设施和建筑物之桩时，采用挖沟减挤消隆震防法，以防压桩

时临近公用设施和建筑物受挤土效应水平挤压应力挤移、隆起、传震影响。

当遇旧基础或孤石时，先用人工清除或钻机钻孔后吊桩施压，以防断桩。

压桩时由专职记录员及时、准确地填写压桩施工记录表（附表1）。

24

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

承载力检测按《建筑桩基技术规范》（JGJ—94）的9.1.4条和9.2条规定进

行静载荷试验或动测试验。

3．质量标准

（1）桩制作的允许偏差见表 5-7。

表 5-7   桩制作的允许偏差

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

项

目

横截面边长

桩顶对角线

保护层厚度

桩身弯曲矢高

桩尖中心线

桩顶平面对桩中心线的倾斜

锚筋预留孔深

浆锚预留孔位置

浆锚预留孔径

锚筋孔的垂直度

允许偏差（mm）

±5

10

±5

≯H/1000，且≯20

10

3

－0～＋20

5

±5

1%

本项目允许偏差

±4

8

±4

≯H/1000，且≯20

8

2

－0～＋20

3

±3

0.8%

（2）沉桩后位置的允许偏差见表 5-8。

表 5-8   沉桩后位置的允许偏差

序号

项

目

允许偏差（mm）

本项目允许偏差

1

2

3

4

单排或双排桩条形桩基

（  1）垂直于条形桩基纵轴方向

（  2）平行于条形桩基纵轴方向

桩数为 1～3 根桩基中的桩

桩数为 4～16 根桩基中的桩

桩数大于 16 根桩基中的桩

（  1）最外边的桩

（  2）中间桩

100

150

100

80

120

80

1/3 桩径或 1/3 边长      1/3 桩径或 1/3 边长

1/3 桩径或 1/3 边长      1/3 桩径或 1/3 边长

1/2 桩径或 1/2 边长      1/2 桩径或 1/2 边长

注：由于降水、基坑开挖和送桩深度超过 2m 等原因产生的位移偏差不在本表内

25

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

4．质量保证措施

（1）桩的预制及起吊转移质量控制措施

混凝土坍落度的控制：计算砂石含水率，严格按现场检验实际调整配合比

下料；及时做坍落度试验，将坍落度控制在 30～40mm 之间；定时控制，确保

混凝土的搅拌时间；桩顶钢筋网罩、网片密集，浇捣时碎石粒径应在 20～40mm

之间（过大或过小均易使混凝土强度降低）；浇筑桩顶混凝土时，距桩顶  1.5

范围内适当增加水泥用量，以保证和提高桩顶混凝土强度。

分桩质量控制：为使预制桩出池时容易分离，制桩时采用油毡作最底面的

隔离材料，侧模采用脱模剂（由滑石粉与液体皂配制而成）进行隔离。；本工

程桩截面尺寸 450 mm×450mm，桩长 7～18m,  分桩时通过液压千斤顶，利用杠

杆原理将千斤顶从桩尖开始侧顶，当桩与桩分离至 1/2 桩长时，在孔隙处插入

8 钢筋，同时将千斤顶卸压，同法分离桩端。

桩的起吊转移质量控制：桩身混凝土强度达到 100%时方可起吊；起吊时采

用两点起吊，吊点设在距桩端（或桩尖）0.207 倍桩长处，严禁拖桩、甩桩。

（2）桩的施压过程控制措施

遇到下列情况之一立即暂停压桩作业，及时与设计、监理等协商处理：

压力表读数骤变或读数与地质报告中的土层性质明显不符；

桩难穿越具有下卧层的硬夹层；

实际桩长与设计桩长相差较大；

施压过程中桩身出现嘣裂声等异常现象；

桩头混凝土剥落、破裂；

桩身突然倾斜、跑位；

26

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

夹持机具打滑；

地面明显隆起、附近房屋及市政设施开裂受损；

邻桩上浮或桩头位移。

常见质量通病及预防措施（见表 5-9）。

表 5-9  常见质量通病及预防措施

序号

1

名     称

桩位偏移

产生原因

测量不准

陷机

桩垂直度偏差大

桩入硬土后仍调整其垂直度

遇障碍

2

3

断桩

裂桩、桩头压碎   压力过大

预防措施

在压桩前复核

调好垂直度，用送桩器引桩位

孔

按设计确定终压力施压

施压过程经常观测桩身垂直度。①当其垂直度偏差＞1%时，找出原因并予

以纠正；②当桩尖进入较硬土层后，严禁采用移动机架的方法强行纠偏。

送桩须采用专制的钢质送桩器；送桩器应有足够长度（严禁以施压用的工

程桩作送桩器）和刚度。

施压完的桩露出地面的桩段须在移机前截去，宜先用手工凿子将混凝土破

碎后再截断钢筋（严禁利用桩机行走推力强行将桩推断，确保桩顶标高满足设

计要求）。

5．安全保证措施

（1）施工前，检查临近施工现场的原有建筑物、地下管线，如有影响，

采取措施予以加固或隔振。

（2）场地四周挖排水沟以利排水；桩机行走道路必须平整、坚实，必要

时铺设道渣，经压路机压实，确保移机安全。

（3）施工前全面检查施工机械，严禁带病作业。机械操作须遵守安全技

术操作规程的规定。

（4）桩身就位时，起吊要慢，拉住溜绳，防止桩头冲击桩架，撞坏桩身。

27

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（5）压桩机上吊机正在进行吊桩、喂桩时，严禁在机下行走、调整。

（三）土方工程施工方案

1．    由工程地质勘察报告

底板及坑壁土质主要由坚硬～硬塑状经黏土组成，坑侧壁土质允许自由高

度为 4.5m，且施工场地周边无临近建筑物，因此土方开挖可采用机械分层开挖，

自卸汽车运土，施工现场留足回填用土，余土外运。

2．施工顺序及方案

（1）开挖前，按放坡开挖图测设放线，项目技术负责人、施工员、质量

员、安全员现场复核、检测，做好记录，报验监理验收后进行开挖。

（2）把开挖范围内所有轴线桩和水准点引出开挖区域以外，采取保护措

施，待开挖后，用以二次投测。

（3）机械选用 2 台 W10 反铲液压挖掘机，配以 6～8 台东风自卸车进行运

土。

（4）机械挖至设计标高以上 300mm，停止机械开挖，投测桩位轴线，开始

人工开挖孔桩头、承台、基础梁、垫层土方。

（5）机械开挖后，沿基坑四周用人工挖土设置坡度不小于 2%的排水沟及

集水坑井。

（6）相邻的基坑开挖做到先深后浅。

（7）开挖至设计标高后，项目技术负责人及时组织地质、监理等有关部

门进行验槽，并做好记录，以利下道工序施工。

3．回填土施工

（1）回填时每层下土厚 200～250mm，每层夯实 3～4 遍，在防水保护层外

用人工夯实；严禁用水浇使土下沉的"水夯"法。

28

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（2）回填前检验回填土的质量及有无杂物，粒径及含水率是否在控制的

范围内，如含水率偏高，可采用晾晒或均匀掺入干土等措施，如含水率偏低，

可预先洒水。

（3）深浅两基坑相连的，应先夯填深基础，填至浅基础同向标高时，再

与浅基础一起填夯，回填基坑应在相对的两侧或四周同时进行。

（4）回填的同时要做好环刀取样工作，并做好原始记录，夯

实标准要达到设计和规范要求。

（四）砌砖工程施工方案

本工程外墙砌体采用 M5 混合砂浆砌 200 厚新型轻质混凝土陶粒砌块。其

施工方案如下：

1．施工准备

（  1）材料要求：根据设计要求选用合格的砌块产品。

（  2）主要机具：塔式起重机、切割机、手推车、夹具、灰斗、吊篮等。

（ 3）作业条件：根据施工图放出墙体线，划出门窗洞口，经验收合格后

方可进行施工。

2．操作工艺

（ 1）工艺流程：墙体放线、砌块浇水制备砂浆砌块排列铺砂浆

砌块就位校正砂浆镶砖竖缝满灰挤浆勒缝。

（  2）施工要点

砌块砌筑前，应根据砌块高度和灰缝厚度计算皮数，制作皮数杆，并将皮

数杆竖立于墙的转角和交接处。皮数杆间距不宜大于 15m。

砌块的生产龄期不应小于 28d。并清除砌块表面污物和芯柱所用砌块孔洞

的底部毛边。

砌块一般不需浇水，当天气炎热且干燥时，可提前喷水湿润。

29

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

必须遵守"反砌"原则，每皮砌块应使其底面朝上砌筑。

砌块应对孔错缝搭砌，个别情况下无法对孔砌筑时，允许错孔砌筑，但搭

接长度不应小于 90mm。

水平灰缝应平直，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于 90%。竖向灰缝应

采用满灰挤浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明

缝。竖缝的砂浆饱满度不应低于 80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为 8～12

mm，一般为 10mm。

陶料砌块墙的转角处，

应隔皮纵、横墙砌块相互搭

砌，即隔皮纵、横墙砌块端

面露头。如右图。

陶粒砌块墙的转角和交

接处应同时砌起，如不能同

第一皮

图 5-6

第二皮

转角砌法

时砌起，则应留置斜槎，斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。

陶粒砌块表面不得预留或打凿水平沟槽，对设计规定的洞口、管道、沟槽

和预埋件，应在砌筑墙体时预留和预埋。

需要在墙上留脚手眼时，可用辅助规格的单孔砌块侧砌，利用其空洞作脚

手眼，墙体砌完工后用不低于 C15 混凝土填实。

墙体中作为施工通道的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于

600mm，并在顶部设过梁。填砌临时洞口的砌筑砂浆强度等宜提高一级。

在墙体的下列部位，应用 C15 混凝土灌实砌块的孔洞（先灌后砌）：

底层室内地面以下或防潮层以下的砌体；

无圈梁的楼板支承面下的下皮砌体；

30

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

没有设置混凝土垫块的次梁支承处，灌实宽度不应小于 600mm，高度不应

小于一皮砌块；

挑梁的悬挑长度不小于  1.2m 时，其支承部位的内外墙交接处，纵、横各

灌实 3 个孔洞，灌实高度不小于三皮砌块。

如作为后砌隔墙或填充墙时，沿墙高每隔  600mm 应与承重墙或柱内预留

的钢筋网片或  2  根直径  6.5mm  钢筋拉结，钢筋伸入墙内的长度不应小于

600mm。

要移动已砌好的砌块时，应清除原有砂浆，重新铺砂浆砌筑。

陶粒砌块墙的下列部位不得留置脚手眼：过梁上部与过梁成 60°角的三角

形范围内；宽度小于 800mm 的窗间墙；梁或梁垫下及其左右各 500mm 的范围

内；门窗洞口两侧 200mm 和墙体交接处 400mm 范围内；设计规定不允许留脚

手眼的部位。陶粒砌块墙的每天砌筑高度，宜控制在 1.5m（或一步脚手架高度）

内。

（  3）主要防裂措施：

按设计要求：填充墙与主体连接时砌体每隔 500～600mm 用 26.5 水平拉

结筋与主体（柱或混凝土墙）可靠拉结。当层高大于 4m 时，在半层处设水平

钢筋带。拉结筋入柱（混凝土墙）200mm，进入砌体内长度不小于砌体墙长的

1/5 及 1100mm。

严格控制砂浆饱满度，确保砂浆饱满度不低于 100%，凡是墙体与主体（柱、

混凝土墙及梁）连接处应采用灌浆方法使砂浆饱满。

墙体与主体（柱、混凝土墙及梁）连接处加钉每边不少于 100mm 钢丝网。

砌体顶面最上一皮砖用烧结普通砖，满浆斜砌楔紧，防止墙体出现裂缝。

砌筑时，在墙体水平管暗敷位置按小砌块规格浇灌  100mm×190mm 素混

凝土带，预留 5mm×10mm 沟槽，水平管暗敷固定后用细石混凝土填充密实，

利用砌块孔敷设竖向管，再用细石混凝土填实固定。

3．质量标准

31

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（ 1）使用的中型砌块和原材料，其技术性能、强度、品种必须符合设计

要求，并有出厂合格证，规定试验项目必须符合标准。

（ 2）砂浆的品种、强度等级必须达到设计要求，按规定制作试块，试压

强度等级不得低于设计强度。

（ 3）砌筑错缝应符合规定，不得出现竖向通缝，压缝尺寸应达到本标准

的要求。

（ 4）转角处、交接处必须同时砌筑，必须留槎时应留斜槎；灰缝均匀一

致。

（  5）砌筑砂浆应密实，砌块应平顺，不得出现破槎、松动。

（ 6）拉结钢筋、钢筋网片规格、根数、间距、位置、长度应符合设计要

求。

（  7）允许偏差见表 5-10。

表 5-10   陶粒砌块砌体允许偏差表

允许偏差      本项目允许

（mm）

10

±15

5

20

10

10

+10．－5

+10．－5

+10．－5

偏差（mm）

8

±12

4

18

8

8

＋  8．－4

＋  8．－4

＋  8．－4

项次

1

2

3

4

5

6

7

8

项

轴线位置

目

基础或楼面标高

垂直度

表面平整

每楼层

全高

水 平 灰 缝 平 直 度

（混水墙）

水平灰缝厚度

垂直缝宽度

门窗洞口宽度（后

塞框）

检    验    方    法

经纬仪，水平仪检查，并检查施工记录

经纬仪，水平仪检查，并检查施工记录

吊线检查

经纬仪或吊线检查

2m 长直尺和塞尺检查

10m 长拉线和尺量检查

尺量检查

尺量检查

尺量检查

4．应注意的质量问题

（ 1）砌体粘结不牢：原因是砌块浇水、清理不好，砌块砌筑时一次铺砂

浆的面积过大，校正不及时；砌块在砌筑使用的前一天，应充分浇水湿润，随

吊运随将砌块表面清理干净；砌块就位后应及时校正，紧跟着用砂浆（或细石

混凝土）灌竖缝。

32

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（ 2）第一皮砌块底铺砂浆厚度不均匀：原因是基底未事先用细石混凝土

找平标高，必然造成砌筑时灰缝厚度不一，应注意砌筑基底找平。

（  3）拉结钢筋或压砌钢筋网片不符合设计要求：应按设计和规范的规定，

设置拉结带和拉结钢筋及压砌钢筋网片。

（ 4）砌体错缝不符合设计和规范的规定：未按砌块排列组砌图施工。应

注意砌块的规格并正确的组砌。

（ 5）砌体偏差超规定：控制每皮砌块高度不准确。应严格按皮数杆高度

控制，掌握铺灰厚度。

5．成品保护保护措施

（  1）先装门窗框时，在砌筑过程应对所立之框进行保护；后装门窗框时，

应注意固定框的埋件牢固，不可损坏、不可使其松动。

（ 2）砌体上的设备槽孔以预留为主，因漏埋或未预埋时，应采取措施，

不因剔凿而损坏砌体的完整性。

（  3）砌筑施工应及时清除落地砂浆。

（  4）拆除施工架子时，注意保护墙及门窗口角。

6．质量记录

（  1）砌块、原材料出厂合格证；

（  2）施工试验记录；

（  3）施工组砌图资料；

（  4）质量检验评定资料。

7．安全保证措施

（ 1）在操作前必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否通畅、机

具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施

工  。

（  2）墙身砌体高度超过 1.2m 以上时，应搭设脚手架。在一层以上或高度

33

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

超过 4m 时，采用里脚手架必须搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆和挡脚

板后方可砌筑。

（  3）脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过  3 皮侧砖，

同一块脚手板上的操作人员不得超过 2 人。

（  4）不准站在墙顶上做划线、刮缝及清理墙面或检查大角垂直等工作。

（ 5）在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人

员必须配戴安全帽，人工垂直往上或往下转递砌块时，要搭好砖架子，架子的

站人板宽度应不小于 600mm。

（五）外脚手架工程

1.  材料要求

（1）钢管

钢管质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》 （GB/T700）中 Q235-A 级

钢的规定。

钢管的尺寸采用48×3.5，钢管最大长度为 6500mm，每根钢管的最大质

量不大于 25kg。

钢管上严禁打孔、洞。

（ 2）扣件

扣件选用可锻铸造构件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》

（GB15831）的规定。

扣件在螺栓拧紧力矩达 65N·m 时不发生破坏。

扣件不得有裂纹、变形、滑丝现象，扣件与钢管扣紧时应接触良好。

扣件应进行防锈处理。

（  3）脚手板

脚手板采用由毛竹或南竹制作的竹串片脚手板，规格 3m×0.25m×0.05m，

34

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

有腐朽、扭曲、破裂和大横透节的不得使用。

每块板重不大于 30kg。

（  4）安全网

安全平网、立网必须有出厂合格证，并经公司质安处检验合格后方可使用。

（  5）连墙件

连墙杆的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中 Q235-A

级钢的规定。

（  6）垫板规格 200cm×20cm×5cm（木质垫板）。

2．搭设方案

本工程根据实际情况，确定选用双排扣件式钢管脚手架，用于工程临边防

护和装修工程上人操作，按不在架体内推车进行构造设计。

（  1）总体方案

五层以下部分总高 16.5  m，采用落地架（双排扣件式钢管脚手架），架体

搭设前先把地基夯实，后浇筑 C10 混凝土（厚 80 mm），然后铺设  2000 mm×

200 mm×50 mm 木质垫板，再开始脚手架的搭设。

主楼五层以上部分采用悬挑架，分别在 5 层（16.20m）、9 层（30.6m）、13

层（45.0m）处用 18 号工字钢从楼板挑出承受相应外架重量。

（  2）搭设尺寸

根据《规范》）表 6.1.1-1（常用敞开式双排脚手架设计尺寸）选用：

五层以下落地架搭设尺寸表：

35

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

表 5-11   五层以下落地架搭设尺寸表

脚手架

总高度

(m)

16.5

里立杆

至墙面

立杆

横距

操作层

小横杆

连墙件

横  距

距离（m）    （m）

0.2          1.0

立杆

纵距

（m）

1.7

大横杆

步  距

（m）

1.75

间距（m）    （m）

0.6          3.5

连墙件

纵  距

（m）

5.1

主楼悬挑架搭设尺寸表：

表 5-12   主楼悬挑架搭设尺寸表

脚手架

总高度

(m)

14.0

里立杆

至墙面

立杆

横距

操作层

小横杆

连墙件

横  距

距离（m）    （m）

0.3          0.9

立杆

纵距

（m）

1.5

大横杆

步  距

（m）

1.75

间距（m）    （m）

0.6          3.5

连墙件

纵  距

（m）

4.5

外架选用竹串片脚手板，竹串片脚手挡板。

外架外围采用每 10cm×10cm 不少于 2000 目密目网进行封闭。

3．脚手架验算

（  1）裙楼落地架验算

施工荷载的传递路线：脚手板横向水平杆纵向水平杆与立杆连接的扣

件立杆。

2

竹串片脚手板自重标准值为  0.35kN/m ，按满铺两层设计；施工荷载

Q  =2.0kN/m

48×3.5 的 Q235A 钢管的自重为 0.038kN/m，A=4.89cm ，W=5.08cm  3，

I=12.19cm ，i=1.58cm ，f =205N/mm ，E=2.06×10 N/mm

扣件抗滑承载力设计值 8kN

工程所在地区风压 W =0.35kN/m ，B 类地面

根据有关规定：纵横向水平杆应验算抗弯强度、扣件抗滑承载力和变形；

立杆应验算稳定性和容许细长比；抗弯强度和扣件抗滑以及立杆稳定性计算应

36

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

2

K

2

4

4

2

5

2

2

0

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

采用荷载设计值；变形计算应采用荷载标准值。

横向水平杆计算（按受均布荷载的简支梁计算）

q

L b=1.0m

图 5-7   计算简图

横向水平杆所受线荷载标准值和设计值：

q  k  =（2+0.35）×0.6+0.038=1.448kN/m

q=1.2×（0.35×0.6+0.038）+1.4×2.0×0.6=1.9776kN/m

抗弯强度计算：

简支梁计算  l b= 1.0m；跨中弯矩最大设计值：

2                                           2

Mmax=ql /8=1.9776×1.0 /8=0.25kN·m

6                                                              2

=M max/W=0.25×10 /(5.08×10 3)=49N/mm ＜f=205N/mm

变形计算：

跨中最大挠度：V=5q l /(384EI)

=5×1.448×(1×10 ) /(384×2.06×10 ×12.19×10 )

=0.75mm＜l/150=1000/150=6.667mm   或    10mm

横向水平杆强度、变形满足要求。

（  2）纵向水平杆计算（按受集中荷载的三跨连续梁计算）

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中荷载标准值和设计值：

F  K=0.5 l q =0.5×1.0×1.448=0.724kN

F=0.5 l bq=0.5×1.0×1.9776=0.9888kN

2

4

k

3  4

5

4

b   k

37

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

l  a

= 1.70m

l  a

= 1.70m

l  a

= 1.70m

图 5-8

抗弯强度计算：

可能的最大弯矩，按下图这一最不利组合  ：

△

F

△

△

图 5-9   计算简图

K m=-0.311

K  V=2.533

△

Mmax

=0.311F l  a=0.311×0.9888×1.7=0.523kN·m

=M max/W=0.523×10 /(5.08×10 3)=102.95N/mm ＜f=205N/mm

扣件抗滑承载力计算：扣件传递纵向水平杆给立杆的可能最大支反力：

Rmax  =（2.533+1）F=3.533×0.9888=3.49kN＜8kN

变形计算：可能的最大挠度，按下图这一最不利组合：

6

2

2

38

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

FK

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

FK

△

图 5-10  计算简图

△

△

△

V=2.716×F   l   /(100EI)=2.716×0.724×10  ×(1.7×10 ) /    (100×2.06×10 ×

K    a

3

3

3

3

5

=2.716×0.724×1.7 ×10    /(100×2.06×12.19×10 )

=3.85mm＜  l  a /150=1700/150=11.3mm

（  3）立杆容许长细比及稳定性计算

或  10mm

3

4

12.19×10 )

12

9

确定脚手架的计算部位：此脚手架搭设尺寸采用相同的立杆步距、纵距、

横距和连墙件间距，受力最大部位在底层立杆段。

计算底层立杆段轴向力设计值：由立杆步距 h    = 1.75m，查表 A-1，得：

g k=0.1291－(0.1291－0.1161)×(1.75－1.5)/(1.8－1.5)=0.1183kN/m

N  GK=0.1183×16.2=1.9165kN

构配件自重产生的轴力标准值：

NG2K

=0.35×0.5×1.7×2+0.11×1.7+0.002×16.2×1.7=0.8371kN

施工荷载标准值产生的轴力设计值：

N  QK=2.0×0.5×1.7=1.7kN

不组合风荷载时，底层立杆轴力设计值：

N =1.2(N  GK+NG2K  )+1.4 NQK

=1.2×(1.9165+0.8371)+1.4×1.7=5.684kN

组合风荷载时，底层立杆轴力设计值：

N =1.2(N  GK+NG2K

)+0.85 N  QK=1.2×(1.9165+0.8371)+0.85×1.7

=4.749kN

计算风荷载标准值及底层立杆段的弯矩设计值 M  W：

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

39

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2

=0.7  z  sw  0=0.7×1.14×［1.3×(0.083+1-2400×1.5/100 )］×0.35

2

=0.263kN/m

W

K

M

w

=0.85×1.4W  l   h /10=0.85×1.4×0.263×1.7×1.75 /10=0.163kN·m

K    a

2

2

立杆长细比及稳定系数：根据  l b=1m，连墙件 2 步 3 跨设置，查《规范》

表 5.3.3，=1.50。

验算=h/i=1.5×175/1.58=166.14＜[]=210

验算稳定性长细比=kh/i=1.155×166.14=192

查《规范》表 C，   ф=0.195

验算立杆稳定性：将上各项代入《规范》式 5.3.1-1.2，不组合风荷载时：

N  /（фA）  =5.684×10 3/（0.195×489）

=59.61N/mm ＜f=205N/mm

组合风荷载时：

N  /（фA）+M W/W

3

2

2

=4.749×10 /（0.195×489）+0.163×10 /（5.08×10 ）

=81.89N/mm ＜f=205N/mm

立杆稳定性满足要求。

（ 4）连墙件计算

连墙件轴向力计算。连墙件采用48×3.5 钢管：

2

2

6

3

=

1 4.W   k A  w + 5×10

0 .578× 4.89×10

2

3

=

1 4.×   0 .263×10   × 2×1.75× 3×1.7 + 5×10

3

0 .578× 4.89×10

2

3

= 40.94 N/mm

2

2

＜f＝205N/mm

（可）

式中

N  l —连墙件的轴向力设计值（kN）；

40

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

N  lw—风荷载产生的连墙件轴向力设计值（kN）；

N  o  —连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力（kN），取 5；

A  w—每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积；

—（连墙件）轴心压杆稳定系数.根据  H   =        =

i

表 C  选用，取       ＝0.578；

H—（连墙件）轴心压杆长细比；

L  h—（连墙件）的计算长度。

连墙件与脚手架，连墙件与建筑物的连接承载能力：

R＝2.15F＝2.15×0.9888＝2.13 kN＜8 kN

R—扣件抗滑力设计值，按表 5.1.7 选用.取 8kN

（ 5）立杆地基承载力计算

Lh

160

1  .58

= 101.3,按附录 C

（可）

=5.684/0.2=28.42kN/m   ＜k ·f ＝1.0×140＝140 kN/m

c

g

2

2

（可）

式中

N—上部结构传至基础顶面的轴压力设计值；

A—基础底面面积，取 2000×200×50 垫板，A＝  1/2×2×0.2＝0.2 m

2  ；

k  c—地基承载力调整系数，按《规范》5.5.3 条取 1.0；

f g —地基承载力标准值,按《建筑地基基础设计规范》（GBJ 7）附录五

2

选用，取 140 kN/m  。

（  6）主楼悬挑架验算

分别在 5．9．13 层采用 18 号工字钢作为悬挑梁承受上部脚手架重量，分

别验算悬挑工字钢及脚手架架体的强度、挠度。其中风荷载随着架体高度的增

大而增大，为安全起见，风荷载按 13 层以上架体即 60m 高处进行计算。

1）18 号工字钢验算

工字钢所受荷载的计算：立杆荷载：14×38.4×2=1075 N；大横杆荷载：

14/1.75=8，按 9 根计算，每根按 3m 计算，则 9×38.4×3=1036.8N 小横杆荷载：

（1.4/2×10×3+8）×38.4=960N。

41

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

脚手板荷载：350×1.40×3.0/2×4 层=2940N

I18 工字型钢自重 24.1kg/m，则

Q=24.1×10×1.2=289.2N/m

施工荷载：1.4×3.0×2000/2×2=8400N

安全网、栏杆及挡板：3×14×10+140×3×2=1260N

直角扣件：外立杆：48×13.2+6×18.4=744N

里立杆：32×13.2+6×18.4=534N

外立杆荷载：N  1=（1）+（2）+（3）+⑤+⑥+⑦

=1.2×(1075+1036.8+960+2940+1260+744)+1.4×8400

=21379N

内立杆荷载：N  2=（1）+（2）+（3）+⑤+⑦

=1.2×(1075+1036.8+960+2940+534)+1.4×8400

=19615N

均布荷载：q=289.2N/m（工字钢自重）

悬挑梁的强度、挠度验算：I18 工字型钢特征：I =1660×10 mm ，W =185

4

4

x

×10 mm ，F=215N/mm，[fv]=125N/mm，[V]=L/250；

18 工字钢的受力简图如下：

3           3

N1

200

N2

x

900

300

1000

图 5-11   计算简图

Mmax=N  2×0.3+N  1×（0.3+0.9）+    q×1. 4

1

2

=19615×0.3+21379×1.2+   ×289.2×1. 4

2

=31822.7N·m

Vmax  =N  1+N  2+q×1.4

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

1

2

2

42

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

=21379+19615+289.2×1. 4=41398.9N

抗弯强度验算：

3

=

M max

rx·Wx

=

31822.7 ×10

2

1  .05×185×10

3

2

= 163.8 N/mm  〈 f  = 215N / mm

挠度验算：

V  =

+

3

N 1L

3EI

X

+

N 2a（3L  a）    qL

2

6EI X

4

8EI X

+

=

21379×1200

5

3× 2.06×10   ×1660×10

3

0  .2892×1400

5

4

4

4

2

19615×300   ×（3×1200  300）

5

6× 2.06×10   ×1660×10

4

+

= 3.93 mm

8× 2.06×10   ×1660×10

V

故：     =

L

3  .93

1200

=

1     V

〈

305   L

=

1

250

满足要求

抗剪强度验算:

=

3

2As

=

3× 41398.9

2 × 30.756 ×10

2  = 20.19N / mm  ＜[fv]=125N/mm

2

2

满足要求。

2）  18 号工字型钢悬挑梁用 414 的圆钢固定，验算其强度：

4[f   ]A =4×125N/mm ×154mm =77000N

m      S

2

2

故：

4[   mf    ]A  S×1.00m=77000N×1.00m

=77000N·m＞M  max=31864.7N·m

所以端部用 414 圆钢固定符合要求。

[f m]  ：14 圆钢的容许拉应力，[f  m]= 125N/mm 2；

A  S：14 圆钢的截面积，A S=154mm  2。

（ 7）架体验算

荷载计算：

立杆：14×38.4=538N

大横杆：9×38.4×1.5=518.4N

小横杆：（1.4/2）×9×38.4=242N

脚手板：350×1.2×0.9/2×4 层=756N

43

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

施工荷载：1.5×0.9×2000÷2×2 层=2700N

安全网、栏杆及挡板：1.5×14×10+140×1.5×2 层=630N

直角扣件：40×13.5+6×18.4=650N

NGK

=（1）+（2）+（3）+⑤+⑥

=538+760+756+630+650=3334N

N  QK=④=2700N

主杆的稳定性计算：

不组合风荷载时，按式  =

求长细比 =

查表得

N

ϕA

=

1 2.  NG K

N

ϕA

f  = 205 N/ mm

2

kµh     1.155×1.5×1750

=

i                   15.8

= 192

=

ϕ  = 0.195

+ 1 4.  NQ K

ϕA

=

则

1 2.×   3 334 +1.4 × 2700

0 .195× 489

2

= 81.60 N/mm  〈 f  = 205 N/mm

2

N

组合风荷载时，按式  =        +

ϕA

W  0=350N/m

挡风系数：

1 2.×   ( La + h + 0.325Lah)d

Lah

10000  2000 × 2

2

M W

W

f  = 205 N/mm

2

ϕ

ϕ

1  =

网  =

=

1 2.×   ( 1.5  +1.75 + 0.325×1.5×1.75) × 0.048

1 5.×   1.75

= 0.09

= 0 6.

10000

则ϕ  = ϕ 1 + 网  = 0.09 + 0.6 = 0.69

µ s

= 1 3.ϕ   = 1.3× 0.69 = 0.897

W  K

M

=

0 . 7 µ  Z  •  µ  S  • W  0

2

=

= 218.1N• m

W

=

=

N

ϕA

0  .85×1.4 × w k L ah

10

+

Mw

W

= 81 .6 +

=

218 .1× 10

5 .08 ×10

0 . 7  × 1 .815   ×  0 .897   ×  350   =  399   N/m

2

0  .85×1.4 × 399 ×1.5×1.75

10

3

2

3

2

= 124 .5 N/mm    〈 f  =  205  N/mm

2

连墙件计算：

WK

= 0 7.µ   Z  • µ S  •W 0， µ 取最大值即 µ z  = 1.815（按 65m 高处架体计算）则

44

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

Wk  =

N LW

N L

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2

0 7.×   1.815× 0.897 × 350 = 399 N/m

= 1 4.W   k A  W  = 1.4 × 399 × 4.50 × 3.5 = 8798 N

= N Lw

+ N 0  = 8798 + 5000 = 13798 N

连墙件选用 28 钢筋连接，验算钢筋强度：

=

N

As

=

13798

2× 50.26

2

= 137.3 N/mm   <  f m  = 210 N/mm

2

满足要求。

A  S—8 圆钢的截面积，A S=50.26mm 2。

由以上计算可知，该悬挑外架强度及安全符合要求。

4．脚手架构造要求

（ 1）纵向水平杆

设置在立杆内侧，其长度不小于三跨；

用直角扣件固定在立杆上；

接长采用对接扣件连接，对接应符合《规范》要求；

（ 2）横向水平杆

主节点处必须设置一根  横  向水平杆，用直角扣件固定在纵向水平杆上，

严禁拆除，主节点处两个直角扣件中心距不得大于 150mm。靠墙一端的外伸长

度不得大于 0.4 倍跨度，且不得大于 500mm；

作业层非主节点处的横向水平杆根据支承脚手板的需要等间距设置，最大

间距不得大于纵距的 1/2；

（  3）脚手板

45

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

在外架第一步架上满铺首层脚手板；作业层脚手板应铺满、铺稳，离墙面

120~150mm；作业层脚手板必须设置高度180mm 的挡脚板；

脚手板必须有三根以上的横  向水平杆支承着，当脚手板小于 2m 时，应采

用两根横  向水平杆支承，但必须将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻；

铺设采用对接，在接头处必须设两根横  向水平杆脚手板外伸长度在

130~150mm 之内，两板外伸长度的和不大于 300mm；

作业层端部脚手板探头长度取 150mm，板长两端与支承杆可靠地固定；

（  4）立杆

每根立杆底部设置底座和垫板；底座采用 2000mm×200mm×50mm 木板

垂直于墙面放置，垫板采用  150mm×150mm×8mm  铁板，在铁板上焊外径

57mm，壁厚 3.5mm，长 150mm 的焊接管

必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不

大于  200mm 处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方

的立杆上；

必须用连墙件与建筑物可靠连接；

接长时，顶层顶步可采用搭接，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

搭接、对接应符合《规范》规定；

外排立杆搭接设高度应比女儿墙及楼梯顶高 1.0~1.2m，内排立杆搭设高度

应比女儿墙及楼梯顶低 0.4m，

（  5）连墙件

应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不得大于 300mm；

46

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他

可靠措施固定；

采用Ф48 钢管作顶杆和双股Ф6.5 钢筋与建筑物可靠连接，不得使用仅有

拉筋的柔性连墙件；

连墙件应呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连

接；

连墙件水平距离5.1m，垂直距离3.5m，应上下错开呈梅花形设置。

（  6）剪刀撑

在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并由底至顶连续设置，中间各道剪刀

撑之间的净距不得大于 15m；

。            。

每道剪刀撑斜杆与地面的倾角为 45   ~ 60 ，跨越立杆的根数最多为 7 根；

斜杆接长采用搭接，搭接长度1m,  斜杆用不少于 2 个旋转扣件固定在与

之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不得

大于 150mm，端部扣件盖板的边缘至杆端距离应100mm。

（  7）搭设要求

搭设顺序：安放底座---放置纵向扫地杆---立杆（先内排后外排）---横向扫

地杆---第一步纵向水平杆---第一步横向水平杆---连墙杆---第二步纵向水平杆

---第二步横向水平杆。

长度大于 4m 的杆件，须两人以上共同搭设，搭设材料不允许堆放在架子

上，以防滚落伤人。

开始搭设立杆时，应每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方

可根据情况拆除。

47

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

当搭设至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立杆、大横杆、小横杆后，

应立即设置连墙件。

对接扣件的开口应朝上或朝内。

按要求设置上下专用通道.

允许偏差：A：垂直偏差：纵向小于 10cm，横向小于 5cm；B：水平偏差：

不大于 5cm。

（  8）脚手架拆除

拆除前全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合安全要

求。

拆架时，地面周围应设围栏或警示标志，划出工作禁区，派专人警戒，禁

止无关人员进入。

根据后搭设的先拆，先搭设的后拆的原则，按层次自上而下进行，禁止上

下同时进行拆除作业。

所有拉结点应随脚手架逐层拆除，严禁先将拉结整层或数层拆除后再拆脚

手架。

拆除脚手架大横杆、剪刀撑时，应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作

人往下顺杆子。

拆下的杆件、材料用滑轮和麻绳（或多人一组）向下传递，不得直接向下

抛丢。

拆下材料要分类堆放，保持现场整洁，道路畅通。

（  9）安全措施

架子工须持证上岗。

48

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

施工队组上岗前接受三级安全教育和安全技术交底。

搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带，穿防滑鞋。

遇六级及六级以上大风和雨天应停止施工。

脚手架搭设完毕必须经质安部门验收合格后方可使用。

附：脚手架搭设详图：架体布置图（平面、立面、剖面（注明底座、排水

沟做法）），每层拉结点位置标识图。

49

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

1500

挑架正面图

说明：沿架体全高全长设置剪刀撑

1500

50

17

50

17

50

17

50

17

18 号工字钢

3000

3000

3000

48×3.5 钢管

挑架侧面图

214 圆钢

楼板主筋

50

17

20

2

50

300

120

300

17

18 号工字钢

17

20 厚垫板

214 圆钢

固定 18 号工字钢

的预埋钢筋示意图

50

900

300

1000

图 5-12   挑架图

（六）模板工程施工方案

本工程主要采用竹胶合板模及钢管支撑，  不合模数的竹胶合板用清水木

50

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

模补充, 模板的承力架和支撑采用48 钢管系统。

模板施工方案如下：

1．模板安装质量标准

（ 1）模板及支架必须具有足够的强度、刚度及稳定性，支承部位应有足

够的支承面积。

（ 2）模板接缝应密实不漏浆。模板与混凝土接触表面应清理干净涂刷隔

离剂。

（  3）允许偏差要求，构造柱、墙梁轴线位移偏差应在 5mm 范围内；标高

偏差在 5mm 范围内；截面尺寸偏差在 4~5mm 范围内；每层垂直度偏差在 3mm

范围内；相邻两板表面高低差允许在 2mm 范围内，表面平整度偏差在 5mm 范

围内。

2．安装方案

本工程主要采用竹胶合板模及钢管支撑，  不合模数的竹胶合板用清水木

模补充。

（1）地下室地梁、底板、承台、剪力墙止水条以下模板

由于本工程地梁、底板、承台、剪力墙止水条以下混凝土要一起现浇，

考虑到底板以下部分模板在混凝土浇完以后无法拆除，所以地梁及承台侧板均

采用砖模做法用 M5 混合砂浆砌 MU7.5 标准砖 240 厚。因地下室止水条留在距

底板面上 350mm 标高处，故底板模板和底板面上 350mm 标高处的墙模一起支

模，支模时墙模要比止水条处的施工缝高 100mm，且要做得水平、平直及牢固。

此节混凝土施工完毕后不能拆模，留作上层墙壁模的基模。（做法如下图）。

51

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

50×50×3mm  钢板止水片

240 砖墙,

内侧抹灰

C10  素混凝土

图 5-13   地下室模板做法示意

（2）地下室墙体、柱、水池、顶梁、板及地上主体剪力墙、柱、梁、板

模板安装方案。

模板质量的好坏，不仅影响主体混凝土结构的几何尺寸及感观质量，也直

接影响内外装饰的质量物经济效益，为保证工程主体的质量，对模板的支撑、

安装和拆模要求如下：

安装顺序：测量放线——剪力墙、柱模安装——梁板模安装。

剪力墙模板施工方案

剪力墙模板采用 20mm 厚竹胶合板，安装前应先把墙底部所有杂物清洗干

净。安装时拼成大模，用14 中间加焊 50  mm×50  mm×3mm 止水片的螺栓

作拉结筋，纵横方向间距为 300 mm×300mm，并受力于 75 mm×100 mm 的方

木上。底层墙模留作母模与新装墙模连接。墙模内外侧均用48 钢管做  45°

角斜撑，墙模拆除后用氧气割切除凸出墙部分的拉结筋。（如下图所示）。

52

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

止水带

18mm 竹胶合板

100×75＠300 方木

48×3.5mm 钢管

50°

止水带

50°

14＠300×300 mm 对拉螺杆

(中间带 50×50×3mm 止水片)

图 5-14   剪力墙模板

（  3）柱模板施工方案

柱子模板采用 20mm 厚竹胶合板，安装前应认真按图中设计的柱子边长、

宽度和柱顶梁底的高度进行模板拼装。

本工程层高较大，柱子模板须用拉撑结合的方法进行固定，模板的承力

架和支撑采用48  钢管系统，夹模用井字形卡夹方式。柱截面尺寸750mm

时，柱子两个方向均从柱的中心部位用14@300  螺栓拉结。模板安装前应在

楼面上按柱截面尺寸每边加 20mm 模板厚度先弹出安装模板的定位线，然后再

进行安装。模板底部（柱脚）处留一块模板作清扫口，待全部工作完毕在混凝

土浇筑前将模板湿润，清除杂物冲洗干净柱脚后再进行封口。柱子竖向拼模时，

应错开板接头，以增强模板刚度。

与砌体接触位置的柱子沿柱高每隔 500mm 暗埋 26 拉结筋，以便与后

砌隔墙拉结（如下图所示）。

53

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

14mm 对拉螺杆

18mm 竹胶合板

100×75 方木

48×3.5 钢管

1

1

50°

50°

48×3.5 钢管

14 对拉螺杆

18mm 竹

胶合板

100×75 方木

1－1

图 5-15   柱模板

（  4）梁、板模板

梁板模采用  20mm 厚竹胶合板，不合模数的模板以相同厚度清水木模补

充。楼面梁板模板的铺装按常规做法支撑，本工程模板配足三层模板，如不足

部分再另行进货，以保证施工进度的需要。

54

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

主、次梁和楼板跨度较大，梁板跨度大于 4m 时，应按规定起拱，起拱高

度按设计要求为：梁起拱为  L/300；板起拱为  L/400（L 为跨度），在主、次梁

交接部位，应先主梁后次梁和楼板起拱。模板安装过程中，每一段梁或楼板应

在跨中按计算需要高度做标记，安装时认真按此标高拉线铺设模板，对于梁高

扣除楼板厚度后的高度 h600mm 时，应留一侧面模板后装，待梁筋绑扎完且

检查符合要求后再封模。100×75 木枋间距  300mm，立杆间距取  900mm，楼

板模板  (地下室)  竹胶合板下的木枋间距取 350mm(主楼取 500mm)，木枋下的

水平管间距和钢管立杆间距取  1000mm（纵横方向,  地下室取  900mm）。框架

梁板下方钢管均设斜撑或剪刀撑，钢立管底部均支撑在宽为  200mm、厚为

40mm 的通长木板上，禁止直接支承在原混凝土面板上。

模板安装完毕后，须经过测量员核实、校对，且还要经过质安员和施工

员的检查、核实，并做好检查评分记录。要重点检查卫生间、柱、剪力墙模板

的标高是否符合设计图纸要求，柱、梁边模是否牢固，是否符合施工规范，为

一次成活作好充分准备，避免胀模通病等现象的发生。

55

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

150mm×25mm(宽×厚)松木板

100mm×75mm 方木

18mm 竹胶合板

48×3.5 钢管

2000mm×200mm×50mm 木垫

板

说明：1．楼板立杆间距：地下室按纵横向 900mm，主楼按纵横向 1000mm 设置；

2．梁底立杆间距按纵向 900mm，横向 600mm 设置。

图 5-16   梁、板模板

（  5）模板拆除

模板拆除须满足《规范》中的有关要求。本工程地上结构混凝土采用现

场自搅，塔吊垂直运输。主体工程施工阶段配置三层结构模板，施工第三层时

最下面一层的梁、柱模均可往上转移，根据规范规定结构跨度大于 8m 时，混

凝土强度需达到设计强度的  100%后方可拆除底模，模板脱落时间随气温高低

各不相同，为确保质量安全，加速模板顶撑周转，减少模板和架管的投入，应

根据不同气温条件，预先做好试验，在不同气温条件下混凝土中掺加外加剂，

56

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

以满足拆模时混凝土能达到要求强度提供科学依据。主体配置三层结构模板，

施工主体部分第四层时可拆除第一层模板往上转，每层楼的模板拆出后应及时

修整涂刷隔离剂，并分类分规格堆放整齐。

3．模板设计计算

楼板模板用 1840×880×18 竹胶合板,48 钢管作模板支架；

（ 1）地下室顶板

板厚按 300mm 厚，楼层高度为 4.8m，板底木格栅间距定为 300mm，立杆

纵横间距为 900mm。

计算简图：参《规范》附录一"一、4（1）条，计算模板及直接支承模板

2

的小摆时，对均布荷载取 2.5kN/m ，另应以集中荷载 2.5kN 再行验算比较所得

的弯距值，按其中较大者采用"，按四等跨连续梁计算，分别验收施工荷载均

布作用（如图 1）及施工荷载集中作用于跨中。

P

q2

300

300

300

300

300

300

300

300

（均布）

（集中）

图 5-17   计算简图

荷载计算：作用于模板的荷载如下表：

名称

模板及支架自重

新浇混凝土自重

钢筋自重

2

标准值（kN/m ）

0.4

24×0.30=7.2

1.1×0.30=0.33

施工人员及设备荷载（均布荷载）   2.5

集中荷载

2.5kN

2

设计值（kN/m ）

1.2×0.4=0.48

1.2×7.2=8.64

1.2×0.33=0.396

1.4×2.5=3.5

1.4×2.5=3.5kN

按《规范》表 2.2.3 进行荷载组合，（对于木模）乘以折减应数 0.9，取 b=1m

宽板带作为计算单元，则作用于楼板模板的荷载：

57

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

当施工人员及设备荷载为均布荷载时：

q 1=0.9×(0.48+8.64+0.396+3.5)  ×1=11.714kN/m

则 M =k  ql = -0.107×11.714×0.30 =-0.1128kN/m

当施工人员及设备荷载为集中荷载时：

q 1＇=0.9×(0.48+8.64+0.396)×1=8.564kN/m

(均布)M ＇=k  q ＇L =-0.107＇×8.564×0.30 =-0.0825kNm

（集中）M  2＇＇=-1/4PL=-1/4×3.5×0.30=-0.263kNm

式中 k m 查《手册》P87《四等跨连续梁内力和挠度系数》表 2-14 得。式中

1/4 查《手册》P81《简支梁的反力、弯矩、挠度》表 2-7 得。

2

2

a       m

2

2

2            m   1

=M  2′+M  2＇＇=-0.345kN·m

M2

M2

>M  1，故按图 2 计算。

抗弯强度验算：

M  2=-0.345kN·m

m=

M

Wn

=

M

bh /6

2

=

6

0.345×10

2

1000×18 /6

=6.39N/mm <  mf   =13N/mm （可）

2

2

挠度验算：

q ＇L

100EI

1

=

=  Wk ×

[]=

L

250

= =0.632×

= 0.23mm<

8.564×300

100×4000×1/12×1000×18

3

4

4

300

250

=1.2mm（可）

（  2）木格栅验算

木格栅采用 75×100 方木，间距 300mm.。

计算简图：

q2

P

450

900

450

450

900

450

（均布）图 3

图 5-18  计算简图

（集中）图 4

58

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

荷载计算：

当施工人员及设备为均布荷载时：

q 2=0.9×(0.48+8.64+0.396+3.5)×0.30=3.514kN/m

M =-1/2ql =-1/2×3.514×0.45 =0. 356kN·m

当施工人员及设备荷载为集中荷载时，

q 2′=0.9×(0.48+8.64+0.396)×0.30=2.57kN/m

P  2=3.5kN

均布荷载 q 2′在跨中处：

M` =1/8ql (1-4a /l )

=1/8×2.57×0.9 ×(1-4×0.45 /0.9 ) =0kN·m

集中荷载 P 2 在跨中处：

M`` 2 =1/4 P 2l=1/4×3.5×0.9=0.7875 kN·m

M2  = M  2` +  M`` 2＞M  1，故按图 4 进行计算

抗弯强度验算：

M=0.7875kN·m

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

6

=

M

W

=

M

2

bh /b

=

0.7875×10

2

=8.40N/mm <fm=13N/mm （可）

2

2

100×75 /6

抗剪强度验算：

均布荷载作用下的剪力：V＇=1/2q 2L=1/2×2.57×0.9=1.157kN

集中荷载作用下的剪力：V＇＇=1/2P=1/2×3.5=1.75kN

V  =V＇+V＇＇=1.157+1.75=2.907kN

3v

T=

VS

Ib

=

=

=0.581N/mm <f =1.4N/mm （可）

v

2

2

2bh

3×2907

2×100×75

挠度计算：

q L

384EI

2

=

3.514×900 ×(5－24×450 /900 )

(5－24a /l )    =

1

384×9000×      ×100×75

12

3

4

2

2

4

2

2

59

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

=-0.19mm<[]=

满足要求。

（  3）横杆验算

L

250

=

900

250

= 3 6.m   m

计算简图：横杆跨度 900mm，按均布荷载三等跨连续梁计算：

q3

900

图 5-19   计算简图

1）荷载计算：

900

参《规范》附条一"一、4．（2）条，施工荷载，计算直接支承小楞结构

2

构件时，均布荷载取 1.5kN/m "。

作用于横杆的荷载见下表。

表 5-12   作用于横杆的荷载

名称

模板及支架自重

新浇混凝土自重

钢筋自重

2

标准值（kN/m ）

0.4

24×0.30=7.2

1.1×0.30=0.33

施工人员及设备荷载（均布荷载）       1.5

2

设计值（kN/m ）

1.2×0.4=0.48

1.2×7.2=8.64

1.2×0.33=0.396

1.4×1.5=2.1

按《规范》表 2.2.3 进行荷载组合，（对于木模）乘以拆减系数 0.9,横杆间

距 S=0.9m，则作用于横杆的线布荷载。

计算抗弯强度时：

q 3=0.9×(0.48+8.64+0.396+2.1)  ×0.9=9.41kN/m

计算挠度时 q 3′=0.9×(0.48+8.64+0.396)  ×0.9=7.71kN/m

系数：按最不利荷载布置查《手册》三等跨梁内力和挠度系数得：

弯矩系数：km=-0.100；剪力系数：K  V=-0.600;挠度系数;k  W=0.677。

抗弯强度验算：

2                                                         2

M  =k  m.q 3l =-0.100×9.41×900 =-762210N.mm

60

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

=

M

W

=

762210

5.08×10

= 150.04N/mm <f=205N/mm (可)

2

2

3

2）挠度验算：

q ′L

100EI

3

=k W×

4

=0.677×

L

=

500

=1.36mm<[]=

（  4）立柱验算

1）荷载计算：

2.06×10 ×12.19×10 ×100

900

= 1.8mm(可)

500

4

7.71×900

5

4

参《规范》附录一"一、4．（3）条，施工荷载：计算支架立柱及其他支

2

承结构构件时均布荷载取 1.0kN/m "。

作用于立柱的荷载见下表：

表 5-13   作用于立柱的荷载

名

底模自重

称

新浇混凝土自重

钢筋自重

施工人员及设备

荷载（均布荷载）

2）强度验算：

0.4

1.1×0.30=0.33

1.0

2

标准值（kN/m ）

24×0.30=7.2

2

设计值（kN/m ）

1.2×0.4=0.48

1.2×7.2=8.64

1.2×0.33=0.396

1.4×1.0=1.4

立柱按两端铰接轴心受压构件计算,立柱净高度  R=4800－300－18－48－

75=4359mm，在立杆 1/3，2/3 处分别各设一道48×3.5 钢管拉杆。

计算长度：L 0=

4359

3

=1453mm

L 0 立杆长细比：

=

L0

i

=

1453

1.58×10

=92<[]=150

[入]按《钢结构设计规范》表 5.3.7 取 150 按稳定性验算；作用于板模的均

布 荷 载 :q =0.9 × (0.48+8.64+0.396+1.4)=9.824kN/m   立 柱 承 受 的 轴 向 压 力

N=9.824×0.9×0.9=7.96kN，根据=92，查  JGJ130-2001  附录（表  C《Q235

钢—A 钢轴心受压构件的稳定系数》）得：=0.648

61

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

2

4

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

N

A

=

3

7.96×10

0. 648×4.89×10

2

=25.12N/mm <f=205N/mm

2

2

满足要求。

结论：以上计算表明此模板设计可行。

（ 5）主体楼板：板厚按 120mm 厚，楼层高度为 4.2m，板底平水木间距定

为 500mm，立杆间距设计为及横杆间距为 1000mm。

楼板模板验算

计算简图：参《规范》附录一"一、4（1）条，计算模板及直接支承模板

2

的小摆时，对均布荷载取 2.5kN/m ，另应以集中荷载 2.5kN 再行验算比较所得

的弯距值，按其中较大者采用"，按四等跨连续梁计算，分别验算施工荷载均

布作用（如图 1）及施工荷载集中作用于跨中（如图  P2）。计算简图：

q

2

500

500

500

500

500

500

500

500

（均布）图 1

（集中）图 2

图 5-20  计算简图

荷载计算：作用于模板的荷载见表 5-1。

表 5-10   作用于模板的荷载

名

模板及支架自重

新浇混凝土自重

钢筋自重

称

0.4

1.1×0.12=0.132

2

标准值（kN/m ）

24×0.12=2.88

施工人员及设备荷载（均布荷载）   2.5

集中荷载

2.5kN

2

设计值（kN/m ）

1.2×0.4=0.48

1.2×2.88=3.456

1.2×0.132=0.158

1.4×2.5=3.5

1.4×2.5=3.5kN

按《规范》表 2.2.3 进行荷载组合，（对于木模）乘以折减应数 0.9，取 b=1m

宽板带作为计算单元，则作用于楼板模板的荷载：

当施工人员及设备荷载为均布荷载时：

q 1=0.9×(0.48+3.456+0.158+3.5)  ×1=6.835kN/m

62

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

M    K  ql = -0.107×6.835×0. 5 = -0.183kN.m

当施工人员及设备荷载为集中荷载时：

2

q 1＇=0.9 q×(0.48+3.456+0.158)×1=3.685kN/m

(均布)M ＇=k  q ＇L =-0.107×3.685×0.5  =-0.099kN.m

式中 km 查《手册》P87《四等跨连续梁内力和挠度系数》表 2-14 得：

（集中）M  2＇＇=k mPL=-1/4×3.5×0. 5=-0.438kN.m

式中 km 查《手册》P87《建筑结构设计手册，静力计算》P242 得：

M2  =M  2′+M  2＇＇=-0.537kN/m

M >2M   1，故按图 2 计算。

抗弯强度验算

M  2=-0.537kN.m

1=

2

2

m

2

2

2            m   1

m=

M

Wn

=

bh /6

M

2

=

6

0.537×10

2

1000×18 /6

=9.944N/mm <f m=13N/mm （可）

2

2

挠度验算：

q ＇L

100EI

=

1

kW

=     ×

[]=

L

250

3.685×500

4

4

= 0.632×

500

250

3

100×4000×1/12×1000×18

=0.75mm<

=2mm（可）

木格栅验算：木阁栅采用 75×100 方木，间距 500mm,  按单跨两端带悬臂

简支板计算，分别验收施工荷载均布作用（如图 3）及施工荷载集中作用于跨

中（如图 4）。

63

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

P2

q

2

500

1000

500

500

1000

500

图 5-21  计算简图

荷载计算：

当施工人员及设备为均布荷载时：

q 2=0.9×(0.48+3.456+0.158+3.5)×0.5=3.417kN/m

M =-1/2ql =-1/2×3.417×0.5 =-0.427kN·m

当施工人员及设备荷载为集中荷载时，

q 2′=0.9×(0.48+3.456+.158)×0.5=1.842kN/m

P  2=3.5kN

均布荷载在跨中处弯矩为 0。

集中荷载在跨中处弯矩：

M  2=1/4P  2L=1/4×3.5×1.0=0.875 kN·m

M2  >M  1，故按图 4 进行计算

抗弯强度验算：

M=0.875kN·m

2

2

1

6

=

M

W

=

M

bh

6

2

=

0 .875×10

100 × 75

6

2

2

= 9 .33 N/mm   <  fm = 13 N/mm

2

满足要求。

抗剪强度验算：

64

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

均布荷载作用下的剪力：

V＇=1/2q 2L=-1/2×1.842×1.0=0.921kN

集中荷载作用下的剪力：

V＇＇=1/2P=1/2×3.5=1.75kN

V  =V＇+V＇＇=0.921+1.75=2.671kN

T=

VS

Ib

=

3v

2bh

=

3×2671

2×100×75

=0.534N/mm <f V=1.4N/mm

2

2

满足要求。

挠度验算：

4

=

q 2  l   (5  24

384EI

a

l

2

2  )

500

2

=

4

3  .417×1000   × (5  24×

1

1000

2 )

= 0.28 mm

384×9000×      ×100× 75

12

1000

250

= 4 mm

3

＜[]=

满足要求。

横杆验算：

L

250

=

计算简图：横杆跨度 1000mm，按均布荷载三等跨连续梁计算：

q3

1000

1000

图 5-22  计算简图

荷载计算：参《规范》附条一"一、4．（2）条，施工荷载，计算直接支

承小楞结构构件时，均布荷载取 1.5kN/m"。

作用于横杆的荷载见下表：

表 5-14   作用于横杆的荷载

65

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

名称

模板及支架自重

新浇混凝土自重

钢筋自重

2

标准值（kN/m ）

0.4

24×0.12=2.88

1.1×0.12=0.132

施工人员及设备荷载（均布荷载）   1.5

2

设计值（kN/m ）

1.2×0.4=0.48

1.2×2.88=3.456

1.2×0.132=0.158

1.4×1.5=2.1

按《规范》表  2.2.3 进行荷载组合，（对于木模）乘以拆减系数  0.9，横杆

间距 S=1.0m，则作用于横杆的线布荷载：

计算抗弯强度时：

q 3=0.9×(0.48+3.456+0.158+2.1)  ×1.0=5.575kN/m

计算挠度时 q 3′=0.9×(0.48+3.456+0.158)  ×1.0=3.685kN/m

系数：按最不利荷载布置查《手册》三等跨梁内力和挠度系数得：

弯矩系数：   mk =  -0.100；剪力系数：k  V=-0.600；

挠度系数：   Wk   =0.677

抗弯强度验算

2                                                                2

M  =km.q 3l =-0.100×5.575×1000 =-557500N.mm

=

M

W

=

557500

5.08×10

=109.74N/mm <f=205N/mm (可)

2

2

3

挠度验算：

=k W×

q ′L

100EI

3

4

=0.677×

L

500

=

1000

500

=0.99mm<[]=

立柱验算：

2.06×10 ×12.19×10 ×100

=2.0mm (可)

4

3.685×1000

5

4

荷载计算：参《规范》附录一"一、4．（3）条，施工荷载：计算支架立

2

柱及其他支承结构构件时均布荷载取 1.0kN/m "。

作用于立柱的荷载见表 5-15。

表 5-15   作用于立柱的荷载

名       称

2

标准值（kN/m ）

2

设计值（kN/m ）

66

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

底模自重

新浇混凝土自重

钢筋自重

0.4

24×0.12=2.88

1.1×0.12=0.132

施工人员及设备荷载（均布荷载）   1.0

1.2×0.4=0.48

1.2×2.88=3.456

1.2×0.132=0.158

1.4×1.0=1.4

强 度 验 算 ： 立 柱 按 两 端 铰 接 轴 心 受 压 构 件 计 算 , 立 柱 净 高 度

R=4200-120-18-48-75=3939mm，在立杆半高处分别各设一道48×3.5 钢管拉

杆。

计算长度：L 0=

3939

2

=1970mm

L 0 立杆长细式

L0

=

i

1970

=

=125<[]=150

1.58×10

[入]按《钢结构设计规范》表 5.3.7 取 150 按稳定性验算；作用于板模

的均布荷载:q =0.9×(0.48+3.456+0.158+1.4)=4.945kN/m  立柱承受的轴向压力

N=4.945×1.0×1.0=4.945kN，根据=125，查 JGJ130-2001 附录（表 C《Q235

钢—A 钢轴心受压构件的稳定系数》）得：=0.423

2

4

4.945×10

3

N

A

=

2

0.423×4.89×10

=23.91N/mm <f=205N/mm (可)

2

2

满足要求。

（ 6）梁模板设计验算

本工程梁底模采用 18mm 竹胶合板、侧模采用 150mm×25mm 松木板加三

道长 1500mm×100mm×75mm方木拼装成定型模板，每道方木上设14@500，

对拉螺杆，小楞为48×3.5  钢管@300；大楞为48×3.5  钢管；立柱为48

×3.5 钢管，纵向@900，横向@600；拉杆及纵、横向扫地杆均为48×3.5 钢

管，垫板 2000mm×200mm×50mm。选择梁截面 300mm×900mm，跨度 7.5m，

层高 4.2m 为代表计算。

作用于底模的荷载见表 5-16。

表 5-16  作用于底模的荷载

名称

3

标准值（kN/m ）

2

设计值（kN/m ）

67

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

底模自重

新浇混凝土自重

钢筋自重

振动混凝土时对底模产生的

荷载

1）底模验算

2

0.5kN/m

24

1.5

2

2.0kN/m

0.5×1.2=0.6

24×0.90×1.2=25.92

1.5×0.90×1.2=1.62

2.0×1.4=2.8

计算简图：底模按四等跨连续板计算，如下图：

q

300

300

300

300

图 5-23   计算简图

荷载计算：按《规范》表 2.2.3 进行荷载组合，（对于木模）剩以拆减系数

0.9，底模由竹胶合板拼成按梁宽模板作为计算单元，则作用于底模板的均布荷

载：

q 1=0.9×(0.6+25.92+1.62+2.8)  ×0.3=8.354N/m

计算挠度时：

q 1′=0.9×(0.6+25.92+1.62)  ×0.3=7.598kN/m

抗弯强度验算：按《手册》P87《四等跨连续梁内力挠度系数》表 2-14 得：

弯矩系数 Km=-0.107，抗剪系数 KV=-0.607,  挠度系数 kW=0.632

M=K  q L =-0.107×8.354×0.30 = -0.0804kN.m

2

2

m   1

0.08043×10

6

=

M

W

=

=4.97N/mm <f=13N/mm (可)

2

2

2

1/6×300×18

抗剪验算:

V=Kvql=-0.607×8.354×0.30=1.521kN

=3V/(2bh)

=3×1521/(2×300×18)=0.423 N/mm <fv=1.4 N/ mm  (可)

挠度验算：端部挠度为

2

2

68

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

q  1′L

=kW×100EI

4

=0.632×

4

7.598×300

3

100×4000×300×18 ×1/12

=0.67mm<

L

[]=  250

300

=  250

=1.2mm(可)

2）侧模验算

计算简图：侧模按二等跨连续梁计算，如下图：

390

390

图 5-24  计算简图

荷载计算：取混凝土动密度 r  =24kN/m ，新浇混凝土温度=25°外加剂修

系数   1=1.0（不掺外加剂）；混凝土坍落度修正系数 2=1.0，混凝土的浇筑速

c

度 V=4m/h 侧压力：

E =0.22r t   V

1                  c  o       1       2

1

2

3

=o.22×24×

200

25+15

×1.0×1.0×4

1

2

2

=52.8kN/m

F =rcH=24×0.90=21.6kN/m

2

取两者最小值，即 F=21.6kN/m

作用于侧模的荷载见下表：

表 5-14  作用于侧模的荷载

2

2

名称

振捣混凝土对侧模产生的荷载

新浇混凝土对模板侧面压力

2

按标准（kN/m ）

4.0

21.6

2

设计值（kN/m ）

1.4×4.0=5.6

1.2×21.6=25.92

按《规范》表 2．2．3 进行荷载组合，（对于木模）剩以折减系数 0.9，而

侧模是由 b=0.15m 的松木板拼制而成，则作用于侧模的均布荷载，计算抗弯强

69

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

度时：

q 2=0.9×(5.6+25.92)  ×(0.90-0.12)×0.15=3.319kN/m

计算挠度时：

q 2′=0.9×25.92×（0.90-0.12）×0.15=2.729kN/m

抗弯强度验算：查《手册》P1294 表 17-88 得：弯矩系数 Km=-0.125，抗

剪系数 Kv=0.625,  挠度系数 kW=0.521。

M=Kmq 2L =-0.125×3.319×0.39 =-0.0631kN.m

=

M

W

=

6

0.0631×10

1/6×150×25

2

= 4.04N/mm <f m=13N/mm (可)

2

2

2

2

挠度验算：

q ′L

2

=kW×

L

[]=

4

100EI

390

250

=0.81mm<

250 =

=0.521×

=1.56mm(可)

4

2.729×390

100×4000×150/12×25

3

抗剪验算：

V=Kvql=-0.625×3.319×0.39=0.809kN

=3V/(2bh)

2                                        2

=3×809/(2×150×25)=0.32 N/mm <f v=1.4N/ mm （可）

3）侧模上方木验算：

计算简图：对拉螺杆间距为 500mm，则方木按均布荷载三等跨连续梁计算：

q3

500

500

图 5-25   计算简图

荷载计算：计算抗弯强度时：

70

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

q 3=0.9×(5.6+25.92)  ×0.39=8.630kN/m

计算挠度时：

q 3′=0.9×(5.6+25.92)  ×0.39=7.096kN/m

系数：按最不利荷载布置查《手册》三等跨梁内力和挠度系数得：弯矩系

数：km=-0.100；剪力系数：K  V=-0.600；挠度系数：kW=0.677

抗弯强度验算：

M=km.q l =-0.100×8.630×500 =-216000N.mm

2

2

3

=

M

W

=

216000

1/6×100×75

2

=0.064N/mm <f v=1.4N/mm (可)

2

2

抗剪验算：

V=Kvql=-0.600×8.630×0.50=2.158kN

=3V/(2bh)

=3×2158/(2×100×75)=0.43 N/mm <f =1.4N/ mm （可）

挠度验算：

2

2

v

4

4

=kW×

q ′L

100EI

3

=0.677×

L

250

=

500

250

7.096×500

=0.21mm<[]=

3

100×4000×100×75 /12

=2.0mm(可)

=N/As=4750/104=45.7 N/mm <[]=170 N/mm  (可)

5）小楞验算

计算简图：按承受集中荷载作用的简支得计算，如下图：

4）对拉螺杆验算

从方木计算中可知其支座反力为：

R= (0.600+0.500) q 1l=1.100×8.63×0.50=4.75kN

则每个对拉螺杆所受拉力：

N=R=4.75kN

14 对拉螺杆净面积 As=104mm2，则

2

2

71

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

P

600

图 5-26  计算简图

荷载计算：梁作用于小楞上的荷载可简化为一个集中力  P,  底模宽度

b=0.3m，按《规范》表 2.2.3 进行荷载组合，计算抗弯强度时：

q 3=0.9×(0.6+25.92+1.62+2.8)  ×0.3=8.354kN/m

P=q 3L=8.354×0.30=2.506kN(L 为小楞间矩)

计算挠度时：

q 3′=0.9×(0.6+25.92+1.62)  ×0.3=7.598kN/m

P′= q 3′L=7.598×0.30=2.279kN

抗弯强度验算：查《手册》P81 表 2—7《简支梁的反力、剪力、弯矩、挠

度》得：

M=

=

1

4

M

W

pL= 1/4×2.506×0.6=0.376kN.m

6

=

0.376×10

3

5.08×10

=74.02N/mm <f=205N/mm (可)

2

2

（D）挠度验算：

P L

1

3

=

48×2.06×10 ×12.19×10

600

400

3

2.279×10 ×600

5

48EI

[]=

=

L

400

4 =0.41mm

3

=

=1.5mm（可）

<【】

6）大楞验算：

计算简图：其承受小楞传来的集中荷载，为简化计算，将集中荷载转换为

均布荷载。按承受均布荷载作用的四等跨连续梁计算，如下页图：

系数：查《手册》P87《四等跨连续梁内力和挠度系数》表 2-14 得：

q

72

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

900

900

900

900

弯矩系数 km=-0.107

图 5-27   计算简图

挠度系数 kW=0.632

荷载计算：按《规范》表 2．2．3 进行荷载组合，因大楞受两根钢管共同

作用，故计算抗弯强度时：

q =4

1

2

×0.9×（0.6+25.92+1.62+2.8）×0.3=4.177kN/m

计算挠度时：

1

q 4′=    2

×0.9×（0.6+25.92+1.62）×0.3=3.799kN/m

抗弯强度验算：

M=kmq L  =-0.107×4.177×0.9 =-0.362kN.m

6

M          0.362×10

=  —  = ————      =71.26N/mm <f=205N/mm (可)

2

2

4

2

2

3

5.08×10

W

挠度验算：

q ′L

100EI

900

4

=

500

=kW×

<[]=

L

500

4

=0.632×

=0.63mm

4

3.799×900

100×400×100×75 /12

3

=1.8mm（可）

7）立柱验算：

立柱净高度  R=4200-900-18-48=3234mm,在立柱半高处纵横各设一道48

×3.5 钢管拉杆,计算长度                Lo=

立柱长细此入=

Lo

i

=

1617

1.58×10

h

2

=

3234

2

=1617mm。

=103<[]=150

稳定性验算：根据入=103， 查《Q235-A 钢轴心受压构件的稳定系数》得:

=0.566

立柱承受轴向压力 N= q 4L=4.177×0.9=3.759kN

N

A

73

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

3.759×10

3

=

0. 566×4.89×10

2 =135.81N/mm <f=205N/mm

2

2

以上计算表明按此梁设计的模板可行。

4．柱模板设计计算

本工程柱子侧模采用 18mm 厚竹胶板，柱箍采用48×3.5 钢管@300，选

择柱截面为 700×900mm，柱顶标高为 4.2m 的柱子作为计算代表，吊斗容量为

3

0.7m /斗，柱子按柱箍间距在长、短边中间各设一根14 对拉螺杆。

（  1）振捣混凝土时产生的荷载 4kN/m 。

3

（ 2）侧压力：取混凝土重力密度  r c=24kN/m ；新浇混凝土温度  T=25°;

外加剂修正系数 1=1.0;混凝土坍落度修正系数 2=1.0;混凝土的浇筑速度

V=4m/h 侧压力：

2

F 1=0.22r t   1 V   =0.22×24×

c  o

1

1/2

200

25+15

×1.0×1.0×4   =52.8kN/m

1/2

2

2

F2=rcH=24×3.47=83.28kN/m (浇筑至梁底标高下  3cm  梁高  700mm，故

2

H=4.2－0.7－0.03=3.47)取两者的最小者，即 F=52.8kN/m

（因吊斗容量为 0.7m /斗）倾倒混凝土时产生的荷载按 4kN/m  作用于侧模

的荷载。

表 5-15   作用于侧模的荷载

3

2

序号

⑤

⑥

⑦

1）模验算

名称

振捣混凝土时产生的荷载

新浇混凝土对模板侧面的

压力

倾倒混凝土时产生的荷载

标准值（kN/m ）    标准值（kN/m ）

4

52.8

4

1.4×4=5.6

1.2×52.8=63.36

1.4×4=5.6

2

2

计算简图按三等跨悬臂梁计算，如下图。

74

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

150

300

300

300

150

图 5-28   计算简图

2）荷载计算

按《规范》表  2.2.3  进行荷载组合,（对于木模）乘以折减系数  0.9，侧模

取 b=0.9m 宽的竹胶板为计算单元，则作用于侧模的均布荷载：

计算抗弯强度时：

q 1=0.9×（⑥+⑦）×0.9=0.9×(63.36+5.6)  ×0.9=55.85kN/m

计算挠度时：

q 1′=0.9×63.36×0.9=51.32kN/m

3）抗弯强度验算：

查《手册》P1294 表 17—87 得：

跨中弯矩 M  E=O

2                                                               2

支座弯矩 M  A=-0.084q 1m =-0.084×55.85×0.30 =-0.422kN.m

2

W=bh /6=

2

900×18

6

=48600

=

M

W

=

0.422×10

48600

6

=8.68N/mm <fm=13N/mm (可)

2

2

4)抗剪验算

V=Kvql=0.5×55.85×0.3=8.38kN

=3V/(2bh)

=3×8380/(2×900×18)=0.78N/mm <fv=1.4 N/mm  (可)

5）挠度验算

端部挠度

2

2

75

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

0.273q′L

100EI

L

250

=

4

=

<[]=

=

4

0.273×51.32×300

100×4000/12×900×18

3

=0.65mm

300

250

=1.2mm

跨中挠度

q′ m

384EI

1

=E

4

51.32×150 ×（5-24×0.5 ）

3

384×4000/12×900×18

4

2

2

×(5-24n )=

=0.038mm<[]=1.5mm

满足要求。

1—1 跨中长度

m—悬臂长度

n—m/L=150/300=0.5

[]允许挠度，按《组合钢模板技术规范》（GB50214—2001）表 4.2.2《钢

模板及配件的容许挠度》选用，取 1.5mm。

（  3）柱箍验算

柱箍直接支承在竹胶板上，承受竹胶板传递的均布荷载，同时还承受两侧

竹胶板上混凝土侧压力引起的轴向拉力，按拉弯构件计算。参下图以 AB 杆件

（即长边方向柱箍）进行验算。

1）计算简图

q

A

450

450

B

图 5-29  计算简图

2）荷载计算

按《规范》表 2.2.  3 进行荷载组合，（对于木模）乘以折减系数 0.9，柱箍

间距 S=300，则作用于柱箍上的均布荷载：

计算抗弯强度时：

76

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

q 2=0.9×（⑥+⑦）×S=0.9×(63.36+5.6)  ×0.3=18.62kN/m

计算挠度时：

q 2′=0.9×⑥×S=0.9×63.36×0.3=17.11kN/m

注：  6    7  见模板荷载组合表。

○○

3）抗弯强度验算

AB 杆件的长度 L  AB=900+2×（75+20）=1090

M  X=1/8q L

2

2    AB

=1/8×18.62×450 =471318.75Nmm

2

作用于 AB 杆件的轴向拉力

N=0.375×qL=0.375×18.62×450=3142.1N

按《钢结构设计规范》（GBJ17—88）第 5.2.1 条：

N

A

n

+

Mx

r nWnx

=

3142.1

4.89×10

2  +

3

=6.43+92.78=99.21<f=205N/mm （可）

式中:r n 一截面塑性发展系数，按《钢结构设计规范》表 5.2.1 取 1.0

3            3

W nx—构件的净截面抵抗矩，取 5.08×10  mm

An—净截面积，取 4.89×10  mm  2

（  4）挠度验算

2

qL

4

4

=0.521×

17.11×450

3

=0.146mm

471318.75

1.0×5.08×10

2

100EI

L

=0.521×

450

100×9×10 ×(bh )/12

3

【】=  ——  =   ———    =1.125 mm（L—柱宽）

400            400

<【】

对拉螺杆的最大拉力 N=（0.625+0.625）×0.45×18.62=10.48kN

经 查 表  14   的 容 许 拉 力   N=17800N=17.8kN> 螺 杆 拉 力   N=1.2 ×

10.48=12.6kN，故螺杆拉力满足要求！

以上计算表明此柱子模板设计可行。

5．  墙模计算

77

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

本工程地下室墙体厚  350mm，墙高  4.8m，混凝土等级为  C50，新浇混凝

土重力密度 r =24kN/m ，采用 0.7m  混凝土吊斗卸料，浇筑速度为 2.0m/h，混

凝土温度为 25℃，用插入式振动器捣实，拟采用 18mm 厚竹胶板作侧板，竖楞

木截面尺寸为 75×100mm@300mm，对拉螺杆为14@300×300mm，模板允

许挠度[]=1/250,  弹性模量 E=4×10 N/mm

2

振捣混凝土时产生的荷载 4kN/m

侧压力：

取混凝土重力密度 r =24kN/m ；新浇混凝土温度 T=25°;外加剂修正系数

1=1.0;混凝土坍落度修正系数 2=1.0;混凝土的浇筑速度 V=2m/h 侧压力：

3

3

c

3                 2

3

c

F =0.22r t   V   =0.22×24×

F =rcH=24×4.8=115.20kN/m

1                  c  o       1       1

2

2

1/2

200

25+15

×1.0×1.0×2   =37.34kN/m

1/2

2

（因吊斗容量为 0.7m /斗）倾倒混凝土时产生的荷载按 4kN/m  作用于侧

模的荷载，见下表。

表 5-16   作用于侧模的荷载

序号

⑤

⑥

2

标准值（kN/m ）

4

37.34

2

标准值（kN/m ）

1.4×4=5.6

1.2×37.34=44.81

2

取两者的最小者，即 F=37.34kN/m

3

2

⑦

名称

振捣混凝土时产生的荷载

新浇混凝土对模板侧面的压

力

倾倒混凝土时产生的荷载

4

1.4×4=5.6

（  1）剪力墙模板计算。

1)计算简图,  按承受均布荷载作用的三等跨连续梁计算，如下图：

q

300

300

300

图 5-30  计算简图

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

78

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2）系数

查《手册》P87《三等跨连续梁内力和挠度系数》表 2-13 得：

弯矩系数 km=-0.100，抗剪系数 Kv=-0.600,  挠度系数 kW=0.677

3）荷载计算

按《规范》表  2.2.3  进行荷载组合,（对于木模）乘以折减系数  0.9，侧模

取 b=0.3m 宽的竹胶板为计算单元，则作用于侧模的均布荷载：

计算抗弯强度时：

q 1=0.9×（⑥+⑦）×0.3=0.9×(44.81+5.6)  ×0.3=13.61kN/m

计算挠度时：

q 1′=0.9×⑥×0.3=0.9×44.81×0.3=12.10kN/m

4）抗弯强度验算：

2

M=-0.100q 1l =-0.100×13.61×0.30 =-0.1225kN.m

2

2

300×18

6

2

W=bh /6=

=16200

=

M

W

=

6

0.1225×10

16200

=7.56N/mm <fm=13N/mm (可)

2

2

5)抗剪验算

V=Kvql=-0.600×13.61×0.30=2.45kN

=3V/(2bh)

2

=3×2450/(2×300×18)=0.68N/mm <fv=1.4 N/mm  (可)

6）挠度验算

跨中挠度

4

2

=kW×

0.677q′L

100EI

=

4

0.677×12.1×300

3

100×4000×300×18

12

=1.14mm

L

250

79

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

[]=        =

300

250

=1.20mm    (可)

＜【】(可)

1—1 跨中长度

（  2）竖楞方木计算

1）计算简图

按三等跨悬臂梁计算，如下图。

q

150

300

300

300

150

图 5-31  计算简图

2）荷载计算

按《规范》表  2.2.3  进行荷载组合,（对于木模）乘以折减系数  0.9，对拉

螺杆间距 S=0.30m,  则作用于侧模的均布荷载：

计算抗弯强度时：

q 1=0.9×（⑥+⑦）×0.3=0.9×(44.81+5.6)  ×0.3=13.61kN/m

计算挠度时：

q 1′=0.9×44.81×0.3=12.10kN/m

3）抗弯强度验算：

查《手册》P1294 表 17—87 得：

2                                                               2

支座弯矩 M  A=-0.084q 1m =-0.084×13.61×0.30 =-0.103kN.m

0.103×10

6

=

M

W

=

=1.1N/mm <fm=13N/mm (可)

2

2

2

1/6×100×75

4)抗剪验算

V=Kvql=0.5×13.61×0.3=2.042kN

=3V/(2bh)

=3×2042/(2×100×75)=0.41N/mm <fv=1.4 N/mm  (可)

2

2

80

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

5）挠度验算

端部挠度

4

4

=

0.273q′L

100EI

=

0.273×12.10×300

3

100×4000×100×75

12

=0.02mm

[]=

L

250

=

300

250

=1.2mm

<【】(可)

（  3）对拉螺杆验算

从墙模板计算中可知其支座反力为:

R= (0.600+0.500) q 1l=1.100×13.61×0.30=4.491kN

则每个对拉螺杆所受拉力：

N=R=4.491kN

ф14 对拉螺杆净面积 As=104mm2，则

2

=N/As=4491/104=43.2 N/mm <[]=170 N/mm  (可)

（  4）横楞钢管验算

1)计算简图：按承受均布荷载作用的四等跨连续梁计算，如下图：

q1

2

300

300

300

图 5-32   计算简图

2）系数

查《手册》P87《三等跨连续梁内力和挠度系数》表 2-13 得：

弯矩系数 km=-0.100，  挠度系数 kW=0.677

3）荷载计算

81

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

由于对拉螺杆间距为 300×300，因此钢管间距虽然为 600，但荷载计算时

只能按间距 300 计算：

计算抗弯强度时：

q 1=0.9×（⑥+⑦）×0.3=0.9×(44.81+5.6)  ×0.3=13.61kN/m

计算挠度时：

q 1′=0.9×⑥×0.3=0.9×44.81×0.3=12.10kN/m

4）抗弯强度验算：

2

M=-0.100q 1l =-0.100×13.61×0.30 =-0.1225kN.m

2

6

0.1225×10

3

5.08×10

=

M

W

=

=24.11N/mm <fm=205mm (可)

2

2

（ 5）挠度验算

=kW×

0.677q′L

100EI

4

=

4

0.677×12.1×300

5

100×2.06×10 ×12.19×10

=0.026mm

4

[]=

L

400

=

350

400

=0.875mm    (可)

<【】(可)

1—1 跨中长度

（七）钢筋工程施工方案

钢筋采购前对供应商进行评审，择优选取合格得供应商，进场的钢筋实行

"双控"。进场后检验员在建设单位代表和监理人员见证下取样送检，经检验

合格后方能使用。

柱主筋采用电渣压力焊连接，梁钢筋采用闪光对焊连接，施工人员须经过

培训持证上岗。加工前先做试样送检工作；合格后再大批制作。

1.钢筋翻样与下料

（1）熟悉图纸、设计变更记录及有关标准、图集中对构造、配筋要求，在

结构配筋中统一考虑、设置。

82

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（2）钢筋的下料及接头严格遵守规范的有关规定，分部作好料单，用量与

概算分析，用量的对比工作。

（3）配料中应注明各种级别；型号钢筋的弯折点，角度，弯折半径和平直

部分的长度等。

2.钢筋加工

（1）加工前熟悉钢筋下料表，弄清使用部位，钢筋接长方法等。

（2）已加工好的钢筋成品、半成品，按不同构件部位，分不同钢筋型号、

级别挂牌堆放。

3.钢筋绑扎

（1）认真核对钢筋料表和施工图

（2）严格执行下料表用料制度，杜绝乱拉乱用现象。

（3）板上、下层钢筋网间设钢筋撑脚，直径8～10（板厚小于 300mm），

12～14（板厚 300～500mm）@1000。

（4）基础钢筋绑扎：四周最外两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间交叉点

可交错绑扎；双向主筋的钢筋网所有的钢筋交叉点都绑扎。绑扎时相邻绑扎点

的钢丝要扣成人字形，以免网片歪斜变形。下层钢筋的弯钩应朝下。

（5）墙壁钢筋绑扎前划出水平钢筋和竖向水平钢筋位置线。先将墙顶部

两根水平筋绑好，吊线检查无误后用钢管支撑架做临时固定，再吊挂控制垂直

线逐条对线绑扎。绑扎完成后绑好混凝土保护层垫块。

（6）梁钢筋绑扎：纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以

直径不小于 25mm 的短钢筋，以保持设计距离，箍筋的接头应交错布置在两根

架立筋上。

（7）板筋绑扎前先在模板上编号，注明板筋规格、间距、数量、然后按

设计要求弹线，对号绑扎。

绑扎钢筋的同时按规定放好预埋件。在与填充墙连接的框架柱沿高每隔

83

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

500mm 预埋 26 拉结筋，在有填充墙的上下梁或楼板中预留钢筋以便与构造钢

筋连接。

4.粗钢筋电渣压力焊质量控制

（1）严格控制钢筋、焊剂等原材料的质量，须经检验合格方可使用；

（2）钢筋应调直、除锈、去污，以防夹渣、夹缝、假焊、形心偏移；

（3）选用适合的夹具；

（4）从控制上下钢筋对肋以保证上下鉛筋同轴；

（5）根据不同钢筋直径控制电流、电压、通电时间等參数以保证焊接接

头质量；

（6）做好引弧、电弧、电渣、顶压力和速度控制；

（7）由于柱子高柱筋过长、钢筋自重大，往往松开夹具时钢筋因自重作

用而歪斜，焊接接头可能会因此而产生裂缝等隐患，为此，应采取搭架支护或

用废旧管扣加焊钢筋套住柱筋作临时支护、箍筋绑扎固定等措施，使钢筋在施

焊松开夹具时不致发生钢筋歪斜而引发焊接接头产生裂、断等隐患。

（八）混凝土工程施工方案

1.承台、地下室地梁、底板混凝土施工

（1）承台、地下室地梁、底板共同浇筑，不留施工缝，地下室墙壁第一

道水平施工缝设在距底板 300mm 处，第二道设在顶板梁底部。

（2）基础混凝土分层连续浇筑完成。浇筑顺序由 1 轴向 9 轴推进，浇筑

时控制好宽度，确保在混凝土初凝前回到原浇筑处连续浇筑。

（3）地梁、承台混凝土振捣采用插入式振动器，底板混凝土先采用插入

式振动器，后用平板振动器拖平表面，插入式振动器插点间距小于 400mm，每

一振点持续时间为约 30s，振捣至混凝土表面浮浆不再显著下沉为止。平板振

捣后用刮尺刮平，混凝土收水后要抹平，避免出现收缩裂缝。

84

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2.剪力墙混凝土施工

（1）施工前将施工缝清理干净，松散部位必须凿除，光滑的接口要凿毛。

浇筑前先淋一道纯水泥浆，并在底部铺一层 5cm 厚的与混凝土同强度的砂浆。

（2）采用"阶梯推进逐层浇捣"的方法。每层厚度小于 500mm，剪力墙分

层布料、交错浇捣，一次浇筑到预定标高。

（3）门窗洞口部位浇筑时两侧同时下料，高差不能太大，以防止门窗洞

口模板发生位移，先浇捣窗台下部，后浇筑窗间墙，以防止窗台下部发生蜂窝。

（4）振捣时快插慢拔，插点均匀，逐点移动，不得漏振。为使各层混凝

土连成整体，振动器插入下层混凝土 5cm。

3.柱混凝土施工

（1）柱的浇筑顺序从两端同时开始，向中间推进，避免因浇筑混凝土后

模板吸水膨胀，断面增大产生横向推力，最后使柱发生弯曲变形。

（2）柱分层浇筑（分层厚度 300～500 ㎜），浇筑高度小于 2m。

（3）柱的施工缝位置应留在基础顶面，梁的下面。

（4）柱混凝土脱模后用麻袋或薄膜进行包裹并进行浇水养护。

4.梁、楼板混凝土

（1）梁、板混凝土同时浇筑，要注意梁板的保护层及负弯矩结构钢筋的

位置。不得踩踏钢筋、移动预埋件和预留孔洞的原来位置，如有偏差和位移应

及时纠正。

（2）根据高度将梁板分层浇捣成阶梯状，当达到板底位置即与板的混凝

土一起浇捣。

（3）顺着次梁方向浇筑楼板，不留施工缝，如有特殊情况应留在次梁跨

度的中间 1/3 范围内。

85

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（4）主次梁交叉处通常钢筋较较密集，特别是上部负筋较多，混凝土下

料困难，可使用细石混凝土浇筑，辅以人工浇捣配合。

（5）混凝土硬化前（12h）用麻袋覆盖养护，养护时间不少于 7d，为保证

高层用水，配以加压清水泵。

（6）楼梯混凝土自上而下浇筑。先浇板底混凝土，浇至踏步时再与踏步

混凝土一起浇捣，连续向上推进，并随时将踏步表面抹平。楼梯施工缝留置在

楼梯的 1/3 处。

（7）浇捣过程中用铁插随时检查楼板混凝土厚度，浇捣完毕后用木抹子

抹平。

（8）梁柱节点处不同强度混凝土的浇筑方法：柱混凝土的强度高于梁板

混凝土强度，先浇筑柱混凝土，并赶在柱混凝土初凝前浇筑梁、板混凝土。

（九）屋面工程施工案

本工程屋面采用聚氨酯涂膜防水层、细石混凝土刚性防水和 SBS 改性沥青

防水卷材防水，上铺防滑地砖几种。

（十）楼地面工程施工方案

本工程楼地面首层消防中心、值班室、保卫室、职工食堂、二、三层办公

室、会计室、走道、休息室；四至十四层办公、会议、接待室、走道及休息室、

票证、档案及资料库、教室、备课室、其他房间；十五层健身房、声控室、走

道及休息室，空调机房各层楼梯间均为亚光玻化砖地面，铺贴量大，达到

2

15000m ，形状不规则，弧形平面较多，如果排砖不规范，将造成较多非整砖，

影响美观，造成浪费，为此特编制此施工方案。

1.施工准备

86

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  1）材料

水泥：普通硅酸盐水泥，其强度等级不应低于 32.5，并严禁混用不同品种，

不同等级的水泥。

砂：中砂或粗砂，过 8mm 孔筛子，其含泥量不得大于 3%。

玻化砖：要有出厂合格证，抗压、抗折及规格品种均符合设计要求，外观

颜色一致、表面平整，边角整齐、无翘曲及窜角。

草酸、火碱、107 胶等均有出厂合格证。

（  2）机具

铁抹子、木杠、窗纱筛子、钢丝刷、橡皮锤子、方尺、粉线包、地板砖切

割机等。

（  3）作业条件

内墙+50cm 水平标高线已弹好，并校核无误。

墙面抹灰、屋面防水和门框已安装完。

地面垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安装完，

管洞已堵塞密实。有地漏的房间已找好泛水。

提前做好选砖工作，预先用木条钉方框（按砖的规格尺寸）模子，拆包后

块块进行套选、长、宽、厚不得超过±1mm，平整度用直尺检查，不得超过

±0.5mm。外观有裂缝、掉角和表面上有缺陷的板剔出，并按花型、颜色挑选

后分别堆放。

有艺术图型要求的地面，在施工前应绘制施工大样图，并做出样板间，经

检查合格后，方可大面积施工。

2.  操作工艺

（ 1）工艺流程：基层处理找标高、弹线抹找平层砂浆弹铺砖控制

线铺砖勾缝、擦缝养护踢脚板安装。

（ 2）基层处理：将混凝土基层上的杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地

灰，用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时，应用 10%火碱水刷净，并用清水

87

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

及时将其上的碱液冲净。

（ 3）找标高、弹线：根据墙上的+50cm  水平标高线，往下量测出面层标

高，并弹在墙上。

（  4）抹找平层砂浆

洒水湿润：在清理好的基层上，用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

抹灰饼和标筋：从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高（面层标

高减去砖厚及粘结层的厚度），抹灰饼间距 1.5m，灰饼上平就是水泥砂浆找平

层的标高，然后从房间一侧开始抹标筋（又叫冲筋）。有地漏的房间，应由四

周向地漏方向放射形抹标筋，并找好坡底。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆，

厚度不宜小于 2cm。

装档（即在标筋间装铺水泥砂浆）：清净抹标筋的剩余浆渣，涂刷一遍水

泥浆（水灰比为 0.4～0.5）粘结层，要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高，

用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆（配合比为 1∶3～1∶4）铺装在标筋之

间，用木抹子摊平、拍实，小木杠刮平，再用木抹子搓平，使其铺设的砂浆与

标筋找平，并用大木杠横竖检查其平整度，同时检查其标高和泛水坡度是否正

确，24h 后浇水养护。

弹铺砖控制线：当找平层砂浆抗压强度达到 1.2MPa 时，方可上人弹砖控

制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸，确定板块铺砌的缝隙宽度，当设

计无规定时，紧密铺贴缝隙宽度不宜大于 1mm。在房间分中，从纵、横两个方

向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横向平行于门口的

第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向（垂直于门口）应在房间内分

中，非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、

横控制线（每隔 4 块弹一根控制线）。

88

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

铺砖：为了找好位置和标高，应从门口开始，纵向先铺  2～3 行砖，以此

为标筋拉纵横水平标高线，铺时应从里向外退着操作，人不得踏在刚铺好的砖

面上，每块砖应跟线，操作程序是：

铺砖前将砖板放入半截水桶中浸水湿润，晾干后表面无明水时，方可使用。

找平层上洒水湿润，均匀涂刷素水泥浆（水灰比为 0.4～0.5），涂刷面积不

要过大，铺多少刷多少。

结合层的厚度：水泥砂浆铺设时应为 10～15mm。

结合层组合材料拌和：使用水泥砂浆结合层时，配合比宜为 1：2.5（水泥：

砂）干硬性砂浆，要随拌随用，初凝前用完，防止影响粘结质量。

铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖

上楞略高出水平线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺

序从内退着往外铺砌，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实，与地漏相接处，

用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时

应采取分段、分部位铺砌。

拨缝、修整：铺完  2～3 行，应随时拉线检查缝格的平直度，如超出规定

应立即修整，将缝拨直，并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结前完成。

勾缝、擦缝：面层铺贴应在 24h 内进行擦缝、勾缝工作，并应采用同品种、

同强度等级、同颜色的水泥。勾缝：用  1∶1 水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为

砖厚的 1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾缝随将剩余水泥砂浆清走、

擦净。

擦缝：如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修整好的

砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，

将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。

89

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

养护：铺完砖 24h 后，洒水养护，时间不应小于 7d。

镶贴踢脚板：踢脚板用砖，一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色

的材料，踢脚板的立缝应与地面缝对齐，铺设时应在房间墙面两端头阴角处各

镶贴一块砖，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上楞为标准挂线，开始

铺贴，砖背面朝上抹粘结砂浆（配合比为 1：2 水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖

为宜，及时粘贴在墙上，砖上楞要跟线并立即拍实，随之将挤出的砂浆刮掉，

将面层清擦干净（在粘贴前，砖块材要浸水晾干，墙面刷水湿润）。

3.  质量标准

（  1）各种面层所用的板块品种、质量必须符合设计要求。

（  2）面层与基层的结合（粘结）必须牢固、无空鼓。

（ 3）各种板块面层的表面洁净，图案清晰，色泽一致，按缝均匀，周边顺

直，板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

（  4）地漏和供排除液体带有坡度的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，

无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏。

（ 5）踢脚板表面洁净，接缝平整均匀，高度一致，结合牢固，出墙厚度适

宜，基本一致。

（  6）楼梯踏步和台阶的铺贴缝隙宽度一致，相邻两步高差不超过 10mm，防

滑条顺直。

（ 7）各种面层邻接处的镶边、用料尺寸符合设计要求和施工规范的规定，

边角整齐、光滑。

（  8）允许偏差如下表：

表 5-17

允许偏差

90

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

项次

1

2

3

4

5

项目

表面平整度

缝格平直

接缝高低差

踢脚线上口平直

板块间隙宽度

允许偏差值

（mm）

2

2

0.5

2

≯2

本项目允许

偏差（mm）

1

1

0.3

1

≯1.5

检    验    方    法

用 2m 靠尺及楔形塞尺检查

拉 5m 线，不足 5m 拉通线检查

尺量及楔形塞尺检查

拉 5m 线，不足 5m 拉通线检查

尺量检查

4.  成品保护

在铺砌板块操作过程中，对已安装好的门框、管道都要加以保护，如门框

钉保护薄钢板，运灰车采用窄车等。

切割地砖时，不得在刚铺砌好的砖面层上操作。

当铺砌砂浆抗压强度达 1.2MPa 时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、

砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆

盖保护。

5.  应注意的质量问题

（ 1）板块空鼓：基层清理不净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥砂浆结

合层刷的面积过大风干后起隔离作用、上人过早及过早加荷影响板块与粘结层

粘结度等等因素，都是导致空鼓的原因。

踢脚板空鼓原因，除与地面相同外，还因为踢脚板背面粘结砂浆量少未抹

到边，造成边角空鼓。

（ 2）踢脚板出墙厚度不一致：由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏

差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前，先检

查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴。

（ 3）板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放

在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成面层被污染。

（ 4）有地漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度

进行弹线找坡。因此必须在找标高、弹线找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛

水。

91

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（ 5）地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的薄厚不

一致造成高低差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

6.  质量记录

各种地砖的出厂合格证；

水泥出厂合格证；

砂子的含泥量试验记录。

7.  安全保证措施

（ 1）施工现场的洞、坑、沟、升降口等危险处，应有防护设施或明显标

志。

（ 2）现场使用的切割机裁砖时应注意干燥作业和安全操作，作业前检查

电缆是否有老化破皮现象。

（  3）在搬运材料过程中，如果两人配合应相互协调一致。

（ 4）施工中使用的工具、切割出来的废砖等材料不能堆放在容易掉落的

地方。

（十一）外墙面砖施工方案

本工程主楼（四层及其以上）外墙采用 10×10cm 小方砖饰面，裙楼（四

层以下）外墙面采用 20×40 风包石饰面。

1.  外墙面小方饰面砖的施工

（  1）材料要求

32.5 级普通硅酸盐水泥，并有出厂合格证和取样试验报告单，合格后方可

使用。

抹灰用中砂，用前过筛。

面砖的表面应光洁、方正、平整，质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽

一致，符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均

应符合现行国家标准。

92

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  2）作业条件

外架符合施工要求和安全操作规程。

阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕，门窗框要固定好，铝合金和

玻璃幕墙边缝所用的嵌塞材料应符合设计要求，且应塞堵密实，并事先粘贴好

保护膜。

按面砖的尺寸、颜色进行选砖，并分类存放备用。

大面积施工前应先放大样，并做出样板墙，确定施工工艺及操作要点，并

向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后，报建设

单位、监理、设计认定，然后组织班组总结样板墙上的长处与不足，提出改进

完善意见和办法，方可组织班组按照样板墙完善办法要求施工。

（  3）操作工艺

工艺流程：基层处理吊垂直、套方、找规矩贴灰饼抹底层砂浆镶

贴面砖。

基层处理：基层表面光滑时，先将表面尘土、污垢清扫干净，用 10%火碱

水将表面油污刷掉，随之用净水将碱液冲净、晾干，然后用  1∶1 水泥细砂浆

内掺水重 20%的 108 胶，喷或用笤帚将砂浆甩到墙上，其甩点要均匀，终凝后

浇水养护，直至水泥砂浆疙瘩全部粘到外墙表面上，并有较高的强度（用手掰

不动）为止。

在建筑物四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直，横线以楼层为水平基

准线交圈控制，根据面砖的规格尺寸以保证墙面为整砖的原则分层设点、做灰

饼。

抹灰底层砂浆：先刷一道掺水重 10%的 108 胶水泥素浆，紧跟着用分层分

遍抹底层砂浆（配合比为 1∶3 水泥砂浆），第一遍厚度宜为 5mm，抹后用木抹

子搓平，隔天浇水养护；等第一遍干至六、七成时，即可抹第二遍，厚度约

93

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

8~12mm，随即用特制的弧形刮尺刮平，木抹子搓毛，隔天浇水养护。

（  4）镶贴面砖

底层砂浆抹完后，养护 1~2d 后方可镶贴面砖。

根据设计要求，统一弹线分格、排砖，要求横缝与窗台一平。排砖时要求

阳角、窗口、阴角处均为整砖，如出现非整砖时，通过调整砖缝予以解决，并

在底层砂浆面上弹出垂直线。砖缝的大小宜控制在 8~10mm。阳角处的面砖应

将拼缝留在侧边。突出墙面的部位，如窗台、腰线阳角及滴水线排砖方法，可

按下图处理，注意的是正面面砖要往下突出  3mm 左右，底面面砖要留有流水

坡度。

用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，

灰饼间距不应大于 1.5m。

镶贴前，要将面砖清扫干净，放入净水中浸泡  2h 以上，取出等表面晾干

或擦干净后方可使用。

镶贴时，在面砖背后满铺粘结砂浆，镶贴后，用小铲把轻轻敲击，使之与

基层粘结牢固，并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后须将砖上口灰刮平，每日

上下班前须清理干净。如遇有突出的卡件，应用整砖套割吻合，不得用非整砖

随意拼凑镶贴。

在与抹灰交接的门窗套、窗心墙、柱子等处应先抹好底子灰，然后镶贴面

砖。罩面灰可在面砖镶贴后进行。面砖与抹灰交接处做法按设计要求处理。

嵌缝条应在镶贴面砖次日（也可在当天）取出，并用水洗净继续使用。

用  1∶1 水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表

面  2~3mm。外墙面砖全部勾缝完成后，可用布或棉丝蘸浓度为  10%的稀盐酸

刷洗表面，并随即用水冲洗干净。

94

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  5）质量标准

饰面砖的品种、规格、颜色必须符合设计要求和现行规范的规定；镶贴必

须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

表面平整、洁净，颜色一致，无变色、起碱、污痕，无显著的光泽受损处，

无空鼓；按缝填嵌密实、平直，宽窄一致，阴阳角处压向正确；整砖套割，边

缘整齐；流水坡向正确，滴水线顺直。

允许偏差项目，见下表。

表 5-18   允许偏差项目

允许

本工程允许

项次

1

2

3

4

5

6

项     目

立面垂直

表面平整

阳角方正

接缝平直

墙裙上口平直

接缝高低

偏差（mm）   偏差（mm）

3

2

2

3

2

1

2

1

1

2

1

1

检查方法

用 2m 托线板和尺量检查

用 2m 托线板和塞尺检查

用 20cm 方尺和塞尺检查

拉 5m 小线和尺量检查

拉 5m 小线和尺量检查

用钢板短尺和塞尺检查

（  6）成品保护

要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆，特别是铝合金门窗框要粘贴保护

膜，预防污染、锈蚀。

认真贯彻合理的施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）的活

应做在前面，防止损坏面砖。

油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上，若需先做面砖时，完工后必

须采取贴纸或塑料薄膜等措施，防止污染。

各抹灰层在凝结前应防止风干、曝晒、水冲和振动，以保证各层有足够的

强度。

拆外架时注意不得碰撞墙面。

2.  裙楼风包石的施工

（  1）材料要求

95

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

32.5 级普通硅酸盐水泥，并有出厂合格证和取样试验报告单，合格后方可

使用。

抹灰用中砂，用前过筛。

按照设计和图纸要求的规格、颜色备料，其表面不得有隐伤、风化等缺陷。

（  2）作业条件

办理好结构验收，少数工程（水、电、通风、设备安装等）的活应做在前

面，并准备好加工饰面板所需的水、电源等。

外墙面弹好水平标高控制线。

脚手架符合施工和安全要求。

铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求，且塞堵密实并事先粘贴

好保护膜。

风包石进场后应堆放于室内，下垫方木，核对数量、规格，并预铺、编号，

以备正式铺贴时按号取用。

大面积施工前应先放出施工大样，并做样板，经质检部门鉴定合格后，报

建设单位、监理、设计部门认定，合格后方可组织班组按样板要求施工。

（  3）铺贴风包石

按照设计要求事先在基层表面绑扎好钢筋网，与结构预埋件绑扎牢固。其

做法有在基层结构内预埋铁环，与钢筋网绑扎，也可用冲击电钻先在基层打

6.5~8.5，深度60mm 的孔，再将6 或8 短钢筋埋入，外露 50mm 以

上并弯钩，在同一标高的插筋上置水平钢筋，二者靠弯钩或焊接固定。

安装前先将饰面风包石按照设计要求用钻头钻5、深  18mm 圆孔，用木

楔、铅皮、环氧树脂把铜丝（或不锈钢丝）紧固在孔内。也可以钻成牛鼻子孔，

将铜丝（或不锈钢丝）穿入孔内。

风包石安装前，应先检查基层（如墙面、柱面）平整情况，如凹凸过大应

96

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

事先处理。

安装前要按照事先找好的水平线和垂直线进行预排，然后在最下一行两头

用板材找平找直，拉上横线，再从中间或一端开始安装。并用铜丝（或不锈钢

丝）把板材与结构表面的钢筋骨架绑扎固定，随时用托线板靠直靠平，保证板

与板交接处四角平整。

板材与基层间的缝隙（即灌浆厚度）一般为 20~50mm，在拉线找主、挂直

找规矩时，要注意处理好与其他工种的关系，门窗、贴脸、抹灰等厚度都应考

虑留出饰面板材的灌浆厚度。

风包石安装后，用纸或石膏将底及两侧缝隙堵严，上下口用石膏临固定，

较大的板材固定时要加支撑。

固定后用 1∶2.5 水泥砂浆（稠度一般为 8~12mm）分层灌注。每次灌浆高

度一般为 20~30cm，待初凝后再继续灌浆，直到距上口 5~10cm 停止。然后将

上口临时固定的石膏剔掉，清理干净缝隙，再安装第二行风包石，这样依次由

下往上安装固定、灌浆。灌浆时注意不得污染风包石表面。

每日安装固定后，需将饰面清理干净。要采取临时保护措施保护棱角。

全部板材安装完毕后，清净表面，然后用与板材相同颜色调制之水泥砂浆，

边嵌边擦，使缝隙嵌浆密实，颜色一致。

（  4）质量标准

饰面板的品种、规格、颜色，必须符合设计要求和有关标准和规定；饰面

板安装（镶贴）必须牢固，严禁空鼓，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。

表面平整、洁净，颜色协调一致；填嵌密实、平直，宽窄一致，阴阳角处

板的压向正确；套割边缘整齐；墙裙、贴脸等上口平顺，突出墙面的厚度一致；

流水坡向正确，滴水线顺直。

97

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

允许偏差见下表：

表 5-19   允许偏差项目

项次

1

2

3

4

5

6

7

项目

立面垂直

表面平整

阳角方正

接缝平直

墙裙上口平直

接缝高低

接缝宽度偏差

允许偏差

（mm）

3

1

2

2

2

0.3

0.5

本工程允许

偏差（mm）

2

1

1

1

1

0.2

0.4

检查方法

用 2m 托线板和尺量检查

用 2m 托线板和塞尺检查

用 20cm 方尺和塞尺检查

拉 5m 小线，不足 5m 拉通线和尺量检查

拉 5m 小线，不足 5m 拉通线和尺量检查

用钢板短尺和楔形塞尺检查

拉 5m 小线和尺量检查

（  5）成品保护

饰面板安装完后，对所有面层的阳角应及时用木板保护。同时要及时清擦

干净残留在门窗框、扇的砂浆。特别是铝合金门窗框、扇，事先应粘贴好保护

膜，预防污染。

饰面板墙面镶贴完后，应及时贴纸或贴塑料薄膜保护，以保证墙不被污染。

饰面板的结合层在凝结前应防止风干、曝晒、水冲、撞击和振动。

拆除架子时注意不要碰撞墙面。

3.办公大堂及办税大厅花岗石施工

办公大堂及办税大厅楼地面、柱、踢脚均为花岗石饰面，其图案、花纹要

进行二次装修设计，其楼地面总面积约600㎡。

（1）施工准备

材料要求：

98

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

表5-20   材料要求

材料名称

序号

1

石材

2

3

4

5

6

7

8

合成树脂胶粘剂

玻璃纤维网格布

防水胶泥

防污胶条

嵌缝膏

罩面涂料

要求（或用途）

按设计要求选定石材，其颜色、花纹、尺寸、规格由

专业装饰公司根据设计图纸和实际尺寸确定，交由专

业厂家加工生产出半成品。

用于粘贴石材背面的柔性背衬材料，要求具有防水和

耐老化性能。

石材的背衬材料

用于密封连接件

用于防止石材边缘污染

用于嵌填石材接缝

用于防止石材表面风化及污染

膨胀螺栓、连接铁件等   用于骨架固定及安装

主要机具：台钻、无齿切割锯、冲击钻、力矩板手、开口扳手、嵌缝枪、

盒尺、靠尺、铝制水平尺、方尺、勾缝溜子、粉包、墨斗等。

作业条件：检查石材的质量、规格、品种、数量、力学性能和物理性能是

否符合设计要求，并进行表面处理工作。

搭设双排架子处理结构基层，并作好隐预检记录，合格后方可进行安装工

序。

水电及设备、墙上预留预埋件已安装完。垂直运输机具均事先准备好。

外门窗已安装完毕，安装质量符合要求。

对施工人员进行技术交底时，应强调技术措施、质量要求和成品保护，尤

其是架子拆除时，不得碰撞已完成的成品。大面积施工前应先做样板，经质检

部门鉴定合格后，方可组织班组施工。

（2）操作工艺

工艺流程：

工地收货

清理结构表面结构上弹出垂直线大角挂两竖直钢丝

石  料  打  孔背    面    刷    胶贴  柔  性  加  强  材  料

挂水平位

99

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

置线支底层板托架放置底层板用其定位调节与临时固定灌M20水泥砂

浆设排水管结构钻孔并插固定螺栓镶不锈钢固定件用胶粘剂灌下层

墙板上孔插入连接钢针将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内临时固定上层

墙板钻孔插入膨胀螺栓镶不锈钢固定件镶顶层墙板嵌板缝密封胶

饰面板刷二层罩面剂。

工地收货：收货要设专人负责管理，要认真检查材料规格、型号是否正确，

与料单是否相符，发现石材颜色明显不一致的，要单独码放，以便退还厂家，

如有裂纹、缺棱掉角的，要修理后再用，严重的不得使用。还要注意石材堆放

场地要夯实，垫10×10通长方木，让其高出地面8cm以上，方木上最好钉上橡

。

胶条，让石材按75  立放斜靠在专用的钢架上，每块石材之间要用塑料薄膜隔

开靠紧码放，防止粘在一起和倾斜。

石材准备：首先用比色法对石材的颜色进行挑选分类；安装在同一面的石

材颜色应一致，并根据设计尺寸和图纸要求，将专用模具固定在台钻上，进行

石材打孔。为保证位置准确垂直，要钉一个定型石板托架，使石板放在托架上，

要打孔的小面与钻头垂直，使孔成型后准确无误，孔深为20mm，孔径为5mm，

钻头为4.5mm。随后在石材背面刷不饱和树脂胶，主要采用一布二胶的作法，

布为无碱、无捻24目的玻璃布，石板在刷头遍胶前，先把编号写在石板上，并

将石板上的浮灰及杂污清除干净，如锯锈、铁沫子，有钢丝刷、粗砂纸将其除

掉再刷头遍胶，胶要随用随配，防止固化后造成浪费。要注意边角地方一定要

刷好，特别是打孔的部位是个薄弱区域，必须刷到，布要铺满，刷完头遍胶，

在铺巾玻璃纤维格布时要从一边一遍一遍用刷子赶平，铺平后再刷二遍胶，刷

子沾胶不要过多，防止流到石材小面，给嵌缝带来困难，出现质量问题。

基层准备：清理预做饰面石材的结构表面，同时进行吊直、套方、找规矩，

弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分

块线。

100

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

挂线：按设计图纸要求，石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖

向控制线，最好弹在离大角20cm的位置上，以便随时检查垂直挂线的准确性，

保证顺利安装。竖向挂线宜用1.0～1.2的钢丝为好，下边沉铁随高度而定，

一般40m以下高度沉铁重量为8～10kg，上端在专用的挂线角钢架上，角钢架用

膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端，一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方，

并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。

支底层饰面板托架：把预先加工好的支托按上平线支在将要安装的底层石

板上面。支托要支承牢固，相互之间要连接好，也可和架子接在一起，支架安

好后，顺支托方向钉铺通长的50mm厚木板，木板上口要在同一水平面上，以保

证石材上下面处在同一水平面上。

在RC围护结构上打孔、下膨胀螺栓：在结构表面弹出水平线，按设计图纸

及石板料钻孔位置，准确的弹在围护结构墙上并作好标记，然后按点打孔，打

孔可使用冲击钻，上12.5的冲击钻头，打孔时先用尖錾子在预先弹好的点上

凿一个点，然后用钻打孔，孔深在60～80mm，若遇结构里的钢筋时，可将孔位

在水平方向移动或往上抬高，要连接铁件时选用可调余量再调回。成孔要求与

结构表面垂直，成孔后把孔内的灰粉用小勾勺掏出，安放膨胀螺栓，宜将本层

所需的膨胀螺栓全部安装就位。

上连接铁件用：设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的

位置，使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对正，固定平钢板，用力矩扳子拧

紧。

底层石板安装：把侧面的连接铁件安好，便可把底面板靠角上的一块就位。

方法是用夹具暂固定，先将石板侧孔抹胶，调整铁件，插固定钢针，调整面板

固定。依次按顺序安装底层面板，待底层面板全部就位后，检查一下各板水平

101

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

是否在一条线上，如有高低不平的要进行调整；低的可用木楔垫平；高的可轻

轻适当退出点木楔，退到面板上口在一条水平线上为止；先调整好面板的水平

与垂直，再检查板缝，板缝宽应按设计要求，板缝均匀，将板缝嵌紧被衬条，

嵌缝高度要高于25cm。其后用1∶2.5的用白水泥配制的砂浆，灌于底层面板内

20cm高，砂浆表面上设排水管。

石板上孔抹胶及插连接钢针：把1∶1.5的白水泥环氧权脂倒入固化剂、促

进剂，用小棒搅均，用小棒将配好的胶抹入孔中，再把长40mm的4连接钢针

通过平板上的小孔插入直至面板孔，上钢针前检查其有无伤痕，长度是否满足

要求，钢针安装要保证垂直。

调整固定：面板暂时固定后，调整水平度，如板面上口不平，可在板的一

端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫，若铜丝粗，可用小锤砸扁，若

高，可把另一端下口用以上方法垫一下。调整垂直度，并调整面板上口的不锈

钢连接件的距墙空隙，直至面板垂直。

顶部面板安装：顶部最后一层面板除了按一般石板安装要求外，安装调整

后，在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条，木条上平为石板上口下去

250mm，吊点可设在连接铁件隙上，可采用钢丝吊木条，木条吊好后，即在石

板与墙面之间的空隙里塞放聚苯板，聚苯板条要略宽于空隙，以便填塞严实，

防止灌浆时漏浆，造成蜂窝、孔洞等，灌浆至石板口下20mm作为压顶盖板之用。

贴防污条、嵌缝：沿面板边缘贴防污条，应选用4cm左右的纸带型不干胶

带，边沿要贴齐、贴严，在大理石板间缝隙处嵌弹性背衬条，背衬条也可用8mm

厚的高连发泡片剪成10mm宽的条，背衬条嵌好后离装修面5mm，最后在背衬条

外用嵌缝枪把中性硅胶打入缝内，打胶时用力要均，走枪要稳面慢。如胶面不

太平顺，可用不锈钢小勺刮平，小勺要随用随擦干净，嵌底层石板缝时，要注

意不要堵塞流水管。根据石板颜色可在胶中加适量矿物质颜料。

102

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

清理大理石、花岗石表面，刷罩面剂：把大理石、花岗石石表面的防污条

掀掉，用棉丝将石板擦净，若有胶或其他粘结牢固的杂物，可用开刀轻轻铲除，

用棉丝沾丙酮擦拭至干净。在刷罩面剂的施工前，应掌握和了解天气趋势，阴

雨天和4级以上风天不得施工，防止污染漆膜；冬、雨期可在避风条件好的室

内操作，刷在板块面上。罩面剂按配合比在刷前半小时对好，注意区别底漆和

面漆，最好分阶段操作。配制罩面剂要搅匀，防止成膜时不均。涂刷要用3in

羊毛刷，沾漆不宜过多，防止流挂，尽量少回刷，以免有刷痕，要求无气泡、

不漏刷，刷的平整要有光泽。

亦可参考金属饰面板安装工艺中的固定骨架的方法，来进行大理石、花岗

石饰面板等干挂工艺的结构连接法的施工、尤其是室内干革命挂饰面板安装工

艺。

（  3）质量标准

饰面石材板的品种、防腐、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜

色和图案必须符合设计要求，要有产品合格证。

面层与基层应安装牢固；粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求和国家现

行有关标准的规定，碳钢配件需要做防锈、防腐处理。

表面平整、洁净；拼花正确、纹理清晰通顺，颜色均匀一致；非整板部位

安排适宜，阴阳角处的板压向正确。

缝格均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽窄一致，无错台、错位。

突出物周围的板采取整块板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐、平顺，墙裙、

贴脸等上口平直。

滴水线顺直，流水坡向正确、清晰美观。

允许偏差见下表：

103

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

表5-21     允许偏差

允许偏差     本项目部允许

（mm）

2

2

1

2

2

2

0.3

0.3

偏差（mm）

项目

立面

垂直

表面平整

阳角方正

接缝平直

检验方法

项次

1

2

3

4

5

6

7

室内

室外

墙裙上口平直

接缝高低

接缝宽度

用2m托线板和尺量检查

用2m托线板和尺量检查

用20cm方尺和塞尺检查

拉5m小线和尺量检查

拉5m小线和尺量检查

用钢板短尺和塞尺检查

用尺量检查

（4）成品保护措施

要及时清擦干净残留在门窗框、玻璃和金属饰面板上的污物，如密封胶、

手印、尘土、水等杂物，宜粘贴保护膜，预防污染、锈蚀。

认真贯彻合理施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）的活应

做在前面，防止损坏、污染外挂石材饰面板。

拆改架子和上料时，严禁碰撞干挂石材和饰面板。

外饰面完活后，易破损部分的棱角处要钉护角保护，其他工种操作时不得

划伤面漆和碰坏石材。

在室外刷罩面剂未干燥前，严禁下渣土和翻架子脚手板等。

已完工的外挂石材应设专人看管，遇有危害成品的行为，应立即制止，并

严肃处理。

（5）应注意的质量问题

外饰面板面层颜色不一：主要是石材质量较差，施工时没有进行试拼和认

真的挑选。

线角不直、缝格不匀、不直：主要是施工前没有认真按照图纸尺寸，核对

104

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

结构施工的实际尺寸，以及分段分块弹线不细、拉线不直和吊线校正检查不勤

等原因所造成。

打胶、嵌缝不细：这与渗漏和美观有非常密切的关系，尤其要注意外窗套

口的周边、立面凹凸变化的节点、不同材料交接处、伸缩缝、披水坡度和窗台

以及挑檐与墙面等交接处。首先操作人员必须认真支持有人检查与无人检查一

个样，其次管理人员要一步一个脚印，每步架完成后都要进行认真细致的检查

验收。

墙面脏、斜视有胶痕：其主要原因是多方面的，一是操作工艺造成即自下

面上的安装方法和工艺直接给成品保护带来一定的难度，越是高层其难度就越

大；二是操作人员必须养成随干随清擦的良好习惯；三是要加强成品保护的管

理和教育工作；四是竣工前要自上而下的进行全面彻底的清擦。

（6）质量记录

大理石、花岗石、紧固件、连接件等出厂合格证。

本分项工程质量验评表。

抗风压和淋水试验报告单等。

（7）安全保证措施

上下脚手架应走斜道，施工作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配

置防护栏网、栏杆或其他安全措施。

垂直运输石材所用的索具、脚手板、吊篮、平台等设备，均需经过检查合

格后方可使用。

2

在施工前必须搭设操作平台，操作平台的面积不应超过10m ，高度不超过

2

5m。在操作平台上堆放材料不应过于集中，堆放重量不应超过100kg/m 。

在施工柱饰面过程中必须在安全范围内设置防护栏，以防闲人进入。

105

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（十二）内墙装修施工方案

1.环保乳胶漆墙面施工

（1）工艺流程：墙面毛化、水泥砂浆打底水泥砂浆罩面压光面刮双

飞粉腻子环保乳胶漆。

（2）剔平凸出墙面的混凝土，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润。如表

面过于光滑，采取  "毛化处理"。

（3）检测墙面的垂直、平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的

数量。一般水平距离以 1.2～1.5m，高度以 1.8m 左右为宜。用 1∶3 水泥砂浆

打灰饼、冲筋。

（4）根据冲筋，采用水泥砂浆打底。先做门窗口角和墙面、柱面阳角等

细部后做大面，分二遍成活。抹灰前一天用水把墙面浇透，然后在混凝土或砖

墙面湿润的情况下，先刷 108 胶素水泥浆一道（内掺用水量 10%的 108 胶）。

（5）底灰约六七成干时，以1∶3水泥砂浆抹罩面灰。要求做到大面垂直、

平整，阴阳角方正、顺直，

管后与阴角交接处、墙面与顶板交接处平整、光滑。

（6）抹灰层干燥后，进行双飞粉腻子的施工。腻子要求分三遍施工。面

层要求平整、光滑、坚硬。

（7）分三遍涂刷环保乳胶漆，先顶板后墙面；乳胶漆使用前应搅拌均匀，

适当加水稀释。涂刷时注意涂层多道薄涂、均匀一致上下顺刷衔接，避免干燥

后再处理接头。

2.卫生间墙面施工

（1）工艺流程：17 厚 1∶3 水泥砂浆打底扫毛刷素水泥浆结合层一道

3～4 厚 1∶1 水泥砂浆加水重 20%108 胶镶贴4～5 厚釉面砖，白水泥浆擦缝。

（2）盒箱定位:按照设计图纸测出盒、箱的准确位置，以做到标高准确。

106

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（3)暗管敷设:管路敷设应按图纸走向固定牢固，钢管塑料管的管口应用

锉刀锉平。

（4）本管严禁采用电割，管口要锉去抟刺使其光滑。

（5）管道连接处要做好接地保护。

（6）配线前要清除管内杂物必要时用空压吹洗。

（7）电缆卡子上，卡子与电缆间应有保护层。配线管道内一律不得有接

头。

（8）火灾报警工程导线接头必须采用铝锡焊接，不允许有虚焊现象。

（9)各种材料设备必须具有厂家合格证书，设备必须作开箱检查，开机前

进行绝缘电阻测试。

3.顶棚吊顶施工

本工程室内顶棚装修部分，原设计首层除厨房、配电间、管井空调机房为

双飞粉腻子外，其余顶棚均为轻钢龙骨吊埃特板面刷白；二、三层除卫生间、

洗消间、配电间及管井顶棚为双飞粉腻子外，其余顶棚也均为轻钢龙骨吊埃特

板面刷白；四至十四层卫生间、配电间管井及电话总机房顶棚均为轻钢龙骨吊

埃特板面刷白，吊顶总面积达到 15000 多平方米，弧形较多，形状不规则。施

工时，变更为轻钢龙骨和木龙骨相结合吊硅钙装饰石膏板。

（  1）施工准备

按设计要求准备吊顶所需的材料及构配件，对形状不规则的材料提前作订

做计划，提前到位。

准备好电锯、射钉枪、手锯、螺钉刀等各种施工机具。

检查是否具备作业条件。如预埋固定件，防水作业，墙、地湿作业等是否

已做完。

搭设操作平台，确定灯位、通风口等洞口的位置，做样板间，经鉴定认可

107

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

后方可进行大面积施工。

（  2）操作工艺

工艺流程：弹出顶棚标高水平线划龙骨分档线安装主龙骨吊杆安装

主龙骨安装次龙骨安装罩面板刷防锈漆。

弹标高水平线：根据楼层标高水平线，沿墙四周弹顶棚标高水平线。

划分龙骨分档线：在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线位置。

安装顶棚内的管线设施。在顶棚施工前各专业管线设施应按专业施工图安

装完毕，办理好各种试验、验收手续。

安装主龙骨：将组装好的吊挂件的主龙骨，按分档线位置安装，拉线调整

标高、起拱、平直，调整好后将主龙骨固定。

安装次龙骨：按已弹好的次龙骨分档线、卡放次龙骨吊挂件，按设计要求

吊挂次龙骨。如为木龙骨，底面应刨光、刮平，截面厚度应一致，通长的小龙

骨接头应错开，采用双夹板有圆钉错位钉牢，接头两侧最少各钉两个钉子。轻

钢龙骨需多根延续接长时，用次龙骨连接件，在吊挂次龙骨的同时相接、调整

固定。

安装罩面板：木龙骨罩面板安装：在已装好并经验收的木骨架下面，按罩

面板的规格拉缝间隙，在龙骨底面进行分块弹线，在吊顶中间顺通长小龙骨方

向，先安装一行做为基准，然后向两侧延伸安装。固定罩面板的钉距为 200mm。

轻钢龙骨罩面板安装：安装程序与方法基本上同木龙骨罩面板安装。

不规则弧形平面吊顶做法：

（  3）质量要求

吊顶工程所用的材料、规格、颜色以及基层构造，固定方法等必须符合设

108

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

计要求。

罩面板与龙骨应连接紧密，表面平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角，锤

伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱落。

搁置的罩面板，不得有漏、透、翘角现象。

吊顶罩面板工程质量的允许偏差，应符合下表：

表 5-22     允许偏差

项  次

1

2

3

项    目

表面平直

接缝平直

接缝高低

规范允许    本项目允许

偏差（mm） 偏差（mm）

3

3

1

2

2

1

检    验    方    法

用 2m 靠尺和楔形塞尺检查

拉 5m 线检查，不足 5m 拉通线

用直尺和楔形塞尺检查

（  4）成品保护

顶棚木骨架及罩面板安装时，应注意保护顶棚内装好的各种管线、设备；

木骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备上。

对施工部位已施工完的地面、墙面、门窗、窗台等，要注意保护，防止损

坏。

木骨架材料，特别是罩面板，在进场、存放、安装过程中，要妥善管理，

使其不损坏、不受潮、不变形、不污染。

其他专业的吊挂件不得吊于已安装好的木骨架上。

（  5）应注意的质量问题

吊顶的平整性：控制吊顶大面平整，应从标高线水平度、吊点分布固定、

龙骨与龙骨架刚度等方面进行重点控制。

吊顶的线条走向规整：重点从材料选用及校正、，设置平整控制线、安装

固定等方面进行控制。

顶面与吊顶设备的关系处理：吊顶上设备主要有灯盘和灯槽、空调出风口、

消防烟雾报警器和喷淋头等，要求这些设备不破坏吊顶结构，不破坏顶面的完

109

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

整性，与吊顶面衔接平整。

跨度大者，拱要一致。

（  6）安全保证措施

操作层必须满铺脚手板，不得有空隙和探头板，翻脚手板应两人由里往外

按顺序进行，在铺第一块或翻第一块脚手板时必须挂牢安全带。

上下操作层必须走斜道，不准站在栏杆或洗手盆等其他不牢固和无立足点

的器物上操作。

临边施工时必须系好安全带。

作业时如吊顶里面预埋有电缆、电线，必须切断电源。

往操作台上传递材料、工具必须用吊篮或绳吊，不得抛掷。

（十三）玻璃幕墙施工方案

1．主要材料及要求

（  1）玻璃

幕墙玻璃采用上海皮尔顿 6mm 蓝灰色钢化镀膜玻璃。

（  2）铝型材

隐框玻璃幕墙用广东兴发铝型材厂生产的 138 系列银白色阳极氧化幕墙铝

合金型材。

（  3）结构胶和密封胶

玻璃幕墙采用美国道康宁公司生产的 DC993 结构胶和 DC791N 耐候密封

胶。

（  2）五金配件

螺栓、螺钉等配件均选用非磁性不锈钢材料，其他铁件均需作防腐处理。

（ 5）幕墙所使用的材料均应符合幕墙规范要求，具有出厂合格证，其中

结构胶和密封胶需做试验，进行双控。

110

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2．施工准备工作

（  1）认真审核图纸，进行图纸会审，做好技术交底工作。

（ 2）根据施工图纸和图纸会审记录，做好材料计划，尽快向厂家订购材

料。

（  3）编好施工进度计划，确定材料进场时间及开工时间。

3．施工工艺流程

测量放线清理预埋件角码焊接立柱安装玻璃安装铝框制作

半成品检查、包装、防护横梁安装密封清洁性能测试验收。

4．技术措施

（  1）制作和安装严格按工艺要求进行。

（  2）严格遵守国家有关规范和标准。

（  3）切实做好图纸会审和技术交底工作，保证管理人员和工人想法一致，

避免窝工、返工和重复作业，保证技术、质量一步到位。

5．质量控制标准

表 5- 23   幕墙竖向构件和横向构件的组装允许偏差（mm）

序号

1

2

3

4

5

6

7

项目

相邻两竖向构件间距尺寸（固定端头）

相邻两横向构件间距尺寸

分格对角线差

竖向构件垂直度

相邻两横向构件和水平标高差

横向构件水平度

表面平整度

尺寸范围

间距 2000

对角线长 2000

对角线长 2000

高度 30

构件长 2000

相邻三立柱

允许偏差

±2.0

±1.5

3. 0

3.5

10

1

2

2

检查方法

钢卷尺

钢卷尺

钢卷尺

经纬仪

水平尺

水平尺

控线

6．施工步骤

（  1）测量放线

111

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

根据图纸放线，平面幕墙吊垂直线或拉水平线时用花篮螺栓收紧钢丝测

量，确保放线质量，弧形幕墙按 1m 宽分格从圆心拉半径控制弧度。

（  2）清理预埋件

放线后清理预埋件，检查其情况，对偏位的采用补打12 膨胀螺栓的方法

补救，如图示。

（  3）角码焊接

角码焊接时应控制好垂直度，与预埋件要四周满焊、焊缝厚度为  6mm 焊

缝要刷两道防锈漆后面刷银粉漆一遍。

（  4）竖梁安装

竖梁用不锈钢螺栓固定在角码上，安装时注意垂直度和表面平整度。

（  5）横梁安装

竖梁安装验收合格后，可进行横梁安装。横梁安装用 M610 不锈钢螺钉与

30183 铝合金角码固定在竖梁上，安装时注意按图纸量好分格度和拉线控制直

线度。横梁与竖之用 1mm 单面胶垫设置伸缩缝。

（  6）防雷处理

按图纸要求，本工程为三类防雷建筑物，位于均压环层用 404 镀锌扁钢与

主体避雷连通，且与层内各立柱连通，在幕墙立面上，每 10m 以内位于未设均

压环楼层处的立柱必须与固定在设均压环楼层处的立柱连通，按接地电阻应不

小于 10。具体按图纸施工。

（  7）铝框制作

铝框用螺钉固定，制作时应注意紧固方正，安装质量应符合表《幕墙竖向

构件和横向构件的组装允许偏差》。

（  8）玻璃安装

玻璃用结构胶固定，结构胶随用随配，结构胶宽度为 10mm，厚度为 6mm，

112

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

玻璃幕墙悬窗下部胶条左右应各割去 100 长作为流水通道。玻璃幕墙拼缝宽度

为 16mm，密封胶厚度为 5mm，玻璃用结构胶固定好后平放在室内保养 28d 后

再进行安装固定。

（  9）防火隔断

防火隔断是为防止层间串火而设计，每层楼板外沿幕墙的缝隙填充 100 厚

的岩棉防火层来完成，高度平梁面。防火层采用 1.5mm 厚镀锌薄钢板安装于梁

侧。

（10）铝框安装

结构胶打好 28d 后可进行铝框暗转安装，铝框用铝压码和 M616 不锈钢螺

钉固定，中部间距 300，边部间距 150。

（11）性能测试及清洁收尾

7．质量保证措施及成品保护

（  1）所用材料必须具有出厂合格证。

（  2）严格按图纸进行分格，控制好弧度。

（  3）严格按规范施工，做好隐蔽检查记录。

（  4）对工人进行技术培训，做好技术交底。

（  5）先做样板，检查验收后再进行施工。

（  6）做好工序交接记录。

（  7）竖梁、横梁安装好后用专用保护膜包扎进行保护。

8．安全保证措施

（ 1）所有进场人员须经安全教育，挂牌上岗，戴好安全帽，高窗作业须

系好安全带。

（  2）不准酒后作业。

（  3）操作层外架须有安全扶手、围栏等安全设施。

113

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  4）定期进行安全检查。

（  5）施工作业须小心操作，防止工具等安全设施。

（  6）搞好消防工作，加强对火源、电源的管理。

（ 7）严格执行《劳动安全管理条理》及国家有关安全规定，遵守安全操

作规程，防止发生以外事故。

（ 8）安装玻璃幕墙用的施工机具在使用前应进行严格检查。手电钻、电

锤等电动工具应作绝缘电压试验；手持玻璃吸盘应进行吸附重量和吸附持续时

间试验。

（ 9）在高层玻璃幕墙安装与上部结构施工交叉作业时结构施工层下方应

架设防护网。

9．幕墙、门窗

该工程幕墙面积 2200 ㎡，明框 850 ㎡。幕墙按框架式进行设计，明框玻

璃幕墙高 8.5m、全隐框玻璃幕墙高 61.3m，抗震设计烈度均按七度设防，经过

设计计算，并绘制了玻璃幕墙工程图。幕墙玻璃为  6mm 厚镀膜玻璃，铝型材

为银白色，结构胶和耐侯密封胶选用广州白云粘胶公司生产的双组份结构胶和

耐侯密封胶，防水密封胶采用挤出成形的三元乙丙胶，橡胶垫块采用压盛开的

氯丁胶，隔热保温材料采用国产优质岩棉。

为保证幕墙性能和施工质量符合设计要求，我们要求设计、制作、安装三

个阶段要步调一致，思想统一，并采取了以下措施：

（ 1）对幕墙玻璃、主龙骨、次龙骨、结构胶、预埋铁件、连接螺栓、压

块、双面胶带等各种材料及构件均进行强度校核，保证设计的安全度。

（  2）按照设计图纸加工 1∶1 实样模拟工程实际状况进行幕墙三项性能检

测，保证设计的安全可靠。

（ 3）幕墙系统采用简支结构，在构造上采用柔性连接，确保幕墙具有良

114

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

好的变形性能。

（ 4）幕墙按建筑楼层作为竖向防火分区，每层设置闭合的防火隔断，防

止层间串火，隔断采用 1.2~1.5mm 厚镀锌钢板密封，内填充不低于 100mm 厚

的防火岩棉。

（  5）幕墙设置自身的防雷均压环，每三层设置一道，采用10 镀锌钢筋，

与主体结构引下线的焊接要牢固，最大间距不大于 18m。

（ 6）严格按设计要求购买原材料。

（ 7）施工分框架安装，板块安装，注胶清洁及收尾三个阶段进行。

（ 8）玻璃板块在施工现场注胶，养护固化完全才能进行安装，结构胶的

蝴蝶测试、胶杯试验（拉断时间测试），粘合—剥离测试，切断配框等质量控

制程序均在工厂内进行。

（ 9）采取了严格的成品保护措施：在操作过程中，玻璃受到污染，及时

清洗干净；幕墙在未检查验收前，所有保护膜切不能拆除；当饰面层材料安装

上墙后，定人定时值班巡视。

幕墙施工完后经检查质量优良，各项性能均符合设计要求：抗风压性能达

到Ⅲ级；雨水渗透性能和空气渗透性能达到Ⅰ级要求；保温幕墙部分达到Ⅰ级

保温性能；避雷带与主体结构避雷体连接可靠，接地电阻不大于 10Ω。

（十四）电气、给排水系统工程施工

1．电气工程施工

（1)本工程配合土建主体施工工程量较大，合理安排人力做好配合工作，

模板支撑完毕后，依照电气图纸进行灯位定位及开关管梁内钻孔，电线管在底

筋绑扎完毕后进行，绑扎牢固，混凝土浇筑时，设专人看护已敷设完毕的电线

管，禁止人员踩踏，对于接头、接线盒及梁转角处线管重点看护，钢管采用专

用连接管件连接，禁止焊接防止破坏内锌层，模板拆除，抹灰之前，及时进行

115

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

扫管，对于有问题管路及时处理，避免给穿线留隐患。将箱内及开关、插座盒

内管口封好，抹灰后，进行穿线，导线规格严格按施工图纸选用，走廊、阶梯

教室及其他场所成排灯具，采用挂线方法，控制成排灯具直线偏差在 5mm  以内。

灯具、开关、插座安装注意对墙面成品的保护。设于地下的电线管路在地面土

建夯实之后进行，设于垫层内。防雷接地工程暗设于非混凝土内的材

料均选用镀锌材料，严格控制钢材搭接焊长度，埋于地下的焊口刷沥清漆防腐。

（2)配电箱、照明器具安装完毕后，在总进户通以三相临时电源，进行通

电试验，通电试亮在 24h  以上无故障。

2．暖卫工程施工

（1)本工程在土建主体施工时，暖卫工程安排专人负责与土建的配合工

作。在土建绑扎楼板钢筋时，应由专人进行各种管道孔的预留工作。在各种管

道图纸位置放置塑料管，然后用绑线加以固定。楼板混凝土浇筑时，应由专人

看管，以保证预留孔位置的正确，待混凝土强度达到 50%时，将塑料管加以松

动拔出。土建室内抹灰完毕后，即可进行室内给排水、消防、采暖管道的安装。

管道外皮距离装饰面为 20～50mm，管道应严格按照图纸位置及坡度进行施工。

散热器应组对试压合格后方可进行安装。散热器安装垂直中心线与窗口中心线

重合，内表面与墙面距离为 30mm。采暖管道安装要严格按照设计坡度进行，立

支管距墙 20mm，干管距墙 50mm。卫生陶瓷的安装在室内装饰完毕，给排水管

道施工完毕后进行。卫生洁具的安装应采用地脚螺栓或膨胀螺栓加以固定，安

装位置应合理，方便使用，安装应平稳、牢固、美观，安装完毕，应进行灌水

试验，通水试验。

（2)暖卫工程施工完毕后，应进行各系统的试水、通水调试，以检查各系

统是否渗漏、通畅，从而保证使用功能。

3．防雷接地工程

116

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（1）在土建基础底筋绑扎完后，按图纸要求做好水平地极焊接，并按图

纸要求作好上极接点的标识。

（2）水平地极(桩、梁筋)及避雷带与引上线(柱内钢筋)的连接:用16

筋与柱主筋焊牢，下部与水平地极(梁筋)弧形焊接，且其搭接长度不小于钢筋

直径 10 倍以上。

（3）施工完成后应作好防腐措施，并作好引上线的标识，在焊接时不应

有夹渣、咬肉、裂纹、气孔现象。其接地电阻应达到设计要求不大于 1 欧。

4．给水排水工程施工

（ 1）排水包括:生活给水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统、消火

体消防系统、自动喷灭系统、二氧化碳灭火系统、建筑灭火器配置等。

（ 2）管道试压要求:

市政管网直接供水的给水管试验压力为 0.6MPa

水泵供水的给水管试验压力为 1.3MPa

消火栓及自动喷淋系统给水管试验压力为 1.6MPa

压力排水管道按排泵扬程的 2 倍进行试压。

（ 3）给排水管道安装

管材及管道接口:给水管道采用新型塑料管，室内消火栓系统管、自动喷

淋管采用热镀锌钢管，DN80 采用螺纹连接，DN＞80 采用法兰连接或焊接。

污水、雨水、空调凝结排水管均采用 UPVC 排水管粘结。

管道防腐:室内给水管先刷红丹色漆二道，外刷调和漆两遍；室内消火栓

经水管刷红丹色漆二道，外刷调和漆两遍；自动喷淋管刷红丹色漆二道，外刷

调和漆两遍；室内喷淋给水管先刷红丹色漆二道，外刷调和漆两遍；室外埋地

管道采用环氧煤沥青加强防腐。

117

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  4）塑料管安装：

管口现场安装顺序：先立管，后支管。

安装立管时自顶层通过管洞至底层吊线，以修正洞口偏斜和弹出立管位置

线。

给水立管穿过厕所处设塑料套管，套管与立管的间隙可用油麻填紧并用水

泥砂浆封抹平。

按立管位置吊线装好管卡，管卡高距地面 1.5～1.8m，层高超过 4m 的应设

2 个管卡。

各穿墙管道的焊口处不能位于墙面，应距墙 3～5cm。

为防止管道堵塞，安装中注意对各敞开管口加以密封。⑺管道安装完毕后，

应及时进行水压强度试验，并及时将各焊口作防腐处理，刷底漆一道，红丹漆

两道。

各埋地管道安装完毕后，应立即进行水压试验，并做防腐处理，经隐蔽工

程验收合格再进行回填。

5．电气、给排水系统几项技术措施

（1）质量保证措施

各种原材料、设备入场必须有合格证，对于质量不合格的材料，严禁安装

使用。

设立专职的质量检查人员，加强质量监督保障体系，定期对工程质量进行

检查。

对于各种隐蔽工程，必须经甲、乙、监理三方检查后，并在记录上签字、

盖章、方可进行隐蔽。

管道、阀门、散热器试压，必须经甲、乙、监理三方检查后，并在记录上

118

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

签字、盖章方可安装。

严格按施工规范和图纸要求施工。

做好过程质量监控：

基础阶段:监控重点是按图焊接地极网，焊接口长度要大于圆钢直径 6 倍

以上，接地阻值一定要达到设计值。

主体阶段:监控重点是穿线及接线，管内穿线前一定要进行扫管，将管内

水分及杂质清扫干净。铜线的连接一定要锡焊，接头要用塑料粘带包好，以保

证绝缘电阻达到设计要求。管内配线管道内一律不许有接头。

装修阶段:监控重点是材料的质量和安装的质量，符合要求后才能进场。

在安装中注意平正、牢固、统一，有接地要求的一定要接保护地线。

调试阶段:监控重点是检测有关电气参数，如绝缘电阻、电压等，并作好

记录，使得各种电气设备均能正常使用。

在塑料电管安装中，于靠近电箱部位管线较为集中的地方，采用将 PVC 管

埋设在构件内部中间，使管面混凝土保护层加厚或在管底加钢筋网片等措施，

以减少和避免管边混凝土产生裂缝的現象。

排污立管在埋于楼板的部位之管表面，用砂布打磨粗糙或加粘一个塑料套

圈（其内外表面同样打磨粗糙）以增加其与混凝土的粘结力，以防管边滲水。

（2）  保证工期的措施

合理利用人员，精心组织施工，力求增加作业面，必要时考虑加班作业。

加强安装前预制件的准备工作。

加强专业队伍作业，加快施工进度。

与各有关单位配合，做好各专业交叉作业的协调，及时创造施工条件，

提前施工。

119

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

根据土建施工进度，灵活安装和调整施工程序。

（3）保证安全生产、文明施工的措施

施工前要进行班前安全教育。

夜间或地沟内施工要有足够的照明。

各种施工电线、电缆要有良好的绝缘。电焊机等设备要有漏电保护装置。

安装机具使用前，要进行全面检查。

进入施工现场，必须戴安全帽，防护用品要齐全，充分利用"安全三宝"。

严禁酒后作业。

材料堆放要平整，牢固，严禁超高堆放。

（4）降低成本的措施

管件、短丝尽量考虑加工预制。

管材要合理下料，减少损耗，短管要合理利用。

分层、分环路计划领料，加强施工现场管理，材料要当天清理。

加强工程的质量管理，消除质量隐患，避免返工现象。

（十五）消防报警联动控制系统工程施工

本工程安装部分包括电气设备安装工程、给排水安装工程、消防工程、通

风空调工程。

1．施工准备

（  1）土建施工时，安排组织好各种专业队组，预留好管道洞口。

（  2）主体施工时配合预埋好线管，预留好管洞。

（ 3）配合土建主体施工预埋好线管，土建主体施工一半高度后，水、消

防进入管道井安装主管道。

（  4）水系统试压、测试电缆电线绝缘电阻，设备进行调试、试机等。

120

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（ 5）土建进行装修后，配合分层安装好卫生洁具、灯具、开关、烟感头

等明露的设备。

2．系统主要分部分项工程施工方案

（  1）室内给水管道安装

1）工艺流程：

安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装管道试压管

道通水试验、管道冲洗管道防腐和保温

2）施工方法

安装准备：认真熟悉图纸，参看有关专业设备图和装修建筑图，核对各种

管道的坐标、标高是否有交叉，管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设

计和有关人员研究解决，办好变更洽商记录。

预制加工：按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置

等施工草图，在实际安装的结构位置做上标记，按标记分段量出实际安装的准

确尺寸，记录在施工草图上，然后按草图测得的尺寸预制加工（断管、套丝、

上零件、调直、校对，按管段分组编号）。

干管安装：安装时一般从总进入口开始操作，总进口端头加好临时丝堵以

备试压用，因为设计有防腐要求，固应在预制后、安装前做好防腐。把预制完

的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛，按编号依次对好管，

安装完后找直找正，复核甩口位置、方向及变径无误。所有管口要加好临时丝

堵。

立管安装：每层从上至下统一吊线安装卡件，将预制好的立管按编号分层

排开，对好调直时的印记，校核预留甩口的高度、方向是否正确。支管甩口均

加好临时丝堵。立管截门安装朝向应便于操作和修理。安装完后用线坠吊直找

121

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

正，配合土建堵好楼板洞。

支管安装：将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装，有阀门应将阀

门盖卸下再安装，根据管道长度适当加好临时固定卡，核定不同卫生器具的给

水预留口高度、位置是否正确，找平找正后栽支管卡件，去掉临时固定卡，上

好临时丝堵。支管如装有水表先装上连接管，试压后在交工前拆下连接管，安

装水表。

管道试压：铺设、暗装、保温的给水管道在隐蔽前做好单项水压试验。水

压试验时放净空气，充满水后进行加太，当压力升到规定要求时停止加压，进

行检查，如各接口和阀门均无渗漏，持续到规定时间，观察其压力下降在允许

范围内，通知有关人员验收，办理交接手续。然后把水泄净，被破损的镀锌层

和外露螺纹处做好防腐处理，再进行隐蔽工作。

管道冲洗：管道在试压完后即可做冲洗，冲洗应用自来水连续进行，应保

证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。

管道防腐和保温：给水管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规

范施工，所有型钢支架及管道镀锌层破损处和外露螺纹要补刷防锈漆。

（  2）室内排水管道安装

1）工艺流程：

安装准备预制加工干管安装立管安装支管安装卡件固定封

口堵洞闭水试验通水试验

2）施工方法：

预制加工：根据图纸要求并结合实际情况，按预留位置测量尺寸，绘制加

工草图。根据草图量好管道尺寸，进行断管。断口要平齐，用刮刀除掉断口内

外飞刺，外棱铣出 150 角。粘结前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一

122

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

般为承口的 3/4 深度。试插合格后，用棉布将承插口需粘结  部位的水分、灰

尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘结剂，先涂抹承口后涂抹

插口，随即用力垂直插入，插入粘结时将插口稍作转动，以利粘结剂仙布均匀，

约 30s～1min 即可粘结牢固。粘牢后立即将溢出的粘结剂擦拭干净。多口粘连

时应注意预留口方向。

干管安装：首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋

入地下时，按设计坐标、标高坡向、坡度开挖槽沟并夯实。施工条件具备时，

将预制加工好的管段按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘

结工艺依次进行。全部粘连后管道要直，坡度均匀，各预留口位置准确。安装

立管需装伸缩节，干管安装完后应做闭水试验，出口用充气橡胶堵封闭，达到

不渗漏，水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮 100mm 上

覆过筛土，夯实时勿碰损管道。最后将预留口封严和堵洞。

立管安装：首先按设计坐标要求，将洞口预留或后剔，洞口尺寸不得过大，

更不可损伤受力筋。安装前清理场地，根据需要支搭操作平台。将已预制好的

立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节，将锁母拧下，取出 U 型橡胶圈，

清理杂物。揽查上屋洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记，然后

涂上肥皂液，套上锁母及 U 型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞  口

内，垂直用力插入至标记为止（一般预留胀缩量为 20～30mm）合适后即用自 U

型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。无误后即可堵洞，并将上层预留伸缩节封严。

支管安装：首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地，根据需

要支搭操作平台。将已预制好的支管按编号运到场地。清除各粘结部位的污物

及水分，将支管水平初步吊起，涂抹粘结剂，用力推入预留管口。根据管段长

度调整好坡度。合适后固定卡架，封闭各预留口和堵洞。

123

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

器具连接管安装：核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、

标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录，并预制加工、

编号。安装粘结时，必须将预留管口清理干净，再进行粘结。粘牢后找正、找

直，封闭管口和堵洞。打开下一层立  管扫除口，用充气橡胶堵封闭上部，进

行闭水试验。合格后撤去橡胶堵，封好扫除口。

排水管道安装后，按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须

按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后，必须进行通水试验。且在油漆粉刷

最后一道工序前进行。

（  3）室内消防管道及设备安装

1）工艺流程

安装准备干管安装报警阀安装立管安装喷洒分层干支管、消火栓

及支管安装水流指示器管道试压管道冲洗喷洒头支管安装（系统综合

试压及冲洗）报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装系统通水试验。

2）施工方法

干管安装：消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材，按压力要求选

用无缝钢管。

管道在料接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。当壁厚4.5mm，直径

70mm 时应采用电焊。

不同管径的管道焊接，连接时如两管径相差不超过管径的 15%，可将大管

端部缩口与小管对焊。如两管相差超过小管径的 15%时，应加工异径短管焊接。

管道对口焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装在支吊架位置上。

管道穿墙处得有接口，管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

管道焊接时先点焊三点以上，然后检查预留口位置、方向、变径等无误后，

124

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

找直、找正，再焊接，紧固卡件、拆掉临时固定件。

报警阀安装：应设在明显、易操作的位置，距地高度宜为 1m 左右。报警

阀处地面应有排水措施，环境温度不应低于＋50C。报警阀组装时应按产品说

明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

立管安装：立管安装在竖井内时，在管内预埋铁件上安装卡件固定，立管

底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。

立管明装时每层楼板要预留  孔洞，立管可随结构穿入以减少立管接口。

消防喷洒分层干支管安装：管道的分支预留口在吊装前应先预制好，丝接

的用三通定位预留口，焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍，调直后吊装。所有

预留口均加好临时堵。

需要加工镀锌的管道在其他管道未安装前试压，拆除、镀锌后进行二次安

装。

吊顶内的管道安装与通风道的位置协调好。

喷洒管道不同管每项连接不宜采用补心，应采用展品每项管箍，弯头上不

得用补心，应采用异径弯头，三通上最多用一个补心，四通上最多用两个补心。

向上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序安装好。其他管道安装完后不

易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。

消火栓及支管安装：消火栓箱全要符合设计要求，产品均应有消防部门的

制造许可证及合格请证方可使用。

消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱

体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在尊内时应在箱门开启的一侧，箱门

开启灵活。

消火栓箱体安装在轻质隔墙上时应有加固措施。

水流指示器安装：一般安装在每层的水平分支干管或某区域的分支干管

125

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

上，应水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后应保

持有 5 倍安装管径长度的直管段，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。

国内产品可直接安装在螺纹三通上进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固。水

流指示器适用于直径为 50～150 的管道上安装。

消防管道试压可分层分颀进行，上水时最高点要有排气装置，高低各装一

块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应在加

压前紧固，升压后再出现渗漏时做好标记，卸压后处理。试压合格后及时办理

验收手续。

喷洒头的规格、类管道冲洗：消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。

冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除，冲洗水质合格后重新装好，

冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其他成品。

喷洒头支管安装：指吊顶型喷洒头的末端一须支管，这段管不能与分支干

管同时完成，要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完，根据吊顶材料厚度定出

喷洒头的预留口标高，按吊顶装修图确定喷洒头的坐标，使支管预留口做到位

置准确。支管管径一律为 25 管，末端用 25×15 的异径管箍口，管箍口与吊顶

装修层平，拉线安装。支管末端的弯头处 100mm 以内应加卡件固定，防止喷头

与吊顶接触不牢，上下错动。支管装完，预留口用丝堵拧紧。准备系统试压。

喷洒系统试压：封吊顶前进行系统试压，为和不影响吊顶装修进度可分段

试压，试压完后冲洗管道，合作后可封闭吊顶。吊顶木材烊管筏箍口处开一个

30mm 的孔，把预留口露出，吊顶装修完后把丝堵卸下安装喷洒头。

报警阀配件安装：应在交工前进行，延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火

系统上，是防止误报警的设施，可按说明书及组装图安装，应装在报警阀与水

力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道

126

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

应采用镀锌钢管。

消火栓配件安装：应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂钩上或卷实、

盘紧放在箱内，消防水枪要竖放在箱体内侧，自救式水枪和软管应放在挂卡上

或放在箱底部。消防水龙带与水枪快速接头的连接，一般用 14 号钢丝绑扎两

道，每道不少于两圈，使用卡箍时，在里侧加一道钢丝。设有电控按钮时，应

注意与电气专业配合施工。

喷洒头安装：叶洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合

规范要求。喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶。安装喷洒

头应使用特制专用扳手，填料宜采用聚四氟乙烯带，防止损坏和污染吊顶。水

幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象，在同一配水支管上应安装相同口径的水

幕喷头。喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。支吊架的位置以不妨碍喷

头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于 300mm，对圆钢吊架可小到 70mm。为

防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动，干管、立管均应加防晃固定支架。干管

或分层干管可设在直管段中间，距立管及末端不宜超过 12   m，单杆吊架长度

小于 150mm 时，可不加防晃固定支架。防晃固定支架应能承受管道、零件、阀

门及管内水的总重量和 50%水平方向推动力面不损坏或产生永久变形。立管要

设两个防晃固定支架。

消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已

试动转，测试最不利点的喷亲头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。

阀门安装：连接阀门内螺纹的管子处螺纹采用圆锥形短螺纹，且套丝时不

得偏斜，以保证管子和阀门的连接在一条中心线上。直径较小的阀门，运输时

严禁随手抛掷。在水平管道上安装阀门时，其阀杆和手轮应垂直向上或倾斜一

定角度安装，不得向下安装（倒装）。所有阀门均应装在易于操作和检漏修理

127

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

处，严禁埋在地下。地下敷设阀门时，阀门处作井室，以便于阀门开闭。阀门

安装时，截止阀、止回阀应注意流体方向，禁止接反。安装止回阀时，按附件

上标明的介质流动方向安装，才能保证阀盘垂直自动开启。对于直通升降式止

回阀,应水平安装,要求阀盘垂直中心线与水平管中心线互相垂直,保证阀盘升

降灵活可靠。对旋启式止回阀，要求保证摇板转枢轴水平，可靠在水平或介质

由下向上流动的垂直管道上。阀门在安装时应保持关闭状态，螺纹闸阀安装时

需要卸掉阀杆、阀芯和手轮，以便阀体转动，此时，需拆卸阀门的压盖，拆卸

压盖时应先转动手轮，使闸阀处于逐渐开启状态，若阀芯紧紧的关闭用力转动

压盖螺纹，就会把阀杆扭断。施工现场领用的阀门应有出厂合格证。

（  4）质量标准

管路敷设及盒、箱安装允许偏差和盒、箱安装要求见下表：

表 5-25   管路敷设及盒、箱安装允许偏差表

项次

1

2

3

4

5

6

项     目

管子最小弯曲半径

管子弯曲处的弯扁度

箱垂直度

箱高度

盒垂直度

盒高度

高 50cm 以下

高 50cm 以上

并列安装高差

同一场所高差

7

盒箱凹进墙面深度

允许偏差

6D

0.1D

1.5mm

3mm

5mm

0.5mm

0.5mm

5mm

10mm

检验方法

尺量检查及检查安装记录

尺量检查

吊线、尺量检查

尺量检查

吊线、尺量检查

尺量检查

尺量检查

表 5-26   盒、箱安装要求表

要求

正确

一致

垂直

垂直

允许偏差（mm）

10（砖墙）、30（大模板）

2

2

3

实测项目

盒、箱水平、垂直位置

盒箱 1m 内相邻标高

盒子固定

箱子固定

128

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

盒、箱口与墙面

设备安装:

垂直

最大凹进深度 10mm

1）报警器安装:办公室、设备房、地下车库、公共场所设置火灾探测器，

手动报警器按钮、警铃，紧急广播等。

2）线路敷设:消防线选用屏蔽线 RVVP-105-2×1.0(4×1.0)穿钢管暗敷，

4 芯屏线穿 G32 管，电源线与消防信号屏蔽线共穿 G25 管。

（十六）暖通空调工程（略）

129

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

六、施工进度计划及保证措施

1．施工进度计划编制说明

本工程包括：施工准备工作，基础工程、主体工程和装修工程等主要阶段。

根据施工合同工期要求，以及我公司现有的技术、机械设备以及专业技术人员

的情况，特编制本工程的总进度计划，以使工程在合同工期内顺利完成施工任

务。

本工程施工合同工期为 548d，各分部分项工程计划详见《施工进度计划表》

2．保证施工进度计划措施

（1）根据进度计划编制机械及材料需用量计划，明确本工程所需施工机

械、施工周转材料的数量及进退场的时间，防止因施工机械、材料供应不及时

造成停工待料，拖延工期。

（2）按总进度计划编制月作业计划，检查实际进度与计划是否符合，及

时调整人力和设备的投入，保证按期完成。

（3）工程施工过程中，要做好人力、物力、财力的统筹安排，保持合理

的施工规模。

（4）定期召开各专业班组工程协调会议，及时解决施工中存在的各种问

题，使工期得以保证。

（5）节假日组织连续施工，轮流补休，必要时安排昼夜施工，以满足质

量及工程进度的要求。

（6）严格控制质量，杜绝因劣质材料，施工质量差、图纸不熟或技术交

130

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

底不清造成的返工，延误工期。

（7）注意各种机械的日常维修保养使用，使其保持良好的工作状态，出

现故障及时抢修，保证施工顺利进行。

（8）注意安全生产，避免伤害事故发生，造成工期拖延。

（9）协调好与建设单位、设计部门、监理人员的关系，相互密切合作确

保顺利完成施工任务。

（10）施工进程中严格按施工组织设计和项目质量计划要求施工，保证施

工组织设计和项目质量计划的顺利实施。

131

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

七、新技术、新材料、新工艺的应用

新技术、新材料、新工艺应用一览表。见下表。

表 7-1   新技术、新材料、新工艺应用一览表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

项目名称

静压桩

聚氨脂防水涂料

陶粒小型砌块

竹夹板

SBS 改性沥青防水卷材

粗直径钢筋连接技术

YF-Ⅱ型高效减水剂

PVC 塑料排水管、电线管

计算机应用

使用部位

基础桩

地下室底板、外墙面

外墙砌体

模板工程

上人、有保温层平屋面

钢筋工程

地下室、地上 1～3 层框架柱

给排水、电气工程

负责人

水电队

（1）工程网络计划编制（2）工程    项目管理科

项目成本管理（3）工程技术资料

管理

经营科

财务科

9

⒑

11

132

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

八、工程质量管理

（一）质量目标：建设用户满意工程，确保区优质工程，争创鲁班奖。

（二）项目质量管理组织机构图。

（三）管理体制和职责

（1）实行公司、分公司、项目经理部三级管理。

（2）公司职能处室按照《质量手册》和工作程序对项目实施全面系统的

监督、检查、指导等宏观控制管理。

（3）分公司各职能科室按质量体系文件要求和公司相应处室与项目部相

应要素管理人员接口，承上启下，对项目经理部实施具体控制管理。

（4）分公司经理（副经理、主任工程师协助）对本项目的质量体系的建

立、实施、保持进行领导控制。每月对项目的质量体系运行情况作一次全面检

查。

（5）项目经理在分公司领导下，对项目质量体系实施全面领导，会同分

公司各职能科室，联系实际，研究对策，保证项目质量体系的良好运行。

（6）项目经理负责项目内部质量管理各要素运行，与公司质量体系文件

接口，使项目管理有序进行。

（7）项目资源配备计划由项目部提出，分公司负责配置。

（四）产品采购与管理控制

1．产品采购与管理工作由项目材料员负责，应在分公司提供的《合格供

应商名册》所指定的供应商处采购。

2．采购材料资料管理

（1）由材料员负责编制材料需用与采购计划，项目经理审核，分公司主

133

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

管经理审定后报公司材料设备处审批。

（2）项目经理对工程分包商的采购文件进行审核，对工程使用功能，装

修效果有影响的物质，到货源处确认。

（3）采购文件的内容按标准要求，切实做到对标样质量负责。

（4）采购资料由材料员保存。

3．进货验证

（1）所有进入现场的物资，项目部材料员都要进行验收，需要时报告技

术负责人，组织技术、质检人员共同验证，并填写《进场产品检验记录表》。

（2）所有采购产品按《采购产品监视和测量规定》进行检验，标识检验

和试验状态。

4．服务工作控制

（1）建立项目竣工台帐和顾客投诉台账。按项目质量保修规定编制项目

质量回访计划。

（2）当项目回访发现质量问题或接到顾客要求质量保修时，及时做好登

记按发现问题的程度分析原因，并编制保修施工方案，指导保修工作的实施。

（3）保修完毕后，由质量部门和生产部门进行验证，验证合格后，取得

用户的确认意见后交质量部门备案。

（4）保修范围

由于施工量原因而造成的问题。

国家、行政有关规定及合同的保修内容。

（5）经济责任

保修项目属于施工方责任而影响使用功能的，免费保修。

保修项目属于顾客使用不当、顾客提供的物资质量问题或自然灾害等原因

134

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

造成的，费用由顾客承担；

保修项目属于顾客和施工方双方的责任造成的，由双方商定各自承的费

用。

（6）项目竣工后第一次回访在六个月之内进行，以后的回访间隔期不超

过一年进行一次。

5．监视和测量装置的控制

（1）计量员负责检验、试验、测量装置的校准状态有效。

（2）检验、测量、试验仪器做到专人使用、专人保管、持证上岗。

（3）如发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，技术负责人应立即

组织有关人员评定已测量结果的有效性，并采取相应措施。

（4）检验、测量记录分别由检验员、测量员填写，要求真实准确、齐全、

清楚，保证可追溯性。

（5）计量员负责建立本项目部的监视和测量装置台帐，并负责对本项目

监视和测量装置的管理。

6．采购产品监视和测量控制

（1）材料、构件、半成品进场的外观、检查、验收、标识由材料员负责。

（2）材料试验由材料员协助取样员取样，并执行见证取样制度，送试验

室试验。

（3）材料员负责在材料进场后及时提供材料合格证书或材料厂家试验检

验报告。

（4）隐蔽工程和影响结构强度或稳定性的部位，未经检验试验为合格的物

资，不得紧急放行。

135

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

7．过程与最终产品监视和测量控制

（1）准备工作

施工作业前，项目经理负责组织操作者对施工条件及与项目有关的物资进

行检查、验证；符合规定要求后，方可开工。

（2）工序的检验

自检由班组长对本班组所施工的工序进行质量检查，并填写《分项工程质

量检验评定表》；

项目部由相关施工员在班组自检合格的基础上组织质检员、班组长进行复

检，经检验合格后，填写《工序交接检查表》；

专检由质检员对分项工程质量进行监督检验，填写《分项工程质量检验评

定表》。

（3）分部工程的检验

分部工程完工后，由项目经理组织质检员进行分部工程质量检验评定，质

检员核定检验评定结果，填写《分部工程质量检验评定表》；

基槽、基础、主体分部工程质量验收由建设方主持，监理、设计、地质勘

测、施工、质监站检评、验收，并对该分部分项工程质量等级评价；

（4）隐蔽工程的验收由项目技术负责人报请建设单位、监理公司进行检

查验收，填写《隐蔽工程验收记录》。

（5）电气、水暖、防水、空调试验工程

在项目质检员和监理工程师监督下组织测试，由测试人员将测试数据填

表，相应人员符合签字认可。

（  6）例外放的控制

136

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

在所要求的检验和试验未进行或必需的报告未到前不得例外转序。

因生产急需其他例外转序时，并有可靠追回程序时，由项目技术负责人提

出申请，主任工程师批准；

例外转序由质检员负责做好标识和记录，便于追溯，并按规定及时补作检

验和试验。

（  7）施工过程的试验

混凝土、砂浆、防水胶结材料等预配试验，由项目取样员按规定取样，送

中心试验室预配试验；

焊件、混凝土试件、砂浆试件、回填土密实度试验等物理性能试验，由项

目取样员按规定取样，送中心试验室试验；

桩基静压、动测试验等由项目部委托有资格的试验机构进行试验。

（  8）最终试验

厕浴间、屋面防水工程完成后，由项目技术负责人组织进行蓄水检验和试

验，监理工程师验证；

给、排水管道安装完成后，项目技术负责人组织进行系统清洗及排水管道

灌水、通水试验测试，并填写各项试验记录，监理工程师验证；

绝缘电阻测试、防雷接地电阻测试和管道水压试验，由项目技术负责人组

织进行测试，并填写各项试验记录，监理工程师验证。

（  9）最终检验

项目竣工后，由项目技术负责人检查项目施工过程中的各项检验、试验和

记录文件是否均已完成、审批认可且结果满足设计要求；符合要求后，报请公

137

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

司生产质量部门组织对已完成项目的初验，并作好记录。

自检自验合格后填写《施工单位工程竣工报告》提交建设单位（或监理）

对项目质量进行验收，总工程师参加验收；

竣工验收 7 个工作日之前，向质量监督机构提交有关文件资料及并且进行

竣工验收，然后将记录予以保存；

（10）检验和试验记录

对项目现场的各种资料都要做好录，手续齐全，并整理收集归档。

（五）数据分析

（1）项目技术负责人负责本项目工程质量的数据分析，对存在问题制定

相应的预防和纠正措施。

（2）统计技术应用计划表

表 8-1   统计技术应用计划表

序

号

1

2

3

统计技术名称

使用部位

数理统计

因果图

横道图

使用目的

通过统计结果来确定其强度是否符合《建筑工

程质量验收统一标准》的规定要求

负责人     备注

谢

乃

谦

用于本工程施工进度计划控制

（3）应用过程管理

统计技术应用后，由项目技术负责人组织进行数据分析工作，检查并分析

存在问题，制定对策。

（4）项目部 QC 小组活动策划

选定课题:加强质量管理，提高剪力墙混凝土质量，建造优良工程。

（六）质量管理规章制度

138

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

1.施工过程中的质量管理

（1）施工人员必须熟悉设计图纸及质量要求，施工中必须按设计及变更

通知施工，不得随意更。

（2）开工前要做好施工组织设计或施工方案，其中要制定切实可行的技

术保质措施和特殊重要部位的质量要求。

（3）坚持技术交底制度，开工前及施工不同阶段，各级技术负责人进行

技术交底，提出质量要求，并以书面形式下达，队（组）长签字认可。

（ 4）施工中需隐蔽的部位，由施工员、专职质安员会同建设单位和有关

单位进行隐蔽工程验收。

（ 5）坚持原材料分析、试验制度，原材料、半成品进场，材料部门应同

时提交质保证明，试验合格证明。对钢材、水泥、红砖、防水材料等材料，应

现场抽检，不合格的原材料、半成品不得用到工程上。

（ 6）提前提供原材料，由公司中心试验室提供各种配合比，不准套用配

合比。各种试块要按规范规定及见证取样制作  ，及时保养送检，不弄虚作假。

（ 7）坚持成品保护制度，施工中要保护成品，下道工序不得损坏上道工

序的质量。

（ 8）贯彻"谁施工，谁负责"的原则，所有施工人员必须严按《现行工

程施工验收规范》、《建筑分项工艺标准》进行施工和操作，确保工程质量。

（ 9）严格计量制度，混凝土、砂浆要按配合比计量配制，并做好计量抽

查记录。

（10）坚持样板墙（房）制度，每个分项工程开工前都需先做样板，并在

检验板基础上总结完善后方可全面推广。

（11）坚持"自检、互检、交接检"制度，确保过程质量。

2.工程质量检查制度

139

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（1）坚持现场队组"自检、互检、交接检"三检制度和队组自检、项目

部巡检，分公司月检三检制度日常质量检查

队组在分项工程施工中每日要自检质量，不合格的分项要进行返工，返工

后重新评定.

施工员、质检员每日巡回检查队组施工质量，组织队组互检。

（2）定期质量大检查

分司每季一次质量大检查，由企业技术负责人组织，质安处、技术处参加。

分公司每月组织一次质量大检查，由分公司技术主管组织分公司质安、技

术部门及项目经理参加。

项目部每半月组织检查一次在建工程质量；由项目经理组织施工员、质安

员和队组长进行。

检查出的问题要列出整改计划，落实负责人、验收人，规定整改时间。整

改后应逐级向上级汇报、验收。

（3）工程竣工验收规定

工程竣工初验合格后，对初验中提出的问题及时处理完毕，然后将资料交

公司核定，申请正式验收。

竣工验收中，结合各方面意见撰写会议纪要，涉及我施工方质量问题，在

7～10 日内全部处理完毕，保证建设单位及时使用。

竣工验收后填写《竣工移交使用证明书》，办理完有关签字手续。

（七）主要分部分项工程质量保证措施

1．测量定位

组织精干测量人员，编制好测量放线施工方案。做好座标控制点、永久控制

点的保护工作。布置轴线垂直控制点控制，在地下室板面和底层设置轴线控制

点，用电子经纬仪进行角度闭合测量，作好基准点测量记录和弹线复核，

140

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2．基础工程

（ 1）土方开挖：在修凿桩顶混凝土前，首先测出各桩顶标高以确定需破

除高度，基础梁上土方采用人工挖土，开挖前应对轴线标高位置进行校核，确

定无误后再进行开挖。

（  2）回填土质量控制：

测定每层夯实后的回填土干土质量密度，符合设计要求后再铺上层土，未

达到设计要求的部位，重新处理。

虚铺土厚度，打夯次数以及填土清理等在施工中认真执行规范中的有关规

定，严格检查，发现问题及时纠正。

在夯压时适当洒水加以湿润，若加填土太湿则采用换土。

3．模板工程

（ 1）本工程采用钢管支撑，覆塑竹胶板，楼面梁板均采用大块竹胶板、

木龙骨和钢管承力架及支撑系统。

（ 2）模板安装前技术交底、措施要得当，模板要规范标准，严格控制梁

板接口，防止截面变形，各种水电、给排水、预留洞口、埋件必须先预埋，检

查合格后方可进行模板安装。

（ 3）模板拆除遵循先侧模后底模的施工顺序，侧模在混凝土强度能保证

其表面及棱角不因拆除而损坏后方可拆除；底模在混凝土强度符合"现浇结构

拆模时所需混凝土强度"时方可拆除；

4．混凝土工程

（  1）混凝土原料中的砂石、水泥等进场后必须  抽验，水泥提供出厂合格

证。

（  2）混凝土粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的 1/4，且不得

超过钢筋间最小净距的 3/4。

141

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（ 3）混凝土的拌制必须严格按照其配合比进行搅拌，原材料的偏差不允

许超过 2%。

（ 4）混凝土浇筑前应复检模板，支架是否牢固，轴线、截面尺寸、垂直

度是否符合设计要求和规范规定，钢筋位置是否正确，有无漏项，并办理好隐

蔽工程验收手续。

（ 5）在浇筑混凝土时必须采用振动器振动密实，插点均布，层层扣搭，

时间掌握好，操作细心。

（  6）浇筑完毕的混凝土在 12h 内覆盖养护，养护时间不少于 7d，当日平

2

均气温低于 5℃时不得浇水，在混凝土强度未达到 1.2N/mm 以前，不得在其上

踩踏或安装模板及支架。

5．钢筋工程

（ 1）钢筋应有出厂质量证明书，进场时应按炉(批)号及直径分批检验，

见证取样送检验合格后方能下料使用。

（ 2）施工员下料后由项目技术负责人审核后方可进行钢筋加工。加工出

半成品钢筋应按层次、构件编号、规格、品种分类，堆放整齐，做好标识，绑

扎前认真核对，绑扎后做好"三检"，合格后办理好隐蔽手续方可进行下道工

序施工。

（ 3）钢筋加工的形状、尺寸、规格必须符合设计要求，钢筋表面洁净，

若有油、漆和锈等应在使用前清除干净，由施工员进行技术交底。

（ 4）焊接工艺要按规定见证取样送检合格后方能使用。

6．抹灰工程

（ 1）门窗框两边塞灰及预埋木砖主设专人负责，严格按照门窗框塞工序

施工，以防门窗洞口空鼓裂缝。

（ 2）认真清理基层和提前一天浇水，使水深度入墙达到 8～10mm 为宜。

142

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  3）基层偏差较大时应分层找平，每遍厚度控制在 7～9mm，避免一次抹

灰过厚，干缩产生裂缝。

（ 4）抹灰前认真挂线、做灰饼和冲筋，以确保抹灰面的平整度，阴阳角

垂直方正。

（ 5）淋制生石灰时，对欠火灰、过火灰颗粒及杂质彻底过滤，保证灰膏

熟化，

（ 6）按设计、规范安放穿墙套，认真操作，保证管道后抹灰的平整，避

免管处的空裂。

7．内墙环保乳胶漆

（ 1）设专人配料，保证计量准确，专人负责喷涂，以便操作手法一致，

面层厚度掌握均匀，避免颜色不匀，二次修补接搓现象.

（ 2）施工中间留搓留在分格条或管后，如水落管等不显眼的地方。二次

接搓施工工时  注意涂层的厚度，避免重叠涂层，形成局部花感。

（  3）涂料干燥前，防止雨淋，尘土玷污，一旦发生，及时处理。

8．门窗工程

（  1）进场的门窗框应将靠墙的一面要进行防腐处理.

（ 2）木门进场后应堆放在平整、干燥的地方，对已安装好的门扇，派专

人固定，防止刮风损坏。

（ 3）严禁将窗框、窗扇作为架子的支点使用，防止脚手板搬动时损坏门

窗框、扇。

（ 4）铝合金窗应用膨胀螺钉固定，外墙窗四周满打防水胶，铝合金保护

膜如有损坏，应及时补贴。

9．油漆工程

143

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（ 1）门扇安装前，其下冒头先涂油漆，干燥后方可安装，设专人负责，

避免门扇的上下冒头的靠合页小面等漏涂。

（  2）认真按照规程和工艺标准去操作，防止在合页槽、上下冒头、钉孔、

节疤以及边棱处出现缺腻子，缺砂纸现象。

（  3）应用相应合适的刷子，并把油刷油料泡软后再使用，防止刷子出现。

（ 4）及时将五金等污染处清擦干净，尽量把门锁、拉手等后安装，确保

五金洁净美观。

10.屋面防水工程

（ 1）施工时要求找好坡，放好坡，找平层施工中拉线检查，做到坡度符

合要求，平整无积水.

（  2）铺贴卷材时保证基层干燥，不符合要求不能铺贴.

（ 3）认真铺贴卷材，防止边角出现空鼓，同时铺贴时应保证基层平整、

坚实、卷材压边紧密，粘结牢固。

（ 4）按细部要求铺贴附加层，从卷材剪配、粘贴操作，使附加层紧贴到

位，封严、压实，不得有翘边等现象。

11.水电安装及防雷

（  1）卫生器具、电器材料必须有产品合格证。

（ 2）管道在安装前应清除内部杂物，安装各段或完毕时，敞口处应及时

封堵。

（ 3）电器安装不得在管（槽）内驳接导线，灯具、开关及插座应安装平

正牢固。

（  4）地漏应安装在地面最低处，地漏顶部应低于地面 5mm，地漏安装完毕

144

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

在投入使用前，加扣帽保护

（ 5）各水电分项工程完工后必须进行以下试验：排水管通球试验；给水

管水压试验；卫生间、卫生器具蓄水试验；屋面拨水试验；绝缘电阻、接电阻

测试；通电试验。

（八）常见质量通病的防治措施

1．砌体水平灰缝饱满度差的防治措施

（1）改善砂浆的和易性，确保水平缝的饱满度。

（2）砌筑时要采用"三一"砌筑法，即一块砌块，一铲灰，一揉挤。

（3）砌筑过程中应铺"满口灰"砌后随手进行刮缝。

2．混凝土强度低的防治措施

（1）水泥应有出厂合格证、试验报告，不得使用过期水泥、砂石的含泥

量应在允许范围内。

（2）在施工过程中定时测量砂、石含水量，调整用水量

（3）按施工配合比下料，投料计量准确。

（  4）浇混凝土时，混凝土自上而下浇高度不能超过 2m，混凝土应分层浇

筑、振动。

（  5）养护时间不少于 7d，每天浇水次数以能保持混凝土具有足够的湿润

状态为宜。

3．卫生间渗漏的防治措施

（1）浇筑卫生间楼板混凝土应振捣密实，加强养护。

（2）卫生间应在混凝土面抹 1∶2 水泥砂浆 20 厚，以板沿板壁抹至同层

楼面 200 高，做油膏防水时，基层要干燥，做到内面层前应做蓄水试验。

145

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（3）穿楼面套管周围的混凝土强度应符合设计要求，补漏时要认真捣实，

加强养护，套管和给水管之间的空隙应用沥青油麻丝填塞封闭。

（  4）卫生间地面坡向应符合设计要求，必须保证排水通畅，地面无积水、

倒坡现象。

4．楼地面不平，倒泛水及空裂的防治措施

（1）控制好地面坡度，以地漏为中心，向四周冲筋找坡，坡向地漏，防

止倒坡.

（2）使用的水泥，其安定性应符合规定，严禁使用超期和受潮结块的水

泥。

（3）基层上的残渣、落地灰必须认真清理用冲干净，而后刷素水泥浆，

随刷随铺设面层，防止空鼓。

（  4）严禁在面层强度低的情况下上人施工作业。

5．楼地面面砖粘结不牢、空鼓或松动的防治措施

（1）基层清理必须干净，并充分湿润，以保证垫层与基层结合良好，垫

层与结合层的水泥浆结合应涂刷均匀，不能用撒干水泥粉，再洒水扫浆的做法。

（2）地砖事先用水湿润，等表面稍干后，再进行铺设。

（3）用 1∶2 水泥砂浆铺砌，水灰比不能过大，不准用素水泥浆粘贴。

（  4）铺砌后二天内禁止人员在上面走动。

6．顶棚抹灰面爆裂、爆米花、粘贴不牢、空鼓的防治措施

（1）石灰膏应用块状生石灰淋制，淋化时用不大于 3mm 的筛网过滤。熟

化时间一般为 15d。

（2）严格清理基层表面有较大凹坑用 1∶2 水泥砂浆分层修补，板底油污、

146

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

隔离剂用清水加 10%烧碱清洗干净，抹底灰前洒水湿润。

7．门窗开启不灵、关闭不严的防治措施

（1）门框直梃应垂直，合页卧入立梃的深度要一致，上下合页的转轴应

同心且在垂直线上。

（2）合页大小应与门扇配套，木螺钉要求拧入，不许锤打，防止门扇松

动下坠。

（3）铝合金型材必须符合规范要求，五金、附件质量应符合质量标准，

安装窗框，保证正侧双向垂直，对角线偏差小于规范允许值。

8．给排水管道渗漏、堵塞和倒泛水的防治措施

（1）选择合格管材和配件，截管时切口要平齐，清除管内杂物。

（2）管道安装接口与器具连接口必须牢固严密，管道的支架、吊架、要

安装牢固，并与管道紧贴。

（3）管道坡度要正确，安装后进行临时封堵，防止杂物掉入，交付验收

使用前要冲洗，并作水压试验。

147

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

九、工程安全管理

（一）安全方针

安全第一

预防为主

（二）安全生产目标

工程施工安全达优。

尊章守纪规范行为

消除隐患万无一失

工程施工重伤频率控制在 0.6%以内，杜绝死亡事故。

（三）安全生产管理组织机构

项目经理：

项目技术负责人：

项目副经理：

总  工  长：

质

检

员

测

量

员

资

料

员

钢

筋

工

长

木

工

工

长

泥

工

工

长

电

气

工

长

水

暖

工

长

防

水

负

责

架

子

负

责

电

焊

负

责

安

全

员

材

料

员

设

备

员

核

算

员

混

凝

土

工

长

图 9-1   安全生产管理组织机构

148

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（四）危险源辩识、风险评价和风险控制

（ 1）公司成立评价领导小组，由管理者代表全权负责，小组成员由各职

能部门的人员组成.

（ 2）对作业过程的危险评价时要考虑危害有三种时态(过去、现在和将

来），三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量的评价法分析

危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取

作业条件危险评价法，填写危险源统计表和危险源登记表，根据评出危险等级

和有关法规条件确定重大危险并制定相应方案来控制。

（ 3）由公司质安处监督、协调各单位对发现的危险源和评出的重大危险

进行有效控制。

（ 4）与重大危险相关的部门和单位应采取积极有效的措施，对其进行控

制。

（五）协商与交流控制

1．内部信息交流的实施

（ 1）由质安处负责配合宣传部门将职业健康安全方针，以板报、小册子

等不同形式向职工传达，相关方需要了解公司职业健康安全方针时，可以由相

关部门传递；

（ 2）职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到

相关部门及人员，并记录其内容和结果；

（ 3）职业健康安全管理体系审核结果由贯标办在审核结束后及时向各部

门传达；

（ 4）紧急状态下的信息按《应急准备与响应控制程序》规定进行信息交

流；

（  5）发生事故后，按《事故报告、调查与处理控制程序》规定逐级上报。

149

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

2.外部信息交流

各职能部门将收到的上级主管部门的职业健康安全文件，呈报分管领导后

做出相应处理。

(六)劳动保护用品管理

项目部根据工程特点制定所需劳动保护用品计划，并报质安处审核。

项目部材料员根据劳动保护用品计划，按公司发布的《合格供应商》中指

定的合格厂家进行购置。

材料员对其购买的劳保用品进行质量控制并索取"三证"，即：生产资质

证、生产许可证、产品合格证。

对于劳保用品的采购和发放，由材料员建立台帐，并由材料部门妥善保管。

质安处、分公司、项目部安全员对于劳保用品的使用进行监督、检查，发

现不合格品退出使用，由材料部门处置。若发现不合格产品继续使用的，由监

督部门按规定处罚。

（七）消防管理

（1）项目部材料员按公司《产品采购与管理控制程序》对所需的消防器

材进行采购。

（2）项目部按规定配置环保型灭火设备、器材，并按时进行维修保养，

以保证灭火设施、器材灵敏有效；灭火器材每年根据情况检修一次并妥善保管。

（3）现场生活区禁止使用电炉等电器，严禁失接乱拉线，生活照明用灯

泡不得大于 40W。

（4）项目部须进行消防治安日检，对日检中发现的问题及隐患应及时整

改，并做好记录，同时对分公司，公司主管部门在日检期、季检中所提出的问

题在规定的期限内纠正改好，并做出书面记录。

（5）建立逐级防火责任制，配合劳资处负责对重点防火工种：电工、电

150

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

气焊工、油漆工、防水工、机修工、材料保管员、炊事员、试验员、司炉工、

材料档案管理员等人员的培训工作。项目部消防安全教育率应达到 100%，考试

合格率达到 95%以上

（6）施工现场电气焊工等动火作业前应先申请，经项目经理批准后方可

实施，实施时应有专人看护。

（7）一旦发生火灾，爆炸等事故，依据《应急准备与响应控制程序》和

《事故报告、调查与处理程序》执行。

（八）电气安全管理

（1）项目部按照公司《施工现场临时用电安装规范》规定，先编制《施

工现场临时用电组织设计》然后交由各主管部门审批。

（2）用电管理应按照公司《施工现场临时用电安装规范》及《施工现场

临时用电管理制度》相关条款执行。

（3）配电线路，配电室、配电箱、和接地与防雷和建筑用电机械，手持

电动工具及照明用电操作应按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》和公

司《施工现场临时用电安装规范》相应的条款执行。

（4）施工现场临时用电架设由项目技术负责人组织专业电工按本项目《施

工现场临时用电组织设计》架设，经分公司检查合格后报分公司质安处和材设

处检查验收。

（5）对施工现场的临时用电设施进行维护和检查，发现问题应及时整改，

并填写记录表；配合分公司，公司主管部门对临时用电定期或不定期检查，对

主管部门提出的问题，在规定的期限内做出整改并用书面形式上报。

（6）电工实行班前、班后检查和巡检，并做好电工日记。

（九）施工安全管理

151

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

1．安全生产管理

（ 1）公司、项目部应建立健全各级安全管理体系和安全责任制，制定各

级安全管理目标、指标和各工种安全技术操作规程。

（ 2）项目部按规定配备管理人员、专职安全员、专（兼）职消防员、卫

生救护员、特殊工种作业人员、劳保监督员

（ 3）分公司项目管理科负责对项目部安全生产监督管理及考核，分公司

工会负责对项目部安全生产劳保监督管理公司对分公司监督管理。

（ 4）项目部安全员负责对项目安全生产监督管理，项目部劳保监督员负

责对项目安全生产劳保监督管理

（ 5）施工作业现场必需张挂"安全标志布置总平面图"和按总平面图设

置安全标志。

（  6）分公司、项目部按规定做好工伤事故报告、月（年）报表上报工作。

（  7）按规定做好施工组织设计、施工方案的编制、审核、审批工作。

2．安全教育和安全技术交底

（  1）劳资处负责组织管理人员、安全员、专（兼）职消防员卫生救护员、

特殊工种作业人员、劳保监督员的年度培训和安全技术教育工作。

（  2）新工人进场或重新上岗的工人必须做好"三级"安全技术教育。

（ 3）项目部各工种施工员在作业前必须向班组进行书面安全技术交底并

履行签字手续，没有经过安全技术交底的作业人员严禁上岗作业。安全员、电

工做好施工安全、施工用电日记。

（ 4）每个班组上岗作业前必须向每位作业人员进行书面或口头安全技术

交底，并做好班前安全活动记录。

（  5）安全值日责任人每日对施工作业现场、生活区进行安全检查和巡检，

152

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

并做好安全值日记录。

（  6）  特殊工种操作人员必须持证上岗。

3．施工作业现场安全防护

（  1）高处 2m（含）以上作业人员必须系好安全带。

（  2）各种脚手架安全防护参照行业安全技术规范执行。

（  3）搭、拆架子必须设立安全区，并设专人看护。

（  4）洞口及临边防护按《工程建设标准强制性条文》中有关条款执行。

（  5）电梯井口、平台、屋面等临边防护栏杆高度不低于 1.5m

（  6）高处作业防护按施工方案中有关条款执行。

（  7）施工人员作业时严禁凌空抛洒物料。

（  8）施工管理人员、作业人员必须佩带工作牌。

（  9）所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。

4．模板施工安全

模板施工按施工方案和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—88）中有关条

款执行。

（十）其他安全保证措施

1．聚氨酯防水涂料方面安全措施

（1）聚氨酯防水涂料施工时必须由专人持证上岗操作，操作时必须戴好

防毒面具，以防中毒。

（2）防水涂料在施工过程中应在现场明显的地方悬挂"严禁烟火"的标

志牌

（3)涂料堆放处应保持干燥，并将其与其他易燃易爆物品隔离开，并保持

通风，切忌日晒雨淋。

153

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（4)未用完的材料应及时回收，统一放置在一处，远离火源，保持通风，

以防中毒。

2．混凝土轻型砌块施工的安全措施

（1）起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方得松开夹具。

（2)砌筑平台要牢固，防止倾倒，砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。工

作完毕后将碎砖、落地灰清扫干净，防止跌落伤人。

（3)不准站在砖墙上做砌筑、画线（勒缝）、检查大角垂直度和清扫墙面

等工作。

3．SBS 改性沥青卷材施工的安全措施

（1)防水卷材应存放在通风的室内，切忌日晒雨淋或与热源接触，严禁烟

火，卷材应直立堆放，并做好相应的消防措施。

（2)防水工作前必须接受过三级安全教育和相关的专门安全技术交底。防

水工必须正确佩戴安全帽，穿好软底鞋、戴好防护面具、穿好长袖长裤，方可

上岗作业。

（3)采用热熔法进行防水施工前，必须按规定办理动火审批手续，并在施

工时准备好相应的消防器材。

（4)施工前对液化气瓶、喷枪、喷灯的开关、连接件、胶管等进行仔细检

查，发现漏气、漏油应及时修理或更换。

4．预防自然灾害的措施

（1）在主体施工时，防雷预埋线应随主体逐步跟进，机械设备必须有防

雷引线，打雷时间禁止室外作业。

（2）高温作业，必须及时发给工人降温劳保物品、降温费用。

（3）定期组织工人进行学习电击、触电、中暑等抢救常识。

（4）雨期施工时把水泥房地面适当加高至洪水不易浸泡的位置。

154

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

十、其他施工技术保证措施

1．降低施工成本，提高经济效益的措施

（1）认真会审图纸，积极提出修改意见。

（2）加强合同预算管理，增创工程预算收入。

（3）制订先进的、经济合理的施工方案。

（4）落实技术组织措施。

（5）组织均衡施工，加快施工进度。

（ 6）降低材料成本。

（ 7）提高机械利用率。

（ 8）用好用活激励机制，调动职工增产节约的积极性。

2．冬、雨期施工措施

（1）冬期施工时砌块不得浇水湿润，也不得使用被浸后受冻的砌块。砌

块在砌筑前，应清除霜冻结物。

（2）对砌筑好的砌体要覆盖保湿，避免受冻。

（3）雨天施工不得使用过湿的砌块，以避免砂浆淌影响砌体质量；雨后

继续施工时，应复核砌体垂直度。

155

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

十一、施工现场平面图

施工现场平面布置（见附图）。

156

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

十二、文件资料及记录管理

项目经理部资料员对本项目使用的所有文件、资料进行系统、制度化管理。

建立文件、资料管理台帐。设文件资料柜保证管理环境。

文件、资料分类编号、贴标签；受控文件使用"版本号"、"受控"、"作废"

等字样，发放、借阅采取登记方式。

工程承包合同（补充协议）、施工技术和工程管理文件资料（归档文件），

由资料员收集、整理、保存。工程竣工时，统一组卷归档。

157

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

附图：施工平面布置图

入 口

图

例

20

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

附录：屋面工程施工案之聚氨酯涂膜防水层施工

聚氨酯涂膜防水层是以聚氨酯涂膜材料多遍复涂于地下防水结构表面，固

化后形成柔韧的整体防水涂层，以达到防水的目的，聚氨酯涂膜防水层具有不

需卷材，涂膜柔软，富有弹性、耐水性、整体性好、施工操作简便等优点。

一、施工准备

（一）材料要求

1．聚氨酯涂膜材料

（1）由甲、乙组份化学材料合成，甲组份为聚氨基甲酸酯，外观为浅黄

色粘稠状，桶装，每桶重 20kg；乙组份为固化剂、催化剂、增韧剂、防霉剂、

填充剂和稀释剂等混合物，外观有红、黄、黑、白及咖啡色等膏状物，桶装，

每桶重 20kg。

（2）材料主要性能

表 F-1   材料主要性能

序号

１

２

３

４

５

项

拉伸强度

断裂伸长率

直角撒裂强度

耐热度

柔度

目

单    位

MPa

％

kN／m

℃

℃

指

标

0.59～0.88

400％～500

4.9～5.9

100℃左右

-20℃合格

2．二月桂酸、二丁基锡

化学纯，用于促凝。

3．磷酸

化学纯，可用于苯磺酰氯代用，用于缓凝。

4．乙酸乙酯

工业纯，用于清洗手上凝胶。

20

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

5．二甲苯

工业纯，用于稀释和清洗工具。

6．水泥

32.5 级以上普通硅酸盐水泥，用于修补基层。

7．砂粒

粒径 2～3m，含水量<3％，用于修补基层。

8．108 胶：工业纯，用于修补基层。

（二）主要机具设备

1．机械设备

电动搅拌器：用于搅拌甲、乙混合料。

2．主要工具

（1）拌料桶：以圆底塑料或铁制容器为宜，以利于强力搅拌。

（2）小型油漆桶：用于装混合料。

（3）胶皮刮(塑料刮)：用于涂刮混合料。

（4）长把滚刷(大号油刷)：用于涂刷底胶。

（5）磅秤：(规格 50kg)：用于称量配料。

（6）油漆铲刀、扫帚、拖布：用于清理基层。

（三）作业条件

（1）基层用 1～3 水泥砂浆抹平、压实、磨光，阴阳角处应抹成园弧型。

2

（2）基层应干燥，含水率以小于 9％为宜(用 1m 厚为 1.5～2.0mm 的橡胶

板覆盖基层表面，放置 2～3h，若覆盖的基层表面无水印，而且紧贴基层的橡

胶板一侧也无凝结水痕，则符合条件要求。)

（3）基层表面应清洁干净，无尘土、砂粒、砂浆硬块等杂物。

21

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（4）基层应平整坚实，不得有凹凸不平松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。

二、施工工艺

（一）施工工序

基层清理              涂刮底胶             刮第一道防水涂层

刮第二道防水涂层

（二）基层清理

保护层施工

涂刷防水层施工前，应把凸出部分铲平，凹陷处用 108 胶水泥砂浆填平压

实，将基层表面的杂物、砂浆、砂尘等清扫干净，并用清洁湿布擦一遍。经检

查基层表面平整，无松动、起砂、空鼓、开裂等缺陷，方可进行下道工序。

（三）底胶施工

（1）配制底胶：将聚氨酯甲、乙料和二甲苯按 1∶1.5∶2 的重量比配合

搅拌均匀，配制数量视情况而定，不宜过多。

（2）涂料底胶：将配制好的底胶混合料，用长把滚刷或油漆刷均匀涂刷

在基层表面,涂后常温 4h 后，以手感不粘时，方可做下一层涂料施工。

（四）防水层施工

（1）材料配置：甲料∶乙料＝l∶1.5(重量比)，按比例将甲、乙料准确

计量，先将甲料放入搅拌桶内，再将乙料加入，立即用电动搅拌机搅拌，充分

搅拌均匀后即可使用。

（2）防水层涂料：(分二道进行)：

第一道涂层：将已配制好的聚氨酯混合料，用塑料或橡胶刮均匀涂刮在已

涂好底胶的基层表面力求厚薄一致，厚度一般以 0.5～1.0mm，不得漏刮和起鼓

22

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

等现象。

第二道涂层：在第一道涂层固化后，即可涂刮第二层涂层，方法与第一道

涂层相同，但厚度稍薄于第一道，一般为 0.5～0.7mm，且涂刮方向应与第一道

的涂刮方向垂直。第二道涂层与和第一道涂层相隔时间不应小于 24h，以第一

道涂层的固化程度(手感不粘)确定。

（五）保护层施工

防水涂层固化干燥后，及时进行保护层施工，平面抹 1∶3 水泥砂浆或浇

筑细石混凝土；立面砌 120 砖墙或粘贴再生聚苯板保护。为保证砂浆层或细石

混凝土层与防水涂层的粘结力，在第二道涂层未固化前，在其表面均匀撒一层

豆砂。

三、质量标准

1.保证项目

（1）涂膜防水材料及加层玻璃纤维布性能必须符合设计和施工规范规定。

并有产品合格证及试验报告。

（2）涂膜防水层及局部应加强的变形缝、预埋管道处、阴阳角部位的做

法，必须符合设计要求和施工规范的规定，不得有渗水现象。

2.基本项目

（1）涂膜防水层的基层应牢固，表面平整、密实、洁净，阴阳角呈圆弧

形或钝角；底胶涂刷均匀，无漏涂。

（2）附加层涂膜涂刷方法、搭接、收头应符合设计要求和施工规范的规

定，并应粘结牢固，接缝严密，无损伤、空鼓等缺陷。

（3）防水涂层涂刷要均匀、厚度一致，与基层粘结牢固严密，涂层表面

不允许有空鼓、裂缝、脱皮、皱折、沙眼等缺陷。

（4）涂膜防水层表面不应有积水和渗水现象。保护层不得有空鼓、裂缝、

脱落现象。

四、施工注意事项

23

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（1）材料应贮仓堆放，要有防火措施，注意防火、防雨。

（2）施工机具应注意检查、维修、保管，使用后的机具应及时用溶剂清

洗干净。

（3）涂料黏度大，不易施工时，可加入二甲苯稀释，但加入量不得大于涂

料重量的 10％。

（4）施工温度宜在 5～35℃之间；不宜在雨天施工。

（5）防水涂层未固化前不宜上人踩踏，涂刮施工过程中应采用后退法涂

刮施工。

（6）注意安全，严禁烟火：施工人员应着工作服、工作鞋、戴手套和口

罩；操作时若皮肤粘上涂料，应及时用棉服纱沾乙酸乙酯擦出，在用肥皂和清

水洗干净。

五、质量问题原因分析及预防措施

表 F-2   质量问题原因分析及预防措施

质量问题

原因分析

材料搅拌不均匀

气泡、气孔

基层处理不好

基层质量不良，起皮、起砂

空鼓

基层潮湿、含水率过大

预防措施

采用功率大、转速慢的电动搅拌器，搅拌

时间以时间 3～5 分钟为宜。

基层要清理干净，不得有浮砂和灰尘并要

均匀涂一道底胶

基层施工时要严格控制砂浆配合比实，保

证基层强度，且要找平、压

施工时要控制好基层含水率，涂刮时要认

真操作，使涂料与基层粘结牢固。

六、成品保护

（1）防水涂层施工完毕后，要注意保护。涂层未固化前不得上人和不得

进行其他工序施工以及堆放料具等。

（2）穿过地面、墙体的管根、地漏、预埋件等部位，涂膜施工时应防止

碰损、变位。地漏、排水口施工时应采取保护措施，以防堵塞。

24

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

七、质量记录

（1）材料出厂合格证及复试试验报告；

（2）分项工程质量检验评定；

（3）隐蔽工程检验记录。

25

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

附录：屋面工程施工案 SBS 改性沥青防水卷材屋面防水层施工

SBS  改性沥青防水卷材，是以聚酯纤维无纺布或玻璃纤维布为基胎，以兼

具有橡胶和塑料特性的  SBS  改性沥青为涂盖材料加工制成的一种新型防水材

料，其具有良好的弹性、延伸率、高温稳定性、低温柔性、耐疲劳及耐老化等

性能。

适用于工业与民用建筑工程屋面采用 SBS 改性沥青防水卷材热熔法施工。

一、施工准备

1．材料要求

（1）SBS 改性沥青防水卷材规格

表 F-3  SBS 改性沥青防水卷材规格

厚度（mm）

3.0

4.0

5.0

宽度（mm）

1000

1000

1000

长度(mm)

10

10

10

要

求

热熔施工，防水卷材厚度必须

4.0mm

（  2）技术性能

表 F-4   技术性能

单  位

Ｎ

％

℃

℃

MPa

min

项

拉

目

力

延  伸  率

耐  热  度

低温柔度

压

不透水性

力

保持时间

聚酯胎

400

30

指

麻布胎

500

5

标

聚乙烯胎     玻纤胎

50

200

200

50

85℃受热 2h 不流淌，涂盖层无滑动

－15℃绕规定直径圆棒，无裂纹

不小于 0.2

不小于 30

（  3）辅助材料

20

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

氯丁胶沥青胶粘剂：由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成，为黑色液体。

橡胶沥青嵌缝膏：即密封膏，用于细部嵌固边缝。

保护层材料：按设计要求。

汽油或二甲苯：用于清洗受污染的部位。

2．主要设备机具：

（1）物料提升机、电动搅拌机

（2）喷灯或可燃气体焰矩、烫板、压棍、铁抹子、长柄滚动刷、胶皮板

刮、小铁桶、剪刀钢卷尺、磅秤、扫帚、小线

3．作业条件

（1）基层已检查，并办理交接验收手续，基层粘结牢固、无裂缝、松动、

起鼓、凹坑、起砂、掉角等缺陷。

（2）基层坡度应符合图纸要求，表面平顺，与突出屋面的女儿墙、天窗、

O

变形缝、烟囱、管道等部位，应做成半径为 100～150mm 的反圆弧或 135 钝角。

（3）基层必须干燥，含水率不应大于 9%；五级以上大风、雨天或雨后基

层尚未干燥时均不得施工。

（4）基层必须清理干净，施工温度为 5℃以上。

（5）卷材及辅助材料必须验收合格，规格、技术性能必须符合设计要求

及标准的规定。

（6）施工前，必须编制防水施工方案及进行技术交底；并由专业施工队

伍持证上岗施工。

二、施工工艺

1．施工工序

21

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

清理基层

涂刷基层处理剂

铺贴卷材附加层

铺贴卷材

热熔封边

蓄水试验

保  护  层

2．清理基层

施工前应将基层表面尘土、杂质清理干净，并将尖锐颗粒铲掉，对表面低

凹部位及掉角等缺陷，用 107 胶水泥砂浆修补。

3．刷基层处理剂

基层处理剂是将氯丁胶粘剂加入工业汽油稀释、搅拌，用长柄滚刷涂刷或

喷枪喷涂于基层表面上，涂刷时要均匀、厚度一致、不露底。常温经过 4～12h

干燥后，方能铺贴卷材。

4．贴卷材附加层

在女儿墙、水落口、管根、烟囱、檐口及突出屋面的构筑物阴阳角等细部

应先做一道附加层，一般铺贴同材质的防水卷材或涂刷一层厚  1mm 左右氯丁

胶粘剂然后粘一层聚酯纤维无纺布，再在其上涂刷 1mm 厚氯丁胶粘剂。

5．铺贴卷材

（ 1）铺贴前应根据现场情况弹出卷材铺贴位置，以控制卷材铺贴平直及

卷材搭接宽度。

（  2）铺贴卷材的层数、厚度应符合设计要求，多层铺贴时，接缝应错开。

（ 3）铺贴时随放卷材随用火焰喷枪加热基层和卷材交界处，喷枪嘴与卷

O              O

材保持 100～150mm 距离，与基层呈 30 ～45 角，同时在卷材底热熔胶面和基

层往返均匀加热（温度控制在 100～180℃之间），趁卷材胶面熔化出现黑色光

泽、发亮至稍有微泡时，缓缓向前滚铺粘贴卷材，并随时注意卷材的平整平直

度和搭接宽度，跟着用压棍从中间向两边滚压卷材，排除卷材下的气泡，并将

卷材棍压粘牢，同时用刮刀将溢出的热熔胶刮压接缝处。搭接部位应满粘牢固，

搭接宽度满粘法为 80mm。

22

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

6．热熔封边

将卷材搭接处用喷枪加热，用烫板将接缝压贴牢固，以边缘挤出沥青为度，

末端收头用密封胶嵌填严密。

7．蓄水试验

卷材防水层施工完毕后，应对天沟、水落口进行蓄水试验，蓄水时间不少

于 24h，无女儿墙屋面可做淋水试验,淋水时间不少于 2h，无泄漏，为合格。如

发现见漏，应及时修补，再做蓄水或淋水试验，直至不漏为止。

8．保护层施工

（  1）按设计要求做保护层。

（  2）涂刷氯丁粘胶随即撒铺细石粒，形成石粒保护层。

（  3）涂刷银色反光涂料。

三、质量标准

1．保证项目：

（ 1）改性沥青卷材及胶粘剂的品种、牌号及性能必须符合设计要求和施

工规范的规定。

（ 2）卷材防水层及变形缝、檐口、泛水、水落口等细部做法必须符合设

计要求和屋面工程技术规范的规定。

（  3）屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。

2．基本项目

（  1）卷材防水层表面平整度应符合排水要求,无积水现象。

（  2）铺贴卷材的基层处理剂涂刷应均匀,不露底、不堆积，且无气泡。

（  3）卷材防水层铺贴、搭接及檐口、泛水、变形缝的防水层应粘贴牢固，

封盖严密，卷材附加层、泛水立面收头等做法应符合施工规范规定。

（ 4）卷材保护层应与卷材粘结牢固，覆盖严密，颜色、厚薄均匀一致，

表面清洁。

（ 5）排汽屋面汽道的留设应纵横贯通，排汽孔安装牢固，位置正确，封

闭严密。

23

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

（  6）水落口及变形缝、檐口等处薄钢板安装牢固，水落口平整，变形缝、

檐口等处薄钢板安装顺直，防锈漆涂刷均匀。

3．允许偏差项目

表 F-5   允许偏差项目

目

允许偏差

－10mm

项次

1

项

卷材搭接宽度

检    验    方    法

尺量检查

四、施工质量注意事项

铺贴天沟、立面或大坡面时应采用满粘法并尽量减少短边搭接，以利粘结

牢固和防止下滑。

铺贴卷材应注意使火焰喷嘴距卷材面的距离适中，幅宽内加热要均匀，以

表面熔融至光亮黑色为度，以防过量加热或烧穿卷材。

严禁在雨天及五级大风以上天气进行施工，施工温度不宜低于－10℃；如

施工中遇下雨，应做好以铺卷材周边的防护工作。

五、成品保护

已铺贴好的卷材防水层，应及时采取措施进行保护，严禁在防水层上直接

进行施工作业和运输，以防卷材破损。并应及时做防水层的保护层。

穿过屋面、墙面防水层处的管道，施工中与完工后不得损坏、变位。

屋面变形缝、水落口、天沟等应及时清理，不得有杂物、垃圾堵塞。

卷材防水层施工时，不得污染墙面、檐口侧面及门窗等已完项目。

六、安全措施

施工前应办理动火申请手续，根据施工现场情况配备灭火器材。

用热熔法施工时，往喷灯内灌料时，要避免溢出流出地面上，以防点火时

引起火灾。

点火时，喷嘴不得面对人，以避免造成烫伤事故。

氯丁胶粘剂、汽油、二甲苯等易燃材料应入库存放。

周围无女儿墙和栏杆屋面，外架应高出屋面，四周并设置安全网。

24

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司质量方针

坚持质量第一，珍惜企业信誉；恪守用户至上，奉献建筑精品

七、质量记录

SBS 改性沥青防水卷材及胶结材料产品合格证及试验报告。

隐蔽工程检验记录。

屋面防水层蓄水（淋水）试验记录。

分项工程质量检验评定资料。

25

南宁市地税局培训中心综合楼工程施工组织设计