铺设钢板平台

机械进场就位

原材复试检验

1：1放样

下  料

号料、划线

矫  正

加工、制孔

零件检查验收

分类堆放

构件拼装、定位焊

机具焊条准备

焊工持证上岗

尺寸、间隙、坡口验收

不合格部位整修

打底焊分层焊接

机具焊条准备

构件矫正

焊缝外观检查

不合格部位整修

焊缝无损探伤

不合格部位气刨重焊

除锈

喷涂防锈漆

机具材料准备

机具材料准备

成品验收

分类堆放

原材矫正

合格

合格

合格

合格

图七·6 钢桁架(柱、梁)等制作工艺流程图