表4  拟配备本合同工程

主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土工 |  |  |  |  |
| 1 | 重型电动击实仪及附件 | DJD－1 | 套 | 1 | 01年购进 |
| 2 | 灌砂法容重测定仪 | Ф150、Ф200 | 套 | 2 | 01年购进 |
| 3 | 环刀法容重测定仪 | HY | 套 | 2 | 01年购进 |
| 4 | 核子密度湿度仪 | DNH－A | 台 | 1 | 01年购进 |
| 5 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 台 | 1 | 01年购进 |
| 6 | 电子天平 | 500g/0.001g | 台 | 1 | 02年购进 |
| 7 | 电子天平 | 200g/0.0001g | 台 | 1 | 02年购进 |
| 8 | 托盘天平 | 2000g/1g | 台 | 1 | 02年购进 |
| 9 | 案秤 | 10kg/5g | 台 | 1 | 02年购进 |
| 10 | 磅秤 | 50kg/5g | 台 | 1 | 02年购进 |
| 11 | 中型烘箱 | YHN－1104 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 12 | 土工标准筛 | Ф300 | 套 | 2 | 01年购进 |
| 13 | 液塑限联合测定仪 | LP-100 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 14 | 脱模器 | LQ-30kN | 台 | 1 | 02年购进 |
| 15 | 台秤 | 100kg | 台 | 1 | 02年购进 |
| 16 | 土壤有机质含量测定仪 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 17 | 含水量快速测定仪 | HC-30 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 18 | 应变控制式允许膨胀压缩仪 |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 19 | CBR试验仪 | LD108 | 套 | 1 | 01年购进 |
| 20 | 调温调湿养护箱 | SHBY-40B | 台 | 1 | 01年购进 |
| 21 | 钙镁含量测定仪 | SG-5A | 台 | 1 | 01年购进 |
| 22 | 路面弯沉仪 | 3.6m、5.4m | 台 | 1 | 01年购进 |
| 23 | 杠杆贯入仪 |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 24 | 石灰测量仪 | SG-5 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 25 | 土壤收缩仪 | SS-1 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 26 | 土壤膨胀仪 | WWZ-2 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 27 | CBR试模 | Ф15×15cm | 套 | 6 | 01年购进 |
| 二 | 砂、石料 |  |  |  |  |
| 1 | 新标准筛 | Ф20cm、Ф30cm | 套 | 2 | 02年购进 |
| 2 | 摇筛机 | 8411, Ф30cm | 台 | 1 | 02年购进 |
| 3 | 针片状规准仪 | 新标准 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 4 | 石子压碎值测定仪 | Ф150 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 5 | 石子压碎值筛 | Ф200，2－16 | 套 | 1 | 01年购进 |
| 6 | 砂子指标压碎仪 |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 7 | 视比重测定仪 |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 三 | 水泥、砼、钢材 |  |  |  |  |
| 1 | 60t万能试验机 | WE－600 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 2 | 200t压力机 | NYL－2000 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 3 | 新水泥胶砂搅拌机 | JJ－5 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 4 | 新水泥胶砂震动台 | ZS－95 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 5 | 水泥净浆搅拌机 | NJ160-A | 台 | 1 | 02年购进 |
| 6 | 抗压夹具 | BZ | 套 | 1 | 02年购进 |
| 7 | 负压筛析仪 | FSR－150 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 8 | 水泥软练试模 | 4×4×16cm | 个 | 6 | 02年购进 |
| 9 | 雷氏沸煮箱 | FZ－31 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 10 | 电动抗折机 | KZJ－500 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 11 | 砼试件振动台 | 1m2 | 台 | 1 | 01年购进 |
| 12 | 水泥干筛 | 标准筛(80μm) | 套 | 1 | 01年购进 |

表4  拟配备本合同工程

主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 |  | 仪器设备名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 强制式砼搅拌机 | JQJ－30 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 14 |  | 浸水膨胀试件 |  |  | 套 | 1 | 02年购进 |
| 15 |  | 净浆机 | NJ－160 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 16 |  | 冷冲弯头 | Ф6－48 |  | 套 | 1 | 02年购进 |
| 17 |  | 雷氏测定仪 | LJ-75 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 18 |  | 雷氏夹 |  |  | 套 | 2 | 02年购进 |
| 19 |  | 水泥稠度仪 | 锥形维卡仪 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 20 |  | 水泥砼试模 | 15cm3 |  | 套 | 4 | 01年购进 |
| 21 |  | 砂浆试模 | 7.07cm3 |  | 套 | 4 | 01年购进 |
| 22 |  | 李氏比重瓶 |  |  | 个 | 4 | 01年购进 |
| 23 |  | 电动脱模器 | LQ－150kN |  | 台 | 2 | 01年购进 |
| 24 |  | 承载比试验仪 | LCB－2 |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 25 |  | 砼回弹仪 | HJ225A |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 26 |  | 砂浆回弹仪 | ZC-5 |  | 台 | 1 | 01年购进 |
| 27 |  | 钢筋保护层测定仪 |  |  | 台 | 2 | 01年购进 |
| 28 |  | 磅秤 | 500kg |  | 台 | 2 | 02年购进 |
| 29 |  | 标准养护箱 | HBY－40B |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 30 |  | 水质分析 |  |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 31 |  | 砼含气量测定仪 | HX－1 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 32 |  | 泥浆测试箱 |  |  | 台 | 2 | 02年购进 |
| 33 |  | 超声波测壁仪 | KDⅢ-686 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 34 |  | 坍落度筒 |  |  | 个 | 4 | 02年购进 |
| 35 |  | 标准养护室 | HF-98 |  | 间 | 1 | 02年购进 |
| 36 |  | 电热干燥箱 | DGS/20-002 |  | 台 | 2 | 02年购进 |
| 37 |  | 超级恒湿器 | 501型 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 38 |  | 桩基动测检测仪 | TVM-1 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 四 |  | 路面基层 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面弯沉仪 |  |  |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 2 | 路面材料强度试验仪 |  |  | LD133 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 3 | 应变式无侧限测定仪 |  |  | WW-1 | 台 | 1 | 02年购进 |
| 4 | 土、粒料无侧限抗压试模 |  |  | Ф50、100、150cm | 个 | 4 | 02年购进 |
| 5 | 集料压碎值测定仪 |  |  |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 6 | 路面取芯钻机 |  |  |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 7 | 变速电动脱模器 |  |  | DYM-Ⅲ | 台 | 1 | 02年购进 |
| 五 | 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 |  | SET2000 |  | 台 | 1 | 02年购进 |
| 2 | 经纬仪 |  | WILDT2 |  | 台 | 4 | 01年购进 |
| 3 | 水准仪 |  | NA28 |  | 台 | 4 | 01年购进 |
| 六 | 环境监测 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 远红外测温仪 |  | MT-4 |  | 个 | 5 | 02年购进 |
| 2 | 应变式温度计 |  | 0-350°/0.5° |  | 个 | 5 | 02年购进 |
| 3 | 干湿温度仪 |  |  |  | 个 | 5 | 02年购进 |
| 4 | 粉尘监测仪 |  |  |  | 台 | 2 | 02年购进 |
| 5 | 水质监测仪 |  |  |  | 台 | 2 | 02年购进 |
| 6 | 风速仪 |  | AM-10 |  | 台 | 2 | 02年购进 |
| 7 | 雨量计 |  |  |  | 个 | 2 | 02年购进 |
| 8 | 气压计 |  |  |  | 个 | 2 | 02年购进 |