表4 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、

质检仪器设备表

页2-1

| 序 号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单 位 |  | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 试验仪器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液压万能材料试验机 | WE-300KN | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 2 | 重型击实仪 | ZC-2 | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 3 | 灌砂筒 |  | 套 |  | 2 |  | 状态良好、设备自有 |
| 4 | 取土器几环刀 |  | 套 |  | 3 |  | 状态良好、设备自有 |
| 5 | 弯沉仪 |  | 套 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 6 | 砂标准筛 |  | 套 |  | 4 |  | 状态良好、设备自有 |
| 7 | 石标准筛 |  | 套 |  | 4 |  | 状态良好、设备自有 |
| 8 | 土壤标准筛 |  | 套 |  | 4 |  | 状态良好、设备自有 |
| 9 | 压力机 | 150-200t | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 10 | 混凝土坍落度筒 |  | 台 |  | 2 |  | 状态良好、设备自有 |
| 11 | 容积筒 |  | 台 |  | 2 |  | 状态良好、设备自有 |
| 12 | 凝结时间测定仪 |  | 套 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 13 | 泥浆类比重计 |  | 套 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 14 | 含沙量仪 |  | 套 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 15 | 台秤 | 50kg | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 16 | 案秤 | 50kg | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 17 | 扭力天平 | 1kg/0.019g | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 18 | 分析天平 | 200g/0.0019g | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 19 | 干燥箱 | <300℃ | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 20 | 铝盒 |  | 个 |  | 90 |  | 状态良好、设备自有 |
| 21 | 脱模器 |  | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 22 | 混凝土抗渗仪 | HS-40 | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 23 | 混凝土振动台 | 1m2 | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 24 | 混凝土砂浆比长仪 |  | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 25 | 混凝土标养设备 |  | 台 |  | 2 |  | 状态良好、设备自有 |
| 26 | 混凝土钻孔取样机 |  | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 27 | 混凝土含气量测定仪 | SQ-1 | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 28 | 水泥净浆搅拌机 | SJ-160B | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 29 | 水泥胶砂搅拌机 | 新标准 | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 30 | 水泥胶砂振动台 | GI-85B | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 31 | 水泥抗折试验机 | DKZ-600 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 32 | 水泥负压筛析仪 | FSY-150 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 33 | 水泥胶砂流动度仪 | 电动 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 34 | 水泥安定性沸煮箱 | CF-A |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |

表4 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、

质检仪器设备表

页2-2

| 序 号 | 仪器设备名称 |  | 规格型号 | 单 位 |  | 数 量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 标准养护箱 |  |  | 台 |  | 1 |  | 状态良好、设备自有 |
| 36 | 水泥加速养护箱 |  | SY-84B |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 37 | 水泥比表面积测定仪 |  | NTB |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 38 | 水泥凝结时间测定仪 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 39 | 砂浆稠度仪 |  | SE154 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 40 | 砂浆渗透仪 |  | SS-15 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 41 | 砂石振筛机 |  | XSBP |  | 套 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 42 | 砂石容积升 |  | 1-20L |  | 套 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 43 | 标准击实仪 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 44 | 手动马歇尔击实仪 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 45 | 土壤标准击实仪 |  | 70型 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 46 | 核子密度仪 |  | 日本501DR |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 47 | K30荷载板 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 48 | K30试验车 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 49 | 液塑限联合测定仪 |  | GYS-2 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 50 | 轻便式动力触探仪 |  | LJ-1 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 51 | 标准测力仪 |  | 2000KN |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 52 | 活塞式压力计 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 53 | 洛氏硬度仪 |  |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 二 | 测量仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 全站仪 |  | 540A |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 55 | 经纬仪 |  | DJ2 |  | 台 | 2 | 状态良好、设备自有 |  |
| 56 | 水平仪 |  | S3 |  | 台 | 4 | 状态良好、设备自有 |  |
| 57 |  | 自动水平仪 | DZS3-1 |  | 台 | 2 | 状态良好、设备自有 |  |
| 58 |  | 精密水平仪 |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 59 |  | 计算器 | SHAAP.PCE500 |  | 台 | 5 | 状态良好、设备自有 |  |
| 三 |  | 质检设备 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 回弹仪 | HT225 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 61 |  | 回弹仪（砂浆） | 20型 |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 62 |  | 电子传感仪 | SC1200KN |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 63 |  | 切割机 |  |  | 台 | 1 | 状态良好、设备自有 |  |
| 64 |  | 钢尺 | 10m |  | 把 | 6 | 状态良好、设备自有 |  |
| 65 |  | 水平尺 |  |  | 把 | 4 | 状态良好、设备自有 |  |