【 第 七 章 】

劳动力的配置

# 第一节  劳动力配置措施

根据本工程的特点，结合四川省建筑装饰工程劳动定额划分施工段工程量，确定本工程各施工段的劳动力配备，在劳动力配备上采取以下几条组织措施的原则。

1、工程所有特殊工种均持证上岗，并在重要施工程序中投放技师（安装工程、焊接工程、水电工程等）。

2、劳动力组织以本工程所需用量组织，组织进场一支技术好，作风硬，有类似工程经验施工班组投入施工，并按本工程划分的施工阶段分批进出场，施工阶段划分如下：

1）泥作工程施工阶段；

2）木作工程施工阶段；

3）漆作工程施工阶段；

4）装饰安装工程施工阶段；

5）水电安装工程施工阶段；

6）竣工收尾阶段。

# 第二节 各阶段的劳动力安排

# 一、泥作工程施工阶段

在泥作工程施工阶段施工时，劳动力安排上组织二个作业班组。一个班组进行石材类作业，一个班组进行玻化砖、普通砖及砖砌体作业。

# 二、木作工程施工阶段

本工程木作工程施工阶段，在劳动力安排上组织一个作业班组。

# 三、漆作工程施工阶段

该阶段施工作业面多，在施工劳动力组织上采用流水施工，以保证工期的实现。

# 四、装饰安装工程施工阶段

该阶段根据各分部安装需要进行作业班组分配。

五、水电安装工程施工阶段

该阶段工程繁多，时间跨度长，配合单位多，在施工劳动力组织上采用流水施工，以保证工期的实现。

六、竣工收尾阶段

本工程竣工收尾阶段主要工作，主要为工程交验前的清理和保护工作，可安排油漆工、抹灰工、普工对装饰面受到损坏或污染进行清理、修补。

第三节  劳动力配置表

针对该工程的特殊性，装饰劳动力配置作如下安派：

| 工 种 | 组 | 人 数 | 工 作 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木 工 | 1 | 12 | 吊顶、隔断、门窗套及其它木饰面制作 |
| 油漆工 | 1 | 10 | 乳胶漆及木作面油漆 |
| 水电工 | l | 8 | 给排水、电气安装等 |
| 泥 工 | 2 | 10 | 墙、地面地砖及石材 |
| 装饰安装工 | 按需 | 按需 | 各类专业材质装饰成品安装 |
| 普 工 | 1 | 6 | 零星用工或其它工程配合用工 |

注：1、本表所列人数指工程高峰期时的人数。

2、具体人员数量按施工进度计划确定人数。