## 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：电气 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | 1986479.23
2 | 措施项目费 | 9277.49
3 | 其他项目费 | 19864.79
4 | 规费 | 30518.41
4.1 | 社会保险费 | 19004.56
4.2 | 住房公积金 | 5466.98
4.3 | 工程定额测定费 | 2015.63
4.4 | 建筑企业管理费 | 4031.24
4.5 | 工程排污费
4.6 | 施工噪音排污费
4.7 | 防洪工程维护费
5 | 不含税工程造价 | 2046139.92
6 | 税金 | 69773.3713
| 含税工程造价 | 2115913.2913
| 合 计 | 2115913.2913

## 分部分项工程量清单计价表
工程量清单综合单价报价表
工程名称：东莞移动服务楼室内装修电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030204018 | 配电箱1AL1 | 台 | 1 | 2907.85 | 2907.85
2 | 030204018 | 配电箱1ALE1、1ALE2、2ALE1、2ALE2 | 台 | 4 | 407.85 | 1631.4
3 | 030204018 | 配电箱1AL1-1 | 台 | 1 | 1167.85 | 1167.85
4 | 030204018 | 配电箱1AL1-2 | 台 | 1 | 972.85 | 972.85
5 | 030204018 | 配电箱1AL2 | 台 | 1 | 2417.85 | 2417.85
6 | 030204018 | 配电箱1AL2-1 | 台 | 1 | 2947.85 | 2947.85
7 | 030204018 | 配电箱1AL2-2 | 台 | 1 | 1537.85 | 1537.85
8 | 030204018 | 配电箱2AL1 | 台 | 1 | 2447.85 | 2447.85
9 | 030204018 | 配电箱2AL1-1 | 台 | 1 | 2437.85 | 2437.85
10 | 030204018 | 配电箱2AL2 | 台 | 1 | 2517.85 | 2517.85
11 | 030204018 | 配电箱2AL2-1 | 台 | 1 | 967.85 | 967.85
12 | 030204018 | 配电箱2AL2-2 | 台 | 1 | 1647.85 | 1647.85
13 | 030204018 | 配电箱2AL2-3 | 台 | 1 | 1407.85 | 1407.85
14 | 030204018 | 配电箱3AL1,20AL | 台 | 2 | 2737.84 | 5475.68
15 | 030204018 | 配电箱3ALE1,3ALE2 | 台 | 2 | 407.84 | 815.68
16 | 030204018 | 配电箱3AL1-1 | 台 | 1 | 1797.85 | 1797.85
17 | 030204018 | 配电箱3AL1-2 | 台 | 1 | 2437.85 | 2437.85
18 | 030204018 | 配电箱3AL2 | 台 | 1 | 2602.85 | 2602.85
19 | 030204018 | 配电箱3AL2-2 | 台 | 1 | 767.85 | 767.85
20 | 030204018 | 配电箱3AL2-3 | 台 | 1 | 1007.85 | 1007.85
21 | 030204018 | 配电箱3AL2-4 | 台 | 1 | 837.85 | 837.85
22 | 030204018 | 配电箱3AL2-5 | 台 | 1 | 607.85 | 607.85
23 | 030204018 | 配电箱3AL2-6 | 台 | 1 | 917.85 | 917.85
24 | 030204018 | 配电箱3AL2-7 | 台 | 1 | 1667.85 | 1667.85
25 | 030204018 | 配电箱4AL | 台 | 1 | 2567.85 | 2567.85
26 | 030204018 | 配电箱4ALE~20ALE | 台 | 17 | 425.85 | 7239.45
27 | 030204018 | 配电箱4AL-1 | 台 | 1 | 2907.85 | 2907.85
28 | 030204018 | 配电箱5AL | 台 | 1 | 2487.85 | 2487.85
29 | 030204018 | 配电箱5AL-1 | 台 | 1 | 2407.85 | 2407.85
30 | 030204018 | 配电箱6AL-13AL | 台 | 8 | 2407.85 | 19262.8
31 | 030204018 | 配电箱14AL | 台 | 1 | 2607.85 | 2607.85
32 | 030204018 | 配电箱14AL-1 | 台 | 1 | 537.85 | 537.85
33 | 030204018 | 配电箱14AL-2,14AL-5 | 台 | 2 | 567.84 | 1135.68
34 | 030204018 | 配电箱14AL-3,4,15AL-4,16AL-2,5,17AL-3,19AL-1~7 | 台 | 13 | 407.85 | 5302.05
35 | 030204018 | 配电箱15AL | 台 | 1 | 2517.85 | 2517.85
36 | 030204018 | 配电箱15AL-1~2,16AL-3~4,17AL-2 | 台 | 5 | 807.85 | 4039.25
37 | 030204018 | 配电箱15AL-3 | 台 | 1 | 1737.85 | 1737.85
38 | 030204018 | 配电箱16AL | 台 | 1 | 2667.85 | 2667.85
39 | 030204018 | 配电箱16AL-1 | 台 | 1 | 1137.85 | 1137.85
40 | 030204018 | 配电箱17AL | 台 | 1 | 2675.85 | 2675.85
41 | 030204018 | 配电箱17AL-1 | 台 | 1 | 1467.85 | 1467.85
42 | 030204018 | 配电箱17AL-4 | 台 | 1 | 1007.85 | 1007.85
43 | 030204018 | 配电箱18AL | 台 | 1 | 2767.85 | 2767.85
44 | 030204018 | 配电箱18AL-1,5,6,7 | 台 | 4 | 507.85 | 2031.4
45 | 030204018 | 配电箱18AL-2,4,8 | 台 | 3 | 467.85 | 1403.55
46 | 030204018 | 配电箱18AL-3 | 台 | 1 | 647.85 | 647.85
47 | 030204018 | 配电箱19AL | 台 | 1 | 2817.85 | 2817.85
48 | 030204018 | 配电箱20AL-1 | 台 | 1 | 1473.85 | 1473.85
49 | 030208004 | 电缆桥架 MR150*100*1.0 | m | 34 | 38.35 | 1303.9
50 | 030208004 | 电缆桥架 MR100*100*1.0 | m | 57 | 37.77 | 2152.89
51 | 030208004 | 电缆桥架 MR100*80*1.0 | m | 213 | 31.62 | 6735.06
52 | 030208004 | 电缆桥架 MR100*60*1.0 | m | 9.25 | 29.7 | 274.72
53 | 030208004 | 电缆桥架 MR100*50*1.0 | m | 62.65 | 24.4 | 1528.66
54 | 030208004 | 电缆桥架 MR100*40*1.0 | m | 250.57 | 23.43 | 5870.86
55 | 030208004 | 电缆桥架 MR100*40*1.0 | m | 17.7 | 23.43 | 414.71
56 | 030208004 | 电缆桥架 MR80*40*1.0 | m | 19.4 | 21.52 | 417.49
57 | 030208004 | 电缆桥架 MR80*25*1.0 | m | 19.3 | 19.6 | 378.28
58 | 030208004 | 电缆桥架 MR60*40*1.0 | m | 32.86 | 19.6 | 644.06
59 | 030212001 | 电气配管 SC50 | m | 58.05 | 33.24 | 1929.58
60 | 030212001 | 电气配管 SC50 | m | 20.55 | 33.24 | 683.08
61 | 030212001 | 电气配管 TC40 | m | 42.75 | 20.77 | 887.92
62 | 030212001 | 电气配管 TC32 | m | 205.24 | 16.22 | 3328.99
63 | 030212001 | 电气配管 TC25 | m | 128.95 | 13.54 | 1745.98
64 | 030212001 | 电气配管TC20 | m | 12705.21 | 10.24 | 130101.35
65 | 030212001 | 电气配管TC20 | m | 374.7 | 10.24 | 3836.93
66 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-25 | m | 470.26 | 10.27 | 4829.57
67 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-16 | m | 244.99 | 6.92 | 1695.33
68 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-10 | m | 309.5 | 4.91 | 1519.64
69 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-2.5 | m | 367.65 | 1.57 | 577.21
70 | 030212003 | 电气配线NHBVV-2.5 | m | 1069.5 | 4.27 | 4566.76
71 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-25 | m | 270.2 | 10.67 | 2883.03
72 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-25 | m | 82.2 | 10.65 | 875.43
73 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-16 | m | 199.35 | 7.22 | 1439.31
74 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-16 | m | 20.55 | 7.22 | 148.37
75 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-6 | m | 1653.7 | 3.14 | 5192.62
76 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-4 | m | 5102.5 | 2.31 | 11786.78
77 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-2.5 | m | 41527.98 | 1.83 | 75996.2
78 | 030212003 | 电气配线ZRBVV-2.5 | m | 1152.15 | 1.83 | 2108.43
79 | 030212003 | 电气配线NHBVV-2.5 | m | 832.2 | 4.92 | 4094.42
80 | 030213001 | 半圆球吸顶灯DSG32C 60W | 套 | 103 | 565.36 | 58232.08
81 | 030213001 | 方型吸顶灯安装 大口方罩 | 套 | 5 | 564.88 | 2824.4
82 | 030204031 | 小电器 应急灯626AT-2*5SE2P | 个(套) | 260 | 920.13 | 239233.8
83 | 030213003 | 装饰灯 出口指示灯ELE-CF121 | 套 | 100 | 297.36 | 29736
84 | 030213003 | 装饰灯 指向灯ELE-CF1-12H | 套 | 29 | 297.36 | 8623.44
85 | 030213004 | 荧光灯 双管荧光灯DBCL236 2*40W | 套 | 6 | 124.33 | 745.98
86 | 030213004 | 荧光灯 荧光灯盘 LBD240-14 2*40W | 套 | 1052 | 372.79 | 392175.08
87 | 030213004 | 荧光灯 带应急荧光灯盘 LBS2401A2EP2M 2*40W | 套 | 7 | 594.99 | 4164.93
88 | 030213003 | 装饰灯 节能筒灯CP145C 2*13W | 套 | 1288 | 298.98 | 385086.24
89 | 030213003 | 装饰灯 节能筒灯CP256PLC-H 2*26W | 套 | 10 | 403.01 | 4030.1
90 | 030213003 | 装饰灯 节能筒灯CP256PLC-H 2*26W | 套 | 117 | 403.01 | 47152.17
91 | 030213003 | 装饰灯 金卤筒灯CPW184CDM-V 100W | 套 | 36 | 1883 | 67788
92 | 030213003 | 装饰灯 (防雾)低压卤素筒灯LH80 | 套 | 12 | 79.81 | 957.72
93 | 030213003 | 装饰灯 聚光射灯LH95 1*50W | 套 | 234 | 79.97 | 18712.98
94 | 030213003 | 装饰灯 双头射灯LH176 2*50W | 套 | 10 | 2024.22 | 20242.2
95 | 030213003 | 装饰灯 聚光射灯LH95 1*50W | 套 | 14 | 79.97 | 1119.58
96 | 030213001 | 普通吸顶灯及其他灯具 壁灯 LL30282 | 套 | 10 | 968.4 | 9684
97 | 030213001 | 普通吸顶灯及其他灯具 吊灯 0.79864.00-921 | 套 | 3 | 2472.54 | 7417.62
98 | 030213002 | 工厂灯 大罩灯 DSG32C2 70W | 套 | 66 | 562.88 | 37150.08
99 | 030213003 | 装饰灯 暗藏日光灯带 40W | 米 | 1313 | 92.41 | 121334.33
100 | 030213003 | 装饰灯 暗藏霓红光带 | 米 | 39 | 73.92 | 2882.88
101 | 030213003 | 装饰灯 暗藏日光灯带 (蓝色) | 米 | 11 | 128.77 | 1416.47
102 | 030204031 | 小电器 天花排气扇 BPT15-34A | 个(套) | 51 | 678.19 | 34587.69
103 | 030204031 | 小电器 声光控开关 GPR31K | 个(套) | 43 | 145.63 | 6262.09
104 | 030204031 | 小电器 单极指型开关 E2031/1/2A-GA | 个(套) | 118 | 16.7 | 1970.6
105 | 030204031 | 小电器 单极指型开关 E2032/1/2A-GA | 个(套) | 171 | 23.58 | 4032.18
106 | 030204031 | 小电器 单极指型开关 E2033/1/2A-GA | 个(套) | 27 | 31.87 | 860.49
107 | 030204031 | 小电器 单极指型开关 E2034/1/2A-GA | 个(套) | 4 | 51.48 | 205.92
108 | 030204031 | 小电器 地面插座 HTD-7G镀铬面 | 个(套) | 33 | 29.11 | 960.63
109 | 030204031 | 小电器 单相二三极插座 E2015CS-GA | 个(套) | 2589 | 26.35 | 68220.15
110 | 030211002 | 送配电装置系统 | 系统 | 20 | 496.13 | 9922.6
|  | 合计 |  |  |  | 1986479.23

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 由分部分项取费项目
环境保护
| 文明施工 | 1366.74
安全施工
| 临时设施 | 1366.74
夜间施工
二次搬运
| 脚手架搭拆费 | 3021.04
| 小 计 | 5754.52
2 | 由定额取费项目
大型机械设备进出场及安拆
小 计
混凝土、钢筋混凝土模板及支架
小 计
已完工程及设备保护
小 计
施工排水、降水
小 计
组装平台
小 计
设备、管道施工安全，防冻和焊接保护措施
小 计
压力容器和高压管道的检验
小 计
焦炉施工大棚
小 计
焦炉烘炉、热态工程
小 计
管道安装后的充气保护措施
小 计
隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设备
小 计
现场施工围栏
小 计
长输管道临时水工保护设施
小 计
长输管道施工便道
小 计
长输管道跨越和穿越施工措施
小 计
长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
小 计
长输管道施工队伍调遣
小 计
格架式抱杆
小 计
3 | 其它
| 合 计 | 127.66

## 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 招标人部分
1.1 | 预留金
1.2 | 材料购置费
1.3 | 其它费用
小 计
2 | 投标人部分
2.1 | 总承包服务费 | 19864.79
2.2 | 零星工作项目
2.3 | 其它费用
| 小 计 | 19864.79
| 合 计 | 19864.79

## 主要材料价格表
主要材料报价表
工程名称：电气
序号 | 材料编码 | 材料名称、规格及型号 | 单位 | 单价(元) | 产地 | 厂家
1 |  | 配电箱2AL2-3 | 台 | 1320 | 东莞 | 基业
2 |  | 配电箱1ALE1、1ALE2、2ALE1、2ALE2 | 台 | 320 | 东莞 | 基业
3 |  | 配电箱3AL1-1 | 台 | 1710 | 东莞 | 基业
4 |  | 配电箱1AL1 | 台 | 2820 | 东莞 | 基业
5 |  | 配电箱3ALE1,3ALE2 | 台 | 320 | 东莞 | 基业
6 |  | 配电箱1AL1-1 | 台 | 1080 | 东莞 | 基业
7 |  | 配电箱1AL1-2 | 台 | 885 | 东莞 | 基业
8 |  | 配电箱1AL2 | 台 | 2330 | 东莞 | 基业
9 |  | 配电箱1AL2-1 | 台 | 2860 | 东莞 | 基业
10 |  | 配电箱2AL1 | 台 | 2360 | 东莞 | 基业
11 |  | 配电箱2AL1-1 | 台 | 2350 | 东莞 | 基业
12 |  | 配电箱2AL2 | 台 | 2430 | 东莞 | 基业
13 |  | 配电箱2AL2-2 | 台 | 1560 | 东莞 | 基业
14 |  | 配电箱3AL1,20AL | 台 | 2650 | 东莞 | 基业
15 |  | 配电箱1AL2-2 | 台 | 1450 | 东莞 | 基业
16 |  | 配电箱2AL2-1 | 台 | 880 | 东莞 | 基业
17 |  | 配电箱14AL-1 | 台 | 450 | 东莞 | 基业
18 |  | 配电箱3AL2 | 台 | 2515 | 东莞 | 基业
19 |  | 配电箱3AL1-2 | 台 | 2350 | 东莞 | 基业
20 |  | 配电箱3AL2-3 | 台 | 920 | 东莞 | 基业
21 |  | 配电箱3AL2-4 | 台 | 750 | 东莞 | 基业
22 |  | 配电箱3AL2-5 | 台 | 520 | 东莞 | 基业
23 |  | 配电箱3AL2-6 | 台 | 830 | 东莞 | 基业
24 |  | 配电箱3AL2-7 | 台 | 1580 | 东莞 | 基业
25 |  | 配电箱4ALE~20ALE | 台 | 338 | 东莞 | 基业
26 |  | 配电箱4AL-1 | 台 | 2820 | 东莞 | 基业
27 |  | 配电箱5AL | 台 | 2400 | 东莞 | 基业
28 |  | 配电箱5AL-1 | 台 | 2320 | 东莞 | 基业
29 |  | 配电箱6AL-13AL | 台 | 2320 | 东莞 | 基业
30 |  | 配电箱14AL | 台 | 2520 | 东莞 | 基业
31 |  | 配电箱4AL | 台 | 2480 | 东莞 | 基业
32 |  | 配电箱3AL2-2 | 台 | 680 | 东莞 | 基业
33 |  | 配电箱20AL-1 | 台 | 1386 | 东莞 | 基业
34 |  | 配电箱14AL-3,4,15AL-4,16AL-2,5,17AL-3,19AL-1~7 | 台 | 320 | 东莞 | 基业
35 |  | 配电箱14AL-2,14AL-5 | 台 | 480 | 东莞 | 基业
36 |  | 配电箱15AL-1~2,16AL-3~4,17AL-2 | 台 | 720 | 东莞 | 基业
37 |  | 配电箱15AL-3 | 台 | 1650 | 东莞 | 基业
38 |  | 配电箱16AL | 台 | 2580 | 东莞 | 基业
39 |  | 配电箱16AL-1 | 台 | 1050 | 东莞 | 基业
40 |  | 配电箱17AL | 台 | 2588 | 东莞 | 基业
41 |  | 配电箱17AL-4 | 台 | 920 | 东莞 | 基业
42 |  | 配电箱18AL | 台 | 2680 | 东莞 | 基业
43 |  | 配电箱18AL-1,5,6,7 | 台 | 420 | 东莞 | 基业
44 |  | 配电箱18AL-2,4,8 | 台 | 380 | 东莞 | 基业
45 |  | 配电箱18AL-3 | 台 | 560 | 东莞 | 基业
46 |  | 配电箱19AL | 台 | 2730 | 东莞 | 基业
47 |  | 配电箱17AL-1 | 台 | 1380 | 东莞 | 基业
48 |  | 配电箱15AL | 台 | 2430 | 东莞 | 基业
49 |  | 镀锌电线管 TC40 | m | 14.85 | 东莞 | 基业
50 |  | 镀锌电线管 TC25 | m | 9.65 | 东莞 | 基业
51 |  | 镀锌电线管 TC32 | m | 12.25 | 东莞 | 基业
52 | Z010344 | 金属线槽 MR100*80*1.0 | m | 19.12 | 广州 | 宏际
53 | Z010344 | 金属线槽 MR60*40*1.0 | m | 11.48 | 广州 | 宏际
54 | Z010344 | 电缆桥架 MR80*25*1.0 | m | 11.48 | 广州 | 宏际
55 | Z010344 | 金属线槽 MR80*40*1.0 | m | 13.39 | 广州 | 宏际
56 | Z010344 | 金属线槽 MR100*40*1.0 | m | 15.29 | 广州 | 宏际
57 | Z010344 | 金属线槽 MR100*60*1.0 | m | 17.21 | 广州 | 宏际
58 | Z010344 | 金属线槽 MR100*100*1.0 | m | 25.24 | 广州 | 宏际
59 | Z010344 | 金属线槽 MR150*100*1.0 | m | 25.82 | 广州 | 宏际
60 | Z010344 | 金属线槽 MR100*50*1.0 | m | 16.25 | 广州 | 宏际
61 | Z150139 | 焊接钢管SC50 | m | 26.26 | 中山 | 华捷
62 | Z150097 | 电线管 TC20 | m | 7.7 | 中山 | 华捷
63 | Z190051 | 绝缘导线 NHBVV-2.5 | m | 3.86 | 南海 | 广东电缆厂
64 | Z190051 | 绝缘导线 ZRBVV-10 | m | 4.3376 | 南海 | 广东电缆厂
65 | Z190051 | 绝缘导线 ZRBVV-2.5 | m | 1.2 | 南海 | 广东电缆厂
66 | Z190051 | 绝缘导线 ZRBVV-2.5 | m | 1.2049 | 南海 | 广东电缆厂
67 | Z190051 | 绝缘导线 ZRBVV-25 | m | 9.4873 | 南海 | 广东电缆厂
68 | Z190051 | 绝缘导线 ZRBVV-16 | m | 6.31 | 南海 | 广东电缆厂
69 | Z190051 | 绝缘导线 ZRBVV-4 | m | 1.7761 | 南海 | 广东电缆厂
70 | Z190112 | 铜芯绝缘导线 ZRBVV-25 | m | 9.49 | 南海 | 广东电缆厂
71 | Z190112 | 铜芯绝缘导线 ZRBVV-16 | m | 6.31 | 南海 | 广东电缆厂
72 | Z190112 | 铜芯绝缘导线 ZRBVV-6 | m | 2.5526 | 南海 | 广东电缆厂
73 | Z200044 | 应急灯626AT-2*5SE2P | 套 | 900 | 惠州 | 奇胜
74 | Z230136 | 双管荧光灯DBCL236 2*40W | 套 | 114 | 惠州 | 奇胜
75 | Z230136 | 聚光射灯LH95 1*50W | 套 | 75 | 惠州 | 奇胜
76 | Z230136 | (防雾)低压卤素筒灯LH80 | 套 | 65 | 惠州 | 奇胜
77 | Z230136 | 金卤筒灯CPW184CDM-V 100W | 套 | 1850 | 惠州 | 奇胜
78 | Z230136 | 节能筒灯CP256PLC-H 2*26W | 套 | 385 | 惠州 | 奇胜
79 | Z230136 | 节能筒灯CP145C 2*13W | 套 | 282 | 惠州 | 奇胜
80 | Z230136 | 荧光灯盘 LBD240-14 2*40W | 套 | 360 | 惠州 | 奇胜
81 | Z230136 | 指向灯ELE-CF1-12H | 套 | 285 | 惠州 | 奇胜
82 | Z230136 | 出口指示灯ELE-CF121 | 套 | 285 | 惠州 | 奇胜
83 | Z230136 | 方型吸顶灯安装 大口方罩 | 套 | 550 | 惠州 | 奇胜
84 | Z230136 | 半圆球吸顶灯DSG32C 60W | 套 | 550 | 惠州 | 奇胜
85 | Z230136 | 双头射灯LH176 2*50W | 套 | 2000 | 惠州 | 奇胜
86 | Z230136 | 带应急荧光灯盘 LBS2401A2EP2M 2*40W | 套 | 580 | 惠州 | 奇胜
87 | Z200220 | 声光控开关 GPR31K | 只 | 140 | 惠州 | 奇胜
88 | Z200220 | 单极指型开关 E2034/1/2A-GA | 只 | 47.2 | 惠州 | 奇胜
89 | Z200220 | 单极指型开关 E2033/1/2A-GA | 只 | 28.1 | 惠州 | 奇胜
90 | Z200220 | 单极指型开关 E2031/1/2A-GA | 只 | 13.6 | 惠州 | 奇胜
91 | Z200220 | 单极指型开关 E2032/1/2A-GA | 只 | 20.1 | 惠州 | 奇胜
92 | Z230135 | 单相二三极插座 E2015CS-GA | 套 | 22.5 | 惠州 | 奇胜
93 | Z230135 | 地面插座 HTD-7G镀铬面 | 套 | 25.2 | 惠州 | 奇胜
94 | Z230136 | 暗藏日光灯带 40W | 套 | 80 | 惠州 | 奇胜
95 | Z230136 | 壁灯 LL30282 | 套 | 950 | 惠州 | 奇胜
96 | Z230136 | 吊灯 0.79864.00-921 | 套 | 2438 | 惠州 | 奇胜
97 | Z230136 | 大罩灯 DSG32C2 70W | 套 | 550 | 惠州 | 奇胜
98 | Z230136 | 暗藏日光灯带 (蓝色) | 套 | 100 | 惠州 | 奇胜
99 | Z230136 | 暗藏霓红光带 | 米 | 70 | 惠州 | 奇胜
100 | Z230361 | 天花排气扇 BPT15-34A | 台 | 658 | 顺德 | 正野