第十四章、工程施工计划网络图
电气施工计划网络图

       土建结构施工阶段                 拆模清理阶段              湿作业阶段                          装饰阶段

9

4

6

            配合土建预埋、预留          墙面电气预埋                           接地母线敷设

10

5

2

1

7

3

施工准备          防雷接地           吊顶内管子敷设         电气设备安装          电缆、母线、灯具开关、面板安装    接线调试    竣工

8

                                        
                                                             管内穿线

通风系统施工计划网络图

       土建结构施工阶段                 拆模清理阶段           湿作业阶段                        装饰阶段

6

4

8

               支架、法兰制作             支架安装              支架安装

11

10

5

2

1

7

3

施工准备     配合土建预埋、预留          风管制作            风管及部件安装            保温              风口安装      调试   竣工

9

                                        
                                                                           设备安装

管道系统施工计划网络图

       土建结构施工阶段                 拆模清理阶段           湿作业阶段                        装饰阶段

6

4

8

               支架制作                 支架安装               支架安装

11

10

5

2

1

7

3

施工准备     配合土建预埋、预留          干管安装               支管安装            阀、部件安装       冲洗、试压       调试   竣工

9

                                        
                                                                           设备安装