本工程位于帝景豪苑一期工程小区车行次入口公路侧，B5栋住宅楼前面。生化池长度14.4米，宽6米，深4米。全现浇钢筋混凝土结构。

工程做法：

池体结构：池墙、池底为C25，P6抗渗混凝土。池盖及L1、L2为C30混凝土。池内隔墙为Mu15页岩砖，M7.5防水砂浆砌筑。

池内墙面抹灰：采用1：2防水砂浆20mm厚，二遍成活。

其它做法详见施工图。