北京信息科学研究所基坑支护

Ⅱ、Ⅲ段电梯井集水坑补充说明

- Ⅱ段-6.3m深度槽边加两排土钉（10m、9m），横间距1.4m，纵间距1.5m。增加范围：2-1轴至2-A轴上2-2与2-3轴之间；

- Ⅲ段-6.0m深度槽边加两排土钉（10m、9m），横间距1.4m，纵间距1.5m。增加范围：3-A轴3-6与3-7轴间，3-7轴3-A与3-C轴间。

- 集水坑与电梯井处土钉做法详见计算书与土钉正立面、剖面图，施工范围详见基础施工图。

北京一建路桥工程公司

- 2002/1/22