表7               现场用水、用电量需求计划表

现场用水量需求计划表

| 用水项目 | 计划用水量（t） | 日用水量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程用水量 | 275372 | 520 |  |
| 机械用水量 | 4006.8 | 7.6 |  |
| 生活区生活用水量 | 48892.5 | 92 |  |
| 总用水量 | 336587.3 | 619.6 |  |

现场用电量需求计划表

| 用 电 位 置 | 计划用电负荷（KVA） | 需用时间 年月至年月 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K10+800 左 | 500 | 2006.3至2007.8 | 变压器1台 |
| K11+150 右 | 500 | 2006.3至2007.8 | 变压器1台 |
| 临时发电机组 | 200 | 2006.3至2007.8 | 2台 |

施工临时用电总功率：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 功率KW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冲击钻机 | CZ8E | 5 | 75*5=375 |
|  | 电焊机 | ZXGL－400 | 20 | 20×20=400 |
|  | 蛙夯机 | HW－60 | 10 | 2.8×10=28 |
|  | 插入式振捣器 | ZX—50 | 20 | 2.5×20=50 |
|  | 压刨、平刨、锯 | MQ434 | 4 | 25×4=100 |
|  | 钢筋弯曲机 | WJ40 | 6 | 3.5×6=21 |
|  | 木工锯床 | MJ106 | 4 | 3.5×4＝14 |
|  | 木工刨床 | MB104 | 4 | 3.2×4＝12.8 |
|  | 钢筋切断机 | GJ40 | 6 | 7.5×6=45 |
|  | 高频振捣行夯 |  | 2 | 3.8×2=7.6 |
|  | 卷扬机 | JJK1 | 4 | 7.5×4=30 |
|  | 空气压缩机 | VFY-3/10 | 1 | 7.5 |
|  | 压浆机 | 6.5 | 2 | 6.5×2=13 |
|  | 办公、生活区用电 | 50Kw |  | 40 |
|  | 机械车辆维修设备用电 | 10KW |  | 10 |
|  | 同时开启系数 | 0.7 |  |  |
| 总功率 |  | 807.66KW |  |  |