十、新技术、新工艺的推广应用

1、柱主筋、梁主筋连接采用闪光对焊技术。

2、屋面工程中，找平层掺加膨胀剂和防水剂，施工前进行基层处理，使其表面无碎渣、杂物，并保持基层平整光滑。

3、屋面工程防水采用高聚物改性沥青SBS防水卷材立面或大面铺贴时，采用满粘法，布与布之间搭接严密。

4、现浇砼平板采用竹胶大模板。

5、天棚采用DBA粉刷石膏刮面。

6、供水给水管采用PP-R管。

十一、产品标识和可追溯性及检验状态

1、工地要对原材料如钢材、水泥、砂子、石子、红砖等进行标识，对半成品，塑钢窗、铝合金等进行标识。

2、对工地上的经纬仪、水准仪、磅秤、靠尺、钢尺、试块模、塔尺等进行标识。

3、对施工过程中的轴线，标高用线漆进行标识并做好记录，对各施工过程中的操作人员用施工档案做好记录。

4、对于现浇板施工过程中的各操作程序和施工操作人员进行标识。

5、对于关建工序防水工程做好标识，并记入施工档案。

6、产品的标识状态分为检验合格、、检验不合格、未检验，标识在分公司和项目部的指导下，由责任人负责实施。在施工、安装 和交付过程中，如有标识移动或改变标识状态，须向项目工程师或项目经理报告，不得擅自移动或改变。

7、测量和监 控记录必须有检测人员的签字或印章，必要时应有顾客或设计部门、政府质监 部门代表签字或盖章。

8、为保证工程质量，产品满足顾客要求，对顾客提供的产品应进行标识、验证、保管和维护。

9、对最终产品进行标识.