2、主要项工程量表

| 项次 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基槽开挖 | m³ | 4700 |
| 2 | 回填土 | m³ | 2900 |
| 3 | 砌块 | m³ | 1381 |
| 4 | 现浇混凝土 | m³ | 4050 |
| 5 | 内墙抹灰 | ㎡ | 18260 |
| 6 | 外墙花岗石 | ㎡ | 2730 |
| 7 | 外墙铝塑板 | ㎡ | 2550 |
| 8 | 内墙瓷砖 | ㎡ | 1200 |
| 9 | 花岗石地面 | ㎡ | 2725 |
| 10 | 地面砖地面 | ㎡ | 4050 |
| 11 | 脚手架 | ㎡ | 6700 |
| 12 | 钢筋 | T | 310.9 |
| 13 | 铝合金门窗等 | ㎡ | 1700 |
| 14 | 玻璃幕墙 | ㎡ | 496.5 |