附表一  主要施工机械、机具一览表

| 序号 | 机械名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打桩机 | DD-1.8、3.2 | 台 | 1 | 压桩 |
| 2 | 交流弧焊机 | BX3-300-2 | 台 | 1 | 接桩 |
| 3 | 配电箱 | 200A | 个 | 1 | 因需而设 |
| 4 | 电缆线 | 16mm2 | m | 100 | 因需而设 |
| 5 | 经纬仪 | J2、J6 | 台 | 2 | 测量定位用 |
| 6 | 水准仪 | S3 | 台 | 1 | 测量标高用 |
| 7 | 标 尺 | 3m | 把 | 1 | 测量标高用 |
| 8 | 钢卷尺 | 5m、50m | 把 | 10 | 测量距离、长度用 |
| 9 | 气割设备 |  | 套 | 1 | 制作、修理 |