打桩施工工艺流程图

房屋测量定位

复核

测放桩位

复核

桩机定位

吊桩定位

校核垂直度

沉    桩

吊桩对位接桩              校核垂直度

电焊接桩

送    桩

标高停止

移     位