表3-1   路基开挖施工工艺框图

不合格项目重做

施工测量

中线

水平

边桩

挡墙

水沟

护桩

断面

不合格项目重做

资料整理

不目

合重

格做

项

场地清理

砍树

挖树

杂草

掘除

开挖

台阶

准备

施工

分项质量评定

不合格项目重做

土方处理

不合格项目重做

确定运往以挖作填地段

施工记录

不重

合

格

项

目做

工程师检查签证

签证

场地检查

土方处理检查

测量复核

审核资料

不合格项目重做

土方开挖

分项质量评定

划分挖土工点

确定开挖工作面

确定运输路线

开挖

运土

工程师检查

不合格项目重做

合格

不合格项目重做

排水、防护

边坡整修

路面整修

浆砌片石水沟

分项质量评定

不合格项目重做

工程师检查

分项质量评定

合格

检查验收

- 表3-2　路基填筑施工工艺框图

施工测量

不合格项目重做

中线

水平

断面

边桩

护桩

涵位

水沟

挡墙

协调桥分界桩位置

不目

合重

格做

项

场地清理

资料整理

不合格项目重做

软基处理

分项质量评定

不合格项目重做

填料选择

不合格项目重做

土质鉴定

压实度测定

含水量测定

资料整理

不重合

格

项

目做

工程师检查签证

签证

填检料查

场检地查

测复量核

审资核料

不合格项目重做

合格

路堤填筑

遇雨处理

压实度检查

碾

压

遍

数

测

定

推平打碎翻晒

洒水若

需要

挡

土

墙

与

填

土

协填调土桥处头理

涵及土洞涵处两顶理侧填

碾压

宽

度

测

定

运

料

配合施工

分项质量评定

不合格项目重做

工程师检查

合格

不合格项目重做

排水、防护

坡面防护

浆砌片石水沟

路面整修

边坡整修

分项质量评定

不合格项目重做

工程师检查

合格

分项质量评定

检查验收

表3-3 石灰粉煤灰路堤施工工艺图

材料准备

路肩放样

人工整平路肩土

内边修直

布粉煤灰、稳压

计量布石灰

路拌机拌和

推土机初平

平地机精平

压路机碾压

养生覆盖养生

报监理工程师审批

石灰消解过筛

检查含水量

检测灰剂量

备石灰

表3-4 石灰稳定土施工工艺框图

准备下承层

选定土场

原材料选定试验

备石灰

配合比设计

石灰消解过筛

取土坑掺灰拌和扪料

运料摊铺

施工测量放样

计量布灰

路拌机拌和

检测石灰剂量

检查含水量

推  土  机  初  平

平  地  机  精  平

洒水养生

压路机碾压

CBR值检测

报监理工程师审批

进入下道工序

表3-5  粉煤灰三渣基层施工工艺框图

备  料

配合比设计

混合料搅拌

报监理工程师审批

混和料运输

铺筑试验段

高 程 控 制

组合调整

监理工程师检测

摊  铺

高 程 控 制

碾  压

养  生

试  验

检测鉴证

表3-6  钻孔灌注桩工艺框图

平整场地

桩位放样

下沉、埋设护筒

制作护筒

制作钻头

钻机就位

制作钻架

设立钻架和其他设备

测量钻孔深度、斜度、直径

钻进

向钻孔注清水或泥浆

供水

泥浆池

泥浆沉淀池

掏渣卸土焊钻头

运输吊装钢筋骨架

设立钢筋骨架

钻孔完成后必要时移走钻架

设立泥浆泵

泥浆备料

必要时设吊装骨架和导管的设备

制作钢筋骨架

清孔

设立清孔设备

测量淤泥厚度

设立必要的模板

制作模板

设立导管

试拼装检验导管

制作导管

设立溜槽储料斗

混凝土检验

输送混凝土

制备混凝土

灌注水下混凝土

测量混凝土面高度

需要拔除护筒保护层厚度导向钢管时拔除之

混凝土养生

拆除模板

拔除护筒等

设立拌和站

混凝土备料

表3-7  PHC管桩施工工艺框图

平整场地

桩位放样

钻机就位

设立钻架

液压沉桩

准备PHC管桩

控制垂直度

监理工程师检测

焊  接

停  压

截  桩

报监理工程师审批

表3-8-1  柱式桥墩施工工艺框图

拟定桥墩施工方案

报监理工程师审批

承台或底系梁

施    工

桩头软弱砼凿除、清理

测量放样

工序自检

立柱钢筋绑扎

测量工程师检查

立柱模板安装和支撑加固

监理工程师检查验收

绑扎盖梁钢筋

盖梁放样、交底模板

安装支撑盖梁端、侧模板

浇筑立柱(接桩)混凝土

养护、质量检查

浇筑盖梁混凝土

报监理工程师检查

立柱中间交验

整理测量、施工原始记录和自检资料

采取纠正措施

养护、质量检查

采取补救措施

盖梁中间交验

桥墩单项工程交工

监理工程师检查审批

表3-8-2  台身施工工艺框图

施工方案

报监理工程师批准

桥台测量放样

基坑开挖并加固

基底自检合格

基底换填加固

报监理工程师审批

基底强度检测

基础立模(扎筋)

模板(钢筋)制作

自检各项指标

整    修

报监理工程师审批

基础浇筑

混凝土配比设计、场拌和运送

混凝土养护

台身砌筑

混凝土

强度检测

台帽浇筑

台帽钢筋

制作、绑扎

混凝土养护准备交验

砂浆拌和运送

报监理工程师审批

- 表3-9 后张法预应力梁施工工艺框图

基础处理及搭支架

平整场地

支模板及预压

中线标高检查

模板制作

绑扎底腹板钢筋及安波纹管

钢筋下料、成型

支内腹板、堵头模板

中间检查

第一次浇注砼及养生

砼拌合及运输

拆内腹板模板、支顶板模板

绑扎顶板钢筋、浇注顶板砼

养生及拆侧模、内顶板模板

试块制作

试块检测

砼拌合及运输

试块制作

穿预应力钢绞线

试块检测

张  拉

压  浆

灰浆配制

封  锚

试块制作

拆箱梁底模板及支架

试块检测

- 表3-10  先张法预应力空心板施工工艺框图

预应力钢筋下料、调直

修整台座内的底板

模板制作

拉预应力钢筋至0.2δK

1.05δK再退至0.9δK

安装侧模、端模

普通钢筋加工

绑扎底板钢筋

浇筑底板混凝土

安置芯模

绑扎其它部位钢筋

拉预应力钢筋至δK

继续浇筑混凝土

制混凝土试件

混凝土养护

拆除芯模

测定混凝土试件强度

放松切断预应力钢筋

拆除侧、端模

起吊、移梁、存放

封  头

表3-11  梁板安装施工工艺框图

监理工程师审批

拟定施工方案

测量放样

架桥设备拼装就位

自检并上报监理工程师批准

采购支座

梁板运至安装现场

自检并上报监理工程师批准

支座放样和安装

梁板起吊就位并安装临时支撑

退  货

自检并上报监理工程师批准

浇捣绞缝混凝土

试 件 制 作

砼强度检验并报工程师批准

清除不合格的砼

进入下道工序

表3-12  桥面工程施工工艺框图

施　工　准　备

桥面模板安装

混凝土湿法养生

施工方案报

监理工程师审批

清扫、清洗桥面

绑扎桥面钢筋

钢筋加工成型

进入下道工序

砼配合比、计量

检查

各项数据汇总报

监理工程师审批

检查

模板制作

桥面混凝土浇筑

检查

试块制作

检查

混凝土拌和

混凝土运输

混凝土强度检查

各部尺寸及平整度检查

采取补救措施

表3-13  “毛勒”伸缩缝施工工艺框图

“毛勒”缝进场检查验收

桥面铺装

预埋伸缩缝连接锚固钢筋

划线割缝

破除伸缩缝处的混凝土

清洗接缝处的碎料及填充物

安堵梁缝间隙泡沫板

“毛勒”缝吊装就位

报监理工程师验收

调整“毛勒”缝纵横向位置

调整“毛勒”缝高程

自检后报监理验收

锚固“毛勒”缝

解开锁定

表3-14  防护与排水工程施工工艺框图

施　工　准　备

测量、放样

坑槽开挖

修整、夯实基底

水泥砂石材料试验砂浆、砼配合比设计

自检尺寸、桩号、标高

报工程师审批

铺设、夯实砂砾垫层

护面、挡墙施工

浆砌石护坡、砼预制块护坡

砼预制块铺砌或现浇

沉降缝处理

检测质量

报工程师审批

清理墙面、砂浆勾缝

清场地、养护

整修

检测、报工程师审批

施工结束、交验收

资料移交

表3-15　钢筋工程质量控制程序图

准备工作

学习图纸和技术资料

钢筋出厂合格证，质保单

报监理工程师审批

学习操作规程和计量标准

制订、审核钢筋配料

制定质量保证措施

书面技术交底

钢筋抽样复检

检查脚手架及脚手板

操作人员参加培训

垂直、水平运输机械准备

专业会签

钢筋下料成型

按不同型号挂牌堆放

与上道工序进行交接

钢筋焊接件取样检验

中间抽检

自    检

钢筋绑扎

钢筋专检

报监理工程师检验

办理隐蔽工程验收签证手续

与下道工序进行交接

混凝土浇筑时对钢筋进行巡查保护

表3-16　模板工程质量控制程序图

准备工作

学习图纸和技术资料

模板选择

报监理工程师审批

学习操作规程和计量标准

钢模板整修

制定质量保证措施

模板涂隔离剂

书面技术交底

检查脚手架及脚手板

操作人员参加培训

与上道工序进行交换

测量放线

模板吊装就位固定

尺寸调整、检测

支    模

中间抽检

自    检

模板专检

报监理工程师检验

与下道工序进行交接

混凝土浇筑时对模板进行巡查保护

混凝土满足强度要求后拆模

模板保养

表3-17　混凝土工程质量控制程序图

准备工程

学习图纸和技术资料

材料准备、出具合格证

报监理工程师审批

申请混凝土配合比

学习操作规程和计量标准

准备试验设备、器具

制定质量保证措施

模板、钢筋、混凝土工序交接

书面技术交底

操作人员参加培训

检查脚手架及道路

专业会签

垂直、水平运输机械准备

发混凝土浇筑令

岗位分工、操作挂牌

混凝土浇筑

试块制作（每班不少于一组，每100M3混凝土不少于一组

木工、钢筋工跟班作业

按配合比投料

试验现场控制配合比

试块养护

压试块

按时覆盖

混凝土养护

报监理工程师审批

监

理

工程师审批

试验资料整理

暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻

拆  模

现场清理

报监理工程师审批

监

理

工程师审批

构件成品检验

质量评定

表3-18　预应力工程质量控制程序图

准备工作

学习图纸和技术资料

张拉压浆机具准备

千斤顶、油表检验合格

报监理工程师审批

学习操作规程和计量标准

制定质量保证措施

预应力筋出厂合格，复检合格

书面技术交底

千斤顶及油表标定并建立拉力、读数相关曲线和回归方程

操作人员参加培训

申请水泥浆配合比

并进行压浆试验

测量放线

下料并编号

按不同型号存放

孔道清理

穿    束

申　请　张　拉

压混凝土试块

报监理工程师审批

停止张拉。分析原因，处理问题，提出改进措施

制作试块

安全检查

张　　拉

张拉异常

压试块

压　　浆

应力、伸长值记录

压浆记录

整理资料、质量评定

报监理工程师审批