第十六章  文明施工保证措施

16.1文明施工的目的

为提高建设水平、加强项目施工现场全方位管理，提高该项目的经济效益、社会效益、环境效益，以“三清、六好、一保证”为主要内容，全面实施施工现场标准化，有效地促进项目的各项基础管理，改善现场生产生活环境。按照文明生产的要求完成本工程的施工，达到合同文件中《文明施工考核管理办法》的要求，在业主的文明施工考核评比中取得好的成绩，使我局的文明施工水平得到进一步提高。

16.2文明施工的要求

16.2.1主要内容

三清、六好、一保证。即现场清整、物料清楚、操作面清洁；职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、职工生活好；保证使用功能。

16.2.2现场清整

16.2.2.1施工现场必须设置围护设施，围护要安全、牢固、有效。施工工地必须设置大门，并有明显五种标牌，即：工程概况牌、施工管理网络牌、施工现场总平面布置图、安全宣传牌、文明施工措施牌。凡在施工现场外公共场地临时存放的施工材料要码放整齐，并符合有关规定。散体、流体材料必须设置围挡，围挡高度不得低于1.0m，易飞扬的材料必须覆盖；

16.2.2.2施工场地应平整清洁，工程废料及时清理，道路要坚实、平整、畅通；

16.2.2.3临时给、排水设施要符合使用要求，无跑、冒、滴、漏现象。施工污水按规定排放，不准污染现场。有危险的位置必须设置明显标志，并有夜间防护设施；

16.2.2.4应有宣传党的方针、政策，鼓舞员工，保证工程质量，注意安全，保护环境，文明施工等标语口号。

16.2.3物料清楚

16.2.3.1施工材料堆放区、机械设备安置区、机具车辆停放区、构件加工区、生活办公区、仓库等要按施工现场平面布置图分设清楚，并有区域标志和责任人；

16.2.3.2砂石骨料等散体材料要成堆，不混杂，材料堆放场地要坚实平整，料底随时清用；

16.2.3.3库存水泥须设垫板，垫高不小于50㎝，库房不漏。露天存放须下垫上盖，无散包。散装水泥无飞灰，无受潮变质；

16.2.3.4成品、半成品材料及构件的放置须符合要求，整齐。须防潮的要有防雨、防潮措施，不准有水浸现象；

16.2.3.5大型设备和工具要严格管理，分类码放。扣件、附件使用完毕及时清理，要入库保管。

16.2.4操作面清洁

16.2.4.1施工操作区分明，保洁责任人明确。活完料净场地清，落地材料及时回收或清理，保持工作面清洁；

16.2.4.2运输机具必须严密，运输时不撒、不漏，随时保持道路清洁。机具车辆保养良好，用后擦洗干净，定点存放；

16.2.4.3机电设备保持清洁，采取有效地防雨、防晒措施；

16.2.4.4加工操作面应保持清整清洁，木屑、刨花、锯末、钢筋短头等废料及时清理。场地无废料、杂物成品码放整齐；

16.2.5职业道德好

16.2.5.1项目部要认真遵守国家政策和法规，严格执行建设市场管理的有关规定，信守合同，不准乱招乱雇；

16.2.5.2项目部管理人员团结协作、恪守职责、严格管理、公正廉洁，与建设单位密切配合，协调好与当地乡民的关系，自觉接受群众监督，民主作风好，有征求意见的记录资料；

16.2.5.3加强职工的思想政治工作，教育职工树立为人民服务的思想，做到经常化、制度化并有教育记录；

16.2.5.4职工作风过硬，互相团结。不野蛮施工，无打架、赌博、偷盗现象；

16.2.5.5党、团员要发挥模范带头作用，树新风、比奉献，认真搞好文明施工。制定施工不扰民、保护环境和保护文物等文明施工的措施。

16.2.6工程质量好

16.2.6.1建立健全完整的质量保证体系。制订明确的质量管理目标和质量管理措施，认真执行自检、互检、交接检的“三检”制度，坚持样板引路，以样板指导施工；

16.2.6.2严格按照操作工艺和设计图纸施工，不偷工减料。各项试验资料准确、真实、齐全，满足设计要求，无重大质量事故发生；

16.2.6.3严禁使用不合格的成品、半成品及施工材料；

16.2.6.4严格按照国家标准及时准确地评定各分部分项工程、单元工程质量并认真填写工程技术管理资料。按国家及合同要求的质量验收标准检查，单元工程合格率均达100%；

16.2.6.5积极开展全面质量管理活动。利用质量管理QC小组选择课题，正确运用到施工中并取得成效，为工程质量管理积累一定的经验。

16.2.7降低消耗

16.2.7.1建立健全工、料、机管理制度，有明确的降耗指标和保证措施，降耗指标分解落实到工程部位和岗位，建立回收节约台帐；

16.2.7.2主要材料施工前有“两算”（设计预算与施工预算）对比，执行限额领料，领退料手续齐全，做到帐物相符；

16.2.7.3严格执行机械、大型工具进场检验制度，日记录完整，准确。要核算到位，建立材料消耗、节超分析制度；

16.2.7.4严格按设计要求施工。加强计量器具的管理和使用工作，各类计量器具必须严格按照周期测定，并有测定合格标记。

16.2.8安全生产好

16.2.8.1建立健全安全生产管理制度和安全生产责任制，要有明确的安全生产控制指标。针对工程特点制订安全技术措施，并按分部、分项、单元工程进行交底，手续齐全；

16.2.8.2建立安全日检、周期检制度，整改要定人、定时、定措施，并做好记录。特殊工种必须持证上岗，禁止无证人员操作；

16.2.8.3认真做好安全生产的“三级”教育、班前教育和安全培训工作。按照“谁主管、谁负责”的原则，建立消防保卫制度。层层签订责任书，做到组织落实、人员落实、制度落实；

16.2.8.4对进场员工经常进行职业健康安全教育，关键岗位人员必须做到“三懂、三会”（懂得自己生产中的危险源、懂得预防的安全措施、懂得扑救的方法；会报警、会使用预防设备、会扑救处理事故）；

16.2.8.5易燃、易爆物品和其他危险品，要专人、专库保管，库房符合要求，并有严格的领、退料手续和审批制度；

16.2.8.6现场建房的搭设应符合防火规定。电气线路架设符合要求，宿舍照明一律采用低压线路，且有防火及其他事故的救援、疏散通道；

16.2.8.7施工现场必须对危险区域设置警示牌，阶段目标实现过程（如防汛等）配备足够的防汛物资和设备。编制救援预案，通过演练形成实施预案。

16.2.9完成任务好

16.2.9.1施工现场必须编制经过审批的施工组织设计，科学组织施工，保证工程按期完成；

16.2.9.2项目工程的保证资料、施工记录、试验记录（报告）隐蔽工程检查记录及质量评定，竣工图等各项管理资料填写详实、齐全，为工程验收和建筑物以后的改、扩建和维修提供准确依据；

16.2.9.3按工期进度计划，定期分析进度情况，采取相应措施，保证工程进度。

16.2.10职工生活好

16.2.10.1制定生活管理、卫生管理制度。防暑降温，防寒保温措施落实。生活区临建宿舍整齐、清洁、挡风遮雨，防冻防寒，门窗齐全，夏季有防蚊蝇措施；

16.2.10.2工地配备食堂、饮水设备、沐浴（盥洗）设施、休息室、更衣室、保健站、厕所等，有条件后建立俱乐部；

16.2.10.3抓好防病防疫工作，加强食品卫生管理、生活办公区域环境卫生清洁，生活垃圾及时清除，食堂清洁无鼠害，有防蚊蝇设施；

16.2.10.4施工现场厕所遮挡严密，粪便及时清除。

16.2.11保证使用功能

16.2.11.1清洁——工程废土、弃料、当班工程结束要清除彻底，做到施工现场干净无污染；

16.2.11.2完好——加强成品、半成品的保护，做到建筑产品完好无损；

16.2.11.3平整——施工区、生活区地面、道路坚实平整，施工材料及设备堆放整齐有序；

16.2.11.4齐全——洁具、设备、预埋件符合设计要求；

16.2.11.5牢固——所有金属结构安装，预埋件符合设计要求；

16.2.11.6三通一亮——渗水排水畅通、爆破烟雾及粉尘畅通、起料道路畅通，照明灯亮不漏电；

16.2.11.7安全方便——施工使用的钢架、夹板、扶手坚固安全，踏步高度一致，保证安全使用；

16.2.12文明施工的机构

16.2.12.1成立文明施工管理机构，组建文明施工领导小组。项目经理作为现场文明施工管理的第一责任人，一名副经理负责文明施工管理工作，安全文明办公室下设安全文明施工队，专项组织实施此项工作；

各职能部门

安全文明办

ppp明环保办公室

文明施工领导小组

安全文明施工队

文明施工组织机构框图

16.2.14项目部制定现场文明施工的具体措施和管理制度，在抓生产的同时，必须做好现场文明施工的管理工作，及时发现和纠正不良习惯，采取相应的思想教育、行政措施、经济手段来维护施工现场文明生产秩序。

16.2.15对于我局进入施工现场协作队的住所及临时建筑一律用彩钢活动房建设，统一规划，布局合理，达到业主文明施工管理要求。

16.3文明施工的制度措施

在制定安全、质量管理文件的同时，根据业主《文明施工考核管理办法》的要求，项目部将制定更详细的《文明施工管理规定》和《关于文明施工奖励和处罚的规定》，一并考虑文明施工的要求与措施，形成管理制度，使文明施工的精神融汇于安全、质量管理工作中，并得到贯彻落实。

16.4施工道路的文明施工措施

16.4.1临时道路及施工场地降尘措施、道路养护措施及施工场地照明线路布置、警示牌布置、防护措施、供水管线、路基及路面的排水、临时挡水围堰等分项工程，必须达到合同文件的要求，并达到《文明施工考核管理办法》的要求；

16.4.2按照每年11月15日~次年2月15日每天2次、其余时间每天4次进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度；

16.4.3在使用业主提供的道路和桥梁时，行车速度不得超过道路设计的限速要求；

16.4.4我局自行设计并使用的道路和桥梁，自行在需要的路段和路口设置标志牌或警示标志、路标，并负责维护；

16.4.5自行修建道路路面上的石渣、垃圾等安排专人每4小时清理一次，确保道路路面平整、无积水；路边石渣、垃圾等每周清理一次；保证道路排水沟无积水、杂物。

16.5施工照明及供电的文明施工措施

16.5.1动力线与照明要按安全用电规程分开架设，不得随意爬地、绑扎成捆；

16.5.2施工现场严禁出现长明灯现象，局部照明用的小型灯具白天要及时收回；

16.5.3对不同线路进行相应的标识；

16.5.4各类测量和观测设施埋设规范，固定牢靠，保护良好；

16.5.5观测电缆接引有序，电缆头分类编号标示清楚，保护完好，电缆箱制作统一，箱内接线规范。观测接线箱统一采用钢结构制作，颜色为深灰色，规格为四种，外型尺寸（长×宽×高）分别为：140cm×80cm×50cm；90cm×60cm×50cm；60cm×45cm×50cm；45cm×45cm×45cm；

16.5.5电缆、变压器、开关、动力盘等均按照有关规范要求设置，低压全部采用电缆或绝缘导线输电，不允许采用裸导线，保证架设标准、规范，高度一致且电源线架空高度不低于1.8米；

16.5.6禁止将临时用电线路泡在水中、搁在新浇砼面上和直接搭挂在钢筋、钢模板等导电材料或设备上，使用一个月以上的临时线路应穿Φ50的PVC管防护。

16.6施工供风、供水等管路的文明施工措施

16.6.1施工现场布设风水管等要整齐划一，不得随意架设；

16.6.2风水管采用钢管，对风水管路进行标识，刷颜色统一的油漆，本项目风水管统一刷白色油漆；消防水管为红色；油管为黄色；电线穿管为蓝色；其它管道为黑色；

16.6.3安排人员定期检查风水管路，如果发生“跑、冒、滴、漏”现象，及时处理；

16.6.4管路接头采用阀门和法兰连接，禁止采用铅丝绑扎。

16.7仓库、弃渣场及倒运场的文明施工措施

16.7.1各种露天堆放的砂石骨料、土料、弃碴料及其它材料按施工总布置规划的场地进行布置设计；

16.7.2各料场场地周围及场地内做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

16.8施工车辆的文明施工措施

16.8.1施工车辆在施工现场要礼貌行车，不挤抢车道；

16.8.2拉运砼的车辆，砼不能沿路漏洒，按指定地点弃料、倒洗罐水，保证路面及施工现场的整洁；

16.8.3施工车辆的运输速度不超过30km/h；

16.8.4现场所有机械设备保持干净清洁，灰尘、污渍和泥土、砼等粘挂料要随时清理冲洗。车辆牌照、编号、门徽完整清晰。

16.9降尘的文明施工措施

16.9.1选用有收尘装置的钻机进行施工；

16.9.2石方（或土方）边坡开挖作业时，采用洒水的方法：即在爆破后，装运之前先对所拉运料洒适量的水，然后再进行装运，达到降尘的目的，使施工有一个良好的施工环境。

16.10施工废水处理的文明施工措施

16.10.1灌浆工作面产生的施工废水，设污水处理池，严禁污水乱流。

16.10.2施工现场施工用水及地下水应及时排除，任何地方严禁流水横溢，并严禁向其它标段排放。

16.10.3场区污水必须经过处理并统一排放。排水沟、排水管、沉淀池要定期清理，禁止乱排污水、雨水，影响他人的安全和生产生活环境。

16.11工作面清理的文明施工措施

16.11.1认真做好所属施工现场的文明施工，随时清理现场，做到无积水、无杂物、无废旧不用材料，工作面干净整洁，材料堆放整齐；

16.11.2施工过程中做到工完、料尽、场地清，工程垃圾及时回收，工程完工退场后要恢复到原状或达到监理工程师的要求。

16.12其他文明施工措施

16.12.1创建“职工活动之家”。在办公生活区设立会议室、阅览室、浴室、党员活动室、医务室、理发室、职工活动中心、微机房等，并投入一定的资金，配备必要的生活及娱乐设施，配备专人负责管理和日常清扫工作，保证办公、生活用房干净、舒适，使职工有一个良好的工作和生活环境；

16.12.2美化生活、生产区，施工区进、出道路外设立标示牌，沿施工道路设置安全标志，现场各类标示牌分大、中、小三种规格制作，正面尺寸分别为：400cm×600cm、60cm×100cm、40cm×60cm，采用钢结构制作，在地面或工作面安装的高度统一为140cm，悬挂、吊置时要求安装牢靠，吊挂端正；选择合适的地方制作标语牌，安插一定数量的彩旗；在生活区进行必要的环境绿化；

16.12.3利用重大节日和工作之余，开展丰富多彩的体育、文化娱乐活动，丰富职工生活，陶冶职工情操，树立文明意识；

16.12.4施工现场和修理厂、拌和站等，材料堆放整齐，并明显标识，对建筑垃圾严格按环保措施处理，绝不允许自做主张随意堆放和处理；

16.12.5凡进入施工现场的人员（包括施工作业人员和其他人员）一律戴安全帽。禁止所有人员在施工现场吸烟。无不戴安全帽或不正确戴安全帽、在施工现场吸烟、乱扔烟头等现象；

16.12.6组织专业服务队，对施工场地内的施工道路、排水沟、生产及生活垃圾进行定期清理。经常保养、维护主要施工干道，为安全生产、文明施工创建必要的条件，施工设备做到整齐有序、按位停放，经常冲洗擦拭，确保设备出勤率；

16.12.7施工区严禁打架斗殴现象、打群架，一旦发生，责令责任人离开积石峡工地，所有人员酒后禁止进入施工现场；

16.12.8与相邻标段之间相互协作、相互帮助，不推诿扯皮，服从业主和监理工程师的协调，解决干扰；

16.12.9禁止非本标段施工人员和工程车辆进入施工现场；

16.12.10搭设临时设施时，按照安全文明施工规划要求进行设计，经监理工程师和业主批准后实施；

16.12.11所有标段内的砼面上不得乱涂乱写，砼面上做一般的测量高程、桩号等标识时必须经过监理工程师同意，做宣传标语等必须经业主同意；

16.12.12现场值班室应便于移动，应采用集装箱体或成品钢结构活动房。外立面颜色统一为蓝边白底，各标段内值班房的尺寸、规格统一，

16.12.13生活办公区宿舍、食堂、厕所干净、卫生、整洁，垃圾、灰尘、杂物、积水每日清理不少于3次，无随意张贴广告、乱涂乱画以及脏乱差现象；

16.12.14无随地大小便现象。厕所每班清理1次，无臭味扩散，无蝇虫集结；

16.12.15现场从事质检人员统一穿着蓝色服装，安全人员统一穿着橘红色服装。禁止任何人员穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋进入施工现场；

16.12.16我局所有进入积石峡工地的人员，均佩带上岗证。工作人员上岗证示意图见《第三卷·图册》JSX5-TB-16-2；

16.13特殊要求的文明施工措施

16.13.1截流及围堰工程

16.13.1.1基坑抽水的泵坑、水泵、排水管路、动力和照明线路等的布置，进行统一规划，且报监理工程师审批；

16.13.1.2堰顶的临时施工道路养护按施工道路的文明施工措施标准进行。

16.13.2趾板和基坑开挖

施工期排水，包括各种施工废水、雨水等，设置专门的抽水泵进行排水，其中泵坑、水泵、排水管路、动力和照明线路等的布置，按照安全用电规程统一规划，报监理工程师审批后，方可实施。

16.13.3趾板砼浇筑

16.13.3.1冲仓用水、养护用水等施工废水及地下水，要导入施工期排水的污水处理池中，不得流水横溢，并严禁排向其它标段；

16.13.3.2砼面的拉杆在拆除模板的同时割除，割除采用砂轮片切割，切割时紧贴砼面，不得损伤砼表面；

16.13.3.3砼面应根据所处的位置及环境采取相应的措施妥善保护（如爆破、施工车辆等可能造成砼表面损伤的），要保证在移交前不受损坏；

16.13.3.4砼缺陷的处理：在查清原因后，应按要求在一周内处理完成，缺陷的处理不但要满足内在的质量要求，还应满足外观要求，使经处理过的外观与周围相邻的砼外观形象一致；

16.13.3.5钢筋架设应平顺、整齐，绑扎好的钢筋上不能有油渍、砼结块等污物；

16.13.3.6砼初凝以后，采用复合土工膜养护方案进行养护。

16.13.4面板砼浇筑

16.13.4.1同时满足趾板砼浇筑的文明施工要求；

16.13.4.2面板砼浇筑采用溜槽入仓方案时，采取可行的防飞石、防砼离析措施；

16.13.4.3面板砼的养护，在坝顶设置纵向水平总管，每块面板上从总管引两个塑料软管，沿面板向下延伸，软管上合理布置小孔，满足养护用水要求。在养护期内，养护水间断；

16.13.4.4面板砼浇筑时的卷扬机布置以及临时照明线路、材料堆放等布置，必须报请监理工程师审批后方可实施。

16.13.5坝体填筑

16.13.5.1坝体填筑采用全断面上升，保证坝面平整，相邻坝体分区间高差小于一层坝料的高度；

16.13.5.2坝面洒水，采用洒水车和供水管路结合实施，以保证降尘和大坝填筑质量；

16.13.5.3坝体填筑时，坝面上设坝体分区的标识牌和，两岸坝肩上用明显的标记标识出分区的分界线划线；

16.13.5.4在坝基左右岸适当位置，设两个坝体填筑高度标志，刷红白相间颜色；

16.13.5.5坝体填筑前的坝基验收，必须标识桩号范围和特征点桩号，比如：0.3H、0.5H等；坝轴线在两岸和坝肩设明显标识。

16.13.6坝顶防浪墙以及坝顶施工

16.13.6.1保障坝顶道路畅通，为其他标段使用坝顶道路提供方便；

16.13.6.2坝顶防浪墙模板使用大块定型钢模板，摸板设计报监理工程师审批；

16.13.6.3坝顶模板制作满足美观、大方、实用的目标，特别要保证该部位的砼外观质量；

16.13.6.4负责坝顶道路的施工期维护，主要包括：定期清理、降尘和日常维护。

16.13.7灌浆（包括帷幕灌浆和固结灌浆）

16.13.7.1灌浆管路、照明动力电路的布设必须整齐划一，不得随意架设；

16.13.7.2固结灌浆和帷幕灌浆设置集中灌浆站，整齐合理布置，灌浆站到灌浆孔之间的连接管路，自行合理选定；

16.13.7.3在坝前设置专门的集中沉淀池，处理灌浆后的废浆。沉淀池中设泵坑，并安装泥浆泵。沉淀池的沉淀物抽到监理工程师指定地点进行处理。沉淀后的清水方可排入黄河；

16.13.7.4以上相应布置必须经监理工程师审批批准后方可实施。

16.14施工标志牌设置

16.14.1在各个开始施工的施工现场，设置施工标志牌，现场各类标示牌分大、中、小三种规格制作，正平面尺寸分别为：400cm×600cm、60cm×100cm、40cm×60cm，采用钢结构制作，在地面或工作面安装的高度统一为140cm，悬挂、吊置时要求安装牢靠，吊挂端正；

16.14.2施工标志牌内容包括：主要施工任务（本项工程概况）；现场负责人；技术员；班组长；当班人；现场监理；计划工期；开工日期和完工日期等；

16.14.3现场标示牌按不同颜色分类：安全警示牌为黄底黑字；危险源点标识牌采用黄底红字；质量控制点标识牌采用白底绿字；指引标志采用蓝底白字；道路交通标志按国家规定标准制作。安全警戒线、安全隔离和防护（护栏、扶手等）设施涂刷红白相间的条纹。

16.15文明施工考核及奖罚

16.15.1考核

以合同文件中《文明施工考核管理办法》的要求为基准，进入施工现场后，项目部将制定更详细的《文明施工管理规定》，涵盖合同文件中《文明施工考核管理办法》的全部要求（但不仅限于该要求的内容）。由项目部组织，项目经理或主管副经理负责，安全文明办具体实施，每月上旬对各个部门、队、修理厂和所有施工现场（含弃渣场）及班组进行检查评比，安全文明办负责统计、汇总评比结果；

16.15.2奖励和处罚

16.15.2.1项目部制定《关于文明施工奖励和处罚的规定》，对在文明施工考核中不能达标或做出明显成绩的部门、施工队、修理厂和所有施工现场（含弃渣场）、班组，项目部将按照规定给予各单位适当的处罚或奖励；

16.15.2.2对于在文明施工中做出明显成绩的个人和敢于制止不文明施工行为的个人，项目部将给予重奖；

16.15.2.3对于在文明施工中违反《文明施工管理规定》的个人，项目部将给予严重处罚，违反三次者，将其调理原工作岗位，如在下一个岗位仍然不能重视者，令其退出积石峡工地。

16.16文明生产设施标志

16.16.1本标段共设文明生产标志牌27块，设2个坝体填筑高度标志，刷红白相间颜色；具体形式和尺寸、数量见《第三卷·图册》文明生产设施标志平面布置图，JSX5-TB-16-1；

16.16.2施工标志牌示意图见《第三卷·图册》图JSX5-TB-16-2。