第十六章   环境保护与文明施工措施

16.1 环境保护

环境保护是我国的一项基本国策，也是评定工程质量的一个重要条件，保护环境,美化环境,做好水土保持是每个人的责任。在本标工程施工期间将严格执行国家和地方政府下发的有关环境保护有法令、法规及业主、监理单位对本工程环境保护的要求，遵守有关野生动物、树木、文物保护管理实施办法的规定，加强管理，切实做好环境保护工作，杜绝一切人为因素对环境造成污染和破坏。随时接受业主、监理单位及当地政府环境保护机构的检查监督。

16.1.1 环境保护规划

随着施工人员、施工机械设备和材料的陆续进场，在布置修建生产生活营地及综合加工厂等附属设施时，确保本标区域内施工现场、生活区、生产区等符合环保及卫生要求。在规划和建设时应注意做到以下几点：

16.1.1.1生活生产营地及综合加工厂等附属设施的布置应做到房屋建筑布局紧凑合理、整洁美观，风、水、电、通讯管线布置整齐有序，尽量不损害周围的树木、植被等，并在生活区内进行绿化建设，创造优美和谐、赏心悦目的生活生产环境。

16.1.1.2 经常开展对全体职工的环境保护教育，不断强化大家的环保意识，并制定详细的环境保护规章制度和严格的奖罚细则且坚决贯彻落实，认真自觉地维护施工区域内的环境不受破坏。

16.1.1.3 施工机械设备和进场材料的停放、堆存要集中整齐，对炸药、雷管、油料、化学药品等易燃、易爆、剧毒和辐射性材料应按照有关安全规定专门存放在指定的地点，并由专人在当地政府环保部门和公安消防部门检查指导下进行保管。

16.1.1.4 施工期间应尽最大努力采取措施维护施工区域内的植物、生物等保持原状，严禁乱砍乱伐；对施工活动界限之内的场地，必须防止发生土壤冲蚀、水土流失，工程弃碴特别是淤泥质壤土的弃碴严格按施工组织设计方法措施实施。

16.1.2 环境保护措施

按照招标合同文件对环境保护的规定和要求，为了在高质量、高效率完成本标各项施工任务的同时又不影响周边的生态环境，我们将采取如下环境保护措施，确保本工程区域生态、环境不受破坏。

16.1.2.1 严格遵守国家和地方颁布的有关环境保护的法律、法规及业主制定的有关本工程生态环境保护管理办法的规定。

16.1.2.2 对各类生产、生活设施等，均应严格按照业主的要求，做好全面规划，使全工区的建筑物、道路、生产、生活设施有序、协调、美观、与周围的自然风光和谐的融合为一个整体；所有规划设计必须报送监理工程师审查，或按监理工程师指示报送有关部门审查批准后才能实施。

16.1.2.3 对生活污水和生产废水、废弃油料、化学药品等严格进行处理，做到“三个统一”即污水统一集中、统一无公害化处理、统一排入，经检测合格达标后排至规定的地点。

16.1.2.4 工程开挖弃碴全部运至弃碴场，并在弃碴场周围挖设排水沟，采用必要的防护措施进行保护，防止水流冲刷造成边坡跨塌从而引起水土流失和河道淤积等。

16.1.2.5自觉接受当地环保部门、业主和监理工程师对施工活动的监督、检查和指导。

16.1.2.6 设立环境保护和卫生防疫机构，配备相应的专职人员进行检查监督，积极改进施工中存在的不足，采取一切合理有效的措施，做好现场及附近区域的环境保护工作，避免因施工和其它因素引起的环境污染和环境破坏；同时做好环境保护相关资料的收集整理工作，按期向监理工程师提供有关的报告和报表。

16.1.2.7 所有生活、生产区应修建标准的卫生设施。在施工现场区域配备足够卫生设施，并将所有废弃物处理达标后方能排放至规定的区域。

16.1.2.8 对工区内的生活垃圾，无毒性的生产废料、废碴等生产垃圾，定期清理，并运至指定地点进行掩埋或焚烧销毁。禁止将生活、生产垃圾随地乱倒。

16.1.2.9根据当地卫生部门的规定或业主和监理工程师的指示，在工区和生活区定时采取防疫、灭害措施，保障全体职工身体健康和环境卫生。

16.1.2.10在工区内一旦发现疫情和流行性疾病，应立即控制传染源，必要时设立隔离区，同时报告监理工程师及有关部门采取有效的措施，防止疾病漫延。

16.1.2.11工程完工后，根据合同规定和监理工程师指示及时拆除施工区内的临时生产生活设施。拆除后的场地应进行彻底平整和清理，并及时恢复植被绿化，防止水土流失。

严格遵守国家及四川省有关环境保护的法律、法规，按照招标文件技术条款及合同条款的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区域附近地区的环境污染和破坏。

16.2 文明施工

16.2.1 文明施工目标

建立健全本工程施工文明工地管理委员会，在该工程施工中将继续保持按照省部级“双文明单位”的标准严格要求自己，争取取得物质文明建设和精神文明建设双丰收。

进一步深化和健全文明施工管理制度，狠抓工程质量和坚持科学文明施工，提高科学管理水平，促进企业自身素质的提高和精神文明建设，培养文明的、高素质的施工队伍。争创文明施工企业和工程施工文明单位。

16.2.2 文明施工措施

16.2.2.1 建立以项目经理为第一责任人、项目部党总支书记为第一负责人的文明工地施工管理委员会，下设两名副组长，其中一名副组长由办公室主任兼任，主要负责生活区的环境绿化和环境整洁、文体活动的开展、生活区安全消防及治安制度的制定并定期或不定期的进行检查，另一名副组长由质量安全部门负责兼任，负责施工工地的环境维护，机械设备的停放及材料堆放的检查、监督，设立施工现场的宣传标语和各种安全标志的警示牌，配备必要的消防、治安设施。制定施工区内文明施工的各种规章制度，对规章制度和文明作业情况随时进行检查，并对其检查结果在工地宣传栏里公布于众，达到相互促进，相互监督和相互激励的目的。

16.2.2.2 在编制施工组织设计时，充分考虑文明施工的要求，并将文明施工的精神贯彻落实到日常的各项管理工作中去。

16.2.2.3 教育全体职遵纪守法，自觉维护工地的社会治安，协助保护区和当地治安管理机构，做好工地和生活区的治安保卫工作。

16.2.2.4 在文明工地施工管理委员会的领导下，积极配合业主单位创建文明工地，想业主之所想，急业主之所急，争做文明的承包商 。

16.2.2.5 开展文明工地文明班组建设活动，并建立文明单位创建奖励基金，鼓励大家积极参加争创“文明班组、文明个人”活动。

16.2.2.6 经常性组织职工开展丰富多彩的业余文化活动，丰富职工的精神和文化活动，倡导文明用语和强化绿化环保意识，将环境、人文与企业文化自然地结合起来。

16.2.2.7 积极采纳环境保护部门的意见并结合我局自身特点，对房屋和临建施工、生活设施进行统一规划、合理布置，并配合做好环境保护及文明施工的宣传倡导工作。

16.2.2.8 对工区内的主要施工干道和场地设施，不得随意占用和损坏，为文明工地施工创造必要的条件。

16.2.2.9 确保车容车貌的整洁美观及机械设备的完好率。

16.2.2.10所有施工道路均应设置有效的排水设施以利排水，防止道路路面冲蚀或边坡垮塌；并经常性对工区内的施工道路进行维护保养，确保路面平整、洁净、畅通。

16.2.2.11现场材料分类堆放整齐并做好标记，废旧器材要及时回收，并做到完工后按要求进行场地清理和平整。

16.2.2.12 进入现场的施工人员着装统一，劳保用品佩戴整齐。

16.3 拓展内外部施工环境

施工期的对外关系涉及到很多方面，正确处理好与当地政府、当地居民、业主和监理的关系是确保工程进度、质量、安全的需要，其目的是为正常施工创造一个和谐宽松的外部环境。

16.3.1坚持以尊重、信任、依靠地方政府为原则，按国家法律、地方政策办事，积极主动地和地方政府加强纵横向联系，在有礼有节的基础上和地方政府建立良好的往来关系，加深了解并增进友谊。

16.3.2 明确业主和承包商的关系，认真履行合同，摆正自己的位置，坚决执行业主对工程提出的各项合理要求。

16.3.3认真自觉地接受监理工程师对工程质量、进度、安全的监督指导，在合同范围内按监理规章制度全方位地接受监理工程师的指导，做到规范有序、有令则行。

16.3.4规范施工队伍的管理，让职工尊重当地民风民俗，提倡入乡随俗，使职工主动与当地群众搞好团结，避免职工与当地群众发生冲突，一旦发生事件应主动与当地政府取得联系，防止事态发展扩大，并按照国家法律、地方政策妥善处理善后事宜。

16.3.5本工程施工区范围内由业主提供的道路、电力线路、照明设施、辅助生产设施等公用设施，凡合同规定由我方负责管理维护的我方将积极配合，坚决执行，保证其不会被损坏或发生障碍而影响其他承包商的正常施工。

16.3.6 对其他承包商根据图纸或监理工程师指示在本施工区域内修建、埋设、安装的设施和设备，不得拆除、损坏或移动。相互间出现干扰时，坚决服从监理工程师的协调。

16.3.7 在施工过程中，若遭遇不可预见的自然灾害等可能危及工程安全和人身财产安全时，我方将积极配合协助业主及其他单位、部门采取有力的防护和抢险救灾措施，以减少灾害对工程和人身财产造成的损失。

16.3.8在施工过程中，若与其他承包商之间发生冲突和矛盾时，应保持冷静清醒的头脑，及时通知监理工程师和有关部门，并服从监理工程师的统一协调与决定。