双排双立杆脚手架计算书

本工程采用双排单管扣件式钢管脚手架，钢管规格为48×3.5mm；密目网规格：2300目/100cm2 ，每目空隙面积为1.3mm2。脚手架立于基槽回填土上，下设50×300×4000木垫板。立杆横距为1.05米，立杆纵距为1.5米，水平杆步距为 1.8米，水平横杆间距为0.75米，内立杆距墙0.3米；连墙件为两步三跨设置，连墙件采用48×3.5mm钢管，用双直角扣件分别与脚手架和框架柱或预埋件连接。搭设高度为20m。外侧立面采用密目安全网全封闭，在二层满铺脚手板进行防护。

基本风压为0.45KN/m2。施工荷载Qk=3KN/m2。木脚手板自重标准值Qp1=0.35 KN/m2，栏木、挡脚板自重标准值Qp2=0.14 KN/m。

本脚手架计算依据：

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001）（以下简称规范）

《建筑施工手册》第三版（以下简称手册）

一）纵向水平杆、横向水平杆计算

1.横向水平杆验算

（1）抗弯验算

作用于横向水平杆弯矩设计值：

M=1.2+1.4

则：

Mmax=1.2+1.4

=

=0.478KNm

查规范得：

截面模量W=5.08cm3

Q235钢抗弯强度设计值

===94.09N/mm2 < f=205N/mm2

符合要求

（2）变形验算

查规范得：

弹性模量E=2.06×105 N/mm2

惯性矩I=12.19cm2

作用于横向水平杆线荷载设计值：

q=1.2×0.35×0.75+1.4×3×0.75=3.465 N/m

则挠度为：

===2.18mm<=7mm

同时也小于10mm

满足要求

2.纵向水平杆计算

（1）抗弯验算

横向水平杆向内侧挑出距离为300mm，按200mm计算

F==0.5×3.465×1.05×(1+)2 =2.578KN

Mmax0.175Fla=0.175×2.578×1.5=0.677KNm

抗弯强度

===133.27 N/mm2 < f=205N/mm2

满足要求

（2）挠度验算

===3.97mm<=10mm

满足要求

（3）纵向水平杆与立杆连接扣件抗滑承载力验算：

2.15×2.578=5.5427KN<Rc=8KN

满足要求

二）立杆验算

1.长细比验算：

查规范得：

k=1.55

u=1.50

=1.58cm

立杆计算长度

=kuh=1.55×1.5×1.8=3.1185m

长细比

===197.37<210(《冷弯薄壁型钢结构技术规范》)

符合要求

2.风荷载产生的立杆弯矩：

（1）密目安全网挡风系数计算

===0.841

查规范得

敞开双排扣件钢管脚手架挡风系数=0.089

则：

=+=0.841+0.089=0.868

（2）风荷载标准值计算

查规范得

=1.35

=1.3=1.1284

则:

=0.7=0.7×1.35×1.1284×0.45=0.48KN/m

（3）风荷载产生的立杆弯矩：

=0.85×1.4

=

=

=0.278KNm

3.立杆段轴向力设计值计算：

（1）组合风荷载时：

查规范得

脚手架结构自重标准值：

=0.1248KN/m

木脚手板自重标准值（按满铺二层计算）：

=2×0.35=0.7 N/M2

栏杆、挡脚板自重标准值：

=0.14 KN/m

施工均布活荷载标准值：

=3KN/m

则：

脚手架结构自重标准值产生的轴向力：

==20×0.1248 =2.496 KN

构配件自重标准值产生的轴向力：

=（+0.3）+

=（1.05+0.3）×1.5×0.7+0.14×1.5

=0.919 KN

施工荷载标准值产生的轴向力总和：

=（+0.3）

=（1.05+0.3）×1.5×3

=3.038KN

组合风荷载时立杆段轴向力设计值：

N=1.2（+）+0.85×1.4

=1.2×（2.496+0.919）+1.4×3.038

=7.713KN

（2）不组合风荷载时立杆段轴向力设计值：

N=1.2（+）+1.4

=1.2×（2.496+0.919）+1.4×3.038

=8.351KN

4.组合风荷载时立杆稳定性验算：

查规范得:

轴心受压构件的稳定系数=0.186

立杆截面面积A=4.89cm2

截面模量W=5.08cm3

则:

+=+

=139.53N/mm3<f=205 N/mm3

符合要求

5.不组合风荷载时立杆稳定性验算：

=

=91.82 N/mm3<f=205 N/mm3

符合要求

三)连墙件验算

1.抗滑验算

每个连墙件覆盖的脚手架面积：

==2×1.8×3×1.5=16.2 m2

由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值：

=1.4=1.4×0.48×16.2=10.89KN

查规范得：

=5

连墙件的轴向力设计值：

=+=10.89+5=15.89KN

抗滑验算：

查规范得：

每个直角扣件抗滑承载力设计值：

=8 KN

由于采用双扣件设置

故：

=15.89 KN<2=2×8=16 KN

满足要求

2.稳定性验算：

由于连墙件用直角扣件分别连与脚手架和框架柱上的附加钢管上，

因此：

=0.6+0.3+1.05=1.95m

查规范得

回转半径=1.58 cm

长细比验算：

===123<[]=150(《冷弯薄壁型钢结构技术规范》)

满足要求

查规范得

轴心受压构件的稳定系数 =0.434

钢管截面积A=4.89 cm2

连墙件稳定性验算：

==74.87N/mm2<205 N/mm2

满足要求

四）立杆地基承载力验算

1.计算基础面积：

每块垫板长4米，可放置3根立杆。

则：

A=×0.3×4=0.4m2

2.地基承载力设计值：

查《荷载规范》得

回填土承载力：=130 KPa=130 KN/m2

查规范得

脚手架地基承载力调整系数=0.4

则：

=0.4×130=52 KN/m2

3.地基承载力验算

不组合风荷载时立杆段轴向力设计值：

N=8.351KN

则：

===20.9 KN/m2 <=52 KN/m2

满足要求

经以上验算得出，本工程脚手架满足施工结构安全要求。