# 施工前准备流程

# 管道安装工艺流程

# 管道保温工艺流程图

# 卫生洁具安装工艺流程图

# 电气暗配管工艺流程图

# 管内穿线工艺流程图

# 配电箱安装工艺流程图

# Text boxes

施工人员

技术交底

管理人员

核定设备、材料成本

验收入库及保管

加工定货

编制设备、材料、加工件计划

施工机具准备

编制施工技术方案

图纸会审

熟图

竣工验收

调试

通水试验

闭水试验

系统冲洗

水压试验

填堵孔洞

管道安装

防腐处理

卡架安装

套管安装

管道预制加工

预留孔洞埋件

安装准备

缠裹保护壳

合管壳

散管壳

通水试验

卫生洁具外观检查

卫生洁具与墙、地缝隙处理

卫生洁具稳装

卫生洁具配件预装

卫生洁具安装

卫生洁具及配件检查

安装准备

地线焊接

变形缝处理

暗管敷设方式

管路连接

稳住盒、

箱

测定盒箱位置

预

制

加

工

暗

管

敷

设

导线检查绝缘摇测

接头包扎

导线接头

穿线

带护口

导线与带线的绑扎

放线及断线

扫管

穿带线

选择导线

绝缘摇测

箱（盘）固定

电盘配线

固定电具

加        工

实物排列

盘面组装

暗装配电箱

螺栓固定（盘面）

铁架固定（盘面）

明装配电箱（盘）

弹线定位

配电箱（盘）安装要求