风管流程图：

风管吊装流程图：

设备安装流程图：

# Text boxes

出厂喷漆

检验

成品

翻边

铆法兰

冲 眼 冲 孔

焊       接

法 兰 下 料

风 管 成 型

咬 口 折 方

倒 角 制 作

剪       切

展 开 下 料

材质检验

领    料

检验

安装就位找平找正

法兰连接 (垫料穿螺丝)

风管排列

安装吊架

设置吊点

制作吊架

确定标高

风管

安       装

土       建

运行，调试

按要求打好设备基础

墙堵孔，抹灰

封好吊装口，隔墙砌筑

设备配管，安装作业

设备找平，找正

设备吊装，就位

设备开箱检查，准备施工机具和材料

预留管道穿墙洞

检查穿墙洞标高、位置否准确，基础尺寸是否准确

结构做完，弹出建筑标高线