自动喷淋系统工艺流程

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600

# Text boxes

施工准备

配合土建预留预埋

干管安装

报警阀安装

立管安装

喷洒分层干支管安装

水流指示器、信号阀安装

管道试压

管道冲洗

喷洒头支管安装

系统试压

节流装置安装

交竣工

系统通水试调

报警阀配件、喷头安装