电缆敷设工艺流程

# Text boxes

电缆头防火处理

电缆头防火处理

保护管口防水处理

电缆终端头制安

电缆中间头制作

电缆中间头制安

缆终端头制安

挂标志牌

标志牌

电缆耐压试验

电缆耐压试验

通电

电

电缆直埋敷设

电缆直埋敷设

电缆沿电缆沟敷设

电缆穿管敷设

电缆耐压试验（10KV）

电缆耐压试验

电缆二次搬运

电缆二次搬运

桥架安装完

电缆沟开挖及铺沙

电缆保护管敷设畅通

电缆保护管敷设完畅通

电缆沟支架制安

电电缆沟支架制安

沟支架制安

电缆沟支架制安

施工准备

电缆沿电工准备

电缆沿电工准备

工准备

备