熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

检查基层平面、逐间验收

检查基层平整及标高

材料准备、出具合格证

分部分项工程书面交底

操作人员参加

准备工作

技术交底

施  工

质量评定

克服上道工序弊病的

补救措施

施 工 记 录

事故处理记录

自 检 记 录

质量评定记录

清理现场文明施工

资料管理

制定质量保证措施

注意踢脚线上口平直

严格执行操作规程

确保设计排水坡度

中间抽查，严格跟样

自    检

执行验评标准

按自然间抽10％，但不少于2间

不合格的处理( 返工)

材料合格证

图1.24 楼地面工程质量控制程序