保证砖砌体施工质量的措施

1) 确保原材料的质量是前提，所有砖必须有质保书，并进行复试，满足设计强度时方可使用；

2) 砖墙砌筑前必须提前将砖浇水湿润；

3) 与框架柱交接处，必须将框架柱上的预埋钢筋全部剔出， 砌在墙砖缝中；与框架梁交接处，注意采用斜砖侧砌顶牢。