二项目部连续粱图纸疑问

●疑问1：图15中，能否标出Ⅱ-Ⅱ截面的梁端锯齿形的具体几何尺寸，否则无法制作梁端模，也无法正确安装锚垫板。

●疑问2：请提供罗纹河连续梁KTPZ支座梁体内预埋钢板图纸以及沟峪河CKPZ支座梁体内预埋钢板图纸。

●疑问3：梁体内波纹管没有定位钢筋，无法固定波纹管的位置，请提供波纹管定位钢筋的形式及布置图。工程数量表中无定位钢筋的工程数量。

技术通知单81号中

●疑问4：图27防落梁挡块图说明中“本图适用于Ⅶ度地震区及Ⅵ度地震区的3、4类土场”，该桥位于Ⅷ度地震区，该图是否还适用，不适用请提供适用图纸。支座变更为KTPZ 后，该图中的防落梁挡块与2007年5月14日下发的关于罗纹河连续梁的《技术通知单》中的垫石位置有冲突（梁中心距挡块中心1.345m（中支座处），两中心线距垫石边净距为1.2m，垫石侵入挡块内）。是否调整，如调整请提供图纸。（技术通知单81号中）

【答疑4】：采用对应0.25g的防落梁挡块（请问0.25g的防落梁挡块用在什么地震区，是否采用原图中0.25g的图纸）。关于挡块在梁部的位置需依支承垫石的大小调整，具体上述值1.345m调为0.855m，此问题和铁四院进行了沟通。10cm”的规定为“支承垫石最小高度8cm”，相应将原设计图中支承垫石顶面高程降低2cm，从而满足支座安装空间的要求。其余尺寸仍按原图施工。（以上回答什么不清楚）。

●疑问5：箱梁综合接地参考专桥郑西（2006）2322－Ⅱ，该图为简支梁布置方式，连续梁的纵向接地钢筋是四孔连续布置还是断开布置？横向接地钢筋是在每孔两端布置还是整联（四孔）两端布置，其与墩中心线距离是否与简支梁相同？（32+48+32m、40+64+40m存在同样问题）。

【答疑5】：对于三孔、四孔或更多孔的连续梁，纵向接地钢筋应连续布置，并保证纵向接地钢筋整联贯通；横向接地钢筋在整联两端布置，与墩中心线的距离与简支梁相同。

箱梁综合接地参考专桥郑西（2006）2322－Ⅱ中，接地端子是在每孔梁的两端布置，请问连续梁的综合接地端子是否在整联的两端布置。（客运专线施工图审批意见单ZXZP(Bridge)335与348中的审批意见连续梁是否也适用）

●疑问6：图6预应力钢索大样图中，算出的M1、M2、M3、M4大样尺寸（总长度，弯曲角度）与给出的不符。（M1总长为11421.6，a=26.12℃。M2总长为11435.8，a=26.09℃. M3总长为11449.6，a=26.06℃, M4 a=26.06℃） 设计给出的长度和角度为M1总长为11421.2，a=26℃。M2总长为11435.3，a=26℃. M3总长为11449.3，a=26℃, M4 a=26.1℃。请确认.

●疑问7：图4梁体轮廓图中，梁端封锚处纵向剖面图与截面图不符，梁端封锚处没有相应的截面图。（请确认我们画出的截面图是否正确）

●疑问8：因梁高变化及支座采用CKPZ，请给出沟峪河连续梁墩顶高程及顶帽和垫石的施工图。

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600