保卫处安全生产责任制

（一）、爆破措施、防火措施以及建筑防火进行安全审核。

（二）、经常进行防火宣传教育和检查工作，制定消防、易然易爆、剧毒品等要害岗位的管理制度和考核办法，并督促贯彻实施。

（三）、负责督促检查消防器材的配备使用及爆破人员工作情况。

（四）、参加安全生产检查。

（五）、参加重大伤亡事故、交通和火灾事故的调查、分析和处理工作。