风管与配件制作（非金属、复合材料风管）

检 验 批 质 量 验 收 记 录

（GB50243-2002）表c.2.1-2                       编号：080102/080202/080302/080402/080502

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 材质种类、性能及厚度。 |  |  | 4.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 复合材料风管的材料。 |  |  | 4.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管强度及严密性、工艺性检测。 |  |  | 4.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的连接。 |  |  | 4.2.6、7条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 复合材料风管的连接。 |  |  | 4.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 砖、砼风道的变形缝。 |  |  | 4.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风管的加固。 |  |  | 4.2.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 矩形弯管导流片。 |  |  | 4.2.12条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 净化空调风管。 |  |  | 4.2.13条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风管的外行尺寸。 |  |  | 4.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硬 聚乙烯风管。 |  |  | 4.3.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有机玻璃钢风管。 |  |  | 4.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 无机玻璃钢风管。 |  |  | 4.3.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砖、砼风道。 |  |  | 4.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 双面铝箔绝热风管。 |  |  | 4.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 铝箔玻璃纤维板风管。 |  |  | 4.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 净化空调风管。 |  |  | 4.3.11条 |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果评定 |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |