工程系统调试检验批质量验收记录

（GB50243-2002）表c.2.9    编号：080109/080209/080308/080401/080511/080605/080708

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主控项目 | 1 | 单机 试运转及调试 | 通风机、空调机组单机试运转及调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.2-1条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水泵单机试运转及调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.2-2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷却塔单机试运转及调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.2-3条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制冷机组单机试运转及调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.2-4条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电控防、排烟阀的动作试验。 |  |  |  |  |  | 11.2.2-5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 无负荷联合试运转及调试 | 系统风量的调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.3-1条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调水系统的总流量测试。 |  |  |  |  |  | 11.2.3-2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调温度、湿度的测试。 |  |  |  |  |  | 11.2.3-3条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防、排烟系统调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化空调系统的调试。 |  |  |  |  |  | 11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 单机试 运转 |  | 风机、空调机组、热泵、风机盘管 |  |  |  |  | 11.3.1-2、3条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泵的安装。 |  |  |  |  | 11.3.1-1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 通风工程系统调试 |  |  |  |  | 风口风量的平衡。 |  | 11.3.2-2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 空调系统调试 |  |  | 水系统的试运行。 |  |  |  | 11.3.3-1、3条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水系统检测元件的工作。 |  |  |  | 11.3.3-2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 空调房间的参数。 |  |  |  |  | 11.3.3-4、5、6条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程的控制和监测元件的执行结构。 |  |  |  |  | 11.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结果评定 |  |  |  |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |