| ○○股份有限公司 |  | 文件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 仪器校验规范及判定标准 | 页次 | 1/1 |
|  |  | 页版别 | A.0 |
| 1.目的： 允收标准 ±0.06 ±0.1 ±0.2 ±0.6 ±1.0 ±2.0 使用范围 5以下 5～15 15～25 25～35 35～45 45以上 确保本公司校验之设备，经校验完成后是否尚可使用。 2.范围： 凡校验之设备判定均属之。 3.权责： 校验工作之执行与判定，由品管执行之。 4.名词定义： 无。 5.作业流程： 无。 6.作业内容： 6.1允收基准： 6.1.1原子吸收光谱仪(AA) 单位mg/l(ppm) 6.2处理方式： 6.2.1品管仪器校正人员应将校验报告之误差值与本标准之允收标准核对，以判定是否合格。 6.2.2判定合格之仪器，仪校人员应于仪器明显处张贴“校验合格卷标”。 6.2.3判定不合格之仪器，仪校人员应于仪器明显处张贴“暂停使用卷标”并通知厂商送修。 7.相关资料： 无。 8.使用窗体： 无。 |  |  |  |

(本文件不得擅自涂改或影印)										　FM0402A