管 道 基 础 及 管 节 安 装

现 场 质 量 检 验 报 告 单

承包单位：湖北省路桥公司                            施工标段：一

监理单位：铁四院监理公司						         编号：E－15－

| 工程名称 |  |  | 排水工程 |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检 验 项 目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| １ | 混凝土抗压强度或砂 浆强度（MPa） |  |  |  |  | 按附录D、F检查 |
| ２ | 管轴线偏位（mm） |  |  | 50 |  | 经纬仪或拉线：每两井间测3处 |
| ３ | 管内底高程（mm） |  |  | ±20 |  | 水准仪：每两井间测2处 |
| ４ | 基础厚度（mm） |  |  | 400 |  | 尺量：每两井间测3处 |
| ５ | 管座宽度（%） |  |  | 不小于设计值 |  | 尺量、拉边线：每两井间测2处 |
| ６ | 抹 带 | 宽 度 |  | 不小于设计值 |  | 尺量：按10%抽查 |
|  |  | 厚 度 |  | 不小于设计值 |  | 尺量：按10%抽查 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：