预制加筋土面板现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                                                             编号：E-21-□□□□-□□□□

| 起 止 桩 号 |  |  |  | 开工、完工日期 |  |  |  |  | 报检日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 | 承包单位检查结果 |  | 监理单位审查结果 |  |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | 合格率（%） | 实得分 | 合格率（%） |  |  | 实得分 |  |  |  |
| 1 | 混凝土强度（MPa） | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观缺陷扣分： M= 资料不全扣分： N= |
| 2 | 边长（mm） | +5或0.5%边长 | 长宽各量一次，每批抽查10% | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 两对角线差（mm） | 10或0.7%最大对角线长 | 用尺量，每批抽查10% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 厚度（mm） | +5，-3 | 量2处，每批抽查10% | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 表面平整度(mm) | 4或0.3%边长 | 用直尺，长、宽各靠量一次，每批抽查10% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 |  | 1、混凝土表面平整，施工缝修饰光洁。不符合要求时每处减2分。 2、小型混凝土构件的蜂窝麻面面积不超过该面面积的1%，深度不超过10mm。不符合要求时每超过1%减5分。 3、小型构件外形轮廓清晰，线条直顺，不得有翘曲现象。不符合要求时减1~5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量等级 评定结果 |  | 审查项目累计实得总分（Z） | Z= | 质量评定结果 |  |  |  | 累计实得总分Y=Z-M-N |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量等级 |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：