钻孔灌注桩现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                              编号：E-49-3-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录D检查 |
| 2 | 桩位（mm） | 群桩 | 100 |  | 用经纬仪检查纵、横方向 |
|  |  | 排架桩 | 50 |  |  |
| 3 | 倾斜度 | 直桩 | 1% |  | 查灌注前记录 |
| 4 | 沉淀厚度（mm） | 摩擦桩 | 符合设计要求 |  | 查灌注前记录 |
|  |  | 支撑桩 | 不大于设计规定 |  |  |
| 5 | 钢筋骨架底面高程(mm) |  | ±50 |  | 查灌注前记录 |
| 6 | 外观质量 |  | 需嵌入承台内的锚固钢筋的长度应符合设计要求 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  | 无破损检测桩的质量有缺陷,但经设计单位确认仍可用 |  | 不符合要求时减3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                      复核：                         日期：