衬砌现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-112-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 衬砌厚度（mm） |  | 不小于设计 |  | 每40m检查1个断面，用激光断面仪类确定厚度 |
| 3 | 墙面平整度（mm） |  | 20 |  | 每40m用2m直尺每侧检查3处 |
| 4 | 外观质量 |  | 混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不超过0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分 |
|  |  |  | 结构轮廓线条直顺美观 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：