锚杆喷射砼和喷射砂浆边坡现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-114-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 砼或砂浆强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录E检查 |
| 2 | 锚杆拔力（KN） |  | 28d拔力平均值≥设计值，最小拔力≥0.9设计值 |  | 按锚杆数1%做拔力试验，且不小于3根做拔力试验 |
| 3 | 喷层厚度（mm） |  | 平均厚度≥设计厚；检查点的60%≥设计厚；最小厚度≥0.5设计厚；且≥60 |  | 每10m检查1个断面，每断面从拱顶中线起每2m检查1点，用凿除或激光断面仪、光带摄影确定厚度 |
| 4 | 网眼尺寸（mm） |  | ±20 |  | 用尺量，每10m检查5个网眼 |
| 5 | 坡面平整度（mm） |  | 30 |  | 用2m直尺，每20m检查3处 |
| 6 | 外观质量 |  | 表面平整、无钢筋、铁丝外露现象 |  | 不符合时减1～3分 |
|  |  |  | 防护的表面平顺、密实、无脱落现象 |  | 不符合时减1～3分 |
|  |  |  | 设置的伸缩缝整齐垂直、上下贯通 |  | 不符合时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：