锚杆施工现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-123-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 锚杆长度（cm） |  | 250 |  | 用尺量3处 |
| 2 | 钻孔深度（mm） |  | ±50 |  | 用尺量3处 |
| 3 | 环向间距（mm） |  | ±15 |  | 用尺量3处 |
| 4 | 纵向间距（mm） |  | ±15 |  | 用尺量3处 |
| 5 | 锚杆方向（与坡面夹角） |  | 90° |  | 用角尺量3处 |
| 6 | 水泥砂浆配比（M30） |  | 1：0.62 |  | 现场计量检查 |
| 7 | 注浆砂浆强度（MPa） |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98附录F检查 |
| 结论： |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：