悬臂拼装现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-87-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 轴线偏位（mm） | L≤100m |  | 10 |  | 用经纬仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/10000 |  |  |
| 2 | 合拢段混凝土强度（MPa） |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98的附录D检查 |
| 3 | 顶面高程（mm） | L≤100m |  | ±20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  |  | 相邻节段高差 |  | 10 |  | 用水准仪检查 |
| 4 | 同跨对称点高程差（mm） | L≤100m |  | 20 |  | 用水准仪检查，每跨5处 |
|  |  | L＞100m |  | L/5000 |  |  |
|  | 外观质量 |  |  | 线形平顺，梁顶面平整，每孔无明显折变。 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  | 相邻块件的接缝平整密实，色泽一致，棱角分明，无明显错台。 |  | 每孔出现两处明显错台（≥3mm）或一个块件色泽不一致时减2分 |
|  |  |  |  | 混凝土表面平整密实，蜂窝麻面的面积不超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。 |  | 不符合要求时，每超过0.5%减5分，并应作处理 |
|  |  |  |  | 梁体无非受力裂缝 |  | 梁体出现非受力裂缝，可视情节减3～5分。缝宽超过0.15mm者必须处理。 |
|  |  |  |  | 箱室内建筑垃圾必须清理 |  | 不符合要求时减1～3分。 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：