拱涵现场质量施工记录表

承包单位：

监理单位：                                  编号：E-95-□□□□-□□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验频率和方法 |
| 1 | 混凝土或砂浆强度（MPa） |  |  |  | 在合格标准内 |  | 按JTJ071-98的附录D检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） |  |  |  | 30 |  | 用经纬仪检查纵、横向各2处 |
| 3 | 结构尺寸（mm） | 拱圈 | 混凝土 |  | ±15 |  | 用尺量，检查5处 |
|  |  |  | 石料 |  | ±20 |  |  |
|  |  | 涵台 |  |  | ±20 |  |  |
| 4 | 涵底流水面高程（mm） |  |  |  | ±20 |  | 用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处 |
| 5 | 跨径（mm） |  |  |  | ±20 |  | 用尺量3处 |
| 6 | 长度（mm） |  |  |  | +100，-50 |  | 用尺量 |
| 7 | 砌体平整度（mm） |  |  |  | 20 |  | 每侧墙用2m直尺查5处 |
| 8 | 外观质量 |  |  |  | 涵身直顺，涵底铺砌密实平整，拱圈圆滑 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  |  | 进出口与上下游连接顺适 |  | 不符合要求时减1～3分 |
|  |  |  |  |  | 帽石、一字墙或八字墙平直，无翘曲现象 |  | 不符合要求时减1～3分 |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |

检验人员：                                 复核：                       日期：