分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：紧急电话                          所属分部工程名称：紧急电话                            所属建设项目：

工程部位：                                      施工单位：                                            监理单位：

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                  编号：

| 基本 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 规定分 | 实得分 |
|  | 1 | 顶面高程(mm) |  |  |  | ±40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 2 | 通话质量 |  | 音量及 清晰度 |  | 符合设 计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  |  | 准确率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立柱中心至路肩边线间距(mm) |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 立柱竖直度(mm/m) |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 6 | 基础尺寸(mm) |  |  |  | ±25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
|  | 7 | 混凝土强度(MPa) |  |  |  | 在合格 标准内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表

分项工程名称：照明设施                          所属分部工程名称：照明设施                            所属建设项目：

工程部位：                                      施工单位：                                            监理单位：

(桩号、墩台号、孔号)                                                                                  编号：

| 基本 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测项目 | 项 次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质 量 评 定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 平均、代表值 |  | 合格率（%） | 规定分 | 实得分 |
|  | 1 | 灯柱地面以上高度(mm) |  |  | ±40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 2 | 灯柱竖直度(mm/m) |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
|  | 3 | 平面位置 (mm) |  | 纵向 | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  | 横向 | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 外观鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  | 监理 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 质量保证资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量等级评定 |  |  |  | 得分： 质量等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验负责人：                       检测：                      记录：                       复核：                                  年    月    日

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600