## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（PH计） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： | 版本 FA
|  |  |  | (PH ANALYZER) |  |  |  | 页数PAGE：第 页 OF 共 页
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number | [6 empty] | REV
|  | 2 | 检测位置 Service
|  | 3 | 位置 Location |  |  | P&ID No.
|  | 4 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径 O.D |  |  |  | 内径 I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
|  | 6 | 环境条件 Ambient Conditions
工艺条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa |  | 操作温度 Oper.Temp.(℃)
|  | 9 | 操作密度 Oper.Density kg/m3 |  |  | 动力粘度 Dyn. Visc(MPa)
|  | 10 | 组份及含量 Sample Composition %
11
12
13
检测器 | Sensor/Detector | 14 | 型号 Model
|  | 15 | 型式 Type |  |  | 插入深度 Pipe Length
|  | 16 | 测量范围 Meas. Range
|  | 17 | 压力等级 Rating
|  | 18 | 测量原理 Meas. Principle
|  | 19 | 本体材质 Body Mat'l
|  | 20 | 接液部件材质 Wetted Parts Mat'l
|  | 21 | 工艺侧连接型式及尺寸 Process Conn. Type&Size
|  | 22 | 电气接头 Elect. Conn. |  |  | 防爆等级 Explosion Proof
23
24
变送器 | Transmitter | 25 | 型号 Model
|  | 26 | 型式 Type
|  | 27 | 测量范围 Meas. Range
|  | 28 | 精度 Accuracy
|  | 29 | 输出信号 Output Signal
|  | 30 | 显示方式 Display Type
|  | 31 | 电源 Power Supply
|  | 32 | 电气接头 Elect. Conn.
|  | 33 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 34 | 防爆等级 Explosion Proof
35
清洗器 | Cleanor | 36 | 清洗器型式 Cleanor Type
|  | 37 | 安装位置 Mounting Protection
|  | 38 | 电源 Power Supply
|  | 39 | 水或空气压力 Water or Air Press.
|  | 40 | 防爆等级 Explosion Proof
附件 | Accessories | 41 | 专用电缆 Special Cable
|  | 42 | 接线箱 Terminal Cable
|  | 43 | 报警箱 Alarm Box
|  | 44 | 清洗组件 Cleaning Ass'y
|  | 45 | 校准单元 Clibration Unit
|  | 46 | 安装组件 Mounting Set
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：