## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（r射线密度计） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (RAY DENSITY GAUGE) |  |  |  | 页数PAGE：第 页 OF 共 页
概况 | General | 1 | 位号 Tag Number | [7 empty] | REV
|  | 2 | 检测位置 Service
|  | 3 | 设备号 Vessel |  |  | P&ID No.
|  | 4 | 环境条件 Ambinent Conditions
5
工艺条件 | Process Conditions | 6 | 介质名称 Fluid |  | 状态 State
|  | 7 | 操作温度:Oper.Temp (℃） 正常 Nor. |  |  |  | 最大 Max.
|  | 8 | 操作密度 Oper.Density kg/m3
|  | 9 | 固体百分含量% Solids
|  | 10 | 组分 Compoent 1
|  | 11 | 组分 Compoent 2
|  | 12 | 组分 Compoent 3
13
管道或设备数据 | Piping or Equipment Data | 14 | 壁厚 Wall Thickness |  |  | 材质 Mat'l
|  | 15 | 保温层厚度 Insulation Thickness |  |  |  | 材质 Mat'l
|  | 16 | 加热盘管厚度 Heating Coil Thickness |  |  |  | 材质 Mat'l
|  | 17 | 加热盘管外经 Heating Coil O.D.
18
19
放射源 | Source | 20 | 型号 Model
|  | 21 | 元件型式 Element Type
|  | 22 | 强度 Strength
|  | 23 | 壳体材质 Housing Mat'l
|  | 24 | 光闸 Shutter
|  | 25 | 连接 Conn.
|  | 26 | 最大放射量 Max. Radioactivity
27
检测器 | Detector | 28 | 型号 Model
|  | 29 | 传感元件型式 Sensor Type
|  | 30 | 测量范围 Meas. Range
|  | 31 | 温度补偿 Temp. Compensation
|  | 32 | 最大放射量 Max. Radioactivity
|  | 33 | 壳体材质 Housing Mat'l
|  | 34 | 电源 Power Supply
|  | 35 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 36 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 37 | 防爆等级 Explosion Proof
38
变送器 | Transmitter | 39 | 型号 Model
|  | 40 | 型式 Type |  |  | 指示器 Indictor
|  | 41 | 量程 Range
|  | 42 | 精度 Accuracy
|  | 43 | 输出信号 Output Signal
|  | 44 | 离检测器距离 Distance From Detector
|  | 45 | 电源 Power Supply
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  | 日期