## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（γ射线料位计） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (γ RAY LEVEL NST) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
4
5
工艺条件 | Process Condition | 6 | 上部介质 Upper Fluid |  | 密度 Density kg/m3
|  | 7 | 下部介质 Lower Fluid |  | 密度 Density kg/m3
|  | 8 | 固体百分含量％ Solid %
|  | 9 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 10 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
11
12
管道或设备数据 | Pipe/Equipment Data | 13 | 设备壁厚 Vessel Wall Thickness , mm |  |  | 材质 Mat'l
|  | 14 | 管道壁厚 Pipe Thickness , mm |  |  | 材质 Mat'l
|  | 15 | 保温层密度 Insulationn Density km/m3 |  |  | 材质 Mat'l
|  | 16 | 保温层厚度 Insulation Thickness, mm
|  | 17 | 加热盘管厚度 Heating Coil Thickness, mm |  |  | 材质 Mat'l
|  | 18 | 加热盘管外径 Heating Coil O.D. mm
放射源 | Radioactive Source | 19 | 型号 Model
|  | 20 | 放射源类型 Source Type |  |  | 数量 Qt'y
|  | 21 | 强度 Strength
|  | 22 | 最大放射量 Max. Radioactivity
|  | 23 | 壳体材质 Housing Mat'l
|  | 24 | 闸门形式 Shutter Type
|  | 25 | 连接 Conn.
|  | 26 | 放射角度 Collimation Angle
27
检测器 | Detector | 28 | 检测器型号 Detector Model
|  | 29 | 检测器类型 Detector Type
|  | 30 | 检测元件型式 Sensor Type
|  | 31 | 测量范围 Meas. Range
|  | 32 | 温度补偿 Temp. Compensation
|  | 33 | 最大放射强度 Max. Radioactivity Strength
|  | 34 | 壳体材质 Housing Mat'l
|  | 35 | 电源 Power Supply
|  | 36 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 37 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 38 | 防护等级 Enclosure Protection
39
变送器 | Transmitter | 40 | 变送器型号 Trans. Model
|  | 41 | 形式 Type |  | 指示器 Indicator
|  | 42 | 精度 Accuracy
|  | 43 | 输出信号 Output Signal
|  | 44 | 离检测器距离 Distance From Detector
|  | 45 | 电源 Power Supply
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A56: 说明<R射线料位计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J10: 上部介质<工艺条件表
Note on J11: 下部介质<工艺条件表
Note on J12: 固体含量<工艺条件表
Note on J13: 操作压力<工艺条件表
Note on J14: 正常温度<工艺条件表
Note on J17: 设备壁厚<R射线料位计规格书
Note on J18: 管道壁厚<R射线料位计规格书
Note on J19: 保温层密度<R射线料位计规格书
Note on J20: 保温层厚度<R射线料位计规格书
Note on J21: 加热盘管厚度<R射线料位计规格书
Note on J22: 加热盘管外径<R射线料位计规格书
Note on J23: 型号<R射线料位计规格书
Note on J24: 放射源类型<R射线料位计规格书
Note on J25: 强度<R射线料位计规格书
Note on J26: 最大放射量<R射线料位计规格书
Note on J27: 壳体材质<R射线料位计规格书
Note on J28: 闸门形式<R射线料位计规格书
Note on J29: 连接<R射线料位计规格书
Note on J30: 放射角度<R射线料位计规格书
Note on J32: 检测器型号<R射线料位计规格书
Note on J33: 检测器类型<R射线料位计规格书
Note on J34: 检测元件型式<R射线料位计规格书
Note on J35: 测量范围<R射线料位计规格书
Note on J36: 温度补偿<R射线料位计规格书
Note on J37: 最大放射强度<R射线料位计规格书
Note on J38: 壳体材质<R射线料位计规格书
Note on J39: 电源<R射线料位计规格书
Note on J40: 电气接头<R射线料位计规格书
Note on J41: 防爆等级<R射线料位计规格书
Note on J42: 防护等级<R射线料位计规格书
Note on J44: 变送器型号<R射线料位计规格书
Note on J45: 形式<R射线料位计规格书
Note on J46: 精度<R射线料位计规格书
Note on J47: 输出信号<R射线料位计规格书
Note on J48: 离检测器距离<R射线料位计规格书
Note on J49: 电源<R射线料位计规格书
Note on J51: 制造厂<R射线料位计规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M10: 上部介质密度<工艺条件表
Note on M11: 下部介质密度<工艺条件表
Note on M17: 设备材质<R射线料位计规格书
Note on M18: 管道材质<R射线料位计规格书
Note on M19: 保温层材质<R射线料位计规格书
Note on M21: 加热盘管材质<R射线料位计规格书
Note on M24: 数量<R射线料位计规格书
Note on M45: 指示器<R射线料位计规格书