## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（信号报警器 ） |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  | 设计阶段STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (ANNUNCIATOR ) |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 所在仪表盘（台）号 Located Panel(Desk) Number
5
报警单元 | Ann. Unit | 6 | 型号 Model
|  | 7 | 型式 Type
|  | 8 | 检测点数 Detecting Point
|  | 9 | 输入点状态 Input Contact
|  | 10 | 显示形式 Display Type
|  | 11 | 报警顺序 Alarm Sequence
|  | 12 | 机壳形式及尺寸 Cabiner Type & Size
|  | 13 | 安装方式 Mounting
|  | 14 | 电源 Power Supply
|  | 15 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 16 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 17 | 开孔尺寸(高×宽) Cut Out(High×Width)(mm)
|  | 18 | 外形尺寸(长×高×宽) Dimension(Length×High×Width)(mm)
19
20
21
22
逻辑单元 | Logic Unit | 23 | 逻辑元件 Logic Element
|  | 24 | 安装位置 Mounting Location
25
26
27
28
29
30
31
32
附件 | Accessories | 33 | 蜂鸣器 Horn
|  | 34 | 报警器 Bell
35
36
37
38
其他 | Miscell | 39 | 制造商 Manufacturer
40
41
42
说明 NOTES：
设计 |  |  |  | 校对 | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A48: 说明<信号报警器规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 所在仪表盘台号<信号报警器规格书
Note on J10: 型号<信号报警器规格书
Note on J11: 型式<信号报警器规格书
Note on J12: 检测点数<信号报警器规格书
Note on J13: 输入点状态<信号报警器规格书
Note on J14: 显示形式<信号报警器规格书
Note on J15: 报警顺序<信号报警器规格书
Note on J16: 机壳形式及尺寸<信号报警器规格书
Note on J17: 安装方式<信号报警器规格书
Note on J18: 电源<信号报警器规格书
Note on J19: 防护等级<信号报警器规格书
Note on J20: 防爆等级<信号报警器规格书
Note on J21: 开孔尺寸<信号报警器规格书
Note on J22: 外形尺寸<信号报警器规格书
Note on J27: 逻辑单元<信号报警器规格书
Note on J28: 安装位置<信号报警器规格书
Note on J37: 蜂鸣器<信号报警器规格书
Note on J38: 报警器<信号报警器规格书
Note on J43: 制造商<信号报警器规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表