## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（内浮球液位仪表） |  |  |  |  | 档案号PROJECT No:
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (INTERNAL FLOAT TYPE) |  |  |  |  | 页数PAGE:
本体 | Body | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [9 empty] | REV
|  | 2 | 型式 Type
|  | 3 | 精度 Accuracy
|  | 4 | 压力等级 Pressure Rating
|  | 5 | 工作温度 working Temp.
|  | 6 | 本体材质 Body Mat'l
|  | 7 | 浮球材质 Displacer Mat'l
|  | 8 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size
|  | 9 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating
|  | 10 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 11 | 其他接液部分材质 Other Wetted Parts Mat'l
|  | 12 | 法兰方位 Flange Orientation
|  | 13 | 表头方位 Instrument Orientation
|  | 14 | 安装 Mounting
15
16
变送器单元 | Transmitter Unit | 17 | 型号 Model
|  | 18 | 型式 Type |  |  | 输出信号 Output Signal
|  | 19 | 电源 Power Supply |  |  | 最大负载 Max. Load
|  | 20 | 气源 Air Supply
|  | 21 | 电气接口 Elec. Conn. |  |  | 气动接口 Pneu. Conn.
|  | 22 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 23 | 防爆等级 Explosion Proof
24
控制单元 | Transmitter Unit | 25 | 型式 Type
|  | 26 | 控制方式 Control Mode |  |  | 作用 Acting
|  | 27 | 触点形式 Contact Type |  |  | 触点信号 Contact Signal
28
29
附件 | Accessories | 30 | 过滤器减压阀 Filter Regul. W/Gauge
|  | 31 | 输出信号指示表 Output SIGNAL Indic.
32
33
其他 | Miscell | 34 | 推荐制造商 Manufacturer
35
36
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 介质密度 | 操作压力 |  | 操作温度 | 测量范围
ITEM |  | TAG No. |  | SERVICE |  | FLUID | DENSITY | OPER.PRESS |  | OPER.TEMP. | MEAS. RANGE
No. | [6 empty] | kg/cm3 | Mpa(G) |  | ℃ | mm
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |  |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=10 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=40
Note on A44: 序号<仪表索引表
Note on A55: @说明<内浮球液位仪表规格书
Note on C44: 位号<仪表索引表
Note on E44: 用途<仪表索引表
Note on G44: 介质名称<工艺条件表
Note on I44: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 本体型式<内浮球液位仪表规格书
Note on J7: 精度<内浮球液位仪表规格书
Note on J8: 压力等级<内浮球液位仪表规格书
Note on J9: 工作温度<内浮球液位仪表规格书
Note on J10: 本体材质<内浮球液位仪表规格书
Note on J11: 浮球材质<内浮球液位仪表规格书
Note on J12: 过程连接形式<内浮球液位仪表规格书
Note on J13: 法兰标准<内浮球液位仪表规格书
Note on J14: 法兰材质<内浮球液位仪表规格书
Note on J15: 其他接液部分材质<内浮球液位仪表规格书
Note on J16: 法兰方位<内浮球液位仪表规格书
Note on J17: 表头方位<内浮球液位仪表规格书
Note on J18: 安装<内浮球液位仪表规格书
Note on J21: 变送单元型号<内浮球液位仪表规格书
Note on J22: 变送单元型式<内浮球液位仪表规格书
Note on J23: 电源<内浮球液位仪表规格书
Note on J24: 气源<内浮球液位仪表规格书
Note on J25: 电气接口<内浮球液位仪表规格书
Note on J26: 防护等级<内浮球液位仪表规格书
Note on J27: 防爆等级<内浮球液位仪表规格书
Note on J29: 控制单元型式<内浮球液位仪表规格书
Note on J30: 控制方式<内浮球液位仪表规格书
Note on J31: 触点形式<内浮球液位仪表规格书
Note on J34: 过滤器减压阀<内浮球液位仪表规格书
Note on J35: 输出信号指示表<内浮球液位仪表规格书
Note on J38: 制造厂<内浮球液位仪表规格书
Note on J44: 正常压力<工艺条件表
Note on L44: 正常温度<工艺条件表
Note on M1: 档案号<项目数据表
Note on M2: 设计阶段<项目数据表
Note on M3: 第页共页<项目数据表
Note on M12: 连接规格<内浮球液位仪表规格书
Note on M13: 法兰等级<内浮球液位仪表规格书
Note on M14: 法兰密封面<内浮球液位仪表规格书
Note on M22: 输出信号<内浮球液位仪表规格书
Note on M23: 最大负载<内浮球液位仪表规格书
Note on M25: 气动接口<内浮球液位仪表规格书
Note on M30: 作用<内浮球液位仪表规格书
Note on M31: 触点信号<内浮球液位仪表规格书
Note on M44: 测量范围<内浮球液位仪表规格书
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表