## Sheet1
[5 empty] | 仪表规格书（压力变送器） |  |  |  |  | 档案号PROJECT No:
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  | 版本 FA
[5 empty] | ( PRESS. TRANS.) |  |  |  |  | 页数 PAGE:
变送器 | Transmitter Unit | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  | 类型 Type | [7 empty] | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 输出信号 Output Sign.
|  | 4 | 精度 Accuracy
|  | 5 | 零点迁移 Zero Elevator
|  | 6 | 可用范围 Available Range
|  | 7 | 壳体材质 Housing Mat'l
|  | 8 | 电源 Power Supply
|  | 9 | 气源 Power Supply
|  | 10 | 电气连接 Elec.Conn. |  |  | 气动连接 Pneu. Conn.
|  | 11 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 12 | 防爆等级 Explosion Proof
测量部分和本体 | Sensing & Body | 13 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l
|  | 14 | 过程法兰及法兰接头材质 Process Flange & connector Mat'l
|  | 15 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Mat'l
|  | 16 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l
|  | 17 | 螺栓材质 Bolts Mat'l
|  | 18 | 过程连接 Process Conn.
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 19 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 20 | 本体材质 Body Mat'l |  |  | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 21 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 22 | 毛细管长度 Capil. Length |  |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 23 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  |  | 长度 Length
|  | 24 | 过程连接型式 Process Conn. |  |  | 连接规格 Size
|  | 25 | 法兰标准 Flange STD. |  |  | 等级 Rating
|  | 26 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  | 密封面 Facing
27
附件 | Accessories | 28 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic.
|  | 29 | 安装支架 Mounting
|  | 30 | 终端接头 End Conn. |  |  | 连接规格 Size
|  | 31 | 配对法兰 Mating Flanges
|  | 32 | 过滤器减压阀 Filter. Regulator W/Gauge
|  | 33 | 脉冲阻尼器 Pulsation Dampener
其他 | Miscell | 34 | 推荐制造商 Manufacturer
35
36
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  | 介质 | 工艺管道 |  | 操作压力 |  | 操作温度 | 测量范围
ITEM |  | TAG No. | TAG No. | SEVICE |  | FLUID | 材质 |  | OPER. PRESS |  | OPER.TEMP | MEAS. RANGE
No. | [6 empty] | PIPE MAT'L |  | Mpa(G) |  | ℃ | Mpa
说明 NOTES：
编制 |  |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  |  |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=10 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=17 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=40
Note on A44: 序号<仪表索引表
Note on A55: @说明<压力变送器规格书
Note on C44: 位号<仪表索引表
Note on E44: 用途<仪表索引表
Note on G44: 介质名称<工艺条件表
Note on H10: 零点迁移量<差压变送器规格书
Note on H23: 附图<差压变送器规格书
Note on H24: 本体材质<差压变送器规格书
Note on H32: 输出信号指示表<差压变送器规格书
Note on H44: 管道材质<工艺条件表
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 型号<压力变送器规格书
Note on J7: 输出信号<压力变送器规格书
Note on J8: 精度<压力变送器规格书
Note on J9: 零点迁移<压力变送器规格书
Note on J10: 可用范围<压力变送器规格书
Note on J11: 壳体材质<压力变送器规格书
Note on J12: 电源<压力变送器规格书
Note on J13: 气源<压力变送器规格书
Note on J14: 电气连接<压力变送器规格书
Note on J15: 防护等级<压力变送器规格书
Note on J16: 防爆等级<压力变送器规格书
Note on J17: 测量元件材质<压力变送器规格书
Note on J18: 过程法兰及法兰接头材质<压力变送器规格书
Note on J19: 排气排液阀材质<压力变送器规格书
Note on J20: 垫片O型环材质<压力变送器规格书
Note on J21: 螺栓材质<压力变送器规格书
Note on J22: 过程连接<压力变送器规格书
Note on J23: 远传密封膜片类型<压力变送器规格书
Note on J24: 本体材质<压力变送器规格书
Note on J25: 毛细管材质及保护层材质<压力变送器规格书
Note on J26: 毛细管长度<压力变送器规格书
Note on J27: 插入部分直径<压力变送器规格书
Note on J28: 过程连接型式<压力变送器规格书
Note on J29: 法兰标准<压力变送器规格书
Note on J30: 法兰材质<压力变送器规格书
Note on J32: 输出信号指示表<压力变送器规格书
Note on J33: 安装支架<压力变送器规格书
Note on J34: 终端接头<压力变送器规格书
Note on J35: 配对法兰<压力变送器规格书
Note on J36: 过滤器减压阀<压力变送器规格书
Note on J37: 脉冲阻尼器<压力变送器规格书
Note on J38: 制造商<压力变送器规格书
Note on J44: 正常压力<工艺条件表
Note on L44: 正常温度<工艺条件表
Note on N1: 档案号<项目数据表
Note on N2: 设计阶段<项目数据表
Note on N3: 第页共页<项目数据表
Note on N4: 类型<压力变送器规格书
Note on N14: 气动连接<压力变送器规格书
Note on N24: 膜片材质<压力变送器规格书
Note on N26: 填充液<压力变送器规格书
Note on N27: 插入长度<压力变送器规格书
Note on N28: 连接规格<压力变送器规格书
Note on N29: 法兰等级<压力变送器规格书
Note on N30: 密封面<压力变送器规格书
Note on N34: 终端接头连接规格<压力变送器规格书
Note on N44: 测量范围<压力变送器规格书
Note on O24: 膜片材质<差压变送器规格书
Note on P2: 版本<项目数据表
Note on Q1: 规格书版次<项目数据表