## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（吹扫流量计） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： |  |  | 版本 FA
|  |  |  | （PURGE FLOWMETER） |  |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [8 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管线尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
6
工艺条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid |  | 介质状态 State
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  |  |  |  | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid,蒸汽STM），m3n/h(气体Gas)
|  | 11 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  | 标准密度 Std. Density kg/m3n
|  | 12 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) |  | 动力粘度 Dyn Visc(MPa.s)
|  | 13 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop
14
15
流量计 | Flowmeter | 16 | 型号 Model
|  | 17 | 流量刻度 Flow Scale |  | 精度 Accuracy
|  | 18 | 公称直径 Body Size
|  | 19 | 公称压力 Press. Rating(MPa) |  |  | 标尺长度 Scale Length
|  | 20 | 接头方位 Conn. Orientation 入口 Inlet |  |  |  | 出口 Outlet
|  | 21 | 接头型式 Connections Type.
|  | 22 | 接头尺寸 Connections Size
|  | 23 | 材质Mat'l：测量管 Meter Tube |  |  |  | 衬里 Lining
|  | 24 | 浮子材质 Float Mat'l |  |  | 接头材质 Conn. Mat'l
|  | 25 | 其他接液部件材质 Other Wetted Parts Mat'l
|  | 26 | 垫片材质 Gaskets Mat'l
|  | 27 | 夹套型式 Jackered Execution
|  | 28 | 夹套连接头 Jacketed Conn.
29
30
变送器单元 | Transmitter Unit | 31 | 型号 Model |  | 输出信号 Output Signal
|  | 32 | 供电 Power Supply |  | 最大负载 Max. Load
|  | 33 | 气源 Air Supply
|  | 34 | 电气接头 Elec. Conn. |  | 气动接头 Pneu. Conn.
|  | 35 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 36 | 防爆等级 Explosion Proof
37
38
附件 | Accessories | 39 | 过滤器减压阀 Filter-Regulator W/gauge
40
41
42
其他 | Miscell | 43 | 制造商 Manufacturer
44
45
46
说明 NOTES：
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=1
Note on A53: 说明<吹扫流量计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J11: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 正常压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J15: 最大流量<工艺条件表
Note on J16: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J17: 运动粘度<工艺条件表
Note on J18: 最大允许压力损失<工艺条件表
Note on J21: 型号<吹扫流量计规格书
Note on J22: 流量刻度<吹扫流量计规格书
Note on J23: 工称直径<吹扫流量计规格书
Note on J24: 工称压力<吹扫流量计规格书
Note on J25: 入口接头方位<吹扫流量计规格书
Note on J26: 接头型式<吹扫流量计规格书
Note on J27: 接头尺寸<吹扫流量计规格书
Note on J28: 测量管材质<吹扫流量计规格书
Note on J29: 浮子材质<吹扫流量计规格书
Note on J30: 其他接液部件材质<吹扫流量计规格书
Note on J31: 垫片材质<吹扫流量计规格书
Note on J32: 夹套型式<吹扫流量计规格书
Note on J33: 夹套连接头<吹扫流量计规格书
Note on J36: 变送器单元型号<吹扫流量计规格书
Note on J37: 供电<吹扫流量计规格书
Note on J38: 气源<吹扫流量计规格书
Note on J39: 电气接头<吹扫流量计规格书
Note on J40: 防护等级<吹扫流量计规格书
Note on J41: 防爆等级<吹扫流量计规格书
Note on J44: 过滤器减压阀<吹扫流量计规格书
Note on J48: 制造厂<吹扫流量计规格书
Note on K15: 正常流量<工艺条件表
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on L9: 管道等级<工艺条件表
Note on L11: 介质状态<工艺条件表
Note on L16: 标准密度<工艺条件表
Note on L17: 粘度<工艺条件表
Note on L22: 精度<吹扫流量计规格书
Note on L24: 标尺长度<吹扫流量计规格书
Note on L25: 出口接头方位<吹扫流量计规格书
Note on L28: 衬里材质<吹扫流量计规格书
Note on L29: 接头材质<吹扫流量计规格书
Note on L36: 输出信号<吹扫流量计规格书
Note on L37: 最大负载<吹扫流量计规格书
Note on L39: 气动接头<吹扫流量计规格书
Note on M15: 最小流量<工艺条件表