## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（地秤） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： |  | 版本 FA
|  |  |  | (PLATFORM SCALE) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | P&ID No.
5
6
工艺条件 | Process Conditions | 7 | 介质名称 Fluid Name |  | 状态 State
|  | 8 | 介质比重 Fluid
|  | 9 | 介质堆积比重 Fluid Bulk Gr.
|  | 10 | 贮槽容积 Tank Capacity
|  | 11 | 贮槽重量 Tank Weight
|  | 12 | 物料最大重量 Content Max. Weight
|  | 13 | 环境温度 Ambient Temp: 最小 Min |  |  | 最大 Max.
|  | 14 | 环境湿度 Ambient Humi: 最小 Min |  |  | 最大 Max.
15
16
17
18
磅秤 | Scale Unit | 19 | 型号 Model
|  | 20 | 磅秤型式及尺寸 Plateorm Type & Size
|  | 21 | 测量范围 Meas. Range
|  | 22 | 指示表盘型式及尺寸 Dial. Type & Size
|  | 23 | 刻度 Scale
|  | 24 | 分度值 Graduation
|  | 25 | 油阻尼装置 Oil Damper
|  | 26 | 锁定装置 Locking Device
|  | 27 | 皮重扣除装置 Tare Adjusting Device
|  | 28 | 安装支架 Mounting Bracket
|  | 29 | 防护等级 Exclosure Protection
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
附件 | Accessories | 40 | 机壳盖板 Housing Couer
|  | 41 | 地脚螺栓及螺母 Anchor Bolts & Nuts
42
43
44
45
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：
设计 |  |  |  |  | 校对 |  | 审核 | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A56: 说明<地称规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: PID图号<仪表索引表
Note on J11: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 介质比重<工艺条件表
Note on J13: 介质堆积比重<工艺条件表
Note on J14: 贮槽容积<工艺条件表
Note on J15: 贮槽重量<工艺条件表
Note on J16: 物料最大重量<工艺条件表
Note on J17: 最小环境温度<工艺条件表
Note on J18: 最小环境湿度<工艺条件表
Note on J23: 型号<地称规格书
Note on J24: 磅称型式及尺寸<地称规格书
Note on J25: 测量范围<地称规格书
Note on J26: 指示表盘型式及尺寸<地称规格书
Note on J27: 刻度<地称规格书
Note on J28: 分度值<地称规格书
Note on J29: 油阻尼装置<地称规格书
Note on J30: 锁定装置<地称规格书
Note on J31: 皮重扣除装置<地称规格书
Note on J32: 安装支架<地称规格书
Note on J33: 防护等级<地称规格书
Note on J44: 机壳盖板<地称规格书
Note on J45: 地脚螺栓及螺母<地称规格书
Note on J51: 制造商<地称规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M11: 介质状态<工艺条件表
Note on M17: 最大环境温度<工艺条件表
Note on M18: 最大环境湿度<工艺条件表
Note on N2: 版本<项目数据表
Note on O1: 规格书版次<项目数据表