## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（容积式流量仪表） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段STAGE： |  |  | 版本 FA
|  |  |  | (POSITIVE-DISPLACEMENT FLOWMETER) |  |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [8 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质Pipe Mat'l |  | 管道等级 Class
6
工艺条件 | Process Condition | 7 | 介质名称 Fluid Name |  | 状态 State
|  | 8 | 操作压力Oper. Press.Mpa(G)
|  | 9 | 操作温度Oper. Temp.℃
|  | 10 | 流量 Flow Rate |  |  |  |  | 最大MaxFlow | 正常 NorFlow | 最小MinFlow
kg/h(液体Liquid)
|  | 11 | 操作密度 Oper. Density kg/m3 |  |  | 膨胀系数 Expans. Coeff
|  | 12 | 运动粘度 Kin Visc(mm2/S) |  | 动力粘度 Dyn Visc(mPa.s)
|  | 13 | 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop
流量计本体 | Meter Body | 14 | 型号 Model |  | 测量范围 Meas. Range
|  | 15 | 公称直径 DN (mm)
|  | 16 | 压力等级 Pess. Rating |  | 温度 Temperature
|  | 17 | 流向 Flow Directing |  | 精度 Accuracy
|  | 18 | 本体材质 Body Mat'l |  | 密封材质 Packing Mat'l
|  | 19 | 转动部件材质 Rotating Element Mat'l
|  | 20 | 轴和轴承材质 Pins And BEARINS Mat'l
|  | 21 | 安装方式 Mouting Type
|  | 22 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size
|  | 23 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating
|  | 24 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 25 | 输出指示表 Output Indicator
|  | 26 | 累积计数器 Totalizer |  | 复位 Reset
脉冲发生器 | Pulse Transimitter | 27 | 型号 Model
|  | 28 | 输出频率范围 Output Freq. Range
|  | 29 | 输出信号 Output Signal
|  | 30 | 电源 Power Supply |  | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 31 | 脉冲当量 Pluse Factor
|  | 32 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 33 | 防爆等级 Explosion Proof
转换器 | Convertor | 34 | 型号 Model |  | 精度 Accuracy
|  | 35 | 输入频率范围 Intput Freq. Range
|  | 36 | 输出信号 Output Signal
|  | 37 | 电源 Power Supply |  | 电气接口 Elec. Conn.
|  | 38 | 安装方式 Mouting Type
附件 | Accessories | 39 | 过滤器 Filter
|  | 40 | 过滤器材质 Filter Mat'l |  | 温度 Temperature
|  | 41 | 过程连接形式 Proc. Conn. Type |  | 连接规格 Size
|  | 42 | 法兰标准 Flange STD |  | 法兰等级 Flange Rating
|  | 43 | 法兰材质 Flange Mat'l |  | 密封面 Facing
|  | 44 | 稳流器 Strainer
|  | 45 | 脱气器 Air Eleminator
其他 | Miscell | 46 | 推荐制造商 Manufacturer
47
48
49
说明 NOTES：
编制 |  |  |  | 校对 |  |  | 审核 |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=1
Note on A56: @说明<容积式流量计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J11: 介质名称<工艺条件表
Note on J12: 正常压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J15: 最大流量<工艺条件表
Note on J16: 正常操作密度<工艺条件表
Note on J17: 运动粘度<工艺条件表
Note on J18: 允许压降<工艺条件表
Note on J19: 型号<容积式流量计规格书
Note on J20: 公称直径<容积式流量计规格书
Note on J21: 压力等级<容积式流量计规格书
Note on J22: 流向<容积式流量计规格书
Note on J23: 本体材质<容积式流量计规格书
Note on J24: 转动元件材质<容积式流量计规格书
Note on J25: 轴及轴承材质<容积式流量计规格书
Note on J26: 安装方式<容积式流量计规格书
Note on J27: 过程连接形式<容积式流量计规格书
Note on J28: 法兰标准<容积式流量计规格书
Note on J29: 法兰材质<容积式流量计规格书
Note on J30: 输出指示表<容积式流量计规格书
Note on J31: 累积计数器<容积式流量计规格书
Note on J32: 脉冲发生器型号<容积式流量计规格书
Note on J33: 脉冲发生器输出频率范围<容积式流量计规格书
Note on J34: 脉冲发生器输出信号<容积式流量计规格书
Note on J35: 脉冲发生器电源<容积式流量计规格书
Note on J36: 脉冲发生器脉冲当量<容积式流量计规格书
Note on J37: 脉冲发生器防护等级<容积式流量计规格书
Note on J38: 脉冲发生器防爆等级<容积式流量计规格书
Note on J39: 转换器型号<容积式流量计规格书
Note on J40: 转换器输入频率范围<容积式流量计规格书
Note on J41: 转换器输出信号<容积式流量计规格书
Note on J42: 转换器电源<容积式流量计规格书
Note on J43: 转换器安装方式<容积式流量计规格书
Note on J44: 过滤器<容积式流量计规格书
Note on J45: 过滤器材质<容积式流量计规格书
Note on J46: 过滤器过程连接形式<容积式流量计规格书
Note on J47: 过滤器法兰标准<容积式流量计规格书
Note on J48: 过滤器法兰材质<容积式流量计规格书
Note on J49: 稳流器<容积式流量计规格书
Note on J50: 脱气器<容积式流量计规格书
Note on J51: 制造厂<容积式流量计规格书
Note on L15: 正常流量<工艺条件表
Note on M1: 档案号<项目数据表
Note on M2: 设计阶段<项目数据表
Note on M3: 第页共页<项目数据表
Note on M6: 流程图号<仪表索引表
Note on M9: 管道等级<工艺条件表
Note on M11: 介质状态<工艺条件表
Note on M16: 膨胀系数<工艺条件表
Note on M17: 动力粘度<工艺条件表
Note on M19: 测量范围<容积式流量计规格书
Note on M21: 温度<容积式流量计规格书
Note on M22: 流量计精度<容积式流量计规格书
Note on M23: 密封材质<容积式流量计规格书
Note on M27: 连接规格<容积式流量计规格书
Note on M28: 法兰等级<容积式流量计规格书
Note on M29: 法兰密封面<容积式流量计规格书
Note on M31: 计数器复位<容积式流量计规格书
Note on M35: 脉冲发生器电气接口<容积式流量计规格书
Note on M39: 转换器精度<容积式流量计规格书
Note on M42: 转换器电气接口<容积式流量计规格书
Note on M45: 过滤器温度<容积式流量计规格书
Note on M46: 过滤器连接规格<容积式流量计规格书
Note on M47: 过滤器法兰等级<容积式流量计规格书
Note on M48: 过滤器法兰密封面<容积式流量计规格书
Note on N15: 最小流量<工艺条件表
Note on O2: 版本<项目数据表
Note on P1: 规格书版次<项目数据表