## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（射频料位计） |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 设计阶段 STAGE： | 版本 FA
|  |  |  | (FREQUENCY LEVEL GAUGE) |  |  | 页数PAGE：
概况 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [5 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number
|  | 3 | 检测位置 Service
4
5
工艺条件 | Process Condition | 6 | 上部介质 Upper Fluid |  | 密度 Density kg/m3
|  | 7 | 下部介质 Lower Fluid |  | 密度 Density kg/m3
|  | 8 | 操作压力 Oper. Press. MPa 正常Nor.
|  | 9 | 操作温度 Oper. Temp. ℃ 正常Nor.
10
11
12
13
探头 | Probe | 14 | 型号 Model
|  | 15 | 型式 Type
|  | 16 | 保护套材质 Shield Mat'l
|  | 17 | 芯棒材质 Rod Mat'l
|  | 18 | 填料材质 Filier Mat'l
|  | 19 | 插入深度 Length
|  | 20 | 安装方式 Mounting |  |  | 标准尺寸 Standard Size
21
22
电子单元 | Electrical | 23 | 型号 Model
|  | 24 | 安装位置 Mount Position
|  | 25 | 输出信号 Output Signal
|  | 26 | 电源 Power Supply
|  | 27 | 电气接头 Elec. Conn.
|  | 28 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 29 | 防爆等级 Explosion Proof
30
31
32
接受单元 | Receiver Unit | 33 | 型号 Model
|  | 34 | 安装位置 Mount Position
|  | 35 | 输入信号 Input Signal
|  | 36 | 输出信号 Output Signal
|  | 37 | 电源 Power Supply
|  | 38 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 39 | 防爆等级 Explosion Proof
40
41
附件 | Accessories | 42 | 专用电缆 Special Cable
|  | 43 | 就地指示器 Local Indicator
|  | 44 | 抗射频干扰 Rf Immunity
45
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明 NOTES：
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=15 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=58
Note on A56: 说明<射频料位计规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J10: 上部介质<工艺条件表
Note on J11: 下部介质<工艺条件表
Note on J12: 操作压力<工艺条件表
Note on J13: 正常温度<工艺条件表
Note on J18: 探头型号<射频料位计规格书
Note on J19: 探头型式<射频料位计规格书
Note on J20: 探头保护套材质<射频料位计规格书
Note on J21: 芯棒材质<射频料位计规格书
Note on J22: 填料材质<射频料位计规格书
Note on J23: 插入深度<射频料位计规格书
Note on J24: 安装方式<射频料位计规格书
Note on J27: 电子单元型号<射频料位计规格书
Note on J28: 电子单元安装位置<射频料位计规格书
Note on J29: 电子单元输出信号<射频料位计规格书
Note on J30: 电源<射频料位计规格书
Note on J31: 电气接头<射频料位计规格书
Note on J32: 接电子单元防护等级<射频料位计规格书
Note on J33: 电子单元防爆等级<射频料位计规格书
Note on J37: 接受单元型号<射频料位计规格书
Note on J38: 接受单元安装位置<射频料位计规格书
Note on J39: 接受单元输入信号<射频料位计规格书
Note on J40: 接受单元输出信号<射频料位计规格书
Note on J41: 接受单元电源<射频料位计规格书
Note on J42: 接受单元防护等级<射频料位计规格书
Note on J43: 接受单元防爆等级<射频料位计规格书
Note on J46: 专用电缆<射频料位计规格书
Note on J47: 就地指示器<射频料位计规格书
Note on J48: 抗射频干扰<射频料位计规格书
Note on J51: 制造厂<射频料位计规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M10: 上部介质密度<工艺条件表
Note on M11: 下部介质密度<工艺条件表
Note on M24: 标准尺寸<射频料位计规格书