## Sheet1
|  |  |  | 仪表规格书（就地温度调节器） |  |  |  | 档案号PROJECT No：
|  |  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 设计阶段 STAGE： | 版本 FA
|  |  |  | (LOCAL TEMP. CONTROLLER ) |  |  |  | 页数PAGE：
总体说明 | General | 1 | 仪表名称 Instrument Name | [6 empty] | REV
|  | 2 | 位号 Tag Number |  | 数量 Quantity
|  | 3 | 检测位置 Service
|  | 4 | 工艺管道尺寸 Pipe Size mm 外径/内径 O.D/I.D
|  | 5 | 工艺管道材质 Piping Mat'l |  | 等级 Rating
工艺条件 | Process Conditions | 6 | 介质 Fluid |  | 状态 State
|  | 7 | 操作压力:Oper.Press.MPa
|  | 8 | 操作温度:Oper.Temp.℃
9
10
11
测量元件 | Measuring Element | 12 | 测量元件 Sensor
|  | 13 | 毛细管长度 Capillary Lengh
|  | 14 | 毛细管及保护管材质Capoll. & Protect. Armor. Mat'l
|  | 15 | 温包尺寸 Bulb Size
|  | 16 | 保护管材质 Well Mat'l
|  | 17 | 插入深度 Insertion Lengh
|  | 18 | 连接型式 Conn. Type |  |  |  | 尺寸 Size
19
20
21
22
23
调节单元 | Control Unit | 24 | 型号 Model
|  | 25 | 测量范围 Meas. Range
|  | 26 | 调节方式 Control Model |  |  | 作用 Action
|  | 27 | 输出信号 Output Signal
|  | 28 | 精度 Accuracy
|  | 29 | 气源 Air Supply
|  | 30 | 气动接头 Pneu. Conn.
|  | 31 | 安装支架 Mounting
32
33
34
35
36
37
38
39
40
附件 | Accessories | 41 | 过滤器减压阀 Filter Regul. W/Gauge
42
43
44
45
46
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer
48
49
50
说明NOTES：
Note on A1: Mode=规格书(竖表格) Blocks=1 Block1Rows=1 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=1 Block1StartRow=1 Block1StartCol=1 Block1Width=16 Block1Height=58 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=1
Note on A56: 说明<就地温度调节器规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 位号<仪表索引表
Note on J7: 用途<仪表索引表
Note on J8: 管道外内径<工艺条件表
Note on J9: 管道材质<工艺条件表
Note on J10: 介质名称<工艺条件表
Note on J11: 操作压力<工艺条件表
Note on J12: 正常温度<工艺条件表
Note on J16: 测量元件<就地温度调节器规格书
Note on J17: 毛细管长度<就地温度调节器规格书
Note on J18: 毛细管及保护管材质<就地温度调节器规格书
Note on J19: 温包尺寸<就地温度调节器规格书
Note on J20: 保护管材质<就地温度调节器规格书
Note on J21: 插入深度<就地温度调节器规格书
Note on J22: 连接型式<就地温度调节器规格书
Note on J28: 调节单元型号<就地温度调节器规格书
Note on J29: 测量范围<就地温度调节器规格书
Note on J30: 调节方式<就地温度调节器规格书
Note on J31: 精度<就地温度调节器规格书
Note on J32: 精度<就地温度调节器规格书
Note on J33: 气源<就地温度调节器规格书
Note on J34: 气动接头<就地温度调节器规格书
Note on J35: 安装支架<就地温度调节器规格书
Note on J45: 过滤器减压阀<就地温度调节器规格书
Note on J51: 制造厂<就地温度调节器规格书
Note on L1: 档案号<项目数据表
Note on L2: 设计阶段<项目数据表
Note on L3: 第页共页<项目数据表
Note on M9: 管道等级<工艺条件表
Note on M10: 介质状态<工艺条件表
Note on M22: 尺寸<就地温度调节器规格书
Note on M30: 作用<就地温度调节器规格书