## Sheet1
[5 empty] | 仪表规格书（差压液位变送器） |  |  |  |  | 档案号PROJECT No：
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE: |  |  |  | 版本 FA
[5 empty] | (DIFF. PRESS. LEVEL TRANS.) |  |  |  |  | 页数PAGE:
变送器 | Transmitter Unit | 1 | 仪表名称 Instrument Name |  |  |  | 类型 Type | [7 empty] | REV
|  | 2 | 型号 Model
|  | 3 | 输出信号 Output Signal
|  | 4 | 精度 Accuracy
|  | 5 | 负迁移装置 Elevator |  |  |  | 正迁移装置 Suppression
|  | 6 | 可用范围 Available Range
|  | 7 | 壳体材质 Housing Mat'l
|  | 8 | 电源 Power Supply
|  | 9 | 气源 Air Supply
|  | 10 | 电气连接 Elect. Conn. |  |  |  | 气动连接 Pneu. Conn.
|  | 11 | 防护等级 Enclosure Protection
|  | 12 | 防爆等级 Explosion Proof
|  | 13 | 隔离介质密度 Dens.of Seal Med. kg/m3
14
测量部分和本体 | Sensing & Body | 15 | 测量元件材质 Meas Element Mat'l
|  | 16 | 过程法兰及法兰接头材质 Process Flange & connector Mat'l
|  | 17 | 排气/排液阀材质 Drains/Vents Mat'l
|  | 18 | 垫片/O型环材质 Gasket/O-Ring Mat'l
|  | 19 | 螺栓材质 Bolts Mat'l
|  | 20 | 过程连接 Process Conn.
远传密封装置 | Remote Seal Unit | 21 | 远传密封膜片类型 Seal Type
|  | 22 | 本体材质 Body Mat'l |  |  |  | 膜片材质 Diaph. Mat'l
|  | 23 | 毛细管和保护层材质 Capil. & Prot. Armor Mat'l
|  | 24 | 毛细管长度 Capil. Length |  |  |  | 填充液 Fill Liq.
|  | 25 | 插入部分直径 Exte. Diam. |  |  |  | 长度 Length
|  | 26 | 过程连接型式 Process Conn. |  |  |  | 连接规格 Size
|  | 27 | 法兰标准 Flange STD. |  |  |  | 等级 Rating
|  | 28 | 法兰材质 Flange Mat'l |  |  |  | 密封面 Facing
附件 | Accessories | 29 | 输出信号指示表 Out. Sign. Indic.
|  | 30 | 安装支架 Mounting
|  | 31 | 终端接头 End Conn. |  |  |  | 连接规格 Size
|  | 32 | 三阀组Three-Valve Manifold |  |  |  | 配对法兰Mating Flanges
|  | 33 | 过滤器减压阀 Filter. Regulator W/Gauge
|  | 34 | 脉冲阻尼器 Pulsation Dampener
其他 | Miscell | 35 | 推荐制造商 Manufacturer
36
37
序号 |  | 位号 |  | 检测位置 |  |  | 介质 | 取源间距 | 操作压力 |  | 操作温度 | 介质密度 | 迁移量 | 测量范围
ITEM |  | TAG No. |  | SERVICE |  |  | FLUID | PRO. CON. DIST. | OPER. PRESS |  | OPER.TEMP | Density | Elevation | MEAS. RANGE
No. | [7 empty] | mm | MPa(G) |  | ℃ | kg/m3 | kPa | kPa
说明 NOTES：
编制 | [5 empty] | 校对 |  |  | 审核 |  |  |  | 日期
Note on A1: Mode=规格书(横表格) Blocks=1 Block1Rows=10 Block1Cols=1 Block1RowHeight=1 Block1ColWidth=15 Block1StartRow=1 Block1Height=59 Block1CommonStartPost=1 Block1CommonEndPost=41
Note on A45: 序号<仪表索引表
Note on A56: @说明<差压液位变送器规格书
Note on C45: 位号<仪表索引表
Note on E45: 用途<仪表索引表
Note on H45: 介质名称<工艺条件表
Note on I45: 取源间距<差压液位变送器规格书
Note on J4: 仪表名称<仪表索引表
Note on J6: 型号<差压液位变送器规格书
Note on J7: 输出信号<差压液位变送器规格书
Note on J8: 精度<差压液位变送器规格书
Note on J9: 负迁移装置<差压液位变送器规格书
Note on J10: 可用范围<差压液位变送器规格书
Note on J11: 壳体材质<差压液位变送器规格书
Note on J12: 电源<差压液位变送器规格书
Note on J13: 气源<差压液位变送器规格书
Note on J14: 电气连接<差压液位变送器规格书
Note on J15: 防护等级<差压液位变送器规格书
Note on J16: 防爆等级<差压液位变送器规格书
Note on J17: 隔离介质密度<差压液位变送器规格书
Note on J19: 测量元件材质<差压液位变送器规格书
Note on J20: 过程法兰及法兰接头材质<差压液位变送器规格书
Note on J21: 排气排液阀材质<差压液位变送器规格书
Note on J22: 垫片O型环材质<差压液位变送器规格书
Note on J23: 螺栓材质<差压液位变送器规格书
Note on J24: 过程连接<差压液位变送器规格书
Note on J25: 远传密封膜片类型<差压液位变送器规格书
Note on J26: 本体材质<差压液位变送器规格书
Note on J27: 毛细管和保护层材质<差压液位变送器规格书
Note on J28: 毛细管长度<差压液位变送器规格书
Note on J29: 插入部分直径<差压液位变送器规格书
Note on J30: 过程连接型式<差压液位变送器规格书
Note on J31: 法兰标准<差压液位变送器规格书
Note on J32: 法兰材质<差压液位变送器规格书
Note on J33: 输出信号指示表<差压液位变送器规格书
Note on J34: 安装支架<差压液位变送器规格书
Note on J35: 终端接头<差压液位变送器规格书
Note on J36: 三阀组<差压液位变送器规格书
Note on J37: 过滤器减压阀<差压液位变送器规格书
Note on J38: 脉冲阻尼器<差压液位变送器规格书
Note on J39: 制造商<差压液位变送器规格书
Note on J45: 正常压力<工艺条件表
Note on L45: 正常温度<工艺条件表
Note on M45: 正常操作密度<工艺条件表
Note on N1: 档案号<项目数据表
Note on N2: 设计阶段<项目数据表
Note on N3: 第页共页<项目数据表
Note on N4: 类型<差压液位变送器规格书
Note on N9: 正迁移装置<差压液位变送器规格书
Note on N14: 气动连接<差压液位变送器规格书
Note on N26: 膜片材质<差压液位变送器规格书
Note on N28: 填充液<差压液位变送器规格书
Note on N29: 插入长度<差压液位变送器规格书
Note on N30: 连接规格<差压液位变送器规格书
Note on N31: 法兰等级<差压液位变送器规格书
Note on N32: 密封面<差压液位变送器规格书
Note on N35: 终端接头连接规格<差压液位变送器规格书
Note on N36: 配对法兰<差压液位变送器规格书
Note on N37: 过滤器减压阀<差压液位变送器规格书
Note on N38: 脉冲阻尼器<差压液位变送器规格书
Note on N45: 迁移量<差压液位变送器规格书
Note on P2: 版本<项目数据表
Note on P45: 测量范围<差压液位变送器规格书
Note on Q1: 规格书版次<项目数据表